# ДОДАТОК 2

# до тендерної документації

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Загальні вимоги

1.1.  Товари медичного призначення повинні бути дозволені до використання в Україні  (надати реєстраційні посвідчення МОЗ України та/або декларації про відповідність технічному регламенту);

1.2. На підтвердження якості товару, надати сертифікати якості та/або паспорти якості.

Надати оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується учасником, у кількості зі строками придатності та в терміни, визначені документацією торгів та пропозицією учасника торгів.

1.3 Термін придатності на момент поставки повинен бути не менше 80% загального терміну придатності, при умові їх зберігання відповідно до установлених норм та правил зберігання.

1.4. Товар, що поставляється  повинен бути  цілим, без пошкоджень заводської упаковки та її змісту, зберігатися при транспортуванні згідно інструкцій та стандартів.

1.5. Під час поставки товару, що є предметом закупівлі, Учасник повинен дотримуватися вимог щодо екологічної безпеки та норм із захисту довкілля, згідно чинного законодавства (надати гарантійний лист щодо використання заходів із захисту довкілля)

| № п/п | Найменування товару | Медико-технічні вимоги | одиниці виміру | кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плівка медична рентгенівська синьочутлива 30x40 cм №100 | Загальний опис: Плівка медична представляє собою повно-швидкісну, чутливу до медичного рентгенівського випромінювання екранну плівку, призначену для зальної рентгенографії. Важливою властивістю плівки є технологія емульсії з Т­зернами, яка значно зменшує кількість перехресть екранного світла, результатом чого є покращення різкості зображення.; Матеріал основи: Поліетилентерефталатна (лавсанова) основа; Режим обробки плівки: - ручний - автоматичний Чутливість одиниці S – не менше 1000-1400 середній градієнт: не менше 2,4 Вміст срібла, г/м2: 4,2 Щільність вуалі, (DMIN): не більше 0,1 Упаковка в коробки по 100 аркушів Умови зберігання: не вище 25 °С відносна волога, %: від 40 до 60% Гарантійний термін придатності: 24 місяці з дати виготовлення Залишковий термін придатності на момент поставки не має перевищувати 80% від початкового (на момент виробництва) | Уп | 55 |
| 2 | Плівка рентгенівська медична синьочутлива 24x30 cм №100 |  | Уп | 29 |
| 3 | Плівка медична рентгенівська синьочутлива 18x24 cм №100 |  | Уп | 14 |
| 4 | Касета AGFA CP СASSETTE / AGFA CPG 400 24x30 | Касета AGFA CP CASSETTE / AGFA CPG 400 - свiтлонепроникнi футляри, призначенi для зарядки рентгенiвською плiвкою. Магнiтна сендвiч-структура (сталева фольга з боку трубки i магнiтний шар з тильного боку), миттево та ефективно видаляе повiтря з касети. Касети виробництва Agfa NV вiдчиняються на 180° що зручно у використаннi. Розмiри рентгенiвських касет: 18х24 см, 18х43 см, 24х30 см, 30х40 см, 35х35 см, 35х43 см. Особливостi конструкції: • Мiнiмальне поглинання рентгенiвського випромiнювання передньою кришкою касети. • Касета виготовлена iз ударомiцного пластику, що мае стiльникову структуру. • На кришку з внутрiшньот сторони наклеена свiтлонепроникна пластина жорсткостi i магнiтна гума, посилюючий экран AGFA СРG 400 наклеений на гуму. Екрани AGFA СРG 400 охоплюють стандартний дiапазон прийнятих класiв чутливостi в радiологi'i. Як посилюючий шар використовуеться рiдкоземельний люмiнофор Gd2O2S(Tb ). Чутливiсть екранiв по мiжнароднiй системi ISO: 400 | Шт | 2 |
| 5 | Плівка медична рентгенівська Сarestream PFH-T 70*30,5 | 1. Наявність листа з інструкцією по застосуванню. 2. Середньошвидкiсна, одностороння рулонна флюорографiчна плівка сенсибілізована в зеленій та синій частині спектра, призначена для реєстрації зображення з флуоресцентних екранів. Плiвка PFH-T Film має блакитну лавсанову основу з оптичною щiльнiстю профарбування Dоснови = 0,18 та товщиною 0,178 мм. Спецiальний nротиореоловий шар та технологiя T-grain виробництва емульсiї забезпечує високу якiсть зображення. 3. Плівка для обробки в ручному режимі. 4. Плівка повинна бути упакована в пластмасові банки. 5. Мати наступні формати в: 70мм х 30,5 м. 6. Плівка повинна відповідати наступним умовам зберігання: 7. Температура зберігання, oС: +10…+25; 8. Відносна вологість, %: 40-60 9. Термін зберігання не менше 24 місяців. 10. Плівка повинна відповідати наступним технічним характеристикам: Чутливість S0.85p-1- не менше 700 Cередній градієнт - не менше 2,1 Щільність вуалі вуалі (Dmin) - не більше 0,1 Вміст срібла - 3,3 г/м2 Залишковий термін придатності на момент поставки не має перевищувати 80% від початкового (на момент виробництва) | Рул | 2 |

Примітка:

- У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

- Якщо учасник пропонує інший товар (аналог або еквівалент), ніж передбачений цією документацією, то у складі тендерної пропозиції повинен надати порівняльну характеристику пропонованого товару у вигляді таблиці.

Запропоновані Учасником препарати повинні відповідати наступним вимогам:

- Еквівалентом товарів в розумінні даної документації тендерної пропозиції  є продукція розміри, комплектація, матеріали, градація та інші стандартні характеристики товару абсолютно співпадають з характеристиками товару, що є предметом закупівлі. Стандартні характеристики еквіваленту товару на який відбувається заміна повинні відповідати вимогам діючих стандартів щодо даних товарів. Запропонований товар повинен відповідати всім нижче наведеним вимогам.

У випадку, якщо Учасник закупівлі запропонує еквівалент товару, він додатково повинен надати у складі пропозиції детальний опис товару, відомості про виробника та документальне підтвердження від виробника товару повної відповідності технічних характеристик запропонованого товару.

2.  Поставка товару здійснюється за рахунок постачальника  за адресою Замовника

3. При формуванні ціни Постачальник повинен керуватися вимогами чинного законодавства.

Примітка:

У разі не надання документів, тендерна пропозиція буде відхилена як така, що не відповідає умовам тендерної документації.

Невідповідність запропонованого Учасником товару встановленим медико - технічним вимогам розцінюється як невідповідність пропозиції умовам тендерної документації.

Подання пропозицій за окремими частинами предмету закупівлі не передбачено.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.