Перелік змін до тендерної документації

за закупівлею ДК 021:2015: (31520000-7) Світильники та освітлювальна арматура, а саме світильники вуличні світлодіодні в асортименті

ідентифікатор закупівлі UA-2023-05-01-010208-а

Відповідно до рішення уповноваженої особи КП ГДМБ (Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва) (протокол від 05.05.2023) внесено зміни до тендерної документації за закупівлею ДК 021:2015: (31520000-7) Світильники та освітлювальна арматура, а саме світильники вуличні світлодіодні в асортименті ідентифікатор закупівлі UA-2023-05-01-010208-а, а саме:

- Викласти п.17 позиції 4 таблиці пункту 2.1. Додатку 2 до тендерної документації у новій редакції:

| Міцність розсіювача при ударі, згідно ДСТУ ІЕС 60598-2-5:2002: Не менше 2 Дж | паспортом виробника |
| --- | --- |

| Міцність розсіювача при ударі згідно ДСТУ EN 60598-2-3:2014. Не менше 5 Дж (ІК 08). | паспортом виробника |
| --- | --- |

«06» травня 2023р.

Уповноважена особа        /оригінал підписано/                                  Ірина Мудра