КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ГДМБ (Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва)

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО протоколом уповноваженої особи від 01.05.2023 УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА Мудра І.О. /оригінал підписано/ |
| --- | --- |

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ДК 021:2015 –31520000-7– Світильники та освітлювальна арматура, а саме світильники вуличні світлодіодні в асортименті

м. Миколаїв – 2023

| № | Розділ І. Загальні положення |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Терміни, які вживаються в тендерній документації | Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами) (далі – Закон) та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості). Терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі |
| 2 | Інформація про Замовника торгів |  |
| 2.1 | повне найменування | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ГДМБ (ГОСПРОЗРАХУНКОВА ДІЛЬНИЦЯ МЕХАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА) (КП ГДМБ). |
| 2.2 | місцезнаходження | 54034, м. Миколаїв, вул. 2 Слобідська, 140. |
| 2.3 | код ЄДРПОУ | 03331466 |
| 2.4 | категорія Замовника | комунальне підприємство, що забезпечує потреби територіальної громади (одержувач бюджетних коштів). |
| 2.5 | посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками | З питань тендерної документації: Мудра Ірина Олексіївна, уповноважена особа, 54034, м. Миколаїв, вул. 2 Слобідська, 140. (0512) 53-51-30 kpgdmb@ukr.net |
| 3 | Процедура закупівлі | відкриті торги з особливостями |
| 4 | Інформація про предмет закупівлі |  |
| 4.1 | назва предмета закупівлі | ДК 021:2015 –31520000-7– Світильники та освітлювальна арматура, а саме світильники вуличні світлодіодні в асортименті |
| 4.2 | опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції | дана закупівля здійснюється без поділу на окремі частини предмета закупівлі (лоти) |
| 4.3 | місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | Кількість товару: світильники вуличні світлодіодні в асортименті – 6019 шт. Місце поставки товару: 54034, м. Миколаїв, вул. 2 Слобідська, 140. |
| 4.4 | строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | по 31.11.2023 |
| 5 | Недискримінація учасників | Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. Замовники забезпечують вільний доступ усіх учасників до інформації про закупівлю, передбаченої Законом та Особливостями. |
| 6 | Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції | валютою тендерної пропозиції є національна валюта України – гривня. |
| 7 | Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерні пропозиції | тендерні пропозиції повинні бути складені українською мовою. У складі тендерних пропозицій допускається подання документів іншою мовою з одночасним наданням автентичного перекладу українською мовою, крім тих документів, подання яких мовою оригіналу прямо передбачено (дозволено) цієї документацією. |
| 8 | Інформація про прийняття чи неприйняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів | Замовник не приймає до розгляду тендерні пропозиції, ціни яких є вищими ніж очікувана вартість предмета, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів. |
| Розділ ІІ. Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації |
| 1 | Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох днів з дати їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель. У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів. Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менш як на чотири дні. |
| 2 | Унесення змін до тендерної документації | Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів. Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення. |
| Розділ ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції |
| 1 | Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції | Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним критеріям, наявність/відсутність підстав, установлених у статті 17 Закону і в цій тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у цій тендерній документації, а саме: - інформації про підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі визначені у п.44 Особливостей у відповідності до вимог визначених у Додатку № 3 до тендерної документації; - документами, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису тендерної пропозиції (повноваження щодо підпису тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджується або випискою з протоколу засновників, або наказом про призначення, або довіреністю, або дорученням або іншим документом, складеним відповідно до вимог чинного законодавства, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів). Для фізичних осіб - підприємців підтвердженням таких повноважень є витяг або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Для фізичних осіб документом, що підтверджує право підпису тендерної пропозиції є паспорт та/або інший документ, що засвідчує особу (посвідчення водія тощо); - довідкою довільної форми про відповідність технічним, якісним та кількісним характеристики предмета закупівлі відповідно до вимог встановлених у Додатку № 2 до тендерної документації; - довідкою з інформацією про систему оподаткування учасника; - довідкою в довільній формі про згоду з умовами Договору, викладеного в Додатку 1 цієї документації; - гарантійним листом, складеним у довільній формі, яким учасник гарантує, що вся вказана ним у тендерній пропозиції інформація є достовірною, а сам учасник відповідно до вимог чинного законодавства обізнаний про відповідальність за подання завідомо недостовірних даних; - інформацію про Учасника відповідно до Додатку 4 цієї документації; - довідкою довільної форми щодо незастосування до Учасника санкцій згідно з Законом України «Про санкції», указом Президента України №133/2017 «Про рішення РНБО України від 28.04.2017р. «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»» та про відсутність в Учасника порушення норм, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 №1147 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації та відсутність застосування до учасника будб-яких інших санкцій та обмежень, передбачених чинним законодавством України; - гарантією щодо додержання вимог Закону України “Про захист персональних даних” за формою, що наведена в Додатку 5 цієї тендерної документації; - довідкою довільної форми з інформацією про особу (осіб), яка(-і) мають право підписувати договір про закупівлю. Довідка повинна містити інформацію про наявність або відсутність обмежень щодо суми, типу, предмету правочинів, які має право укладати зазначена в довідці особа (особи) та зразок підпису такої особи (осіб). В складі тендерної пропозиції необхідно надати копію документу що посвідчує особу уповноваженого на підписання договору. В разі наявності в особи уповноваженої на підписання договору обмежень щодо суми, типу, предмета правочинів, які вона має право укладати від імені учасника (необхідності додаткового погодження з власником, загальними зборами тощо), - необхідно надати скан-копію з оригіналу або з належним чином засвідченої копії документу щодо надання такій особі повноважень на підписання договору за результатами даної закупівлі; - інші документи та / або інформація визначена тендерною документацією та додатками до неї. Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію. Кожен документ, який подається учасником, повинен бути підписаний уповноваженою особою учасника, сканований у форматі PDF. Довідки в довільній формі, які будуть складатись і подаватись Учасником в складі тендерної пропозиції, повинні бути датовані не раніше дати оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів. У випадку подання Учасником вищевказаних документів, датованих раніше, ніж дата оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів, Замовник буде розцінювати такі документи як такі, що не відповідають вимогам тендерної документації. Під час подання тендерної пропозиції не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 44 цих особливостей. Замовник, орган оскарження та Держаудитслужба мають доступ в електронній системі закупівель до інформації, яка визначена учасником процедури закупівлі конфіденційною. Для забезпечення виконання цих вимог, учасники, при поданні інформації та документів тендерної пропозиції, не визначають їх як конфіденційні. Документи, що складаються учасником, повинні бути оформлені належним чином у відповідності до вимог чинного законодавства в частині дотримання письмової форми документу, складеного суб’єктом господарювання, в тому числі за власноручним підписом учасника/уповноваженої особи учасника. Вимога щодо засвідчення того чи іншого документу тендерної пропозиції власноручним підписом учасника/уповноваженої особи учасника не застосовується до документів (матеріалів та інформації), що подаються у складі тендерної пропозиції, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані учасником у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням удосконаленого електронного підпису або кваліфікованого електронного підпису відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги", на кожен з таких документів (матеріал чи інформацію). Усі документи, що складені Учасником та надаються ним у складі тендерної пропозиції і завантажуються до електронної системи закупівель, повинні бути скановані з оригіналів або з належним чином завірених копій, містити посаду, прізвище, ініціали, підпис учасника/уповноваженої особи учасника, вихідний номер та дату, а також відбитки печатки (у разі її використання). Усі копії документів, які скануються не з оригіналів документів та не містять кольорове зображення та подаються учасником повинні бути належної якості та мати високий рівень чіткості, що забезпечить можливість коректно прочитати документ та мають бути засвідчені належним чином. Відмітку про засвідчення копії документа складають зі слів «Згідно з оригіналом», назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії. У разі якщо тендерна пропозиція подається об'єднанням учасників, до неї обов'язково включається документ про створення такого об'єднання. Тендерна пропозиція подається учасником закупівлі з урахуванням вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», тобто повинна містити накладений КЕП (кваліфікований електронний підпис) або УЕП (удосконалений електронний підпис) уповноваженої особи учасника, який підписав/подав документи тендерної пропозиції/тендерну пропозицію. Файл накладеного КЕП або УЕП повинен бути придатний для перевірки на сайті центрального засвідчу вального органу за посиланням – http: // czo.gov.ua/verify. Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою для її відхилення замовником. Ціною тендерної пропозиції вважається сума, зазначена учасником у його тендерній пропозиції як загальна сума, за яку він погоджується виконати умови закупівлі згідно вимог замовника, в тому числі з урахуванням технічних, якісних та кількісних характеристик предмету закупівлі, всіх умов виконання договору, та з урахуванням сум належних податків та зборів, що мають бути сплачені учасником За достовірність наданої інформації та документів відповідальність безпосередньо несе учасник згідно діючого законодавства України. Тендерна пропозиція може містити будь-які інші документи, які вважає за доцільне подати Учасник. Забороняється обмежувати перегляд файлів тендерної пропозиції шляхом встановлення на них паролів або у будь-який інший спосіб. |
| 2 | Забезпечення тендерної пропозиції | Тендерна пропозиція обов’язково супроводжується забезпеченням у формі: - електронної банківської гарантії (у формі електронного документу), оформленої відповідно до Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639. Гарантія повинна бути безвідкличною. Банківська гарантія не має містити умов, що ускладнюють або унеможливлюють задоволення вимог замовника з отримання грошових коштів від гаранта по забезпеченню, наданому учасником у формі банківської гарантії, в тому числі, забороняється вимагати листи або інші документи за підписом учасника або третіх осіб, що підтверджують факт настання гарантійного випадку. Розмір забезпечення тендерної пропозиції: 1 430 000,00 грн. ( один мільйон чотириста тридцять тисяч гривень 00 коп.). Забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимого до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628 та з урахуванням умов викладених в Додатку 6 тендерної документації. Електронний документ може бути визнаний банківською гарантією, якщо він виданий із дотриманням вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» і Закону України «Про електронні довірчі послуги» та дозволяє з достовірністю встановити особу гаранта. У випадку, якщо підписантом є не Голова правління, то повноваження особи яка підписує гарантію повинні бути підтверджені відповідним документом Гаранта (доручення, тощо). Строк дії забезпечення тендерної пропозиції повинен бути протягом строку дії тендерної пропозиції, але не менше ніж 120 днів з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій електронною системою закупівель (відповідно до ст. 253 Цивільного кодексу України розраховується з наступного дня після дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій). Тендерна пропозиція, що не супроводжується забезпеченням (в т.ч. якщо надане учасником забезпечення не відповідає вимогам тендерної документації), відхиляється Замовником відповідно до статті 31 Закону та абзацом 3 підпункту 1 пункту 41 Особливостей . Реквізити для перерахування банківської гарантії (у разі настання гарантійного випадку): Отримувач: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ГДМБ (ГОСПРОЗРАХУНКОВА ДІЛЬНИЦЯ МЕХАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА) (код отримувача 03331466) Банк отримувача: * * у разі настання гарантійного випадку Замовником буде надано реквізити бюджетного рахунку відповідного бюджету. Застереження щодо випадків, коли забезпечення тендерної пропозиції не повертається Учаснику, вказані в пункті 3 цього Розділу. Усі витрати пов’язані з наданням забезпечення тендерної пропозиції здійснюються за рахунок Учасника. Учасник повинен надати видану банком-гарантом довідку щодо наявності на рахунку учасника грошових коштів в розмірі не менше ніж розмір забезпечення тендерної пропозиції. Довідка повинна містити: посилання на номер оголошення; предмет закупівлі; - номер і дату банківської гарантії. |
| 3 | Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції | Забезпечення тендерної пропозиції не повертається у разі: 1) відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними; 2) непідписання договору про закупівлю учасником, який став переможцем тендеру; 3) ненадання переможцем процедури закупівлі (крім переговорної процедури закупівлі) у строк, визначений частиною шостою статті 17 Закону, документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону; 4) ненадання переможцем процедури закупівлі забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією. За зверненням учасника забезпечення тендерної пропозиції повертається учаснику протягом п’яти днів з дня настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції в разі: 1) закінчення строку дії тендерної пропозиції та забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного в тендерній документації; 2) укладення договору про закупівлю з учасником, який став переможцем процедури закупівлі (крім переговорної процедури закупівлі); 3) відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання; 4) закінчення тендеру в разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції. Кошти, що надійшли як забезпечення тендерної пропозиції, якщо вони не повертаються учаснику у випадках, визначених цим Законом, підлягають перерахуванню до відповідного бюджету. |
| 4 | Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними | Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 120 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Тендерні пропозиції залишаються дійсними протягом зазначеного в тендерній документації строку, який у разі необхідності може бути продовжений. До закінчення зазначеного строку замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій. Учасник процедури закупівлі має право: відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції; погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції. У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель. |
| 5 | Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені пунктом 44 Особливостей | Кваліфікаційні критерії з урахуванням абзацу 7 пункту 28 Особливостей. Кваліфікаційні критерії з урахуванням пункту 44 Особливостей та спосіб підтвердження відповідності учасників викладений у Додатку № 3. |
| Розділ ІV. Кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до п. 44 Особливостей |
| 1 | Кваліфікаційний критерій |  |
| 1.1. | наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) | скан-копія з оригіналу або з належним чином засвідченої копії договору з усіма додатками в повному обсязі та видаткової накладної або акту прийому-передачі (або інший аналогічний документ) до даного договору в якому (яких) мають бути вказані відповідні найменування товару, а саме ДК 021:2015 –31520000-7– Світильники та освітлювальна арматура, а саме світильники світлодіодні. |
|  |  | Оригінал відгуку від контрагента щодо якості виконаного(-их) договору(-ів), які надані як аналогічний(-і). Відгук повинен містити: предмет договору(ів), дату, номер та ціну, реквізити контрагента (повне найменування, фактична адреса, контактний номер телефону), інформацію про термін, якість поставленого товару та підтвердження виконання договору на дату надання відгуку. Відгук повинен бути підписаний особисто керівником (директором) контрагента. |
| Розділ V. Вимоги, установлені пунктом 44 Особливостей та інші вимоги |
| 1 | Замовник зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію переможця процедури закупівлі в разі, коли наявні підстави, визначені пунктом 44 Особливостей. Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у цьому пункті (крім абзацу чотирнадцятого цього пункту), крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу шістнадцятого цього пункту. У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю у разі закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону (у разі застосування таких критеріїв до учасника процедури закупівлі), замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання на відсутність підстав, визначених цим пунктом. |
| У разі подання тендерної пропозиції об’єднанням учасників підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі встановленими пунктом 44 Особливостей подається по кожному з учасників, які входять у склад об’єднання окремо. |
| 2 | Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі) | У цій документації всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «або еквівалент»». Конкретні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі містяться у Додатку 2 цієї тендерної документації |
| 3 | Інформація про маркування, протоколи випробувань або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим замовником вимогам (у разі потреби) | Замовник може вимагати від учасників підтвердження того, що пропоновані ними товари, послуги чи роботи за своїми екологічними чи іншими характеристиками відповідають вимогам, установленим у тендерній документації. У разі встановлення екологічних чи інших характеристик товару, роботи чи послуги замовник повинен в тендерній документації зазначити, які маркування, протоколи випробувань або сертифікати можуть підтвердити відповідність предмета закупівлі таким характеристикам. Якщо учасник не має відповідних маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів і не має можливості отримати їх до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій із причин, від нього не залежних, він може подати технічний паспорт на підтвердження відповідності тим же об’єктивним критеріям. Замовник зобов’язаний розглянути технічний паспорт і визначити, чи справді він підтверджує відповідність установленим вимогам, із обґрунтуванням свого рішення. Якщо замовник посилається в тендерній документації на конкретні маркування, протокол випробувань чи сертифікат, він зобов’язаний прийняти маркування, протоколи випробувань чи сертифікати, що підтверджують відповідність еквівалентним вимогам. |
| 4 | Інформація про субпідрядника/співвикона вця (у випадку закупівлі робіт чи послуг) | Учасник у складі тендерної пропозиції надає інформацію про повне найменування та місцезнаходження щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника/співвиконавця в обсязі не менше 20 відсотків від вартості договору про закупівлю, або інформацію у довільній формі щодо незалучення такого (таких) субпідрядника/співвиконавця в обсязі, не менше 20 відсотків від вартості договору про закупівлю). |
| 5 | Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником | Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій. |
| 6. | Ступінь локалізації товару | Не застосовується |
| Розділ VI. Подання та розкриття тендерної пропозиції |
| 1 | Кінцевий строк подання тендерної пропозиції | кінцевий строк подання тендерних пропозицій 11.05.2023; 10:00. Отримана тендерна пропозиція автоматично вноситься до реєстру отриманих тендерних пропозицій. Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу. Електронна система закупівель повинна забезпечити можливість подання тендерної пропозиції всім особам на рівних умовах. Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель. |
| 2 | Дата та час розкриття тендерної пропозиції | Відкриті торги проводяться без застосування електронного аукціону. Електронною системою закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначеного замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкривається вся інформація, зазначена в тендерній пропозиції (тендерних пропозиціях), у тому числі інформація про ціну/приведену ціну тендерної пропозиції (тендерних пропозицій). Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 44 цих особливостей. Замовник, орган оскарження та Держаудитслужба мають доступ в електронній системі закупівель до інформації, яка визначена учасником процедури закупівлі конфіденційною. Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється електронною системою закупівель автоматично в день розкриття тендерних пропозицій. Протокол розкриття тендерних пропозицій повинен містити інформацію про: - найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, його категорію; - унікальний номер оголошення про проведення відкритих торгів, присвоєний електронною системою закупівель; - назву предмета закупівлі; - дату та час розкриття тендерної пропозиції; - найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи) учасника (учасників) процедури закупівлі; - інформацію та документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам до предмета закупівлі, а також інформацію та документи, що містять технічний опис предмета закупівлі; - інформацію щодо ціни тендерної пропозиції (тендерних пропозицій). Протокол розкриття тендерних пропозицій може містити іншу інформацію. |
| Розділ VІІ. Оцінка тендерної пропозиції |
| 1 | Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію | Оцінка тендерної пропозиції проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, визначених замовником у тендерній документації, шляхом визначення тендерної пропозиції найбільш економічно вигідною. Найбільш економічно вигідною тендерною пропозицією електронна система закупівель визначає тендерну пропозицію, ціна/приведена ціна якої є найнижчою. Критеріями оцінки є: ціна. До оцінки тендерних пропозицій приймається сума, що становить загальну вартість тендерної пропозиції кожного окремого учасника, розрахована з урахуванням вимог щодо технічних, якісних та кількісних характеристик предмету закупівлі, визначених цією документацією, в тому числі з урахуванням включення до ціни податку на додану вартість (ПДВ), якщо учасник є платником ПДВ, інших податків та зборів, що передбачені чинним законодавством, та мають бути включені таким учасником до вартості товарів, робіт або послуг. |
| 2 | Опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій. | Формальними (несуттєвими) вважаються помилки визначені Переліком формальних помилок затвердженим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 710 від 15.04.2020 року, а саме: 1. Інформація/документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині: уживання великої літери; уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні; використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови; зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - помилка в цифрах; застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок; написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс; нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі). 2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа/унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та/або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі. 3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації. 4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та/або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання). 5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації. 6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис. 7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера. 8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа. 9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо). 10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані). 11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною. 12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду. |
| 3 | Інша інформація | Замовник самостійно перевіряє інформацію про те, що учасник процедури закупівлі не є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176). У разі якщо замовником виявлено інформацію у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про те, що учасник процедури закупівлі є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176), замовник відхиляє такого учасника на підставі абзацу 7 підпункту 1 пункту 41 Особливостей, а саме: учасник процедури закупівлі є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176). Замовник самостійно перевіряє інформацію про те, що учасник не здійснює господарську діяльність або його місцезнаходження (місце проживання – для фізичних осіб-підприємців) не знаходиться на тимчасово окупованій території. У разі, якщо місцезнаходження учасника зареєстроване на тимчасово окупованій території, учасник у складі тендерної пропозиції має надати підтвердження зміни податкової адреси на іншу територію України видане уповноваженим на це органом. Тимчасово окупованою територією є частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації. У разі ненадання учасником підтвердження зміни податкової адреси на іншу територію України видане уповноваженим на це органом або у випадку якщо учасник зареєстрований на тимчасово окупованій території, замовник відхиляє його тендерну пропозицію на підставі абзацу 6 підпункту 2 пункту 41 Особливостей, а саме: тендерна пропозиція не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону. Замовник розглядає тендерну пропозицію, яка визначена найбільш економічно вигідною відповідно до цих особливостей (далі - найбільш економічно вигідна тендерна пропозиція), щодо її відповідності вимогам тендерної документації. Строк розгляду найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції не повинен перевищувати п'яти робочих днів з дня визначення її електронною системою закупівель найбільш економічно вигідною. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення. У разі відхилення замовником найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції відповідно до цих особливостей замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку пропозицій, що розташовані за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, у порядку та строки, визначені цими особливостями. Замовник та учасники процедури закупівлі не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої тендерної пропозиції. Учасник процедури закупівлі, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції. Відповідно до п. 2 Особливостей, під терміном “аномально низька ціна тендерної пропозиції” (далі - аномально низька ціна) розуміється ціна/приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, яка є меншою на 40 або більше відсотків середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників процедури закупівлі, та/або є меншою на 30 або більше відсотків наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції. Аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота) Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, якщо учасник не надав належного обґрунтування зазначеної в ній ціни або вартості, та відхиляє аномально низьку тендерну пропозицію в разі ненадходження такого обґрунтування протягом строку, визначеного абзацом п'ятим цього пункту. Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити інформацію про: 1) досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва; 2) сприятливі умови, за яких учасник процедури закупівлі може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальна цінова пропозиція (знижка) учасника процедури закупівлі; 3) отримання учасником процедури закупівлі державної допомоги згідно із законодавством. Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерній пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо. Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо. Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження. За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції замовник визначає переможця процедури закупівлі та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до Закону з урахуванням цих особливостей. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 44 цих особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі. Замовник у тендерній документації може зазначити іншу інформацію відповідно до вимог законодавства, яку вважає за необхідне включити. У разі коли учасник процедури закупівлі стає переможцем кількох або всіх лотів, замовник може укласти один договір про закупівлю з переможцем, об'єднавши лоти. |
| 4. | Відхилення тендерних пропозицій | Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: 1) учасник процедури закупівлі: зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом другим пункту 39 цих особливостей; не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей; не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом п'ятим пункту 38 цих особливостей; визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог абзацу другого пункту 36 цих особливостей; є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176); 2) тендерна пропозиція: не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності у інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 40 цих особливостей; є такою, строк дії якої закінчився; є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації; не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону; 3) переможець процедури закупівлі: відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю; не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 44 цих особливостей; не надав копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) відповідно до частини другої статті 41 Закону; не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом другим пункту 39 цих особливостей. Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою; учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків). Замовник зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію переможця процедури закупівлі в разі, коли наявні підстави, визначені пунктом 44 Особливостей Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель. У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов'язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через чотири дні з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону. |
| Розділ VIІІ. Результати тендеру та укладання договору про закупівлю |
| 1 | Відміна замовником тендеру чи визнання його таким, що не відбувся | Замовник відміняє відкриті торги у разі: 1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг; 2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень; 3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг; 4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили. У разі відміни відкритих торгів замовник протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення. Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі: 1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з цими особливостями; 2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з цими особливостями. Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених цим пунктом, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів. Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом). Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. |
| 2 | Строк укладання договору | З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється. |
| 3 | Проект договору про закупівлю | Проект договору про закупівлю викладений у Додатку № 1 до тендерної документації. Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі згідно з пунктами 10 і 13 цих особливостей укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин третьої - п’ятої, сьомої - дев’ятої статті 41 Закону, та цих особливостей. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, крім випадків: визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті; перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі; перерахунку ціни та обсягів товарів в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки. У разі необхідності перерахунку ціни тендерної пропозиції без зменшення обсягу переможець має надати такий перерахунок замовнику під час укладання договору. Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати: 1) відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю шляхом завантаження інформації в електронну систему закупівель або направлення інформації на електронну адресу: kpgdmb@ukr.net або направлення інформації на поштову адресу замовника, а саме: 54034, м. Миколаїв, вул. 2 Слобідська, 140.; 2) копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом. У разі якщо переможцем процедури закупівлі є об’єднання учасників, копія ліцензії або дозволу надається одним з учасників такого об’єднання учасників. |
| 4 | Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю | Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків визначених пунктом 19 Особливостей. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, його ціна, строк, вимоги щодо кількості та якості та інші умови, що можуть бути визначені Сторонами та/або законодавством, як істотні. |
| 5 | Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 41 цих особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тендерних пропозицій у списку пропозицій, що розташовані за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, у порядку та строки, визначені цими особливостями, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та цим пунктом. |
| 6 | Забезпечення виконання договору про закупівлю | Умови щодо забезпечення виконання договору викладені в Додатку 7 цієї документації. |

Примітки:

Документи, що не передбачені законодавством для Учасників – фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції.

Документи, які не ведуться суб’єктами господарювання відповідно до законодавства України, не подаються ними в складі тендерної пропозиції, але при цьому Учасник зобов’язаний  надати інформаційну довідку із посиланням на конкретну статтю, частину, абзац відповідного закону або нормативного документу.

У разі наявності в даній тендерній документації посилання на конкретні торговельні марки чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».

ДОДАТОК 1

до тендерної документації

ДОГОВІР № _____

про закупівлю

| м. Миколаїв | «___» _________ 2023 р. |
| --- | --- |

Комунальне підприємство ГДМБ (Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва) в особі директора Урсолова Олександра Володимировича , що діє на підставі Статуту, далі - Замовник, з однієї сторони, та ________________________________________________________________________, в особі ______________________________________________________________________________, який діє на підставі ___________________________, далі – Постачальник, з іншої сторони, які разом у подальшому іменуються Сторони, а Замовник і Постачальник іменуються окремо Сторона, уклали цей Договір про закупівлю, далі – Договір, про наступне:

# І. Предмет Договору

1.1. Постачальник зобов'язується поставити протягом 2023 року Замовнику – Світильники та освітлювальна арматура ДК 021:2015 – 31520000-7, а саме: світильники вуличні світлодіодні в асортименті, згідно Специфікації (Додаток № 1), яка є невід’ємною частиною цього Договору, в подальшому іменований Товар, а Замовник зобов'язується прийняти Товар від Постачальника та оплатити його вартість на умовах даного Договору.

1.2. Номенклатура, асортимент Товару, одиниця виміру, серійний номер, його кількість, ціна, загальна сума закупівлі встановлюються за результатами проведення процедури закупівлі і зазначаються в Специфікації, яка підписується уповноваженими представниками Сторін Договору, скріплюється печатками Сторін.

1.3. Місце поставки Товару - м. Миколаїв, вул. 2 Слобідська, 140.

1.4. Обсяги закупівлі Товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

1.5. Закупівля здійснюється з урахуванням постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 зі змінами та доповненнями та передбачає придбання матеріалів для ремонту електромереж зовнішнього освітлення м. Миколаєва.

II. Якість Товару

2.1. Постачальник повинен поставити Замовнику Товар, якість якого відповідає державним стандартам України та встановленими технічними умовами виробника. Разом із Товаром Постачальник повинен надати всі супутні документи на Товар – Декларація про відповідність Товару, документ, що підтверджує гарантію на Товар, паспорт на Товар з зазначенням серійного номеру виробу (у разі якщо його наявність передбачена вимогами діючого законодавства) тощо.

2.2. Товар, що передається по цьому Договорі, по своїм якісним, технічним характеристикам та комплексності повинен відповідати технічним умовам та стандартам, що діють на території України.

2.3. Гарантія (гарантійний термін) на Товар – не менше 3 років з дати оформлення та підписання Видаткових накладних.

2.4. Постачальник гарантує якість та надійність Товару, що поставляє, протягом гарантійного терміну (строку) його придатності, визначеного виробником.

2.5. Якщо в період гарантійного терміну (пункт 2.3. Договору) Замовником буде виявлено, що поставлений Товар є неякісним, Постачальник зобов’язаний за власний рахунок замінити неякісний Товар на якісний протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання Постачальником відповідного рекламаційного акту. Рекламаційний акт складається та підписується уповноваженими представниками Сторін, а у разі необґрунтованої відмови представника Постачальника від підписання цього акту – за участю представника незалежної організації.

Рекламаційні акти мають бути складені та направлені Постачальнику не пізніше останнього дня гарантійного терміну (пункт 2.3. Договору).

ІІІ. Ціна договору

3.1 Сума, визначена у Договорі (також, ціна Договору) складається з сумарної ціни Товара, що буде надаватися протягом дії Договору та становить  ______грн. (__________________________ гривень ____ коп.), включаючи ПДВ 20% – ________ грн.

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена у відповідності із бюджетним фінансуванням, крім випадків, передбачених умовами цього Договору.

IV. Порядок передачі Товару та здійснення оплати

4.1. Поставка Товару, вказаного у розділі І цього Договору здійснюється за адресою Замовника:

- м. Миколаїв, вул. 2 Слобідська, 140.

4.2. Оплата за Товар здійснюється у безготівковому порядку шляхом перерахування Замовником відповідної суми коштів на поточний рахунок Постачальника, відповідно до норм, передбачених ст. 49 Бюджетного кодексу України.

4.3. Розрахунки за партію Товару по Договору здійснюються після прийняття відповідної партії Товару у власніть Замовника, що підтверджується видатковою накладною, в якій зазначено номенклатуру (асортимент), серійні номери, кількість і ціна Товару, який перейшов у власність Замовника, та загальна сума для оплати партії Товару, та товарно-транспортною накладною.

4.4. Для оплати поставленої партії Товару Постачальник надає Замовнику рахунок / рахунок-фактуру, що містить номенклатуру (асортимент), серійні номери поставленого Товару, кількість і ціну Товару та загальну суму для оплати з урахуванням вимог Податкового кодексу України, а також видаткову накладну.

4.5. Розрахунки проводяться шляхом: оплати Замовником за фактом постачання Товару, згідно рахунку / рахунку-фактури та видаткових накладних, протягом 60 (шістдесят) календарних днів.

У разі затримки бюджетного фінансування, розрахунок здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на свій реєстраційний рахунок.

4.6. Датою виникнення податкових зобов’язань є дата зарахування бюджетних коштів на банківський рахунок Постачальника.

4.7. На дату виникнення податкових зобов’язань (або підстав для їх коригування згідно зі ст. 192 Податкового кодексу України) Постачальник складає податкову накладну (розрахунок коригування кількісних та вартісних показників до податкової накладної) в електронній формі. Реєстрація податкових накладних та розрахунків коригувань до них у випадках, передбачених законодавством, здійснюється Постачальником протягом 15 днів з дати виникнення податкових зобов’язань або виникнення підстав для їх коригування.

4.8. Податкові накладні та розрахунки коригування кількісних та вартісних показників до них (для реєстрації у Єдиному реєстрі у випадках передбачених законодавством) протягом 15 днів з дати виникнення податкових зобов’язань або виникнення підстав для їх коригування надаються Замовнику засобами електроного документообігу в програмі М.Е.Doc, або в будь-який інший спосіб, що не суперечить вимогам Закону України «Про електронні документи та електроний документообіг» та не потребує додаткового узгодження Сторонами.

4.9. Здійснення попередньої оплати не передбачається.

V. Поставка Товару

5.1. Строк (термін) поставки Товару: до 30.11.2023 р.

5.2. Поставка Товару здійснюється партіями, у кількості та строки відповідно до заявок Замовника, які направляються на електронну адресу Постачальника __________________, або за телефоном _________________.

У випадку, якщо в заявці Замовника не зазначений строк поставки, то строк поставки такої партії становить: не пізніше 15 (п’ятнадцяти) календарних днів від дня, наступного за днем отримання Постачальником відповідної заявки.

5.3. Постачання та розвантаження Товару відбувається за рахунок Постачальника.

5.4. Датою поставки Товару визначається дата, коли Товар у відповідній кількості повністю переданий Замовнику за адресою вказаною у пінкті 4.1. Договору, що оформлюється підписанням видаткової накладної на Товар (партію Товара).

5.5. Приймання – передача Товару (партії Товару) здійснюється у відповідності до вимог Інструкції П-6 «Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю» (зі змінами та доповненнями) та Інструкції П-7 «Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю» (зі змінами та доповненнями).

Фактичний обсяг поставленого Товару визначається виходячі з даних товарно-супровідних документів, якість поставленого Товару визначається відповідно до документів, які підтверджують його якість.

VI. Права та обов’язки Сторін

6.1. Замовник зобов’язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений Товар, за умови належного фінансування.

6.1.2. Приймати поставлений Товар по кількості та якості відповідно до державних стандартів, технічних умов тощо.

6.1.3. Інші обов’язки:

- прийняти наданий Постачальником Товар та підписати видаткові накладні за умови відповідності наданого Товару асортименту та якості, що зазначені у технічній документації на наданий Товар та заявці направленій Постачальнику, протягом 2 (двох) робочих днів з дати одержання вищевказаних видаткових накладних від Постачальника або надати мотивовану відмову (протягом цього ж строку);

- Замовник попереджає про можливість зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків.

6.1.4. Замовник не має права продавати або передавати в оренду Товар до моменту повної оплати.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково, розірвати Договір у разі невиконання зобов’язань Постачальником, повідомивши про це його у строк не менше ніж 10 діб до дати розірвання Договору.

6.2.2. Контролювати поставку Товару у строки, встановлені Договором.

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі Товару з урахуванням фактичного обсягу видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до Договору.

6.2.4. Повернути рахунок / рахунок-фактуру та видаткові накладні Постачальнику без здійснення оплати в разі невідповідності зазчених документів вимогам до первинних документів, визначених п. 2 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV.

6.2.5. Інші права:

- відмовитися від прийняття Товару у разі виявлення недоліків, якi виключають можливість його використання вiдповiдно до мети, зазначеної у Договорі i не можуть бути усунені Постачальником, Замовником або третьою особою;

- вимагати безоплатного виправлення недолiкiв, що виникли внаслідок допущених Постачальником порушень, або виправити їх своїми силами, якщо інше не передбачено Договором. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Постачальником, у тому числі за рахунок вiдповiдного зниження договірної ціни;

- вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Постачальником  умов Договору.

6.3. Постачальник зобов’язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку Товару у строки, встановлені цим Договором.

6.3.2. Забезпечити поставку Товару, якість якого відповідає встановленим умовам цього Договору.

6.3.3. У випадку поставки Товару неналежної якості Постачальник зобов’язаний за свій рахунок протягом 10 (десяти) днів замінити неякісний Товар на Товар належної якості.

6.3.4. Інші обов’язки:

- у випадку виявлення недоліків Товару після підписання видаткових накладних, Замовник надсилає Постачальнику повідомлення із переліком виявлених недоліків, які Постачальник зобов’язаний усунути протягом не більше ніж 5 (п’ять) робочих днів, з моменту отримання такого повідомлення шляхом поставки Товару належної якості чи усунення недоліків (дефектів) вже поставленого Товару, тобто приведення Товару до якості, що передбачена діючими в Україні стандартами, нормами тощо, з урахуванням положень цього Договору. У випадку невиконання зазначених вимог, Замовник залишає за собою право звернення до суду щодо примусового виконання зобов’язань по Договору, а також право на реалізацію положень розділу 7 цього Договору.

- Постачальник в разі виявлення недоліків Замовником в процесі передачі Товару, усуває їх в короткий термін 5 (п’ять) робочих днів за свій рахунок.

- Постачальник гарантує поставку Товару відповідно до заявок Замовника у кількості, що визначена у Специфікації (додаток № 1 до Договору).

6.4. Постачальник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений Товар.

6.4.2. У разі невиконання зобов’язань Замовником Постачальник має право достроково розірвати Договір, повідомивши про це Замовника у строк не менше ніж за 20 календарних днів до розірвання договору.

6.4.3. Інші права:

- усі права та обов’язки Постачальника визначаються виходячи з правового регулювання конкретних видів договорів відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та інших нормативно-правових актів.

6.4.4. Жодна Сторона Договору не має права передавати свої права та обов’язки за цим Договором іншим (третім) особам без письмової згоди на то іншої Сторони.

6.4.5. Право власності за переданий Товар виникає у Замовника в разі повної оплати за вказаний товар.

VII. Відповідальність сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань при закупівлі Товару за бюджетні кошти Постачальник сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня) у розмірі 0,1 відсотка вартості Товару, з якої допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

7.3. Види порушень та санкції за них, установлені Договором (зазначаються види порушень та санкції за них)

- у випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену Договором та чинним законодавством України. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

- Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за Договором, якщо воно сталося з причин настання форс-мажорних обставин. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе належним чином факт настання форс-мажорних обставин, та що вона вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання;.

- оплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання своїх зобов’язань в натурі або усунення порушень.

- шкода, що завдана третій (третім) особі (особам) в результаті поставки Товару з вини Постачальника, компенсується Постачальником, а з вини Замовника – Замовником. Постачальник у всіх випадках вживає негайних заходів по ліквідації завданої шкоди, навіть тоді, коли відповідні витрати несе Замовник.

7.4. Крім зазначених штрафних санкцій, Замовник має право накласти штраф на Постачальника за порушення інших умов, що передбачені цим Договором (умов, що не стосуються строків виконання зобов’язань) у розмірі до 10% від суми Договору (в залежності від ступеня наслідків, що наступили у зв’язку із невиконанням умов цього Договору), у тому числі за порушення гарантійних зобов’язань.

7.5. За порушення умов Договору щодо якості Товару, Замовник має право накласти на Постачальника штраф у розмірі 20% вартості Договору.

7.6. Застосування вказаних санкцій до Постачальника, який порушив зобов’язання, не звільняє його від обов’язку виконати зобов’язання в натурі, у тому числі у випадку, якщо необхідність виконання такого зобов’язання стане причиною зміни строків, що передбачені п. 10.1. цього Договору (у випадку несвоєчасного виконання зобов’язань по цьому Договору, строк дії Договору автоматично продовжується на наступний календарний рік), крім випадків, коли Замовник відмовляється від прийняття виконання зобов’язання.

7.7. Нарахування штрафних санкцій, за прострочення виконання зобов’язання по цьому Договору, відбувається протягом усього періоду до виконання Постачальником зобов’язання в натурі або до моменту відмови Замовником прийняття виконання зобов’язання.

7.8. Розірвання Договору або закінчення його дії не є підставою для несплати штрафних санкцій по Договору.

7.9. Нарахування штрафних санкцій є правом Сторін і необхідність такого нарахування розглядається у кожному окремому випадку.

VIII. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором, у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, військові дії на місці надання послуг тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше, ніж протягом 5 робочих днів з моменту їх виникнення, повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі та не пізніше, ніж протягом 10 робочих днів з моменту їх виникнення, надати докази існування обставин непереборної сили.

8.3. У разі не надання доказів виникнення обставин непереборної сили в строки встановлені п.8.2 Договору, Сторони погодили, що такі обставини не є обставинами непереборної сили.

8.4. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України.

8.5. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 14 календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати Договір.

IX. Вирішення спорів

9.1 У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2 У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

### X. Строк дії Договору

10.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання та діє до 31 грудня 2023 року.

Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від виконання тих зобов’язань, що лишились невиконаними. Датою підписання є пізніша дата, якщо Договір підписувався Сторонами окремо.

10.2. Розірвання Договору або закінчення його дії не є підставою для несплати штрафних санкцій по Договору.

10.3. Сторони передбачають можливість продовження строку виконання зобов’язань щодо постачання Товару, у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі і виключно в рамках поточного бюджетного року.

XІ. Інші умови

# 11.1. Сторони констатують, що питання, які не врегульовані даним Договором регулюються вимогами чинного законодавства України.

# 11.2. Умови Договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції, крім випадків:

# визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті;

# 11.3. Істотними умовами договору про закупівлю є: предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент); ціна, кількість Товарів та вимоги щодо його якості.

# 11.4. Підписанням цього Договору Постачальник констатує, що має у своєму розпорядженні всі необхідні вихідні данні, документи тощо, які необхідні для поставки Товару по цьому Договору.

# 11.5. Строк позовної давності щодо стягнення штрафних санкцій за несвоєчасне виконання зобов’язань по цьому Договору складає 5 років.

# 11.6. У випадку порушення умов цього Договору, Замовник має право у майбутньому застосувати оперативно-господарську санкцію, що передбачена п. 4 ч. 1 ст. 236 Господарського кодексу України. Порядок застосування цієї оперативно-господарської санкції визначається наступним чином: у випадку виявлення Замовником факту порушення Постачальникцем вимог цього Договору у строк, що передбачений п. 11.5. цього Договору, Замовник складає відповідний акт про фіксацію порушень виконання зобов’язань за цим Договором з боку Постачальника. Замовник має право повідомити про факт складання такого Акту Постачальника. Таке повідомлення може бути направлено Постачальнику у порядку, що передбачений вимогами цього Договору протягом строку, передбаченого п. 11.5. цього Договору. В такому акті в обов’язковому порядку зазначається вид/види порушень, які були допущені Постачальником, дата та час складання акту, перелік осіб Замовника, які брали участь у складані такого Акту (не менше трьох), а також обґрунтування необхідності застосування оперативно-господарської санкції, передбаченої цим пунктом Договору. Такий акт зберігається разом із цим Договором у Замовника протягом усього нормативного часу зберігання цього Договору.

# 11.7. Сторони домовилися, що повне виконання умов цього Договору (виконання договору) наступає не раніше закінчення всіх зобов’язань Сторін, що передбачені умовами цього Договору.

# 11.8. Відповідно до п.п. 7 п. 13 постанови КМУ № 1178 від 12.10.2022, Сторони передбачають можливість закупівлі додаткового обсягу Товару у того самого Постачальника протягом трьох років після укладення Договору, якщо загальна вартість такого постачання не перевищує 50 відсотків ціни основного Договору, укладеного за результатами проведення закупівлі.

# 11.9. Своїм підписом під цим Договором кожна із Сторін Договору відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надає іншій Стороні однозначну беззастережну згоду (дозвіл) на обробку персональних даних у письмовій та/або електронній формі в обсязі, що міститься у цьому Договорі, рахунках, актах, накладних та інших документах, що стосуються цього Договору, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, а також для оприлюднення інформації відповідно до вимог Закону України «Про відкритість використання публічних коштів».

# 11.10. Сторони зобов’язуються забезпечувати виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних», включаючи забезпечення режиму захисту персональних даних від незаконної обробки та незаконного доступу до них.

# 11.11. Усі доповнення та/або зміни цього Договору оформлюються у письмовій формі у вигляді окремих документів (додатків, додаткових договорів, додаткових угод тощо), які є невідʼємною частиною даного Договору. Такі доповнення та/або зміни вступають в силу виключно з моменту підписання їх уповноваженими особами Сторін та скріплення печатками Сторін (за наявності печатки). Ненадходження відповіді (заперечення, відмови тощо) на пропозицію щодо внесення доповнень та/або змін до цього Договору не є згодою Сторони на внесення до цього Договору таких доповнень та/або змін.

# 11.12. Будь-які виправлення, внесені до тексту цього Договору, є недійсними з моменту їх внесення та не створюють для Сторін прав та зобов’язань.

11.13. Сторони погодили застосування забезпечення виконання цього Договору у відповідності до вимог Тендерної документації та положень ст. 27 Закону України «Про публічні закупівлі».

Забезпечення виконання цього Договору встановлюється у наступному вигляді: безумовна безвідклична банківська гарантія.

Постачальник зобов’язаний надати підтвердження внесення забезпечення виконання Договору у вигляді банківської гарантії не пізніше дати укладення цього Договору.

Розмір забезпечення виконання Договору визначено вимогами Тендерної документації до закупівлі.

Замовник повертає забезпечення виконання Договору після виконання Постачальником умов цього Договору, а також у інших випадках, що передбачені ч. 2 ст. 27 Закону України «Про публічні закупівлі» не пізніше ніж протягом п’яти банківських днів з дня настання відповідних обставин.

Забезпечення виконання цього Договору не повертається Замовником Постачальнику в разі:

- невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань Постачальником за Договором повністю або частково, зокрема, але не виключно: за прострочення строку постачння Товару за Договором; за порушення умов зобов’язання щодо якості, тощо;

- дострокового розірвання Постачальником Договору, крім випадку коли Замовник не здійснює оплату за Товар в строки встановлені Договором;

- дострокового розірвання Замовником Договору у випадку, якщо Постачальник не виконує свої зобов’язання за Договором.

Право щодо неповернення Постачальнику забезпечення виконання цього Договору виникає у Замовника в момент настання будь-якого з випадків невиконання (неналежного виконання) Постачальником Договору.

Кошти, що передбачені як забезпечення виконання Договору (у разі якщо вони не повертаються), перераховуються до міського бюджету м. Миколаєва.

# XII. Порядок зміни умов договору

12.1. Істотні умови Договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків (в частині випадків):

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника;

2) погодження зміни ціни за одиницю Товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі».

# XIІI. Додатки до договору

# Невід'ємною частиною цього Договору є Додаток № 1:

# - Специфікація.

XIV. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

| Замовник Комунальне підприємство ГДМБ (Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва) Юридична, фактична та поштова адреса: 54034, м. Миколаїв, вул. 2 Слобідська, 140. код ЄДР 03331466 Індивідуальний податковий номер 033314614015 р/р UA 478201720344310001000139445 Державнаказначейська служба України, м. Київ УДКСУ у м. Миколаєві Електронна адреса: kpgdmb@ukr.net Тел. (факс) (0512) 53-54-78; (0512) 53-51-30 Директор _________________________ Урсолов О.В. М.П. | Постачальник |
| --- | --- |

Додаток № 1

до Договору про закупівлю

№ _____ від _______________

СПЕЦИФІКАЦІЯ

| № | Товар | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за од. грн., без ПДВ | Вартістьусього грн., без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | шт. |  |  |  |
| 2 |  | шт. |  |  |  |
| 3 |  | шт. |  |  |  |
| 4 |  | шт. |  |  |  |
| 5 |  | шт. |  |  |  |
| 6 |  | шт. |  |  |  |
| 7 |  | шт. |  |  |  |
| 8 |  | шт. |  |  |  |
| 9 |  | шт. |  |  |  |
| 10 |  | шт. |  |  |  |
| 11 |  | шт. |  |  |  |
| 12 |  | шт. |  |  |  |
| 13 |  | шт. |  |  |  |
| 14 |  | шт. |  |  |  |
| 15 |  | шт. |  |  |  |
| Всього |  |
| ПДВ |  |
| Разом з ПДВ |  |

* Назва товару зазначається відповідно до номенклатурних позицій Постачальника

Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

| Замовник Комунальне підприємство ГДМБ (Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва) Юридична, фактична та поштова адреса: 54034, м. Миколав, вул. 2 Слобідська, 140. код ЄДР 03331466 Індивідуальний податковий номер 033314614015 р/р UA 478201720344310001000139445 Державнаказначейська служба України, м. Київ УДКСУ у м. Миколаєві Електронна адреса: kpgdmb@ukr.net Тел. (факс) (0512) 53-54-78; (0512) 53-51-30 Директор _________________________ Урсолов О.В. М.П. | Постачальник |
| --- | --- |

ДОДАТОК 2

до тендерної документації

Інформація

про технічні, якісні

та кількісні характеристики предмету закупівлі

У разі наявності в даній тендерній документації посилання на конкретні торговельні марки чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».

2.1. Інформація про кількість і якість товару за предметом закупівлі:

| № | Найменування | Кількість, шт. | Технічні характеристики (вимоги Замовника) | Документ який підтверджує технічні характеристик |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Світильник вуличний світлодіодний | 624 | 1. Тип світильника: світлодіодні світильники для освітлення вулиць та доріг. | паспортом виробника |
|  |  |  | 2. Потужність, Вт: 40. | паспортом виробника |
|  |  |  | 3 .Номінальна робоча напруга, В: 220. | паспортом виробника |
|  |  |  | 4. Коефіцієнт потужності: Не менше 0,95. | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 5. Світловий потік, лм: Не менше 5200. | паспортом виробника |
|  |  |  | 6. Світлова віддача, лм/Вт: Не менше 130. | паспортом виробника |
|  |  |  | 7. Крива сили світла (КСС): Ш (широка). | паспортом виробника |
|  |  |  | 8. Тип світлодіодів: SMD (surface-mounted-device). | паспортом виробника |
|  |  |  | 9. Індекс кольоропередачі: Не менше 70. | паспортом виробника |
|  |  |  | 10. Клас захисту від ураження електричним струмом: І. | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 11. Електричний опір між контактом заземлення і доступною для дотику металевою деталлю: Не більше 0,5 Ом. | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 12. Тип корпусу світильника: Цільнолитий під тиском, гладкий без ребер тепловідводу. | паспортом виробника |
|  |  |  | 13. Матеріал корпусу світильника: Алюміній. | паспортом виробника |
|  |  |  | 14. Тип та матеріал оптичної лінзи: Групова лінза із полікарбонату. | паспортом виробника |
|  |  |  | 15. Спосіб кріплення: Інтегрований регульований кронштейн на консольну трубу діаметром 48-60 мм. | паспортом виробника |
|  |  |  | 16. Ступінь захисту світлового приладу: Не менше ІР65. | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 17. Захист від механічних ушкоджень IK: IK08. | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 18. Температура навколишнього середовища: -40°..+35° С. | паспортом виробника |
|  |  |  | 19. Наявність вузла повороту світильника, що дозволяє регулювати світильник відносно горизонту від -15 до +15 градусів. | паспортом виробника |
|  |  |  | 20. Кольорова температура, К: 4000 | паспортом виробника |
|  |  |  | 21. Габарити світильника, мм: 460х120х75 (±5%) | паспортом виробника |
|  |  |  | 22. Вага світильника, кг: 1,1 (±5%) | паспортом виробника |
|  |  |  | 23. Світильник комплектується грозозахистом – 6 кВ. | паспортом виробника |
|  |  |  | 24. Індекс енергоефективності: А++ | паспортом виробника |
|  |  |  | 25. Колір світильника: Сірий | паспортом виробника |
|  |  |  | 26. Позначення торгової марки виробника має бути видно без розбору світильника. | паспортом виробника |
|  |  |  | 27. Мінімальний ресурс роботи, год: Не менше 30000 | паспортом виробника |
|  |  |  | 28. Гарантійний термін на світильники: Не менше 36 місяців. | паспортом виробника |
|  |  |  | 29. Площа спротиву вітру, м.кв: Не більше 0.033 | паспортом виробника |
|  | Світильник вуличний світлодіодний | 3053 | 1. Тип світильника: світлодіодні світильники для освітлення вулиць та доріг. | паспортом виробника |
|  |  |  | 2. Потужність, Вт: 50. | паспортом виробника |
|  |  |  | 3 .Номінальна робоча напруга, В: 220. | паспортом виробника |
|  |  |  | 4. Коефіцієнт потужності: Не менше 0,95. | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 5. Світловий потік, лм: Не менше 6500. | паспортом виробника |
|  |  |  | 6. Світлова віддача, лм/Вт: Не менше 130. | паспортом виробника |
|  |  |  | 7. Крива сили світла (КСС): Ш (широка). | паспортом виробника |
|  |  |  | 8. Тип світлодіодів: SMD (surface-mounted-device). | паспортом виробника |
|  |  |  | 9. Індекс кольоропередачі: Не менше 70. | паспортом виробника |
|  |  |  | 10. Клас захисту від ураження електричним струмом: І. | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 11. Електричний опір між контактом заземлення і доступною для дотику металевою деталлю: Не більше 0,5 Ом. | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 12. Тип корпуса світильника: Цільнолитий під тиском, гладкий без ребер тепловідводу. | паспортом виробника |
|  |  |  | 13. Матеріал корпусу світильника: Алюміній. | паспортом виробника |
|  |  |  | 14. Тип та матеріал оптичної лінзи: Групова лінза із полікарбонату. | паспортом виробника |
|  |  |  | 15. Спосіб кріплення: Інтегрований регульований кронштейн на консольну трубу діаметром 48-60 мм. | паспортом виробника |
|  |  |  | 16. Ступінь захисту світлового приладу: Не менше ІР65. | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 17. Захтист від механічних ушкодженьб IK: IK08. | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 18. Температура навколишнього середовища: -40°..+35° С. | паспортом виробника |
|  |  |  | 19. Наявність вузла повороту світильника, що дозволяє регулювати світильник відносно горизонту від -15 до +15 градусів. | паспортом виробника |
|  |  |  | 20. Кольорова температура, К: 4000 | паспортом виробника |
|  |  |  | 21. Габарити світильника, мм: 460х120х75 (±5%) | паспортом виробника |
|  |  |  | 22. Вага світильника, кг: 1,1 (±5%) | паспортом виробника |
|  |  |  | 23. Світильник комплектується грозозахистом – 6 кВ. | паспортом виробника |
|  |  |  | 24. Індекс енергоефективності: А++ | паспортом виробника |
|  |  |  | 25. Колір світильника: Сірий | паспортом виробника |
|  |  |  | 26. Позначення торгової марки виробника має бути видно без розбору світильника. | паспортом виробника |
|  |  |  | 27. Мінімальний ресурс роботи, год: Не менше 30000 | паспортом виробника |
|  |  |  | 28. Гарантійний термін на світильники: Не менше 36 місяців. | паспортом виробника |
|  |  |  | 29. Площа спротиву вітру, м.кв: Не більше 0.033 | паспортом виробника |
|  | Світильник вуличний світлодіодний | 742 | 1. Тип світильника: світлодіодні світильники для освітлення вулиць та доріг. | паспортом виробника |
|  |  |  | 2. Потужність, Вт: 80 | паспортом виробника |
|  |  |  | 3. Номінальна робоча напруга, В: 220 – 240 | паспортом виробника |
|  |  |  | 4. Коефіцієнт потужності: Не менше 0,95 | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 5. Світловий потік, лм: Не менше 11500 | паспортом виробника |
|  |  |  | 6. Світлова віддача, лм/Вт: Не менше 140 | паспортом виробника |
|  |  |  | 7. Крива сили світла (КСС): Ш (широка) | паспортом виробника |
|  |  |  | 8. Тип світлодіодів: SMD (surface-mounted-device) | паспортом виробника |
|  |  |  | 9. Індекс кольоропередачі: Не менше 70 | паспортом виробника |
|  |  |  | 10. Можливість програмування драйверу: Можливість програмування зміни світлового потоку в залежності від часу та пори року. | паспортом виробника |
|  |  |  | 11. Клас захисту від ураження електричним струмом: І | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 12. Електричний опір між контактом заземлення і доступною для дотику металевою деталлю: Не більше 0,5 Ом | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 13. Матеріал корпуса світильника: Алюміній | паспортом виробника |
|  |  |  | 14. Покриття корпуса: Порошкова фарба | паспортом виробника |
|  |  |  | 15. Тип та матеріал оптичної лінзи: Групова лінза із полікарбонату | паспортом виробника |
|  |  |  | 16. Спосіб кріплення: На консольну трубу діаметром 42-60 мм | паспортом виробника |
|  |  |  | 17. Ступінь захисту світлового приладу: Не менше ІР66 | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 18. Механічна стійкість світильника: IK08 | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 19. Кліматичне виконання: У1 | паспортом виробника |
|  |  |  | 20. Температура навколишнього середовища: -40°..+50° С | паспортом виробника |
|  |  |  | 21. Наявність вузла повороту світильника, що дозволяє регулювати світильник відносно горизонту від -15 до +15 градусів. | паспортом виробника |
|  |  |  | 22. Кольорова температура, К: 4000 | паспортом виробника |
|  |  |  | 23. Габарити світильника, мм: 355х230х136 (±5%) | паспортом виробника |
|  |  |  | 24. Вага світильника, кг: 3.6 (±5%) | паспортом виробника |
|  |  |  | 25. Світильник комплектується грозозахистом – 10 кВ. | паспортом виробника |
|  |  |  | 26. Наявність у світильнику клапану зворотного тиску. | паспортом виробника |
|  |  |  | 27. Індекс енергоефективності: А++ | паспортом виробника |
|  |  |  | 28. Колір світильника: Сірий | паспортом виробника |
|  |  |  | 29. Позначення торгової марки виробника має бути видно без розбору світильника. | паспортом виробника |
|  |  |  | 30. Мінімальний ресурс роботи, год: Не менше 100000 | паспортом виробника |
|  |  |  | 31. Гарантійний термін на світильники: Не менше 60 місяців | Паспортом виробника |
|  |  |  | 32. Площа спротиву вітру: Не більше 0.1 м кв | паспортом виробника |
|  | Світильник вуличний світлодіодний | 1000 | 1. Тип світильника: світлодіодні світильники для освітлення вулиць та доріг. | паспортом виробника |
|  |  |  | 2. Потужність, Вт: 110 | паспортом виробника |
|  |  |  | 3. Номінальна робоча напруга, В: 220 – 240 | паспортом виробника |
|  |  |  | 4. Діапазон робочої напруги, В: 100-305 | паспортом виробника |
|  |  |  | 5. Коефіцієнт потужності: Не менше 0,95 | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 6. Світловий потік, лм: Не менше 14300 | паспортом виробника |
|  |  |  | 7. Світлова віддача, лм/Вт: Не менше 130 | паспортом виробника |
|  |  |  | 8. Крива сили світла (КСС): Ш (широка) | паспортом виробника |
|  |  |  | 9. Кут розсіювання, град: 150 | паспортом виробника |
|  |  |  | 10. Тип світлодіодів: SMD (surface-mounted-device) | паспортом виробника |
|  |  |  | 11. Індекс кольоропередачі: Не менше 85 | паспортом виробника |
|  |  |  | 12. Коефіцієнт пульсації: Не більше 1% | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 13. Клас захисту від ураження електричним струмом: І | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 14. Тип корпусу світильника: Цільнолитий під тиском, гладкий без ребер тепловідводу. | паспортом виробника |
|  |  |  | 15. Матеріал корпусу світильника: АК-12 | паспортом виробника |
|  |  |  | 16. Тип та матеріал оптичної лінзи: Групова лінза із полікарбонату | паспортом виробника |
|  |  |  | 17. Тип та матеріал внутрішнього відбивача: Відбивач із дзеркального алюмінію. | паспортом виробника |
|  |  |  | 18. Матеріал захисного розсіювача: Гартоване скло | паспортом виробника |
|  |  |  | 19. Спосіб кріплення: на консольну трубу діаметром 48-60 мм | паспортом виробника |
|  |  |  | 20. Ступінь захисту світлового приладу: Не менше ІР66 | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 21. Міцність розсіювача при ударі, згідно ДСТУ ІЕС 60598-2-5:2002: Не менше 2 Дж | паспортом виробника |
|  |  |  | 22. Механічна стійкість світильника: М1 | паспортом виробника |
|  |  |  | 23. Кліматичне виконання: У1 | паспортом виробника |
|  |  |  | 24. Температура навколишнього середовища: -40°..+50° С | паспортом виробника |
|  |  |  | 25. Наявність вузла повороту світильника, що дозволяє регулювати світильник відносно горизонту від 0 до 30 градусів. | паспортом виробника |
|  |  |  | 26. Кольорова температура, К: 4000 | паспортом виробника |
|  |  |  | 27. Габарити світильника, мм: 738х289х118 (±5%) | паспортом виробника |
|  |  |  | 28. Вага світильника, кг: 6,2 (±5%) | паспортом виробника |
|  |  |  | 29. Світильник комплектується грозозахистом – 10 кВ. | паспортом виробника |
|  |  |  | 30. Наявність у світильнику клапану зворотного тиску. | паспортом виробника |
|  |  |  | 31. Наявність на корпусі місця для встановлення роз’єму NEMA-7 | паспортом виробника |
|  |  |  | 32. Виробник та модифікація драйвера: Mean Well (із функцією SMART-TIMING). Технічний алгоритм роботи буде наданий додатково. | паспортом виробника |
|  |  |  | 33. Виробник світлодіодів: Osram або Seoul Semiconductor | паспортом виробника |
|  |  |  | 34. Індекс енергоефективності: А++ | паспортом виробника |
|  |  |  | 35. Колір світильника: Сірий | паспортом виробника |
|  |  |  | 36. Позначення торгової марки виробника має бути видно без розбору світильника. | паспортом виробника |
|  |  |  | 37. Мінімальний ресурс роботи, год: Не менше 50000. | паспортом виробника |
|  |  |  | 38. Гарантійний термін на світильники: Не менше 60 місяців. | паспортом виробника |
|  | Світильник вуличний світлодіодний | 600 | 1. Тип світильника: світлодіодні світильники для освітлення вулиць та доріг. | паспортом виробника |
|  |  |  | 2. Потужність, Вт: 120 | паспортом виробника |
|  |  |  | 3. Номінальна робоча напруга, В: 220 – 240 | паспортом виробника |
|  |  |  | 4. Коефіцієнт потужності: Не менше 0,95 | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 5. Світловий потік, лм: Не менше 17500 | паспортом виробника |
|  |  |  | 6. Світлова віддача, лм/Вт: Не менше 140 | паспортом виробника |
|  |  |  | 7. Крива сили світла (КСС): Ш (широка) | паспортом виробника |
|  |  |  | 8. Тип світлодіодів: SMD (surface-mounted-device) | паспортом виробника |
|  |  |  | 9. Індекс кольоропередачі: Не менше 70 | паспортом виробника |
|  |  |  | 10. Можливість програмування драйверу: Можливість програмування зміни світлового потоку в залежності від часу та пори року. | паспортом виробника |
|  |  |  | 11. Клас захисту від ураження електричним струмом: І | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 12. Електричний опір між контактом заземлення і доступною для дотику металевою деталлю: Не більше 0,5 Ом | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 13. Матеріал корпусу світильника: Екструдований алюмінієвий профіль. | паспортом виробника |
|  |  |  | 14. Покриття корпусу: Порошкова фарба | паспортом виробника |
|  |  |  | 15. Тип та матеріал оптичної лінзи: Групова лінза із полікарбонату | паспортом виробника |
|  |  |  | 16. Спосіб кріплення: На консольну трубу діаметром 42-60 мм | паспортом виробника |
|  |  |  | 17. Ступінь захисту світлового приладу: Не менше ІР66 | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 18. Механічна стійкість світильника: IK08 | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 19. Кліматичне виконання: У1 | паспортом виробника |
|  |  |  | 20. Температура навколишнього середовища: -40°..+50° С | паспортом виробника |
|  |  |  | 21. Наявність вузла повороту світильника, що дозволяє регулювати світильник відносно горизонту від -15 до +15 градусів. | паспортом виробника |
|  |  |  | 22. Кольорова температура, К: 4000 | паспортом виробника |
|  |  |  | 23. Габарити світильника, мм: 404х230х136 (±5%) | паспортом виробника |
|  |  |  | 24. Вага світильника, кг: 4.1 (±5%) | паспортом виробника |
|  |  |  | 25. Світильник комплектується грозозахистом – 10 кВ. | паспортом виробника |
|  |  |  | 26. Наявність у світильнику клапану зворотного тиску. | паспортом виробника |
|  |  |  | 27. Індекс енергоефективності: А++ | паспортом виробника |
|  |  |  | 28. Колір світильника: Сірий | паспортом виробника |
|  |  |  | 29. Позначення торгової марки виробника має бути видно без розбору світильника. | паспортом виробника |
|  |  |  | 30. Мінімальний ресурс роботи, год: Не менше 100000 | Паспортом виробника |
|  |  |  | 31. Гарантійний термін на світильники: Не менше 60 місяців | паспортом виробника |
|  |  |  | 32. Площа спротиву вітру: Не більше 0.1 м кв | паспортом виробника |

На підтвердження предмету закупівлі нормативно - технічній документації, якісним характеристикам згідно технічних вимог замовника, учасник повинен надати у складі  пропозиції наступні документи:

- Учасник повинен надати оригінал листа, в якому зазначається гарантійний термін (строк) на запропонований ним товар.

- У разі якщо Учасник не є виробником то він повинен надати оригінал листа виробника, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, а також назву предмета закупівлі.

- Учасник повинен надати відскановані оригінали протоколів випробувань видані на ім'я постачальника або виробника, що видані установою (підприємством, організацією), яка акредитована Національним агенством із акредитації України, для підтвердження технічних характеристик.

Для підтвердження акредитації установи, що проводила випробування та видала протоколи випробувань, у складі тендерної пропозиції надається чинний, на момент видачі протоколу, атестат акредитації виданий Національним агенством із акредитації України.

- Паспорти світильників.

- Копію сертифікату про відповідність стандартам:

- ДСТУ EN 60598-1:2014 або EN 60598-1:2017

- ДСТУ EN60598-2-3:2014

- ДСТУ EN55015:2015 або EN55015:2017

- ДСТУ EN 61000-3-2:2016

- ДСТУ EN61000-3-3:2017

- ДСТУ EN61547:2016

Сертифікат повинен бути чинним на дату укладання договору.

- Копію декларації про відповідність технічному регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою КМУ від 16.12.2015 №1067 та технічному регламенту з електромагнітної сумісності затвердженого постановою КМУ від 16.12.2015 №1077;

Поставка відбувається партіями відповідно до замовлень Покупця протягом 15 календарних днів з моменту отримання Постачальником такого замовлення.

Ціна тендерної пропозиції повинна включати доставку та розвантаження товару на території Замовника.

ДОДАТОК 3

до тендерної документації

Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі

| № п/п | Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі | Учасник процедури закупівлі | Переможець у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, надає замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі (пп 1 п.44 Особливостей) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Замовник перевіряє інформацію самостійно. Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 2 | відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (пп 2 п.44 Особливостей) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | На момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів доступ до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення є обмеженим, тому відповідно до пункту 44 Особливостей переможець процедури закупівлі має надати витяг або довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення про те, що відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. |
| 3 | керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією (пп 3 п.44 Особливостей) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | На момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів доступ до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення є обмеженим, тому відповідно до пункту 44 Особливостей переможець процедури закупівлі має надати витяг або довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення про те, що керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією. |
| 4 | суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини 2 статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів (пп 4 п.44 Особливостей) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Замовник перевіряє інформацію самостійно. Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 5 | фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (пп 5 п.44 Особливостей) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Переможець процедури закупівлі має надати повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про те, що фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі до кримінальної відповідальності не притягується, незнятої чи непогашеної судимості не має та в розшуку не перебуває. |
| 6 | керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку (пп 6 п.44 Особливостей) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Переможець процедури закупівлі має надати повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про те, що керівник учасника процедури закупівлі не був притягнутий до кримінальної відповідальності, незнятої чи непогашеної судимості не має та в розшуку не перебуває. |
| 7 | тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника (пп 7 п.44 Особливостей) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Замовник перевіряє інформацію самостійно. Переможець не надає підтвердження своєї відповідності |
| 8 | учасник процедури закупівлі визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура (пп 8 п.44 Особливостей) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Замовник перевіряє інформацію самостійно. Переможець не надає підтвердження своєї відповідності |
| 9 | у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини 2 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (крім нерезидентів) (пп 9 п.44 Особливостей) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Замовник перевіряє інформацію самостійно. Переможець не надає підтвердження своєї відповідності |
| 10 | юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом) (пп 10 п.44 Особливостей) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції (лише якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)) | Переможець надає антикорупційну програму та документ про призначення уповноваженого з реалізації антикорупційної програми (лише якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)) Дану інформацію / документи не надають міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, а також інші державні органи та органи місцевого самоврядування, державні цільові фонди |
| 11 | учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи - учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України “Про санкції” (пп 11 п.44 Особливостей) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції Якщо під час подання тендерної пропозиції учасника буде відсутня технічна можливість самостійно декларувати відсутність підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі учасник має надати: довідку в довільній формі про те, що учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи - учасника процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України “Про санкції” | Замовник перевіряє інформацію самостійно. Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 12 | керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми (пп 12 п.44 Особливостей) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Переможець процедури закупівлі надає довідку в довільній формі про те, що керівник учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми |
| 13 | Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та / або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у частині другій цієї статті, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків (абз. 14 п.44 Особливостей) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. Якщо під час подання тендерної пропозиції учасника буде відсутня технічна можливість самостійно декларувати відсутність підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі учасник має надати: довідку в довільній формі про те, що між ним і замовником раніше не було укладено договір про закупівлю за яким учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та / або відшкодування збитків – протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору; або учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у частині 2 статті 17 Закону, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. Для цього він повинен довести, що сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. | Переможець надає довідку в довільній формі про те, що між ним і замовником не було укладено договору про закупівлю за яким переможець процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору або Переможець процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у частині 2 статті 17 Закону, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. Для цього він повинен довести, що сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. |

Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у п. 44 Особливостей (крім абзацу чотирнадцятого п. 44 Особливостей), крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу шістнадцятого п. 44 Особливостей.

У разі якщо переможець процедури закупівлі не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених п. 44 Особливостей або надав документи, які не відповідають вимогам визначним у тендерній документації або надав їх з порушенням строків визначених Особливостями замовник відхиляє його на підставі абзацу 3 підпункту 3 пункту 41 Особливостей, а саме: переможець процедури закупівлі не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених пунктом 44 цих особливостей.

ДОДАТОК 4

до тендерної документації

«Загальні відомості про Учасника»

складається  на фірмовому бланку

Учасника (в разі наявності таких бланків)

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКА

Повна назва Учасника (Прізвище ім’я по-батькові для фізичних осіб-підприємців)

Форма власності

Юридична адреса

Фактична адреса

Адреса для листування

Електронна пошта

Тел./факс

Місце та дата реєстрації організації

Код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код (для фізичних осіб)

Керівництво (ПІП, посада, конт. номер телефону)

Інформація про реквізити банку, за якими буде здійснюватися оплата за договором в разі визнання переможцем процедури закупівлі

Види діяльності за КВЕД

Інформація про систему оподаткування, на якій перебуває учасник як суб’єкт господарювання

Інформацію про вид суб’єкту господарювання

ДОДАТОК 5

до тендерної документації

Учасник не повинен відступати від даної форми,

окрім випадків заповнення необхідної інформації

Гарантія щодо  додержання вимог Закону України “Про захист персональних даних”

________________________________________________________________________________

(найменування Учасника)

гарантує, що в порядку, визначеному Законом України “Про захист персональних даних” та іншими актами законодавства України усі фізичні особи, персональні дані про яких наведено у даній пропозиції повідомлено про свої права, визначені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» та надали письмову згоду на використання їх персональних даних (включаючи їх прізвища, імена, по батькові, паспортні дані, реєстраційні номери облікових карток платників податків, притягнення чи не притягнення до встановленої законом відповідальності тощо) та письмовий дозвіл на використання їх персональних даних, включаючи дії щодо їх обробки (в т.ч. збирання, зберігання і поширення) цих даних, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання повного права обробки цих персональних даних Замовником з метою проведення процедури закупівлі відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” в обсягах і в порядку, визначеному чинним законодавством України, включаючи випадки оприлюднення окремих даних на Веб-порталі Уповноваженого органу – www.prozorro.gov.ua та надання уповноваженим органам державної влади, а також були письмово проінформовані про використання їх персональних даних у такий спосіб.

______					_____________			___________

Посада                                 підпис уповноваженої особи Учасника 		         ПІБ

завіряється печаткою (у разі наявності)

ДОДАТОК 6

ОБОВʼЯЗКОВІ ВИМОГИ ДО БАНКІВСЬКОЇ ГАРАНТІЇ

1. Банківська гарантія є безвідкличною відповідно до вимог цього Додатку тендерної документації.

2. Електронна банківська гарантія надається у складі тендерної пропозиції у форматі, що дає можливість перевірити електронний цифровий підпис банку-гаранта.

3. У тексті банківської Гарантії обов’язково повинно бути зазначено, зокрема:

- повне найменування Учасника (Принципала), що збігається з назвою, яка зазначена ним в тендерній пропозиції;

- повне найменування Бенефіціара;

- повне найменування Гаранта;

- дата початку строку дії гарантії (набрання чинності) та дата закінчення строку дії гарантії;

У разі відсутності по тексту банківської Гарантії конкретних дат початку та закінчення строку/терміну дії банківської Гарантії, тендерна пропозиція Учасника відхиляється відповідно до п. 1 ч. 1ст. 31 Закону, оскільки забезпечення тендерної пропозиції не відповідатиме умовам до забезпечення тендерної пропозиції, що визначені замовником у тендерній документації.

- унікальний номер оголошення про проведення процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель процедурі для участі в якій подається тендерна пропозиція забезпечена даною банківською гарантією;

- суму гарантії зазначена цифрами та словами, назва валюти – словами (в разі, якщо за умовами тендерної документації забезпечення тендерної пропозиції вимагається забезпечення в іноземній валюті – зазначається цифровий і літерний код відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління національного банку України від 04.02.1998 року № 34);

- зміни до гарантії можуть бути внесені в порядку, передбаченому законодавством України. Після чого вони стають невід’ємною частиною гарантії.

- обов’язок банка сплатити повну суму тендерного забезпечення (гарантована сума) за першою письмовою вимогою Замовника (Бенефіціара), в якій буде посилання на одну з наступних підстав:

- відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними;

- непідписання договору про закупівлю учасником, який став переможцем тендеру

- ненадання переможцем процедури закупівлі у строк, визначений частиною шостою статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі», документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону України «Про публічні закупівлі»;

- ненадання переможцем процедури закупівлі (крім переговорної процедури закупівлі) забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією.

Термін сплати грошових коштів Банком-Гарантом протягом 5 банківських днів з моменту отримання письмової вимоги Бенефіціара.

4. Текст банківської гарантії не може містити:

  - умов про зменшення відповідальності гаранта в будь-якому випадку (окрім випадку прострочення подання вимоги);

  - умов про обов’язкове надання Принципалом письмового підтвердження про настання гарантійного випадку і причин його настання;

  - умови про припинення зобов’язання гаранта за гарантією у випадку одержання гарантом оригіналу цієї гарантії;

  - умов про ускладнення процедури повернення тендерного забезпечення (вимоги щодо отримання будь-яких письмових підтверджень від Принципала щодо настання підстав стягнення забезпечення тендерної пропозиції, тощо);

  - будь – яких умов, що ускладнюють, обмежують або унеможливлюють задоволення вимог замовника з отримання грошових коштів від гаранта по забезпеченню тендерної пропозиції, наданому Учасником.

ДОДАТОК 7

Умови забезпечення виконання договору.

- Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю становить 1% від вартості договору.

У разі зміни ціни договору про закупівлю, розмір забезпечення виконання договору про закупівлю автоматично становить 1% від фактичної суми договору після внесення відповідних змін.

У разі продовження строку дії договору на підставі п. 4 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» банківська гарантія, видана як забезпечення виконання умов договору, автоматично продовжується відповідно до строку дії договору.

- Вид надання забезпечення виконання договору про закупівлю: безумовна безвідклична банківська гарантія.

Учасник-переможець не пізніше дати укладення договору про закупівлю, надає Замовнику оригінал банківської гарантії на суму 1% від вартості договору.

- Банківська гарантія не повинна містити норм, що суперечать діючому законодавству. Строк дії банківської гарантії має бути чітко визначений. Строк дії банківської гарантії не може бути меншим ніж строк дії договору.

- Надана як забезпечення виконання договору банківська гарантія повинна свідчити про обов’язок банку-гаранта, у разі порушення принципалом (учасником-переможцем) свого зобов’язання, забезпеченого гарантією, сплатити кошти бенефіціару (замовнику) за його першою письмовою вимогою без подання будь-яких додаткових документів. Крім того, банківська гарантія повинна бути безвідкличною.

- Банківська гарантія повинна бути виданою банком, який має відповідну ліцензію на здійснення банківських послуг та не перебуває у стадії ліквідації.

- Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після виконання учасником-переможцем договору, а також у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або договору про закупівлю недійсними та у випадках, передбачених статтею 43 Закону, а також згідно з умовами, зазначеними в договорі, але не пізніше ніж протягом п’яти банківських днів з дня настання зазначених обставин.

Банківська гарантія також повертається за відповідним зверненням самого Принципала після виникнення обставин, що передбачають таке повернення.

- Забезпечення виконання договору не повертається у випадку порушення учасником-переможцем умов договору та в інших випадках передбачених договором, а саме:

- невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань Постачальником за Договором повністю або частково, зокрема, але не виключно: за прострочення строку постачання товару за Договором; за порушення умов зобов’язання щодо якості товару; тощо;

- дострокового розірвання Постачальником Договору, крім випадку коли Замовник не здійснює оплату за поставку товару в строки встановлені Договором;

- дострокового розірвання Замовником Договору у випадку, якщо Постачальник не виконує свої зобов’язання за Договором.

- Право щодо неповернення Постачальнику забезпечення виконання цього Договору виникає у Замовника в момент настання будь-якого з випадків невиконання (неналежного виконання) Постачальником Договору.

- Кошти, що надійшли як забезпечення виконання Договору (у разі якщо вони не повертаються), перераховуються до міського бюджету м. Миколаєва.

- У разі не надання Постачальником забезпечення виконання цього Договору у розмірі 1% вартості Договору договір вважається не укладеним з вини Постачальника та тягне за собою наслідки відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 31 Закону.

- Не укладення договору з вини Постачальника за наявності підстав наведених вище розцінюється, як не підписання Договору Постачальником, який став переможцем процедури торгів, договору про закупівлю.

- Кінцева дата укладення Договору визначається відповідно до ч. 6 ст. 33 Закону.