**ПЕРЕЛІК ЗМІН, ЩО ВНОСЯТЬСЯ ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ:**

**«ВІДКРИТІ ТОРГИ»**

**на закупівлю робіт**

***ДК 021:2015 - 45310000-3 – Електромонтажні роботи (Реконструкція кабельної лінії резервного живлення заводу Львівська обл. м. Стрий вул. Зубенка, 2) № UA-2023-02-08-007850-a***

1. Внесено зміни в додаток № 4 тендерної документації «Технічна специфікація» та викладено в такій редакції:

 **Додаток 4**

до тендерної документації

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**1. Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Найменування товару (робіт, послуг)** | **Од. вим.** | **К-сть** | **Технічні вимоги та характеристики продукції (товарів, робіт, послуг)** | **Позначення НТД, якій відповідає продукція (за інструкції)** |
|
| 1 | Реконструкція кабельної лінії 6 кВ резервного живлення Стрийського вагоноремонтного заводу від ПС-8 (місто) до ТПЗ (завод) у м.Стрий по вул. Петлюри | роботи | 1 | Робочий проект, завдання на проведення робіт, план траси кабельної лінії резервного живлення 6 кВ (додано до тендерної документації окремими файлами)  | Згідно діючих нормативних документів |

Умови виконання робіт – протягом 15 (п’ятнадцяти) днів з дня направлення письмової рознарядки (заявки), яка вважається дозволом для виконання робіт та є підтвердженням готовності замовника до приймання робіт

Місце виконання робіт – 82405, Львівська область, м. Стрий, вул. Зубенка,2 з урахуванням вимог робочого проекту.

Строк виконання робіт: до 31.12.2023 року;

Умови оплати – *Для Учасника, який має статус платника податку на додану вартість:* Розрахунок здійснюється з урахуванням якості виконаних робіт на 10 (десятий) банківський день з дати реєстрації податкової накладної, оформленої та зареєстрованої у відповідності до вимог чинного законодавства України.

*Для Учасника, який не має статусу платника податку на додану вартість:* Розрахунок здійснюється з урахуванням якості виконаних робіт на підставі підписаного акту здачі-приймання виконаних робіт на 10 (десятий) банківський день з моменту його підписання.

2. Внесено зміни в п.1 *розділу*  *IV. Подання, розкриття, розгляд та оцінка тендерної пропозиції та викладено в такій редакції:* ***Кінцевий строк подання тендерних пропозицій –******22.02.2023 р.***

3.Внесено зміни п.10 «Виконання робіт» в додатку «Завдання на проведення робіт» та викладено в такій редакції: роботи виконати згідно робочого проекту 21121-00-ЕП. Провести вимірювання цілісності та надійності КЛ – 6 із видачею протоколу замірів.

4. Внесено зміни в пп. 1.1. п. 1 «Предмет договору» додатку 5 до тендерної документації «Проект договору підряду» та викладено в такій редакції:

* 1. Підрядник зобов'язується виконати за завданням Замовника на свій ризик роботи з "Реконструкція кабельної лінії резервного живлення заводу" зазначені в Специфікації №1 (Додаток №1) до даного Договору, що є невід’ємною частиною Договору, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити результат робіт.

5. Внесено зміни в пп. 4.2.2. п. 4 «Права і обов’язки сторін» додатку 5 до тендерної документації «Проект договору підряду» та викладено в такій редакції:

4.2.2. надати Підряднику матеріал - високовольтний силовий кабель АСБ-10кВ 3х120 мм2 (790,5 пог. м.) та вимикач ВР1-10-20/630У2.

Уповноважена особа Уляна ПОПОВИЧ