ДОДАТОК №2

Технічна специфікація

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі:

1) Довідка в якій учасник торгів зазначає детальний опис товару за наступним взірцем:

| Назва товару | Виробник, країна | Декларація/сертифікат/паспорт якості |
| --- | --- | --- |

2) На підтвердження можливості поставити товар Учасник повинен надати оригінал листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника  Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що опубліковане в Prozorro, а також назву предмета закупівлі. (Вимога стосується позицій кількість яких більше 95 штук).

3) Термін придатності товару на момент поставки Покупцю повинен становити неменше 80% від терміну придатності визначеного виробником. (Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист щодо строку придатності товару.)

4) В разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в медико-технічних вимогах, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначена в МТВ з відомостями щодо відповідності  вимогам Замовника. На підтвердження відповідності еквіваленту запропонованого Учасником, останній повинен надати гарантійний лист від виробника еквівалентного товару про те, що такий товар повністю відповідає товару зазначеного Замовником у  медико-технічних.

| № з/п | Код НК 024:2019 | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість | Технічні характеристики та якісні показники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 48126 Бинт марлевий, стерильний | Бинт марлевий медичний нестерильний 7м х 14см, тип 17 | шт | 10000 | Бинт марлевий медичний нестерильний 7м х 14см, тип 17 Для фіксації будь-яких видів пов’язок та бандажів в усіх галузях медицини. Виготовлений з медичної бавовняної вибіленої пряжі. Матеріал виготовлення – 100% бавовна. Без швів. Рівномірна цілісна стрічка циліндричної форми; Овальної форми. Товщину не більше 25 мм. Мінімальна поверхнева густина не менше 23 г/м2. Капілярність не менше 7 см/год. Кількість ниток на 100 мм: - по основі 100±5; - по утоку 70±4. Білизна не менше 75%. Час занурення не більше 10 с. Довжина не менше 7±0,3 м та ширину не менше 14±1,0 см. Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці; Індивідуальне пакування. Нестерильний. Для одноразового використання. |
| 2 | 48126 - Бинт марлевий, стерильний | Бинт марлевий медичний стерильний, 7м х 14см, тип 17 | шт | 2000 | Бинт марлевий медичний стерильний 7м х 14см Для застосовування в разі прямого контакту бинта з відкритою ранової поверхнею в операціях, для зупинки кровотечі, при перев'язці для захисту рани від вторинного забруднення і висушування. фіксації. Рівномірна цілісна стрічка циліндричної форми. Без швів з обрізаною кромкою. Довжина не менше 7±0.3 м та ширина не менше 14±1.0 см, товщина не більше 25 мм. Виготовлений з медичної відбіленої марлі. З 100% бавовни. Мінімальна поверхнева густина не менше 23 г/м². Білизна не менше 75%. Капілярність не менше 6,5 см/год. Тип марлі 17. Кількість ниток на 100мм: - по основі 100+5; - по утоку 70+5. Час занурення – не більше 10с. Стерильний. Індивідуальне пакування. Для одноразового використання. |
| 3 | 58234-Стрічка ватяна | Вата медична гігроскопічна гігієнічна нестерильна фасована в зигзагоподібну стрічку, 100 г | шт | 9000 | Вата медична нестерильна, 100г, зигзаг Призначена для виготовлення лікарських або імобілізуючих пов'язок, догляду за хворими та для використання у побуті. Виготовлена з 100% бавовни. Поглинаюча здатність не менше 19 г. Засміченість не більше 0,7%. Капілярність не менше 67 мм. Вага не менше 100 г. Фасована в зигзагоподібну стрічку. Ступінь білизни не менше 66%. Зольність не більше 0,4%. Вологість не більше 9,0%. Реакцію водної витяжки нейтральна. Нестерильна. Індивідуальне пакування. Для одноразового використання. |
| 4 | 48127 - Стрічка марлева | Відріз марлевий медичний нестерильний 10м х 90 см, тип 17 | шт | 1500 | Відріз марлевий медичний нестерильний 10 м х 90 см, тип 17 Для виготовлення операційно-перев’язувальних засобів в лікувально-профілактичних, а також для використання в різноманітних побутових цілях. Розміри: довжина 10+0.3 м; ширина 90±2.0 см. Без швів з обрізаною кромкою. Має форму рулону. Без забруднень і плям. Має кількість ниток на 100 мм: ( по основі – 100±5. ( по утоку – 70±4 Поверхнева густина не менше 23 г/м². Капілярність не менше 6 см/год. З 100% бавовни. Білизна не менше 80 %. Час занурення не більше 10с. Нестерильний. Індивідуальне пакування. Для одноразового використання. Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці. |
| 5 | 48127 - Стрічка марлева | Відріз марлевий медичний нестерильний 1000 м х 90 см, тип 17 | шт | 18 | Відріз марлевий медичний нестерильний 1000 м х 90 см, тип 17 Для виготовлення операційно-перев’язувальних засобів в лікувально-профілактичних, а також для використання в різноманітних побутових цілях. Розміри: довжина 1000+5 м; ширина 90±2.0 см. Без швів з обрізаною кромкою. Має форму рулону. Без забруднень і плям. Має кількість ниток на 100 мм: по основі – 100+5. по утоку –70+4. Поверхнева густина не менше 23 г/м². Капілярність не менше 6 см/год. З 100% бавовни. Білизна не менше 80 %. Час занурення не більше 10с. Нестерильний. Індивідуальне пакування. Для одноразового використання. Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці. |
| 6 | 58986 - Лейкопластир хірургічний універсальний, нестерильний | Пластир перфорований на шовковій основі(в рулоні, 18см х 5м) | шт | 10 | Пластир перфорований на шовковій основі (в рулоні, 18см х 5м) Для ефективної фіксації будь-якого виду перев’язок, після операцій, для закріплення тампонів, зондів, компресів та інших виробів медичного призначення. Основа виготовлена з шовкової тканини. В рулоні. Перфорований, легко рветься уздовж та впоперек. Зубчасті краї для естетичного вигляду та легкого відривання. Колір: білий. Розміри: 18см х 5м. Лицьова частина не містить клею, зворотна частина повністю вкрита клейкою речовиною на основі оксиду цинку, що знижує ризик появи роздратування. Пористий, добре пропускає тепло та повітря, дозволяє шкірі дихати для збереження її цілісності. М’який та гнучкий, ефективно закріплює пов'язку на місці. Чистий, без плям і дірок. На пластирі можна писати ручкою або маркером. Не містить латекс. Вміст клею: ≥ 80 г/м². Міцність на відрив: ≥ 1,0 Н/см. Адгезивна здатність: ≤2,5 мм. Нестерильний. Для одноразового використання. Відповідає стандарту ISO 13485. |
| 7 | 47042 - Абсорбувальна, антибактерійна пов'язка на рану, що не прилипає | Пов'язка антимікробна сорбційна стерильна для лікування опікових ран 20х20 см | шт | 20 | Пов’язка антимікробна сорбційна стерильна для лікування опікових ран, 20х20 см Для місцевого лікування опікових ран, термічних травм, хімічних опіків (в комплексній терапії). Не містить антибіотики і фармпрепарати. Розмір: 20 х 20 см. Прямокутної форми. Пов’язка фіксується за допомогою бинта або пластиру. Виготовлена з атравматичного сітчастого матеріалу, що не липне до рани, і антисептичного сорбційного слою на основі ацетата целюлози просоченого частками оксигідроксиду алюмінію та обробленого колоїдним сріблом. Вміст оксигідроксиду алюмінію - 25-30 мас.%, колоїдного срібла - 0,1 мг/г. Ефективність сорбції мікроорганізмів не менше 99,99%. Швидкість змочування не більше 15 сек. Паро- і повітропроникна. Стерильна, апірогенна та нетоксична. Термін використання 5 років. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. |

Примітка:

Уразі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент"

В зв’язку із збройною агресією росії проти України товари російського та білоруського виробництва  Замовником розглядатись не будуть!!!!