***ПЕРЕЛІК ЗМІН\_4***

***до предмета закупівлі «ДК 021:2015:«31120000-3, Генератори (генератори)»***

***У зв’язку з необхідністю внесення змін до технічних вимог, викладених в Додатку 2 до тендерної документації, а саме: в окремому файлі за лотом №2***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Додаток 2 Лот 2** | | |
|  | **БУЛО** | **СТАЛО** |
| **Генератор COVAX KDE 11000T (4 шт)** | | |
| Номінальна потужність | 8,00 - 8,5 кВт | 7,5-8,5 кВт |
| Максимальна потужність | 8,5 - 9,5 кВт | 8,00-9,5 кВт |
| **Генератор COVAX KDE 12 STA (4 шт)** | | |
| Номінальна потужність | 10,00 - 10,5 кВт | 10,00-11,00 кВт |
| Максимальна потужність | 11,00- 11,5 кВт | 11,00-12,00 кВт |
| **Генератор Vulkan SCD8000 (5 шт)** | | |
| Номінальна потужність | 6,5 - 7,00 кВт | 6,5-7,5 кВт |
| Максимальна потужність | 7,00 - 7,5 кВт | 7,00-8,00 кВт |
| Об’єм паливного баку | 15,00 - 20,00 л | 15,00-30,00 л |
| Об’єм масляного картера | 1,65 - 1,9 л | 1,65-2,5 л |