|  |  |
| --- | --- |
| **Масо-габаритні показники Дизель-генератора та інші характеристики** |  |
| В кожусі (Д х Ш х В)  | Не більше 2100х890х12808 мм |  |  |
| Маса, кг | Не більше 80, кг |  |  |

Перелік змін від 23.10.2023

Було

Стало

|  |  |
| --- | --- |
| **Масо-габаритні показники Дизель-генератора та інші характеристики** |  |
| В кожусі (Д х Ш х В)  | Не більше 2100х890х1280 мм |  |  |
| Маса, кг | Не більше 800, кг |  |  |