**Додаток №1**

**До ТД**

**Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:**

**Підгузки для дітей та дорослих за кодом ДК 021:2015-33750000-2 - Засоби для догляду за малюками;**  Підгузки для дорослих XL, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 33751000-9 Підгузки, класифікація за НК 024:2019 "Класифікатор медичних виробів": 11239 - Підгузник для дорослих,підгузки для дорослих L, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 33751000-9 Підгузки, класифікація за НК 024:2019 "Класифікатор медичних виробів": 11239 - Підгузник для дорослих,підгузки для дорослих М, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 33751000-9 Підгузки, класифікація за НК 024:2019 "Класифікатор медичних виробів": 11239 - Підгузник для дорослих, підгузки для дорослих S, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 33751000-9 Підгузки, Класифікація за НК 024:2019 "Класифікатор медичних виробів": 11239 - Підгузник для дорослих,пелюшки гігієнічні, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 33751000-9 Підгузки, класифікація за НК 024:2019 "Класифікатор медичних виробів": 60709 - Пелюшка вбирає, підгузники-трусики для дорослих M, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 33751000-9 Підгузки, класифікація за НК 024:2019 "Класифікатор медичних виробів": 11239 - Підгузник для дорослих,підгузки дитячі №4, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 33751000-9 Підгузки, класифікація за НК 024:2019 "Класифікатор медичних виробів": 35008 - Дитячий підгузник, підгузки дитячі №5, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 33751000-9 Підгузки, класифікація за НК 024:2019 "Класифікатор медичних виробів": 35008 - Дитячий підгузник, підгузки дитячі №6, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 33751000-9 Підгузки, класифікація за НК 024:2019 "Класифікатор медичних виробів": 35008 - Дитячий підгузник.

Форма випуску, кількість предмета закупівлі в штуках не може бути змінено під час пропонування еквіваленту товару. Такі показники мають бути незмінними під час подання Учасниками своїх пропозицій.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування товару | Кількість в шт |
| 1. | підгузники для дорослих ID SLIP Plus XL або еквівалент\*\* | 1680 |
| 2. | підгузники-труси для дорослих ID Plus М або еквівалент\*\* | 210 |
| 3. | підгузники для дорослих ID SLIP Extra Plus L або еквівалент\*\* | 11520 |
| 4. | підгузники для дорослих ID SLIP Plus М або еквівалент\*\* | 8640 |
| 5 | підгузники для дорослих ID SLIP Plus S або еквівалент\*\* | 1848 |
| 6 | підгузники дитячі 6 Chicolino 16+ кг або еквівалент\*\* | 3990 |
| 7 | підгузники дитячі 5 Helen Harper 11-25 кг або еквівалент\*\* | 3276 |
| 8 | підгузники дитячі 4 Helen Harper 7-18кг або еквівалент\*\* | 1610 |
| 9 | пелюшки гігієнічні iD Protect Consumer 60x90 см або еквівалент\*\* | 6630 |

Медико-технічні вимоги до предмету закупівлі наведені у Таблиці 1\*.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування товару | Медико-технічні вимоги | Кількість **штук/**  упаковок, запропонована учасником | Найменування (торгова назва), кількість штук в упаковці та характеристики запропонованого учасником товару. |
| 1 | Підгузки для дорослих ID Slip Plus XL  або еквівалент\*\* | Підгузки з середньою поглинальною здатністю  -поглинальна здатність 2959 мл (для учасників, що пропонують еквівалент – не менше 2959мл)  - обхват талії 120-170 см (для учасників, що пропонують еквівалент допустиме відхилення +/- 5 см);  не містять латексу;  -повинні мати анатомічну форму;  -зовнішня поверхня пропускає повітря;  -повинні мати вологонепроникні бар’єри для попередження протікання  -наявний індикатор вологонаповнення;  -повинна бути система нейтралізації запаху | 1680 |  |
| 2 | Підгузки –труси для дорослих ID Plus М  або еквівалент \*\* | Підгузки з середньою поглинальною здатністю  -поглинальна здатність 1625 мл (для учасників, що пропонують еквівалент – не менше 1625мл)  - обхват талії 80-120 см (для учасників, що пропонують еквівалент допустиме відхилення +/- 5 см);  - не містять латексу;  -повинні мати анатомічну форму;  -зовнішня поверхня повинна пропускати повітря;  -повинні мати вологонепроникні бар’єри для попередження протікання  -повинен бути наявний індикатор вологонаповнення;  -повинна бути система нейтралізації запаху | 210 |  |
| 3 | Підгузки для дорослих  ID Slip EXTRA Plus L  або еквівалент \*\* | Підгузки з великою поглинальною здатністю  -поглинальна здатність 2794 мл (для учасників, що пропонують еквівалент – не менше 2794 мл)  - обхват талії 115-155 см (для учасників, що пропонують еквівалент допустиме відхилення +/- 5 см);  -не містять латексу;  -повинні мати анатомічну форму;  -зовнішня поверхня пропускає повітря;  -повинні мати вологонепроникні бар’єри для попередження протікання  - наявний індикатор вологонаповнення;  -повинна бути система нейтралізації запаху | 11520 |  |
| 4 | Підгузник для дорослих ID SLIP Plus М або еквівалент \*\* | Підгузки з середньою поглинальною здатністю  -поглинальна здатність 2205мл (для учасників, що пропонують еквівалент – не менше 2205мл)  - обхват талії 80-125 см (для учасників, що пропонують еквівалент допустиме відхилення +/- 5 см);  -не містять латексу;  - повинні мати анатомічну форму;  - зовнішня поверхня пропускає повітря;  - повинні мати вологонепроникні бар’єри для попередження протікання  - наявний індикатор вологонаповнення;  - повинна бути система нейтралізації запаху | 8640 |  |
| 4 | Chicolino підгузники дитячі 6 (16+кг)  або еквівалент\*\* | -повинні мати анатомічну форму  -повинні мати м’який зовнішній та внутрішній шари  - повинні мати бокові бар’єри - додатковий захист від протікань;  - застібки у вигляді нееластичних липучок для багаторазового кріплення;  -повинні мати «дихаючу» поверхню, що пропускає повітря.  -повинні містити супер абсорбент (САП)  - вагова група : для дітей з масою тіла 16+кг | 3990 |  |
|  | Підгузник для дорослих ID SLIP Plus S або еквівалент \*\* | Підгузки з середньою поглинальною здатністю  -поглинальна здатність 2030 мл (для учасників, що пропонують еквівалент – не менше 2030мл)  - обхват талії 50-90 см (для учасників, що пропонують еквівалент допустиме відхилення +/- 5 см);  -не містять латексу;  - повинні мати анатомічну форму;  - зовнішня поверхня пропускає повітря;  - повинні мати вологонепроникні бар’єри для попередження протікання  - наявний індикатор вологонаповнення;  - повинна бути система нейтралізації запаху | 1848 |  |
|  | Підгузники для дітей Helen Harper 4  або еквівалент\*\* | Для дітей вагою 7-18 кг:  -поглинальна здатність 750 мл (для учасників, що пропонують еквівалент – не менше 750 мл)  повинні бути виготовлені з гіпоалергенних матеріалів;  -повинні мати анатомічну форму;  -внутрішня поверхня має бути виготовлена з поглинаючого матеріалу;  -повинні мати вологонепроникні бар’єри для попередження протікання;  -повинні мати еластичну вставку на поясі; не містять латексу;  -повинні фіксуватися за допомогою 2 застібок. | 1610 |  |
|  | Підгузники для дітей Helen Harper 5 або еквівалент \*\* | Для дітей вагою 11-25 кг:  -поглинальна здатність 800 мл (для учасників, що пропонують еквівалент – не менше 800мл)  -повинні бути виготовлені з гіпоалергенних матеріалів;  -повинні мати анатомічну форму;  -внутрішня поверхня має бути виготовлена з поглинаючого матеріалу;  - повинні мати вологонепроникні бар’єри для попередження протікання;  - повинні фіксуватися за допомогою 2 застібок | 3276 |  |
|  | iD Protect Consumer пелюшки гігієнічні 60x90 Plus  або еквівалент\*\* | Пеленки з середньою поглиналною здатністю  -Поглинальна здатність 1125 мл (для учасників, що пропонують еквівалент – не менше 1125 мл)  -Розмір 60x90 см  -для проведення медичних процедур та догляду  -зовнішній шар – основа, яка запобігає наскрізному протіканню | 6630 |  |

\*Заповнена таблиця надається у складі тендерної пропозиції.

**Обґрунтування визначення медико- технічних вимог (МТВ) до предмета закупівлі**

При формуванні технічних вимог до продукту, який планується закупити, Замовником обов’язково враховуються побажання кінцевого споживача . Цьому є ряд підстав:

1. Відповідно до ч.2 ст.23 Закону України «Про публічні закупівлі», у разі якщо предмет закупівлі в подальшому буде використовуватися фізичними особами, технічні специфікації повинні складатися з урахуванням потреб осіб з інвалідністю або проектувальних вимог для врахування потреб усіх категорій користувачів
2. Відповідно до Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» медичні заклади зобов’язані забезпечити потреби пацієнтів засобами реабілітації, які найбільш враховують їх потреби та покращують якість життя.
3. Згідно пункту 18 індивідуальної програми реабілітації інваліда, статті №23 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» інвалід бере участь у виборі конкретних технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного призначення в межах ІПР. Забезпечення людей з інвалідністю, що мають стому відбуваються на підставі Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».
4. Відповідно до Конвенції про права осіб з інвалідністю від 13.12.2006 року, статтею 25 передбачено:
5. - держави-учасниці надають послуги у сфері охорони здоров'я, які необхідні особам з інвалідністю безпосередньо з причини їхньої інвалідності, зокрема послуги з ранньої діагностики, а в підхожих випадках - корекції та послуги, **покликані звести до мінімуму та запобігти подальшому виникненню інвалідності.**
6. Відповідно до Конституції України,стаття 3 передбачає:

- Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

стаття 49 передбачає:

- Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.

Разом з тим, тендерною документацією даної закупівлі визначено, що в місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вимогу слід читати з виразом "або еквівалент", який буде розглядатись замовником у якості предмета закупівлі у разі пропонування його учасником.

\*\*Еквівалентом товару в розумінні даної тендерної документації є товар, якість, форма випуску, концентрація та інші стандартні характеристики товару абсолютно співпадають з характеристиками препарату, що є предметом закупівлі.

**Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність пропозиції Учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником:**

1. Вся запропонована продукція учасника повинна відповідати медико-технічних вимогам цих торгів. Якщо пропозиція учасника не відповідає медико-технічним вимогам цих торгів, то пропозиція учасника відхиляється. Для підтвердження відповідності товару медико–технічним вимогам, кожен учасник повинен надати у складі пропозиції документ, що підтверджує якість та відповідність запропонованого товару вимогам тендерної документації (технічні характеристики та/або сертифікат якості, завірені виробником товару, або офіційним представником виробника в Україні).
2. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та дотримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник надає оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника, якщо їх повноваження поширюються на територію України, офіційного дистриб’ютора, дилера, тощо), яким підтверджується можливість поставки учасником даної закупівлі товару належної якості, зі строками придатності та у терміни, визначені замовником торгів. Гарантійний лист повинен містити: повну назву замовника та учасника, а також номер оголошення про проведення закупівлі.
3. Термін придатності товару на момент доставки повинен бути не менше 80% від загального терміну придатності, встановленого виробником. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.
4. Відповідність запропонованого товару технічним вимогам, Замовник має право самостійно перевіряти будь яку інформацію через мережу інтернет, в тому числі через закупівельні майданчики. Якщо надана учасником інформація про конкретну марку та модель запропонованого товару буде відрізнятись від наданої учасником (у тому числі інформація на фото, що стосується призначення товару, його технічних та інших характеристик, визначених у даному Додатку до тендерної документації), така інформація буде розцінюватись замовником як недостовірна інформація, яка є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, а пропозиція учасника буде відхилена як така, що не відповідає технічним вимогам замовника.
5. Уся запропонована продукція повинна мати відповідну інформацію про товар (марка, модель, розмір, кількість штук в упаковці, обхват талії на підгузниках для дорослих, та вагова група у дитячих підгузниках), нанесену виробником заводським способом. Нанесення інформації на упаковку шляхом стікерування допускається лише з метою дублювання інформації українською мовою. Для підтвердження вказаної вимоги у складі пропозиції учасникам, що пропонують еквівалент, потрібно надати чіткі фотографічні зображення саме того товару, що пропонується учасником та постачатиметься переможцем торгів при поставці. Фотографічні зображення у форматі jpeg або pdf мають відображати чіткий (читабельний) текст етикетування на упаковці запропонованої продукції з усіх **6** сторін та містити інформацію про товар передбачену цим пунктом. Надання зображень у вигляді макетів упаковок не допускається, так як ці зображення не є підтвердженням наявності у Учасника запропонованого ним товару, а також не є підтвердженням достовірності інформації про зображення саме того товару, що буде постачатися за результатами даної закупівлі.
6. Поставка та розвантаження товару повинна здійснюватися спеціалізованим транспортом та силами Постачальника до місць використання товару, що забезпечує зберігання, комплектність і якість товару (надати гарантійний лист).

**Запропоновані учасником товари** повинні бути в герметичних упаковках. Кількість в штуках є незмінним показником. Товар повинен бути новим, без зовнішніх пошкоджень, дірок, розривів. З отворів на упаковці товару допускається лише перфорація, яка не порушує цілісність упаковки, у вигляді послідовних мікроотворів нанесених виробником товару машинним способом при заводському пакуванні товару.