**Додаток 1**

**Медико-технічні вимоги до предмету закупівлі**

**Предмет закупівлі: ДК 021:2015: 19640000-4 - Поліетиленові мішки та пакети для сміття (Пакети для утилізації медичних відходів)**

**Загальні вимоги:**

1. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України, що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).
2. Товар має відповідати вимогам наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 24.12.2004 N 289 «Про затвердження Технічного регламенту з підтвердження відповідності пакування (пакувальних матеріалів) та відходів пакування». Для підтвердження учасник надає Декларацію про відповідність, Сертифікат якості, Висновок санітарно епідеміологічної експертизи.
3. Маркування має відповідати вимогам наказу МОЗ України від 08.06.2015  № 325 «Про затвердження Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами» та бути українською мовою безпосередньо на товарі. На підтвердження учасник надає фото продукції.
4. Надати сертифікат на систему управляння якістю у сфері діяльності по виготовленню контейнерів та пакетів для утилізації згідно ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 14001:2015.
5. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності технічним вимогам. У разі подання еквіваленту, учасником надається порівняльна таблиця.

**на суму: 150 000 грн 00 коп**

**Опис та кількісні вимоги до предмету закупівлі**

|  |
| --- |
| Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання 2,25л - 50 шт |
| Призначення: для збору використаних шприців та забруднених гострих предметів, для використання у лікарнях, лабораторіях, медичних установахКорисний об’єм – 2,25 лРозмір 150\*102\*152 ммМаксимально допустима вага завантаження – 1 кгТовщина стінки боксу – 0,8-1,1 ммДіаметр отвору – 70 ммЗовнішнє та внутрішнє покриття – плівка поліпропіленова біоксіально-орієнтованаСередній шар - картонНаявність межі максимального завантаженняМаркування міжнародним попередженням із логотипом про біологічну небезпекуКолір - червоний |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|  |
| --- |
| Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання 5л – 275 шт |
| Призначення: для збору використаних шприців та забруднених гострих предметів, для використання у лікарнях, лабораторіях, медичних установахКорисний об’єм – 5 лРозмір 152 x 148 x 244 ммМаксимально допустима вага завантаження – 2.5 кгТовщина стінки боксу – 1,1-1.3 ммДіаметр отвору – 50 ммВнутрішнє покриття – плівка поліпропіленова металізована алюмініємЗовнішнє покриття – плівка прозора біаксіально орієнтована поліетилентерефталатнаНаявність межі максимального завантаженняМаркування міжнародним попередженням із логотипом про біологічну небезпекуКолір - червоний |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|  |
| --- |
| Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання 10л - 125 шт |
| Призначення: для збору використаних шприців та забруднених гострих предметів, для використання у лікарнях, лабораторіях, медичних установахКорисний об’єм – 10 лРозмір 184 x 154 x 390 ммМаксимально допустиме навантаження– 6 кгТовщина стінки боксу – 0,8 мм±0,1ммДіаметр отвору – 100 ммВнутрішнє покриття – плівка поліетилентерефлатна металізована алюмініємСередній шар – картон Наявність межі максимального завантаженняМаркування міжнародним попередженням із логотипом про біологічну небезпекуКолір - червоний |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|  |
| --- |
| Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання 28л – 75 шт |
| Призначення: для збору використаних шприців та забруднених гострих предметів, для використання у лікарнях, лабораторіях, медичних установахКорисний об’єм – 28 лРозмір 280 x 260 x 415 ммМаксимально допустиме навантаження– 10 кгТовщина стінки боксу – 0,9 -1,3ммДіаметр отвору – 100 ммВнутрішнє та зовнішнє покриття – плівка прозора біаксиально орієнтована поліетилентерефталатнаСередній шар – картон Наявність межі максимального завантаженняМаркування міжнародним попередженням із логотипом про біологічну небезпекуКолір - червоний |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|  |
| --- |
| Контейнер паперовий для відходів 40л - 200 шт |
| Призначення: як допоміжний виріб для вміщення пакетів міцних непроникних пластикових одноразового використання для збору медичних відходів категорії В Корисний об’єм – 40 лРозмір 295х295х450 ммСклад: картонМаркування міжнародним попередженням із логотипом про біологічну небезпеку та напис «Особливо небезпечно»Виготовлено за ДСТУ ГОСТ 9142:2019Наявність знаку коду переробки Наявність знаку відповідності технічному регламентуНаявність номеру партії та дати виготовленняТермін придатності не менше 2-х роківКришка червоного кольоруДіаметр отвору – 130 мм |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|  |
| --- |
| Контейнер паперовий для відходів 100л - 20 шт |
| Призначення: як допоміжний виріб для вміщення пакетів міцних непроникних пластикових одноразового використання для збору медичних відходів категорії В Корисний об’єм – 100 лРозмір 460х270х845 ммСклад: картонМаркування міжнародним попередженням із логотипом про біологічну небезпеку та напис «Особливо небезпечно»Виготовлено за ДСТУ ГОСТ 9142:2019Наявність знаку коду переробки Наявність знаку відповідності технічному регламентуНаявність номеру партії та дати виготовленняТермін придатності не менше 2-х роківКришка червоного кольоруДіаметр отвору – 150 мм |

|  |
| --- |
| Пакет міцний непроникний пластиковий одноразовоговикористання для збору медичних відходів категорії В 350 мм x 500 мм х 40 мкм (12 літрів)- 750 шт |
| Призначення: для збору медичних відходів категорії В, як первинне або вторинне пакування Корисний об’єм – 12 лРозмір 350 x 500 мм x 40 мкмСклад – поліетилен високого тиску Виготовлено за ДСТУ 7275:2012Наявність маркування для вторинного пакування:- Назва закладу- Назва суб’єкта, якому передані відходи- Дата передачі- Вага переданих відходів, кгМаркування міжнародним попередженням із логотипом про біологічну небезпеку та написом «Особливо небезпечно»Колір - червонийНаявність номеру партії та дати виготовлення |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|  |
| --- |
| Пакет міцний непроникний пластиковий одноразовоговикористання для збору медичних відходів категорії В 500 мм x 600 мм х 40 мкм (35 літрів)- 1600 шт |
| Призначення: для збору медичних відходів категорії В, як первинне або вторинне пакування Корисний об’єм – 35 лРозмір 500 x 600 мм x 40 мкмСклад – поліетилен високого тиску та вторинної переробкиВиготовлено за ДСТУ 7275:2012Наявність маркування для вторинного пакування:- Назва закладу- Назва суб’єкта, якому передані відходи- Дата передачі- Вага переданих відходів, кгМаркування міжнародним попередженням із логотипом про біологічну небезпеку та написом «Особливо небезпечно»Колір - червонийНаявність номеру партії та дати виготовлення |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Пакет міцний непроникний пластиковий одноразовоговикористання для збору медичних відходів категорії В 600 мм x 680 мм х 40 мкм (60 літрів) – 2300 шт |
| Призначення: для збору медичних відходів категорії В, як первинне або вторинне пакування Корисний об’єм – 60 лРозмір 600 x 680 мм x 40 мкмСклад – поліетилен високого тиску Виготовлено за ДСТУ 7275:2012Наявність маркування для вторинного пакування:- Назва закладу- Назва суб’єкта, якому передані відходи- Дата передачі- Вага переданих відходів, кгМаркування міжнародним попередженням із логотипом про біологічну небезпеку та написом «Особливо небезпечно»Колір - червонийНаявність номеру партії та дати виготовлення |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|  |
| --- |
| Пакет міцний непроникний пластиковий одноразовоговикористання для збору медичних відходів категорії В 700 мм x 1100 мм х 50 мкм (120 літрів)- 900 шт |
| Призначення: для збору медичних відходів категорії В, як первинне або вторинне пакування Корисний об’єм – 120 лРозмір 700 x 1100 мм x 50 мкмСклад – поліетилен високого тиску Виготовлено за ДСТУ 7275:2012Наявність маркування для вторинного пакування:- Назва закладу- Назва суб’єкта, якому передані відходи- Дата передачі- Вага переданих відходів, кгМаркування міжнародним попередженням із логотипом про біологічну небезпеку та написом «Особливо небезпечно»Колір - червонийНаявність номеру партії та дати виготовлення |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|  |
| --- |
| Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання 2л, пластик – 200 шт |
| Призначення: для збору використаних шприців та забруднених гострих предметів, для використання у лікарнях, лабораторіях, медичних установахКорисний об’єм – 2,0 лРозмір (ØхВ) 140ммх180ммФорма – круглаСклад - поліпропіленНаявність межі максимального завантаженняМаркування міжнародним попередженням із логотипом про біологічну небезпекуКолір – жовтий з червоною кришкоюНаявність відкидної кришки з фіксаторомНаявність трьох отворів для голок  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|  |
| --- |
| Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання 3л, пластик - 100 шт |
| Призначення: для збору використаних шприців та забруднених гострих предметів, для використання у лікарнях, лабораторіях, медичних установахКорисний об’єм – 3,0 лРозмір (ØхВ) 210ммх109ммФорма – круглаСклад - поліпропіленНаявність межі максимального завантаженняМаркування міжнародним попередженням із логотипом про біологічну небезпекуКолір – жовтий з червоною кришкоюНаявність відкидної кришки з фіксаторомНаявність трьох отворів для голок  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|