**Додаток №2**

**до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**«код ДК 021:2015 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (45416 - Затискач для біопсії м'язів; 62468 - Щипці хірургічні для м'яких тканин у формі ножиць багаторазового використання; 11267 - Вагінальний розширювач; 11267 - Вагінальний розширювач; 11267 - Вагінальний розширювач; 11267 - Вагінальний розширювач: 11267 - Вагінальний розширювач; 11267 - Вагінальний розширювач; 11267 - Вагінальний розширювач; 41622 - Крісло-коляска, кероване пацієнтом/ супроводжувачем, з приводом на задні колеса, складане)»**

**ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:**

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації.

2. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару, у кількості та в терміни, визначені цією тендерною документацією та тендерною пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа від виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене в електронній системі закупівель, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі.

 3. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

**Медико-технічні характеристики:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Код НК 024:2023** | **Назва предмета закупівлі** | **Характеристики** | **Кількість, одиниця виміру** |
| 1 | 45416 - Затискач для біопсії м'язів | Затискач для маточних поліпів Noto (або еквівалент), довжина 32 cm 12-12 | Загальна довжина – 320 ммМатеріал - нержавіюча стальДля утримання кровоносних судин передньої та задньої губ шийки матки або фаллопієвих труб під час гінекологічних процедур*Обов’язково прикріпити у своїй пропозиції фото запропонованого товару, для об’єктивного оцінювання запропонованого учасником товару* | 1 шт. |
| 2 | 62468 - Щипці хірургічні для м'яких тканин у формі ножиць багаторазового використання | Щипці з зубчастими кінцями Foerster (або еквівалент), 25 см 10, прямі | Загальна довжина - 250 ммЗагальна ширина - 79 ммДовжина робочої поверхні – 26 ммШирина робочої поверхні – 14 ммМатеріал - нержавіюча стальПрямі*Обов’язково прикріпити у своїй пропозиції фото запропонованого товару, для об’єктивного оцінювання запропонованого учасником товару* | 1 шт. |
| 3 | 11267 - Вагінальний розширювач | Розширювач внутрішньоматковий діаметр=4,0мм | Діаметр дзеркала – 4 ммМатеріал - нержавіюча стальРозширювач внутрішньоматковий Hegar (або еквівалент)*Обов’язково прикріпити у своїй пропозиції фото запропонованого товару, для об’єктивного оцінювання запропонованого учасником товару* | 1 шт. |
| 4 | 11267 - Вагінальний розширювач | Розширювач внутрішньоматковий діаметр 5,0мм | Діаметр дзеркала – 5 ммМатеріал - нержавіюча стальРозширювач внутрішньоматковий Hegar (або еквівалент)*Обов’язково прикріпити у своїй пропозиції фото запропонованого товару, для об’єктивного оцінювання запропонованого учасником товару* | 1 шт. |
| 5 | 11267 - Вагінальний розширювач | Розширювач внутрішньоматковий діаметр 6,0мм | Діаметр дзеркала – 6 ммМатеріал - нержавіюча стальРозширювач внутрішньоматковий Hegar (або еквівалент)*Обов’язково прикріпити у своїй пропозиції фото запропонованого товару, для об’єктивного оцінювання запропонованого учасником товару* | 1 шт. |
| 6 | 11267 - Вагінальний розширювач | Розширювач внутрішньоматковий діаметр 7,0мм | Діаметр дзеркала – 7 ммМатеріал - нержавіюча стальРозширювач внутрішньоматковий Hegar (або еквівалент)*Обов’язково прикріпити у своїй пропозиції фото запропонованого товару, для об’єктивного оцінювання запропонованого учасником товару* | 1 шт. |
| 7 | 11267 - Вагінальний розширювач | Розширювач внутрішньоматковий діаметр 8,0 мм | Діаметр дзеркала – 8 ммМатеріал - нержавіюча стальРозширювач внутрішньоматковий Hegar (або еквівалент)*Обов’язково прикріпити у своїй пропозиції фото запропонованого товару, для об’єктивного оцінювання запропонованого учасником товару* | 1 шт. |
| 8 | 11267 - Вагінальний розширювач | Розширювач внутрішньоматковий діаметр 9,0мм | Діаметр дзеркала – 4 ммМатеріал - нержавіюча стальРозширювач внутрішньоматковий Hegar (або еквівалент)*Обов’язково прикріпити у своїй пропозиції фото запропонованого товару, для об’єктивного оцінювання запропонованого учасником товару* | 1 шт. |
| 9 | 11267 - Вагінальний розширювач | Розширювач внутрішньоматковий діаметр 10,0мм | Діаметр дзеркала – 10 ммМатеріал - нержавіюча стальРозширювач внутрішньоматковий Hegar (або еквівалент)*Обов’язково прикріпити у своїй пропозиції фото запропонованого товару, для об’єктивного оцінювання запропонованого учасником товару* | 1 шт. |
| 10 | 41622 - Крісло-коляска, кероване пацієнтом/ супроводжувачем, з приводом на задні колеса, складане | Крісло-візок для транспортування складаний | Матеріал: стальМатеріал сидіння та спинки: нейлонЗагальна ширина, (см): 63Загальна висота, (см):90Ширина у складеному вигляді, (см): 28Ширина сидіння, (см): 45Глибина сидіння, (см):40Висота спинки, (см):40Висота сидіння від підлоги, (см):50Передні колеса, (дюйм): 8''Задні колеса, (дюйм): 24x1'' 3\8Вага, (кг): 18Максимальне навантаження, (кг): 130Гарантійний термін 12 місяців*Надати Інструкцію з використання укрраїнською мовою* | 2 шт. |

*\*Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим слід враховувати вираз "або еквівалент"*