**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

Труби сталеві

код за ДК 021:2015:44160000-9 - Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби

Замовник самостійно визначає необхідні  технічні характеристики предмета закупівлі виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

**Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби – планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмету закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість поставки товару, у відповідності до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.**

В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз "або еквівалент".

В місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – для проведення поточного ремонту об’єктів замовника здійснюється закупівля даного виду товару, а саме закупівлю будівельних матеріалів, оскільки саме ці види матеріалів за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають вимогам та потребам замовника. Тому, з метою ефективного та раціонального використання коштів, замовник здійснює закупівлю саме даного виду товару.

1. **Детальний опис предмета закупівлі**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Предмет закупівлі** | **Кількість** | **Одиниця виміру** | **Технічні вимоги до предмету закупівлі** |
| 1 | труба сталева  Д- 219 мм, товщина 7,0 мм | 60,1  2,2 | м  т | Діаметр - 219 мм  Товщина стінки – 7,0 мм Загальна вага - 2,2 т Колір - метал Покриття - без покриття Загальна довжина - 60,1 м  Кількість відрізів труби – 6 шт |
| 2 | труба сталева  Д-325 мм, товщина 7,0 мм | 38,3  2,1 | м  т | Діаметр - 325 мм  Товщина стінки – 7,0 мм Загальна вага - 2,1 т Колір - метал Покриття - без покриття Загальна довжина - 38,3 м  Кількість відрізів труби – 4 шт. |
| 3 | труба сталева  Д-426 мм, товщина 7,0 мм | 78,8  5,7 | м  т | Діаметр - 426 мм  Товщина стінки – 7,0 мм Загальна вага - 5,7 т Колір - метал Покриття - без покриття Загальна довжина - 78,8 м  Кількість відрізів труби – 7 шт. |
| 4 | труба сталева  Д-530 мм, товщина 7,0 мм | 111,9  10,1 | м  т | Діаметр - 530 мм  Товщина стінки – 7,0 мм Загальна вага - 10,1 т Колір - метал Покриття - без покриття Загальна довжина - 111,9 м  Кількість відрізів труби – 11 шт. |
| 5 | труба сталева  Д-720 мм, товщина 8,0 мм | 82,5  11,59 | м  т | Діаметр - 720 мм  Товщина стінки – 8,0 мм Загальна вага - 11,59 т Колір - метал Покриття - без покриття Загальна довжина - 82,5 м  Кількість відрізів труби – 8 шт. |
| 6 | труба сталева  Д-820 мм, товщина 8,0 мм | 17,4  2,78 | м  т | Діаметр - 820 мм  Товщина стінки – 8,0 мм Загальна вага - 2,78 т Колір - метал Покриття - без покриття Загальна довжина - 17,4 м  Кількість відрізів труби – 2 шт. |
| 7 | труба сталева  Д-920 мм, товщина 8,0 мм | 14,8  2,66 | м  т | Діаметр - 920 мм  Товщина стінки – 8,0 мм Загальна вага - 2,66 т Колір - метал Покриття - без покриття Загальна довжина - 14,8 м  Кількість відрізів труби – 2 шт. |
| 8 | труба сталева  Д-1020 мм, товщина 9,0 мм | 2,1  0,46 | м  т | Діаметр - 1020 мм  Товщина стінки – 9,0 мм Загальна вага - 0,46 т Колір - метал Покриття - без покриття Загальна довжина - 2,1 м  Кількість відрізів труби – 1 шт. |

**Місце поставки товару:** 68600, вул. Єдності, 87 А, м. Ізмаїл, Одеська область.

**Строк поставки товару:** до 31.12.2023 року включно.

1. **Вимоги щодо якості предмета закупівлі**

2.1. Учасник має зазначити країну походження предмету закупівлі та дату ввезення на митну територію України ( у разі його ввезення на територію України на момент подання пропозиції).

2.2. Товар повинен бути новим, таким що не був у вжитку. Товар повинен передаватися Замовнику в неушкодженій упаковці /тарі , яка забезпечує цілісність товару та збереження його якості під час транспортування.

2.3. Товар повинен відповідати вимогам охорони праці, екології та пожежної безпеки.

2.4. Приймання товару по якості, комплектності і кількості здійснюється уповноваженими представниками обох Сторін.

2.5. У разі виявлення неякісного товару або такого, що не відповідає умовам договору, Постачальник зобов’язаний замінити неякісний товар протягом однієї доби з моменту виявлення неякісного товару, без будь-якої додаткової оплати з боку Замовника.

2.6. Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів (ГОСТ, ДСТУ, ТУ тощо). Учасник у складі пропозиції повинен надати **Документи, які свідчать про якість товару та відповідність вимогам** (можна щодо одно чи декількох чи всіх позиці товару)**:** сертифікат відповідності або сертифікат/паспорт якості, або декларація про відповідність, або висновок державної санітарно-епідеміологічної служби на товар, або зареєстровані ТУ на виготовлення товару у Держстандарті, тощо), встановлений діючим законодавством на запропоновану продукцію.

2.7. Не врахована Учасником вартість окремих послуг чи товарів не сплачується замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його пропозиції.

2.8. Товар **обов'язково повинен бути поставлений саме тієї характеристики**, що зазначена в тендерній документації.

1. **Особливі вимоги до предмету закупівлі.**

До ціни тендерної пропозиції включаються наступні витрати:

- податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством;

- витрати на поставку товару до місця поставки (передачі) товару;

- навантаження, розвантаження, зважування;

- інші витрати, передбачені для товару даного виду згідно з чинним законодавством та тендерною документацією.

До розрахунку ціни тендерної пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та витрати, пов’язані з укладанням договору. Бюджетні зобов’язання за договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

**До уваги Учасників закупівля не буде проводитися одразу і однією партією, товар буде завозитися окремими партіями протягом дії договору. Кожна партія товару супроводжується документом, що засвідчує якість товару. Учасник повинен****доставити товар за вказаною Замовником адресою власними силами за свій рахунок. Затрати на транспортування, навантаження, розвантаження та страхування товару несе Постачальник.**