**ДОДАТОК 1**

**до оголошення**

**Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі**

**«Меблі медичні»**

**ДК 021:2015 – 33192000-2 Меблі медичного призначення**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування товару****(або еквівалент)** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Ціна за одиницю (грн**) | **Сума з****ПДВ (грн.)** | **Країна походження товару\*\*** |
| 1. | **Шафа медична двостулкова ШМ-2**( Каркас шафи двостулковий виготовлений з металевого профілю і пофарбований білою порошковою фарбою;- Нижня частина виконана суцільнометалевою і закривається на ключ;- У верхній частині шафи задня і бічні стінки стінки металеві, передні двері скляні;- Шафа має 2 металеві полиці і 2 скляні полиці;- Кромки на дверях і передні кромки на полицях оброблені щоб уникнути порізів;- Глибина шафи 40см, загальна ширина 95,5см, висота 163см, висота полиць регулюється в межах 20мм) | шт. | 2 | 16 500,00 | 33 000,00 |  |
| 2. | **Шафа медична одностулкова** **ШМ-1**( Каркас шафи одностулковий виготовлений з металевого профілю і пофарбований білою порошковою фарбою;- Нижня частина виконана суцільнометалевою і закривається на ключ;- У верхній частині шафи задня і бічні стінки стінки металеві, передні двері скляні;- Шафа має 2 металеві полиці і 2 скляні полиці;- Кромки на дверях і передні кромки на полицях оброблені щоб уникнути порізів;- Глибина шафи 40см, загальна ширина 50см, висота 163см, висота полиць регулюється в межах 20мм) | шт. | 1 | 11 000,00 | 11 000,00 |  |
| 3. | **Шафа медична Шма-5 для зберігання лікарських засобів, розхідних матеріалів, медичної документації** ( Каркас шафи має суцільнозварну каркасну конструкцію з профільної труби 20х20х2мм та листового металу товщиною 1мм. Конструкційно шафа поділена на дві незалежні секції металевою перегородкою, що може використовуватись в якості полиці. Верхня та нижня секції оснащені металевими дверцятами. Кожна секція має по дві металеві полиці, а також замок з комплектом ключів. Каркас шафи пофарбований білою порошковою фарбою. Висота ніжок достатня для проведення вологого прибирання) | шт. | 4 | 13 153,00 | 52 612,00 |  |
| 4. | **Кушетка медична для фізкабінету КФ**( має регульований кут нахилу підголовника; - являє собою каркас, виконаний з дерева, і встановлене на нього м’яке ложе; - розміри: висота – 62см, ширина – 56см, довжина 190см; - номінальне навантаження не більше 150кг) | шт. | 3 | 8 000,00 | 24 000,00 |  |
|  | **ВСЬОГО:** |  |  |  | **120 612,00** |  |

*\* Запропонований товар повинен мати вказані вище технічні, експлуатаційні та якісні характеристики та відповідати найменуванням вказаним в таблиці. Аналоги не пропонувати по тих позиціях де чітко визначено марку, модель та тип товару.*

*\*\* Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України.*

***У разі зазначення країни походження товару з російської федерації, республіки білорусь, китайської народної республіки учасник у складі пропозиції надає митну декларацію, що підтверджує ввезення цього товару на територію України до 24.02.2022* *включно.***

1. Якість Товару повинна відповідати вимогам ДСТУ, ГОСТ, ТУ.

2. Товар повинен відповідати вимогам охорони праці, екології та пожежної безпеки.

3. Товар (упаковка) повинен містити інформацію відповідно до стандартів виробника, яка надає змогу: ідентифікувати Товар, його походження, дату виробництва.

4. Строк гарантії на Товар – не менше гарантійного строку заводу-виробника.

5. Товар повинен бути новим.

6. Навантаження, доставка здійснюється за кошти Постачальника та входить в ціну Договору.