**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**на закупівлю товарів за кодом СРV**

**ДК 021:2015 - 42130000-9 – «Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої» (засувки та затвори)**

1. **ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ**

**1.1.** Пропозиції Учасників повинні відповідати наступним вимогам:

* Учасник закупівлі є виробником продукції (на підтвердження статусу виробника надати лист у довільній формі, із зазначенням виробника товару);
* Учасник закупівлі є офіційним представником виробника/-ків товару;

На підтвердження статусу офіційного представника виробника/-ків Учасник повинен надати наступні завірені, скановані з оригіналів документи які підтверджують стосунки із виробником:

Сертифікат дистриб’ютора (строк дії повинен бути дійсним на весь термін постачання продукції);

Сертифікат представника, дилера, або інший документ який надає право Учаснику здійснювати продаж продукції, що є предметом даної закупівлі виданий виробником або дистриб’ютором виробника (строк дії повинен бути дійсним на весь термін постачання продукції);

Інформацію на фірмовому бланку виробника, що підтверджує повноваження Учасника на реалізацію продукції, що є предметом закупівлі, від імені виробника (строк дії повинен бути дійсним на весь термін постачання продукції).

**1.2.** Термін виготовлення продукції - не раніше 2023р. Учасником надається гарантійний лист у довільній формі.

**1.3.** Надати технічний паспорт від виробника на запропоновану продукцію.

**1.4.** Гарантійний термін експлуатації: не менше ніж 12 місяців з моменту введення в експлуатацію. Учасником надається гарантійний лист у довільній формі.

**1.5.** Запропонована продукція має бути новою, без порушень термінів та умов зберігання та такою, що раніше не була в експлуатації. Учасником надається гарантійний лист у довільній формі.

**1.6.** Учасник має надати гарантійний лист, що він зобов’язується поставляти продукцію саме того виробника/-ків, щодо якого надана технічна документація у відповідності до переліку, наведеного в тендерній документації.

**1.7.** Умови, терміни та місце поставки: постачання продукції буде здійснюватись частково (поетапно) на умовах DDP згідно з правилами «Інкотермс 2020», впродовж 2024 року, в кількості відповідно до заявок Покупця - протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня отримання Постачальником заявки від Покупця. Адреса поставки: вул. Генерала Радієвського, 43а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.,50000, Україна.

1. **Технічні, якісні, кількісні характеристики:**

**2.1. Засувки чавунні паралельні дводискові з висувним шпинделем PN 10 (10кгс/см2) (вода, пар: 225°С) 30ч6бр**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п\п** | **Найменування товару, кратка технічна характеристика** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | Засувка чавунна 30ч6бр, DN-100, РN10 | шт. | 1 |
| 2 | Засувка чавунна 30ч6бр, DN-150, РN10 | шт. | 6 |
| 3 | Засувка чавунна 30ч6бр, DN-200, РN10 | шт. | 3 |
| 4 | Засувка чавунна 30ч6бр, DN-300, РN10 | шт. | 1 |
| 5 | Засувка чавунна 30ч6бр, DN-400, РN10 | шт. | 2 |

**2.2.** **Затвори зворотні поворотні безфланцеві чавунні PN16 (16кгс/см2) (вода, пар: 225°С) 19ч21бр**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п\п** | **Найменування товару, кратка технічна характеристика** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1. | Затвор зворотній безфланцевий 19ч21бр DN-100, РN16 | шт. | 1 |
| 2. | Затвор зворотній безфланцевий 19ч21бр DN-150, РN16 | шт. | 1 |
| 3. | Затвор зворотній безфланцевий 19ч21бр DN-200, РN16 | шт. | 3 |
| 4. | Затвор зворотній безфланцевий 19ч21бр DN-300, РN16 | шт. | 4 |

**2.3.** **Перелік документів, що підтверджують відповідність технічних та якісних характеристик вимогам Замовника викладених у табл. 2.1, 2.2:**

1) Учасник повинен надати інформацію щодо року виготовлення, гарантійного терміну експлуатації.

Гарантійні терміни повинні бути не менші ніж передбачено стандартами та технічними умовами на дану продукцію і становлять не менше 12 місяців з дня введення в експлуатацію.

2) Оригінал/копію Сертифікату експертизи типу та додатки до сертифікату.

3) Оригінал/копію Декларації про відповідність вимогам «Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском» та додатки до декларації про відповідність.

4) Вимоги до якості: Якість та комплектність товару повинні відповідати технічній документації, діючим на території України ГОСТ/ДСТУ/ТУ, вимогам до якості, умовам Договору та підтверджується сертифікатом (паспортом) якості з відміткою ВТК виробника при поставці товару).

***Примітки:***

*У разі, якщо технічні специфікації містять посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, кожне з таких посилань необхідно читати у редакції«…або еквівалент»*

*У разі, якщо* *технічні специфікації містять посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, кожне з таких посилань необхідно читати у редакції«…або еквівалент»*

*Під еквівалентом товару або його складової частини (технічної характеристики) мається на увазі рівнозначний товар або його складова частина (технічна характеристика), що виражається в наявності однозначних співвідношень між технічними та якісними характеристиками до предмета закупівлі або краще, що замовник визначає згідно з вимогами ТД.*

**Підписанням даного технічного завдання Учасник гарантує відповідність технічним, якісним, кількісним та іншим характеристикам предмета закупівлі, що встановлені Замовником, а також з іншими вимогами Замовника, в точу числі строками та умовами поставки.**

**Підписанням даного технічного завдання Учасник гарантує, що товар не перебував в експлуатації, не перебуває у розшуку, під забороною відчуження, арештом; не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою; не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством.**