**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

***Слухові апарати за кодом ДК 021-2015- 33180000-5 –***

***Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму***

***(33185000-0 – Слухові апарати),***

***Код НК 024:2019 – 30082 - Слуховий апарат***

***(придатний для носіння)***

**І. Запропонований учасником товар повинен відповідати таким вимогам:**

1. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.
2. На підтвердження належної якості товару що пропонується учасник повинен надати копії документів, що підтверджують результати проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту *(надаються сертифікати якості, посвідчення якості, декларації про відповідність тощо у складі тендерної пропозиції та при поставці товару).*
3. Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат на доставку, страхування товару, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат.
4. Гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців. Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати *гарантійний лист щодо того, що товар є новим,* ***виготовлений не раніше 2022 року*** *і таким, що не був у використанні і за допомогою цього товару не проводились демонстраційні заходи. Гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником товару становить не менше 12 місяців.*
5. Слухові апарати повинні мати інструкції по використанню українською мовою, які надаються при поставці товару.

**ІІ. Спеціальні вимоги до предмету закупівлі:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Найменування предмету закупівлі*** | ***Опис та характеристика товару*** | ***Одиниці виміру*** | ***Кількість*** |
| 1 | Апарат слуховий  У-03PPG  *«або еквівалент»* | Апарат слуховий електронний аналоговий завушного типу для компенсації сильних та глибоких втрат слуху з автоматичним регулюванням підсилення  **Характеристики призначення (ІЕС 118-7):**  - ВРЗТ 90 дБ максимальне, Дб – 139  - найбільше акустичне підсилення, дБ   * 1600 Гц : 65 * Пікове : 73   - глибина регулювання акустичного підсилення, дБ - ≥40  - усереднений діапазон частот, Гц – 150…5600  - приведений до входу рівень власних шумів, дБ - ≤20  - коефіцієнт гармонік, %   * 500 Гц ≤ 3 * 800 Гц ≤ 1,5 * 1600 Гц ≤ 0,8   - Термін гарантійного обслуговування 12 місяців | шт | 1 |

**Вимоги до комплектації:**

**-** Стандартні вушні вкладки;

- Батарейки -2 шт.;

- Інструкція з експлуатації;

- Гарантійний талон;

- Кожен слуховий апарат обов’язково повинен мати серійний номер;

- При поставці слухових апаратів в паспорті повинні бути внесені відомості про дату продажу, дані про продавця завірені підписом та мокрою печаткою.

*У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».*

*Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.*