**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

**Технічні (якісні), кількісні вимоги до товару**

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

Найменування предмета закупівлі: **Труби ПЕ 100 SDR 17**

Код класифікатора ДК 021:2015:  **44160000-9: Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби (44162500-8-Труопроводи питної води).**

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель, та з дотриманням законодавства.

**Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції** **технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби – планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість поставки товару відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.**

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

Детальний опис предмета закупівлі та технічні вимоги до товару:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Найменування товару** | **Одиниця вимірювання** | **К-сть** | **Технічні характеристики** | |
| 1 | Труба ПЕ 100 SDR 17 ø25мм | м/пог | 100 | SDR, - 17  Зовнішній діаметр, мм 25  Вага 1 м.п., кг 0.152  Тиск, атм 10  Товщина стінки, мм 2 | Температура теплоносія - від 0 до 40 ° C  Труби поліетиленові для подачі холодної води» ДСТУ EN 12201-2:2018. Труби мають смугу синього кольору. Це маркування свідчить про призначення труб для водопроводу. |
| 2 | Труба ПЕ 100 SDR 17 ø32мм | м/пог | 200 | SDR, - 17  Зовнішній діаметр, мм 32  Вага 1 м.п., кг 0.197  Тиск, атм 10  Товщина стінки, мм 2 |
| 3 | Труба ПЕ 100 SDR 17 ø40мм | м/пог | 200 | SDR, - 17  Зовнішній діаметр, мм 40  Вага 1 м.п., кг 0.302  Тиск, атм 10  Товщина стінки, мм 2.4 |
| 4 | Труба ПЕ 100 SDR 17 ø50мм | м/пог | 200 | SDR, - 17  Зовнішній діаметр, мм 50  Вага 1 м.п., кг 0.462  Тиск, атм 10  Товщина стінки, мм 3 |

Ціна на товар вказується з урахуванням всіх витрат Учасника, податків та зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, в тому числі транспортні витрати до місця поставки, страхування та інше.

Запропонований Учасником товар повинен бути новим та таким, що не був в експлуатації; без зовнішніх пошкоджень, у справному стані й повній комплектності. Гарантійний термін на товар визначається виробником. **Країна виробник предмета закупівлі – має бути сертифікований в Україні.**

Якість товару повинна відповідати вимогам діючих ДСТУ, ГОСТу, ТУ, сертифікатом відповідності та іншим нормам, що встановлені для даного товару і підтверджуються відповідним документом.

Доставка товару здійснюється до місця поставки з подальшою перевіркою стану, комплектності, цілісності та відсутності пошкоджень в присутності представників Замовника на безоплатній основі.

В ціну предмета закупівлі включено вартість тари та упаковки товару, всі податки, збори та інші обов’язкові платежі, що сплачуються Учасником, вартість доставки товару до місця поставки, його складання та встановлення (у разі необхідності), вартість страхування, завантаження, розвантаження та всі інші витрати Учасника, пов’язані з виконанням договору.

Поставка товару здійснюється партіями відповідно до заявки Замовника. Мінімальна партія замовлення може становити 100 м/пог..

Поставка товару здійснюється з одночасним наданням видаткової накладної на партію товару, що поставляється, рахунку-фактури та копії документів, що підтверджують якість поставленого товару.

Учасник в своїй тендерній пропозиції зазначає ціну з врахуванням податку на додану вартість (ПДВ). Якщо учасник не є платником податку на додану вартість, то він зазначає ціну з позначкою «без ПДВ».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою****\**

*(\* Ця вимога не стосується Учасників, які в своїй діяльності не користуються печаткою згідно з чинним законодавством)*

**Примітка:** У разі згоди учасник процедури закупівлі підписує даний документ і скріплює печаткою.