ДОДАТОК 3

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (радіоізотопна (радіоактивна) продукція)

| № п/п | Назва (або еквівалент) | Один. виміру | Кількість | Технічні вимоги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FT4 RIA KIT | шт | 15 шт. на 400 проб. | Hабір на 400 проб. 1. В складі – радіоактивна мітка-йод-125 2. Набор адаптований до аппарату “ГАММА-12” 3. В складі контрольний матеріал 1-2 флакона 4. Наявність інструкції 5. Зазначення активності для мітки –йод 125 6. Строк придатності – 7-10 тижнів 7. Безперебійна поставка згідно графіку |
| 2 | PSA total IRMA KIT | шт | 20 шт. на 100 проб. | Hабір на 100 проб. 1. В складі – радіоактивна мітка-йод-125 2. Набор адаптований до аппарату “ГАММА-12” 3. В складі контрольний матеріал 1-2 флакона 4. Наявність інструкції 5. Зазначення активності для мітки –йод 125 6. Строк придатності – 7-10 тижнів 7. Безперебійна поставка згідно графіку |
| 3 | RIA Estradiol | шт | 3 шт. на 100 проб. | Набір на 100 проб. 1. В складі – радіоактивна мітка-йод-125 2. Набор адаптований до аппарату “ГАММА-12” 3. В складі контрольний матеріал 1-2 флакона 4. Наявність інструкції 5. Зазначення активності для мітки –йод 125 6. Строк придатності – 7-10 тижнів 7. Безперебійна поставка згідно графіку |
| 4 | Anti-TPO RIA KIT | шт | 40 шт. на 100 проб. | Набір на 100 проб. 1. В складі – радіоактивна мітка-йод-125 2. Набор адаптований до аппарату “ГАММА-12” 3. В складі контрольний матеріал 1-2 флакона 4. Наявність інструкції 5. Зазначення активності для мітки –йод 125 6. Строк придатності – 7-10 тижнів 7. Безперебійна поставка згідно графіку |
| 5 | TSH IRMA kit | шт | 20 шт. на 400 проб. | Набір на 400 проб 1. В складі – радіоактивна мітка-йод-125 2. Набор адаптований до аппарату “ГАММА-12” 3. В складі контрольний матеріал 1-2 флакона 4. Наявність інструкції 5. Зазначення активності для мітки –йод 125 6. Строк придатності – 7-10 тижнів 7. Безперебійна поставка згідно графіку |
| 6 | Thyroglobulin IRMA KIT | шт | 3 шт. на 96 проб. | Набір на 96 проб 1. В складі – радіоактивна мітка-йод-125 2. Набор адаптований до аппарату “ГАММА-12” 3. В складі контрольний матеріал 1-2 флакона 4. Наявність інструкції 5. Зазначення активності для мітки –йод 125 6. Строк придатності – 7-10 тижнів 7. Безперебійна поставка згідно графіку |
| 7 | Anti-hTg IRMA KIT | шт. | 5 шт. на 100 проб. | Набір на 100 проб 1. В складі – радіоактивна мітка-йод-125 2. Набор адаптований до аппарату “ГАММА-12” 3. В складі контрольний матеріал 1-2 флакона 4. Наявність інструкції 5. Зазначення активності для мітки –йод 125 6. Строк придатності – 7-10 тижнів 7. Безперебійна поставка згідно графіку |
| 8 | FERRITIN IRMA KIT | шт | 24 шт. на 100 проб. | Набір на 100 проб 1. В складі – радіоактивна мітка-йод-125 2. Набор адаптований до аппарату “ГАММА-12” 3. В складі контрольний матеріал 1-2 флакона 4. Наявність інструкції 5. Зазначення активності для мітки –йод 125 6. Строк придатності – 7-10 тижнів 7. Безперебійна поставка згідно графіку |
| 9 | 25-OH Vitamin D total RIA | шт | 30 шт. на 96 проб. | Набір на 96 проб 1. В складі – радіоактивна мітка-йод-125 2. Набор адаптований до аппарату “ГАММА-12” 3. В складі контрольний матеріал 1-2 флакона 4. Наявність інструкції 5. Зазначення активності для мітки –йод 125 6. Строк придатності – 7-10 тижнів 7. Безперебійна поставка згідно графіку |
| 10 | RIA Progesterone | шт | 2 шт. на 100 проб. | Набір на 100 проб 1. В складі – радіоактивна мітка-йод-125 2. Набор адаптований до аппарату “ГАММА-12” 3. В складі контрольний матеріал 1-2 флакона 4. Наявність інструкції 5. Зазначення активності для мітки –йод 125 6. Строк придатності – 7-10 тижнів 7. Безперебійна поставка згідно графіку |
| 11 | RIA FT3 | шт | 24 шт. на 100 проб. | Hабір на 100 проб. 1. В складі – радіоактивна мітка-йод-125 2. Набор адаптований до аппарату “ГАММА-12” 3. В складі контрольний матеріал 1-2 флакона 4. Наявність інструкції 5. Зазначення активності для мітки –йод 125 6. Строк придатності – 7-10 тижнів 7. Безперебійна поставка згідно графіку |
| 12 | LH IRMA KIT | шт | 3 шт. на 100 проб. | Набір на 100 проб 1. В складі – радіоактивна мітка-йод-125 2. Набор адаптований до аппарату “ГАММА-12” 3. В складі контрольний матеріал 1-2 флакона 4. Наявність інструкції 5. Зазначення активності для мітки –йод 125 6. Строк придатності – 7-10 тижнів 7. Безперебійна поставка згідно графіку |
| 13 | CORTISOL RIA KIT | шт | 5 шт. на 100 проб. | Набір на 100 проб 1. В складі – радіоактивна мітка-йод-125 2. Набор адаптований до аппарату “ГАММА-12” 3. В складі контрольний матеріал 1-2 флакона 4. Наявність інструкції 5. Зазначення активності для мітки –йод 125 6. Строк придатності – 7-10 тижнів 7. Безперебійна поставка згідно графіку |
| 14 | PROLACTIN IRMA KIT | шт | 5 шт. на 100 проб. | Набір на 100 проб 1. В складі – радіоактивна мітка-йод-125 2. Набор адаптований до аппарату “ГАММА-12” 3. В складі контрольний матеріал 1-2 флакона 4. Наявність інструкції 5. Зазначення активності для мітки –йод 125 6. Строк придатності – 7-10 тижнів 7. Безперебійна поставка згідно графіку |
| 15 | RIA Testosterone, direct | шт | 5 шт. на 100 проб. | Набір на 100 проб 1. В складі – радіоактивна мітка-йод-125 2. Набор адаптований до аппарату “ГАММА-12” 3. В складі контрольний матеріал 1-2 флакона 4. Наявність інструкції 5. Зазначення активності для мітки –йод 125 6. Строк придатності – 7-10 тижнів 7. Безперебійна поставка згідно графіку |
| 16 | FSH IRMA KIT | шт | 3 шт. на 100 проб. | Набір на 100 проб 1. В складі – радіоактивна мітка-йод-125 2. Набор адаптований до аппарату “ГАММА-12” 3. В складі контрольний матеріал 1-2 флакона 4. Наявність інструкції 5. Зазначення активності для мітки –йод 125 6. Строк придатності – 7-10 тижнів 7. Безперебійна поставка згідно графіку |