| Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» «********************************************» ЗАТВЕРДЖУЮ Головний інженер _______________ ****** *********** « ___ » __________ 202_ р. ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ до предмета закупівлі: «Перегляд нормативних характеристик енергоблоків ***********» ТСдоПЗ(п).23.3104.1664-2023 ПОГОДЖЕНО: Начальник ВТС ________________ *. ******** « ___ » __________ 202_ р. Начальник СНВО ________________ *. ******** « ___ » __________ 202_ р. Начальник ЛНВО РТВ СНВО ________________ *. ******** « ___ » __________ 202_ р. РОЗРОБЛЕНО: Заступник начальника ВТС ________________ *. ******** « ___ » __________ 202_ р. |
| --- |
| Термін дії до |  |  |  |  |

ЗМІСТ

|  | Арк. |
| --- | --- |
| 1 | Загальні положення ............................................................................................................ | 3 |
| 2 | Мета та завдання щодо надання послуги ......................................................................... | 3 |
| 3 | Технічні та якісні характеристики послуги ...................................................................... | 3 |
| 4 | Склад послуги ..................................................................................................................... | 4 |
| 5 | Вимоги до документації ..................................................................................................... | 5 |
| 6 | Особливі умови ................................................................................................................... | 5 |
| 7 | Вимоги до виконавця послуги …………………………………………………………... | 5 |

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Об’єкт надання послуги не належить до СВБ.

1.2 Підстава для надання послуги:

Вимоги розділу 5.4 ГКД 34.20.507-2003 (у редакції 2019 року) «Технічна експлуатація електричних станцій та мереж. Правила» щодо необхідності перегляду не рідше одного разу на 5 років нормативної бази, а також у випадках технічного переоснащення, модернізації та інше.

1.3 Замовник послуг (далі - Замовник):

«Відокремлений підрозділ «Південноукраїнська АЕС» Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом».

2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЩОДО НАДАННЯ ПОСЛУГИ

2.1 Основною метою послуги є отримання нормативного документа (нормативних характеристик для енергоблоків ******************************»), який дозволить проводити аналіз фактичних техніко-економічних показників роботи обладнання енергоблока, та їх прогнозування на майбутні періоди.

2.2 Для досягнення мети, необхідно вирішення наступних завдань:

- Збір і вивчення вихідної проєктної та експлуатаційної інформації, включно з техніко-економічними показниками, документацією з реконструкції і модернізації обладнання, ремонтної документації.

- Проведення вимірювань для порівняння та корегування отриманих показників з показниками попередніх нормативних характеристик роботи конденсаторів на енергоблоках *****, *****. Терміни та обсяги проведення вимірювань визначаються Виконавцем і повинні бути попередньо погодженні Замовником.

- Проведення розрахункових робіт. Побудова графічних залежностей, що характеризують роботу устаткування. Апроксимація графічних залежностей.

- Розробка технічного звіту «Нормативні характеристики енергоблоків ******* **********».

3 ТЕХНІЧНІ ТА ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСЛУГИ

3.1 Ця технічна специфікація встановлює обсяг і зміст послуги з перегляду нормативних характеристик *********** ********* ***************************».

3.2 Склад основного обладнання енергоблоків ******************* встановленою потужністю 1000 МВт:

- турбоагрегати К-1000-600/1500 електричною потужністю 1000 МВт;

- реактори ВВЕР-1000 дозволеною тепловою потужністю 3045 МВт;

- допоміжне обладнання (ГЦН, ТЖН, ЦН, КЕН, МН та ін.).

3.3 Методи розрахунків, обсяг техніко-економічних показників, оформлення текстової і графічної частини роботи, її узгодження, повинні відповідати вимогам наступних нормативних документів:

- СОУ-Н МПЕ 40.1.09.151:2005 «Складання енергетичних характеристик устаткування, порядок визначення нормативних питомих витрат та заощадження палива на енергопідприємствах. Методичні вказівки» (зі змінами 2012 року);

- СОУ-Н МПЕ 40.1.08.552:2005 «Звіт про роботу теплової і атомної електростанції. Інструкція щодо складання»;

- ГКД 34.20.507-2003 (у редакції 2019 року) «Технічна експлуатація електричних станцій та мереж. Правила»;

- ГНД 34.09.205-2004 «Витрати електричної енергії на власні та господарські потреби електричних станцій і мереж. Номенклатура»;

- СОУ НАЕК 002:2020 «Управління документацією. Правила розроблення, оформлення та поводження з нормативними документами ДП «НАЕК «Енергоатом»;

- «мовою оригіналу» «Методические указания по нормированию показателей тепловой экономичности работы атомной электростанции» (Міненерго СРСР, 1984 р.) - у частині, що не суперечить вимогам документів, що наведені вище.

3.4 У розрахунках повинні бути враховані всі проведені роботи з модернізації, реконструкції та ремонтні роботи, які були виконані після останнього перегляду нормативних характеристик енергоблоків ********. Зокрема:

- введення в промислову експлуатацію енергоблоку ******* ******* на дозволеному рівні потужності 3045 МВт з 17.06.2022;

-  введення в промислову експлуатацію енергоблоку ***** *******С на дозволеному рівні потужності 3045 МВт з 06.02.2020;

- модернізація проточної частини ЦВТ із заміною ротора на модернізований на енергоблоці **** ******** в ППР-2020.

3.5 Технічний звіт (пояснювальна записка), як в текстовій, так і в графічній частині повинні бути надані Замовнику у друкованому (3 примірники) та електронному вигляді.

3.6 Під час перегляду нормативних характеристик повинен враховуватися передовий міжнародний досвід щодо розробки аналогічних нормативів.

3.7 Збір та аналіз документації для надання послуги виконується силами Виконавця. Персонал ********* забезпечує доступ до архівів технічної документації, які знаходяться на території **********.

4 СКЛАД ПОСЛУГИ

Послуга складається з:

- Виконання розрахункового аналізу і графічних матеріалів. Апроксимації графічних залежностей.

- Розрахунку поправочних значень на відхилень параметрів роботи обладнання від проєктних значень.

- Складання технічного звіту (пояснювальної записки) «Нормативні характеристики енергоблоків ********* *********».

- Надання Замовнику технічного звіту «Нормативні характеристики енергоблоків ****, **** ***********».

5 ВИМОГИ ДО ДОКУМЕНТАЦІЇ

5.1 Надання послуг здійснюється у період з березня 2024 року по 30 листопада
2024 року та завершується наданням Замовнику відповідно погодженої та затвердженої звітної документації.

5.2 Звітні документи (остаточні версії на паперовому носієві) надсилаються Виконавцем Замовнику офіційно супровідним листом на адресу головного інженера **********.

5.3 У разі мотивованої відмови від приймання наданих послуг, Замовник та Виконавець складають двосторонній акт із переліком недоліків, які Виконавець зобов’язаний виправити за свій рахунок у термін, погоджений між Замовником та Виконавцем.

5.4 Обсяг та номенклатура інформації, що передається Виконавцем, може бути уточнена в робочому порядку.

6 ОСОБЛИВІ УМОВИ

6.1 Результати наданих, відповідно до договору послуг, оформлені у вигляді наукової, технічної або іншої документації, або інших продуктів діяльності Виконавця, є власністю Замовника.

6.2 Використання Виконавцем будь-яких результатів (у т.ч. зібраної у ******** інформації), отриманих під час надавання послуг за договором, у цілях, не вказаних у договорі, або передача таких результатів третім особам, дозволяється тільки після письмового погодження із Замовником.

6.3 Виконавець зобов’язується виконувати вимоги чинного законодавства України щодо охорони прав інтелектуальної власності та без письмової згоди Замовника утримуватися від розголошення (як письмово, так і усно) будь-яких відомостей, отриманих в процесі надання послуг.

7 ВИМОГИ ДО ВИКОНАВЦЯ ПОСЛУГИ

7.1 Наявність персоналу відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

7.2. Наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій для проведення  вимірювань на конденсаторах енергоблоків *****, *****.

7.3 Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів).

7.4 Наявності допуску для надання послуги на території промислового майданчика (в захищеній зоні) ЯУ згідно з чинним законодавством.

7.5 Можливість залучення співвиконавців до надання послуг (за необхідності).

7.6 Надання послуг в межах зон обмеження доступу персоналом, який має діючий допуск до виконання особливих робіт, отриманий згідно вимог Постанови КМУ «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки для надання фізичним особам допуску до виконання особливих робіт на ядерних установках, з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання» від 25.12.1997 № 1471, Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», і Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінення»;

У випадку необхідності залучення персоналу субпідрядних організацій, такий персонал також повинен мати діючі допуски до виконання особливих робіт, отримані згідно вимог Постанови КМУ «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки для надання фізичним особам допуску до виконання особливих робіт на ядерних установках, з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання» від 25.12.1997 № 1471, Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», і Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінення» (у разі залучення до надання послуг/виконання робіт в зонах обмеження доступу).