Реконструкція адміністративної будівлі літ."А" управління праці та соціального захисту населення під адміністративну будівлю для поліцейського офіцера
громади, котельні літ."а" без зміни геометричних розмірів фундаментів у плані, та знесенням прибудови літ."а" за адресою: Україна, Одеська област,
Подільський район. Любашівська територіальні громада, смт Любашівка, вул.Софіївська, будинок 142	
Додаток №4 до Документації	
 	
Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010	
на придбання устаткування АСПС	
Загальнобудівельні роботи	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість			
креслення (специфікації ) № 27-05-23-РП-ПБ/СПС,СО-2.СПТС(С)	 	Кошторисна трудомісткість			
 	 	Кошторисна заробітна плата			
 	 	Середній розряд робіт			
Складений за поточними цінами станом на “12 листопада” 2023 р.	
№
Ч.ч.
.	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.год.	
 	 	 	 	 	Всього	експлуа-
тації
машин	Всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації
машин	
не зайнятих
обслуговуванням
машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що
обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на одини-
цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2402-4003
варіант 1	Прилад приймальн-контрольний  пожежний
Тірас-8 П.1	шт	1								
2	1511-2001
варіант 1	Акумулятори, 8А/г, 12В	шт	1								
3	& 1602-
30045-1
варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 (у т.ч.
10% запас)	шт	10								
4	& 1602-
30045-1
варіант 2	Сповіщувач пожежний тепловий СПТ-2Б (у т.
ч.10% запас)	шт	3								
5	& 1602-
30045-5
варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	3								
6	& 1602-
30045-5
варіант 2	Світло-звуковий оповіщувач "Джміль" 	шт	1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	& 1504-
17091-6
варіант 1	Автоматичний вимикач ВА 2001-1р/4А	шт	1								
8	& 1503-2019-
17
варіант 1	Щиток модульний ОВ-4	шт	1								
9	290518-
1088-1
варіант 1	Коробка монтажна розподiльча КМС-4-16	шт	4								
10	2405-1888
варіант 1	Світло-звуковий оповіщувач "Вихід"	шт	2								
11	2405-1888
варіант 2	Світло-звуковий оповіщувач "Пожежа"	шт	1								
 	 	  Разом прямі витрати по кошторису						
 	 	  Разом устаткування, грн.						
 	 	 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.						
 	 	Всього устаткування, грн.						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по кошторису						
 	 	Кошторисна трудомісткість, люд.год.						
 	 	Кошторисна заробiтна плата, грн.	  -    	 	 	 	 	

 	
                                     Склав               _____________________________________	
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]	
 	
                                     Перевірив        _____________________________________	
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]