Гатненська сільська рада Фастівського району Київської області

ЄДРПОУ 04358508

Київська обл., Фастівський р-н, с. Гатне, вул. Київська, 138

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО |
| --- | --- |
|  | Протокол прийняття рішення уповноваженою особою |
|  | від 25.03.2024 № 25 |
|  | Уповноважена особа Іван БИХОВЧЕНКО |

м.п.

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ВІДКРИТІ ТОРГИ

(з особливостями, відповідно до постанови КМУ від 12.10.2022 № 1178

(зі змінами та доповненнями))

на закупівлю робіт за предметом закупівлі:

Код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт будівлі Гатнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою:  вул. Космонавтів, 1 в с. Гатне, Києво-Святошинського району, Київської області. Коригування.)

с. Гатне - 2023 рік

| № пункту | Розділ І Загальні положення |
| --- | --- |
| 1 | Терміни, які вживаються в тендерній документації | Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі — Особливості). Терміни, які використовуються в цій документації, вживаються у значенні в Законі та Особливостях. У тендерній документації відповідно до частини 3 статті 22 Закону та абзацу 10 пункту 3 Особливостей також відображені певні додаткові обов'язкові умови), встановлення яких передбачено Фінансовою угодою (далі – Фінансова Угода) між Україною’ та Європейським інвестиційним банком щодо реалізації Програми з відновлення України (далі – ПВУ), ратифікованою Законом України від 14 липня 2021 р. № 1645-IX, та які описані у Керівних принципах імплементації Програми, схвалених ЄІБ як такі, що відповідають Керівництву ЄІБ із закупівель. Такі додаткові обов’язкові умови можуть відрізнятися від норм Закону і Особливостей, проте підлягають застосування для цього тендеру. |
| 2 | Інформація про замовника торгів |  |
| 2.1 | Повне найменування | Гатненська сільська рада Фастівського району Київської області ЄДРПОУ 04358508 |
| 2.2 | Місцезнаходження | 08160, Київська обл., Фастівський район, село Гатне, вулиця Київська, будинок 138 |
| 2.3 | Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками | Довідки з організаційних питань та технічних питань: Уповноважена особа Биховченко Іван; телефон: +38 (067) 261-37-15, e-mail: відсутній |
| 3 | Процедура закупівлі | відкриті торги з особливостями |
| 4 | Інформація про предмет закупівлі |  |
| 4.1 | Назва предмета закупівлі | Код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт будівлі Гатнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: вул. Космонавтів, 1 в с. Гатне, Києво-Святошинського району, Київської області. Коригування.) |
| 4.2 | Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції | Вимогами даної тендерної документації не передбачено встановлення окремих частин предмета закупівлі (лотів). |
| 4.3 | Місце та обсяг виконання робіт | Адреса Об’єкту: Відповідно до Додатку № 4 Обсяг робіт визначено у Додатку 3 «Технічне завдання» до тендерної документації. |
| 4.4 | Строк виконання робіт | До 31.12.2025 року, докладно встановлені у Додатках 3 «Технічне завдання». |
| 5 | Недискримінація учасників | Вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. Відповідно до абзацу другого підпункту 4 п.6¹ Розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону у поєднанні з статтею 6 Закону, особливості щодо локалізації виробництва та їх врахування під час оцінки пропозицій, передбачені Законом, НЕ застосовуються до закупівель у межах ПВУ. |
| 6 | Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції | Валютою тендерної пропозиції є національна валюта України - гривня. |
| 7 | Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції | Мова тендерної пропозиції – українська (пункт 8 частина друга, Стаття 21 Закону). Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад іншою мовою. Визначальним є текст, викладений українською мовою. Стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов’язана з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загальноприйнятого застосування. Уся інформація розміщується в електронній системі закупівель українською мовою, крім тих випадків, коли використання букв та символів української мови призводить до їх спотворення (зокрема, але не виключно, адреси мережі Інтернет, адреси електронної пошти, торговельної марки (знака для товарів та послуг), загальноприйняті міжнародні терміни). Тендерна пропозиція та всі документи, які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї, складаються українською мовою. Документи або копії документів (які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї), які надаються Учасником у складі тендерної пропозиції, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом українською мовою. Виключення: 1. Замовник не зобов’язаний розглядати документи, які не передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї та які учасник додатково надає на власний розсуд, у тому числі якщо такі документи надані іноземною мовою без перекладу. 2. У випадку надання учасником на підтвердження однієї вимоги кількох документів, викладених різними мовами, та за умови, що хоча б один з наданих документів відповідає встановленій вимозі, в тому числі щодо мови, замовник не розглядає інший(і) документ(и), що учасник надав додатково на підтвердження цієї вимоги, навіть якщо інший документ наданий іноземною мовою без перекладу. |
| 8 | Інформація про прийняття чи неприйняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів | Замовник не приймає до розгляду тендерну пропозицію, ціна якої є вищою ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів. Оскільки замовник не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення, або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації, то замовник відхиляє таку тендерну пропозицію відповідно до абзацу четвертого підпункту 2 пункту 44 Особливостей. |
| 9 | Перелік додатків тендерної документації | 1. Додаток 1 – Форма тендерної (цінової) пропозиції). 2. Додаток 2 -- Примірний договір про закупівлю робіт (договір підряду) 3. Додаток 3 -- ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ на закупівлю по предмету закупівлі. 4. Додаток 3-А – Форма гарантійного листа щодо виконання робіт. 5. Додаток 4 – Форма довідки, яка містить інформацію про залучення субпідрядних організацій до виконання робіт. 6. Додаток 5 – Форма довідки про наявність Учасника торгів обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, необхідних для виконання робіт за предметом закупівлі 7. Додаток 6 – Форма довідки про наявність у Учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. 8. Додаток 7 – Форма довідки про наявність у Учасника торгів документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів. 9. Додаток 8 – ПАКТ ПРО ЗГОДУ ЩОДО ПРОФЕСІЙНОЇ ЧЕСНОСТІ (українською та англійською мовами). 10. Додаток 9 -- ПАКТ ЩОДО ДОТРИМАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ (українською та англійською мовами). |
| Розділ ІІ Порядок внесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації |
| 1 | Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох днів з дати їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель. У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів. Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менш як на чотири дні. |
| 2 | Внесення змін до тендерної документації | Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів. Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення. Зазначена у цьому пункті інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону. |
| Розділ ІІІ Інструкція з підготовки тендерної пропозиції |
| 1 | Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції | Тендерна пропозиція подається відповідно до порядку, визначеного статтею 26 Закону, крім положень частин першої, четвертої, шостої та сьомої статті 26 Закону. Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним критеріям, наявність/відсутність підстав, установлених у пункті 47 Особливостей і в тендерній документації; а також завантаження необхідних документів, що вимагаються згідно з умовами цієї тендерної документації. Тендерна пропозиція повинна складатися з: 1. Документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції - у разі, якщо учасником є юридична особа, то учасник надає документ, який підтверджує її повноваження (наказ про призначення керівника підприємства на посаду або протокол рішення власників чи акціонерів про призначення керівника або виписку з протоколу засновників про призначення директора, президента, голови правління і т. п. або довіреність керівника учасника, яка засвідчує повноваження уповноваженої особи на підпис тендерної пропозиції та/або договору про закупівлю, або інше); у разі, якщо учасником є фізична особа, то учасник надає копію паспорта (сторінки 1-2 та сторінки 3-6 за наявності записів, сторінку із зазначенням реєстрації місця проживання, для паспорта громадянина України, оформленого у вигляді книжечки, або дві сторони для паспорта громадянина України у формі картки, що містить безконтактний електронний носій), а якщо підписувати тендерну пропозицію та/або договір про закупівлю буде особа, яка була уповноважена фізичною особою учасником, необхідно додатково надати нотаріально посвідчену довіреність, яка засвідчує повноваження уповноваженої особи на підпис тендерної пропозиції та/або договору про закупівлю, а також копію паспорта (сторінки 1-2 та сторінки 3-6 за наявності записів, сторінку із зазначенням реєстрації місця проживання, для паспорта громадянина України, оформленого у вигляді книжечки, або дві сторони для паспорта громадянина України у формі картки, що містить безконтактний електронний носій) такої уповноваженої особи. 2. Статуту або іншого установчого документу в останній редакції. У випадку, якщо Учасник діє на підставі модельного статуту необхідно надати рішення про створення Учасника. (для юридичних осіб). 3. Свідоцтва платника ПДВ, витягу з реєстру платників ПДВ або свідоцтва платника єдиного податку, витягу з реєстру платників єдиного податку (у разі ненадання, хоча б одного з документів визначених в цьому пункті, учасник має надати пояснення з посиланням на норми діючого законодавства, які містять обґрунтування підстав ненадання вказаних документів). 4. Документів, вказаних в п. 5 розділу ІІІ тендерної документації (крім документів передбачених підпунктами 5.6.1 -- 5.6.4. пункту 5 розділу ІІІ тендерної документації, які надаватимуться учасником-переможцем). 5. Заповненої тендерної пропозиції (цінова), оформленої згідно з Додатком 1 завіреної підписом уповноваженої особи Учасника та печаткою*. 6. Інформації та сканованих документів про відповідність запропонованої пропозиції технічним вимогам, які встановлені в пункті 6 Розділу ІІІ та Додатку 3 до цієї тендерної документації. 7. Документального підтвердження надання забезпечення тендерної пропозиції згідно з вимогами п. 2 Розділу ІІІ даної тендерної документації. 8. Підписаного уповноваженим представником учасника Пакту про згоду щодо професійної чесності українською та англійською мовами (Додаток 8). 9. Підписаного уповноваженим представником учасника Пакту щодо дотримання екологічних та соціальних стандартів українською та англійською мовами (Додаток 9). 10. Інші документи (з урахуванням абзацу першого частини третьої статті 22 Закону): - копії основних дозволів на виконання робіт, виданих уповноваженим державним органом необхідних для виконання робіт, вказаних в технічному завданні, якщо отримання ліцензій та/або дозвільних документів на виконання таких робіт передбачено законодавством в частині Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частині; Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме: - вантажопідіймальні крани і машини, підйомники та колиски приводні для працівників; - устатковання напругою понад 1000В, які будуть виконуватися на об’єктах замовника згідно з договорами; Роботи в колодязях, шурфах, траншеях Земляні роботи, що виконуються н глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів Капітальний ремонт будинків Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра Нанесення лакофарбових покрить, ґрунтовок та шпаклівок на основі нітрофарб, полімерних композицій (поліхлорвінілових, епоксидних тощо) Зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я. Копії основних ліцензій на провадження госопдарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків належать до об’єктів з середніми та значними наслідками (сс2, сс3) в частині Будівельні та монтажні роботи загального призначення зведення металевих конструкцій зведення збірних бетонних та залізобетонних конструкцій зведення монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних конструкцій, зведення кам’яних та армокам’яних конструкцій монтаж технологічного устаткування виконання пусконалагоджувальних робіт: електротехнічних пристроїв, автоматизованих систем управління, систем вентиляції та кондиціонування повітря, водопостачання та водовідведення монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання, іншого обладнання водопостачання та водовідведення опалення вентиляції та кондиціювання електропостачання і електроосвітлення - засобів автоматизації і контрольно-вимірювальних приладів, зв’язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних мереж. - монтаж зовнішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання, іншого обладнання - водопостачання та водовідведення - теплопостачання - електропостачання - зв’язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних мереж. - Копії ліцензії, виданої Державною службою України з надзвичайних ситуацій про підтвердження видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з надавання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, видана Державною службою України з надзвичайних ситуацій, або документу, виданого Державної службою України з надзвичайних ситуацій про підтвердження видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з надавання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, видана Державною службою України з надзвичайних ситуацій на наступні види робіт: Монтаж, підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) систем пожежогасіння (водяних, пінних, газових, порошкових, аерозольних); Монтаж, підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устатковання для передачі тривожних сповіщень; Монтаж, підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) систем проти димного захисту; Спостерігання за системами протипожежного захисту; Технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння (водяні, водопінні, порошкові, газові вогнегасники) Вогнезахист (вогнезахисне просочування поверхневе, вогнезахисне обробляння (фарбування, штукатурення, обмотування, облицювання), вогнезахисне заповнення); - Копії сертифікату на систему менеджменту якості, що відповідає міжнародним стандартам ISO 9001:2015 «Системи менеджменту якості. Вимоги» (ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги») стосовно: - каналізація, відведення й очищення стічних вод - будівництво доріг та автострад - будівництво трубопроводів - будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій - будівництво інших споруд - знесення - підготовчі роботи на будівельному майданчику - розвідувальне буріння - електромонтажні роботи - монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування - інші будівельно-монтажні роботи - штукатурні роботи - покриття підлоги й облицювання стін - малярні роботи та скління - інші роботи із завершення будівництва - покрівельні роботи - інші спеціалізовані будівельні роботи - технічні випробування та дослідження - комплексне обслуговування об’єктів - обслуговування систем безпеки - діяльності у сфері інжинірингу, геології та геодезії - діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту - організації будівництва будівель - будівництва житлових і нежитлових будівель - Копії сертифікату на систему екологічного менеджменту, що відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 14001:2015 «Системи екологічного менеджменту. Вимоги та настанови щодо застосування» (ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування») стосовно: - каналізація, відведення й очищення стічних вод - будівництво доріг та автострад - будівництво трубопроводів - будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій - будівництво інших споруд - знесення - підготовчі роботи на будівельному майданчику - розвідувальне буріння - електромонтажні роботи - монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування - інші будівельно-монтажні роботи - штукатурні роботи - покриття підлоги й облицювання стін - малярні роботи та скління - інші роботи із завершення будівництва - покрівельні роботи - інші спеціалізовані будівельні роботи - технічні випробування та дослідження - комплексне обслуговування об’єктів - обслуговування систем безпеки - діяльності у сфері інжинірингу, геології та геодезії - організації будівництва будівель - будівництва житлових і нежитлових будівель -Надати довідку за формою Додатку 6 цієї документації, яка містить інформацію про наявність у учасника офіційно працевлаштованих працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, з зазначенням посади, досвіду роботи в цілому (років), освіти і спеціальності/кваліфікації працівників: а саме: інженер-консультант (будівництво), інженер-проектувальник у частині кошторисної документації, провідний експерт будівельний з пожежної і техногенної безпеки у частині дотримання вимог пожеженої безпеки об’єктів будівнитцва значних наслідків, робітників, що пройшли навчання та перевірку знань законодавчих актів з: - НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском - НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями - НПАОП 40.1-1.21-98, НПАОП 40.01-1.07-01 Навчання з електробезпеки ІV-V груп. - НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт - НПАОП 45.2-7.02-12 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН А.3.2-2-2009) - НПАОП 28.52-1.31-13 Правил охорони праці під час зварювання металів -НПАОП 0.00-1.73-14 Правила охорони праці та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів - НПАОП 28.0-1.35-14 Правила охорони праці під час газоелектричного, контактного, кисневого та плазмового різання металів - НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці - НПАОП 28.0-1.32-13 Правила охорони праці під час фарбувальних робіт - ДНАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників. Дозвільні документи, кваліфікаційні сертифікати та/або ліцензії повинні бути чинними (надається у випадку, якщо вказані роботи виконуються безпосередньо учасником). - у разі залучення до виконання робіт по проекту стороннього суб'єкта господарювання (субпідрядної організації), Учасник надає довідку, за формою згідно додатку 4, з переліком субпідрядних організацій, які будуть залучені до виконання робіт з обов’язковим наданням копій дозвільних документів, кваліфікаційних сертифікатів та/або копій ліцензій таких субпідрядних організацій та їх працівників (з переліком робіт) на провадження господарської діяльності, необхідних для виконання робіт до яких їх залучають, якщо отримання ліцензій, кваліфікаційних сертифікатів та/або дозвільних документів на виконання таких робіт передбачено законодавством (дозвільні документи, кваліфікаційні сертифікати та/або ліцензії повинні бути чинними). - інші документи, які вимагаються по змісту тендерної документації, зокрема довідку, в довільній формі, про особу, яку уповноважено підписувати договір про закупівлю у разі перемоги учасника у торгах з обов’язковим наданням у складі своєї пропозиції копії документу, який посвідчує особу яку уповноважено підписувати договір про закупівлю. Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію. Документи, що входять до складу тендерної пропозиції (завантажуються при поданні) повинні бути скановані і розташовані послідовно один-за-одним, таким чином щоб зміст окремого документу не розривався. Всі документи, що входять до складу тендерної пропозиції, за можливості, надаються в одному файлі, у форматі PDF (Portable Document Format), а за неможливості – також файли у форматі з розширенням «.jpeg.», «.doc.», які забезпечують можливість ознайомлення зі змістом такого документу.. Скановані документи повинні бути розбірливим та читабельним. Документ (документи), які надані у складі тендерної пропозиції, мають бути відкриті для загального доступу, тобто не містити паролів. Тендерна пропозиція повинна бути розміщена на електронному майданчику до закінчення строку подання тендерних пропозицій. У випадку якщо в змісті цієї тендерної документації вимагається надання копії документа, копія такого документу перед скануванням має бути завірена підписом уповноваженої особи та печаткою* учасника. У разі, якщо у тендерній документації встановлена вимога щодо надання документа, який є багатосторінковим, учасник подає у складі тендерної пропозиції такий документ у повному обсязі, за виключенням випадків, коли в документації встановлено вимогу щодо подання конкретних сторінок такого документа. * Вимога про скріплення печаткою не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством. Відповідно до частини третьої статті 12 Закону під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги". Учасники процедури закупівлі подають тендерні пропозиції у формі електронного документа чи скан-копій через електронну систему закупівель. Тендерна пропозиція учасника має відповідати ряду вимог: 1) документи мають бути чіткими та розбірливими для читання; 2) тендерна пропозиція учасника повинна бути підписана кваліфікованим електронним підписом (КЕП) або удосконаленим електронним підписом (УЕП), а саме: - КЕП або УЕП службової (посадової) особи учасника процедури закупівлі, що повинен містити код ЄДРПОУ саме цієї юридичної особи-учасника, або - КЕП або УЕП фізичної особи - представника учасника процедури закупівлі за довіреністю, дорученням або іншим документом, що уповноважує її. 3) якщо тендерна пропозиція містить і скановані, і електронні документи, потрібно накласти КЕП/УЕП на тендерну пропозицію в цілому та на кожен електронний документ окремо. Винятки: 1) якщо електронні документи тендерної пропозиції видано іншою організацією і на них уже накладено КЕП/УЕП цієї організації, учаснику не потрібно накладати на нього свій КЕП/УЕП. Зверніть увагу: документи тендерної пропозиції, які надані не у формі електронного документа (без КЕП/УЕП на документі), повинні містити підпис уповноваженої особи учасника закупівлі (із зазначенням прізвища, ініціалів та посади особи), а також відбитки печатки учасника (у разі використання) на кожній сторінці такого документа (окрім документів, виданих іншими підприємствами / установами / організаціями). Замовник не вимагає від учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги». Замовник перевіряє КЕП/УЕП учасника на сайті центрального засвідчувального органу за посиланням https://czo.gov.ua/verify. Під час перевірки КЕП/УЕП повинні відображатися: прізвище та ініціали особи, уповноваженої на підписання тендерної пропозиції (власника ключа), код ЄДРПОУ юридичної особи-учасника (для юридичної особи) або номер РОКПП (для фізичної особи-учасника).. У разі відсутності даної інформації або у разі ненакладення учасником КЕП\УЕП відповідно до умов тендерної документації, Замовник згідно пункту 43 Особливостей розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в електронній системі закупівель. |
| 1.1 | Формальні помилки | Допускається наявність в тендерних пропозиціях учасників формальних (несуттєвих) помилок, що не призводить до відхилення такої пропозиції. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов'язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме - технічні помилки та описки. Опис та приклади формальних несуттєвих помилок. Згідно з наказом Мінекономіки від 15.04.2020 № 710 «Про затвердження Переліку формальних помилок» та на виконання пункту 19 частини 2 статті 22 Закону в тендерній документації наведено опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій у наступній редакції: «Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме технічні помилки та описки. Опис формальних помилок: 1. Інформація / документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині: — вживання великої літери; — вживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні; — використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови; — зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю — помилка в цифрах; — застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок; — написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс; — нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі). 2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа / унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та / або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та / або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі. 3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації. 4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та / або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання). 5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації. 6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис. 7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера. 8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа. 9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо). 10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані). 11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною. 12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду. Приклади формальних помилок: — «Інформація в довільній формі» замість «Інформація», «Лист-пояснення» замість «Лист», «довідка» замість «гарантійний лист», «інформація» замість «довідка»; — «м.київ» замість «м.Київ»; — «поряд -ок» замість «поря – док»; — «ненадається» замість «не надається»»; — «______________№_____________» замість «14.08.2020 №320/13/14-01» — учасник розмістив (завантажив) документ у форматі «JPG» замість документа у форматі «pdf» (PortableDocumentFormat)». |
| 2 | Забезпечення тендерної пропозиції | 1. Вимоги та умови до забезпечення тендерної пропозиції зазначаються відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 14.12.2020 № 2628 «Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції» і Закону (далі — Вимоги), а саме: Гарантія надається за з урахуванням умов, викладених в даному пункті. Розмір забезпечення тендерної пропозиції: 263 260.73 (двісті шістдесят три тисячі двісті шістдесят гривень 73 копійок)*, *(або, якщо учасник є нерезидентом України, еквівалент у ЄВРО по курсу НБУ на дату оформлення забезпечення тендерної пропозиції). Вид забезпечення тендерної пропозиції: а) банківська гарантія (скан-копія паперового оригіналу документу – файл у форматі PDF) із накладанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП) уповноваженої особи банку-гаранта АБО б) електронна банківська гарантія із накладанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП) уповноваженої особи банку-гаранта. Банківська гарантія надається одночасно з поданням тендерної пропозиції , . Строк дії забезпечення тендерної пропозиції – не менше 90 (дев’яносто) календарних днів з дня розкриття тендерної пропозиції, включаючи день розкриття тендерної пропозиції. 2. Терміни, зазначені у банківській гарантії, вживаються у значеннях, визначених Цивільним кодексом України, Законом України «Про публічні закупівлі», постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 639 «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах» (у редакції постанови Правління Національного банку України від 25 січня 2018 року № 5). 3. У реквізитах гарантії: 1) щодо повного найменування гаранта зазначається інформація: — повне найменування гаранта, його ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань; — код банку (у разі наявності); — адреса місцезнаходження; поштова адреса для листування; — адреса електронної пошти гаранта, на яку отримуються документи; — SWIFT-адреса гаранта; 2) щодо повного найменування принципала, яким є учасник процедури закупівлі, зазначається інформація: — повне найменування — для юридичної особи; — прізвище, ім'я та по батькові (у разі наявності) — для фізичної особи; — ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань — для принципала юридичної особи – резидента; — реєстраційний номер облікової картки платника податків — для принципала фізичної особи — резидента (у разі наявності); — серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) або індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість (у разі відсутності паспорта); — адреса місцезнаходження; 3) щодо повного найменування бенефіціара, яким є замовник, зазначається інформація: — повне найменування юридичної особи; ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія**; — адреса місцезнаходження; 4) сума гарантії зазначається цифрами і словами, назва валюти — словами; 5) у назві валюти, у якій надається гарантія, зазначається валюта, у якій надається гарантія, та її цифровий і літерний код відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34; 6) датою початку строку дії гарантії зазначається дата видачі гарантії або дата набрання нею чинності; 7) зазначається дата закінчення строку дії гарантії; 8) зазначаються унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, у форматі UA-XXXX-XX-XX-XXXXXX-X та назва і вебсайт інформаційно-телекомунікаційної системи «PROZORRO»; 9) в інформації щодо тендерної документації зазначаються: — дата рішення замовника, яким затверджена тендерна документація; — назва предмета закупівлі / частини предмета закупівлі (лота) згідно з оголошенням про проведення конкурентної процедури закупівлі; 10) строк сплати коштів за гарантією зазначається в робочих або банківських днях; 4. Гарантія та договір, який укладається між гарантом та принципалом, не може містити додаткових умов щодо: — вимог надання принципалом листів або інших документів (крім випадків надання принципалом повідомлення гаранту про настання обставин, за яких строк дії гарантії вважається закінченим; — вимог надання третіми особами листів або документів, що підтверджують факт настання гарантійного випадку; — можливості часткової сплати суми гарантії. 5. Гарантія, яка надається в електронній формі, підписується шляхом накладання кваліфікованого(их) електронного(их) підпису(ів) та кваліфікованої електронної печатки (у разі наявності), що прирівняні до власноручного підпису(ів) уповноваженої(их) особи(іб) гаранта та його печатки відповідно. 6. Зміни до гарантії можуть бути внесені в порядку, передбаченому законодавством України, після чого вони стають невід'ємною частиною цієї гарантії. **Під терміном «категорія бенефіціара» мається на увазі категорія замовника відповідно до частини 4 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі». Банківська гарантія повинна бути безвідкличною. Обов’язок банка сплатити повну суму тендерного забезпечення (гарантована сума) за першою письмовою вимогою Замовника (бенефіціара), в якій буде посилання на одну з наступних підстав, зазначених у пункті 3 Розділу ІІІ цієї документації. Банківська гарантія сформульована іншим чином, або яка містить відкладні умови набуття нею чинності, вважається такою, що не відповідає вимогам тендерної документації. Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель на підставі абзацу 4 підпункту 1 пункту 44 Особливостей у разі, коли учасник процедури закупівлі не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником. У разі якщо до тендерної документації вносяться зміни, забезпечення тендерної пропозиції має враховувати внесені зміни та відповідно містити посилання на дату рішення замовника, яким затверджена остання редакція тендерної документації. |
| 3 | Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції | Забезпечення тендерної пропозиції повертається учаснику протягом п’яти банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції в разі: закінчення строку дії забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного в тендерній документації; укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем тендеру; відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання; закінчення процедури закупівлі в разі не укладення договору про закупівлю з жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції. Забезпечення тендерної пропозиції не повертається у разі: відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними; непідписання договору про закупівлю учасником, який став переможцем тендеру; ненадання переможцем процедури закупівлі у строк, визначений частиною шостою статті 17 (пунктом 47 Особливостей – під час їх застосування) Закону, документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону (пунктом 47 Особливостей – під час їх застосування); ненадання переможцем процедури закупівлі забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією. За зверненням учасника, яким було надано забезпечення тендерної пропозиції, замовник повідомляє установу, що видала такому учаснику гарантію, про настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції протягом п’яти днів з дня настання однієї з підстав повернення забезпечення тендерної пропозиції |
| 4 | Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними | Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 (дев'яносто ) днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. До закінчення зазначеного строку замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій. Учасник процедури закупівлі має право: відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції; погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції. У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель. |
| 5 | Кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 Закону та підстави, встановлені статтею 17 Закону (пунктом 47 Особливостей – під час їх застосування) | Учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати документи щодо підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям та відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, в тому числі: 5.1. Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій: 5.1.1. Довідка за формою Додатку 5 цієї документації, яка містить інформацію про основні типи обладнання, автотранспорт, будівельні машини і механізми учасника (із зазначенням марок, або типів, або моделей, кількості одиниць, власне чи залучене), необхідні для виконання замовлення, що є предметом закупівлі згідно Додатку 3 цієї документації. Учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію залучити спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців. Відповідність поданої пропозиції за цим критерієм підтверджується наданням у складі пропозиції коректно оформленої довідки згідно Додатку 5 (та сканами підтвердних документів – якщо вони вимагались замовником) . 5.2. Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід: 5.2.1. Довідка за формою Додатку 6 цієї документації, яка містить інформацію про наявність у учасника офіційно працевлаштованих працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, з зазначенням посади, досвіду роботи в цілому (років), освіти і спеціальності/кваліфікації працівників. Учасник може для підтвердження своєї відповідності цьому критерію залучити спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців. Відповідність поданої пропозиції за цим критерієм підтверджується наданням у складі пропозиції коректно оформленої довідки згідно Додатку 6 (та сканами підтвердних документів) . 5.3. Наявність відповідної дозвільної документації на здійснення господарської діяльності 5.3.1. Довідка про наявність основних ліцензій, кваліфікаційних сертифікатів (якщо передбачене виконання видів робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, відповідальні виконавці яких проходять професійну атестацію) та/або дозволів на виконання робіт, виданих уповноваженим державним органом необхідних для виконання робіт, вказаних в технічному завданні, якщо отримання ліцензій та/або дозвільних документів на виконання таких робіт передбачено законодавством. Дозвільні документи, кваліфікаційні сертифікати та/або ліцензії повинні бути чинними (надається у випадку, якщо вказані роботи виконуються безпосередньо учасником). 5.4. Наявність документально підтвердженого відповідного досвіду виконання аналогічних договорів: 5.4.1. Інформаційну довідку про виконання аналогічних договорів згідно Додатку 7 цієї документації. 5.4.2. Копії підтверджуючих документів, а саме: аналогічних договорів з додатковими угодами (за наявності) та підтвердження виконаних робіт на всю суму договору станом на час завершення виконання робіт (Форма КБ-2в або Форма КБ-3, а у разі міжнародних контрактів -- інших нормативно допустимих документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість) . У випадку коли сума актів виконаних робіт не відповідає вказаній вартості договору – надати пояснення. 5.4.3. Оригінали листів-відгуків від контрагентів, зазначених в довідці про виконання аналогічних договорів, адресованих замовнику даної закупівлі, з зазначенням інформації про належне виконання договору, з додаванням підтверджуючих документів про прийняття в експлуатацію об’єктів будівництва. Відповідний досвід роботи: не менше 2 виконаних аналогічних договорів із вартістю кожного договору не менше 30% від очікуваної вартості закупівлі протягом останніх 4 календарних років без урахування періоду дії військового стану, . Під аналогічними розуміються договори співставні за складом та характером робіт. (Аналогічним вважається договір на будівництво/капітальний ремонт) Відповідність поданої пропозиції за цим критерієм підтверджується наданням у складі пропозиції коректно оформленої довідки згідно Додатку 7 та сканами підтвердних документів, зазначених у підпунктах 5.3.2-.5.3.3. 5.5. Наявність фінансової спроможності (у разі, якщо учасник торгів є юридична чи фізична особа, яка відповідно до норм чинного законодавства не складає документи, зазначені у цьому підпункті, такий учасник подає у складі пропозиції копії тих документів, які є документами фінансової звітності для нього): 5.5.1. Копії балансу Учасника (форма № 1) за останні 4 роки (з урахуванням періоду дії воєнного стану), що передують оголошенню тендеру, тобто в період по 20209-2023 включно *. *Для суб’єктів малого підприємництва – копії фінансового звіту Учасника-суб’єкта малого підприємництва (форма № 1-м) за останні 4 роки (з урахуванням періоду дії воєнного стану), що передують оголошенню тендеру, тобто в період по 2020-2023 включно*. 5.5.2. Для Учасників торгів – юридичних осіб — копії звіту про фінансові результати Учасника (форма № 2) за останні 4 роки (з урахуванням періоду дії воєнного стану), що передують оголошенню тендеру, тобто в період по 2020-2023 включно.* *Для суб’єктів малого підприємництва – копії фінансового звіту Учасника-суб’єкта малого підприємництва (форма № 2-м) за останні 4 роки (з урахуванням періоду дії воєнного стану), що передують оголошенню тендеру, тобто в період по 2020-2023 включно *. 5.5.3. Копія звіту про рух грошових коштів за за останні 4 роки (з урахуванням періоду дії воєнного стану), що передують оголошенню тендеру, тобто в період по 2020-2023 включно *, завірену печаткою учасника та підписом уповноваженої посадової особи учасника. Фінансова спроможність учасника закупівлі є такою, що відповідає критерію, за умови: що мінімальний розмір середньорічного обороту (середнє арифметичне значення річних оборотів) за останні 4 роки (з урахуванням періоду дії воєнного стану), що передують оголошенню тендеру, тобто в період по 2020-2023, повинен становити не менше ніж 30% очікуваної вартості предмета закупівлі. Учасник, який не здійснював свою діяльність у відповідних періодах (роках), надає у складі тендерної пропозиції відповідний лист-роз’яснення та копії документів за кожен наявний повний рік у визначений Замовником період . У такому випадку, під час визначення середнього арифметичного значення річних оборотів учасника за 4 роки, розмір річного доходу за кожен рік, щодо якого учасник не надає копій документів, передбачених у цьому пункті, приймається за 0 (нуль). Наприклад: учасник НЕ здійснював свою діяльність у 2022 році. Такий учасник надає у складі своєї тендерної пропозиції відповідний лист-роз’яснення та копію фінансової звітності за наявні повні роки визначеного Замовником періоду 2020-2023 роки. Згідно інформації, яка міститься у наданих учасником документах, обсяг річного доходу учасника за 2020 рік становить 30 млн грн., за 2021 рік -- 50 млн грн., за 2022 рік -- 0 грн та за 2023 рік становить 20 млн грн. -- у такому разі розмір середньорічного доходу учасника (середнє арифметичне значення річних оборотів) за 4 роки буде визначений як (30+50+0+20) / 4 = 25 млн грн. 5.6. документи, що підтверджують відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, які надаються при поданні тендерної пропозиції: 5.6.1. Інформація про відсутність підстав, визначених у частині 1 статті 17 Закону (пунктом 47 Особливстей – під час їх застосування) надається учасниками відповідно до вимог, зазначених у відповідних електронних полях електронної системи закупівель та в порядку визначеному електронною системою закупівель шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менше ніж 20 відсотків вартості договору про закупівлю - учасником надається гарантійний лист за формою відповідно до додатку № 4 цієї тендерної документації. Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених в абзаці першому пункту 47 Особливостей (зазначається під час застосування Особливостей). *У разі подання тендерної пропозиції об’єднанням учасників -- підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, встановленими статтею 17 Закону (пунктом 47 Особливостей – під час їх застосування), подається по кожному з учасників, які входять у склад об’єднання, окремо. 5.6.2. Відповідно до ч.2 ст.17 Закону (пункту 47 Особливостей – під час їх застосування) Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків). Учасник процедури закупівлі, що перебуває у вищезазначених обставинах, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відхилення тендерної пропозиції учасника. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, тендерна пропозиція такого учасника може бути не відхилена. У зв’язку із відсутністю технічної реалізації в електронній системі закупівель (електронних полях) можливості підтвердити учасником відсутність підстави, передбаченої ч. 2 ст. 17 Закону (пунктом 47 Особливостей – під час їх застосування), учасник під час подання тендерної пропозиції зобов’язаний шляхом самостійного декларування (окремою довідкою в довільній формі, наданою у складі тендерної пропозиції, або в інший самостійно обраний спосіб) підтвердити відсутність підстави, передбаченої ч. 2 ст. 17 Закону (пунктом 47 Особливостей – під час їх застосування). 5.6.3. Відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону з урахуванням абзацу 10 пункту 3 Особливостей та Фінансової Угоди для закупівель за ПВУ, учаснику буде відмовлено в участі у тендері та його пропозиція відхтилена, якщо учасником НЕ буде надано у складі пропозиції інформації про відсутність наступних підстав, а саме: -- Довідки в довільній формі про те, що службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію та/або уповноважена на підписання договору про закупівлю, фізична особа-кінцевий бенефіціарний власник юридичної особи-учасника процедури закупівлі ( у тому числі фізична особа кінцевого бенефіціарного власника засновника такої юридичної особи, якщо засновник – інша юридична особа) – НЕ була засуджена за державну зраду або колабораційну діяльність за законами України та судимість за такі кримінальні правопорушення з фізичної особи не знято або не погашено у встановленому законом порядку. -- Довідки в довільній формі, що учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи – учасника процедури закупівлі НЕ є особою, до якої застосовано санкцію у виді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції", крім випадку, коли активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА, а також до такої особи НЕ застосовані чинні санкції будь-якою з таких організацій: (a) Організація Об’єднаних Націй та будь-яка установа чи особа, яка належним чином призначена, уповноважена або уповноважена Організацією Об’єднаних Націй запроваджувати, керувати, впроваджувати та/або застосовувати санкції; (b) Європейський Союз та будь-яке агентство чи особа, яка належним чином призначена, уповноважена чи уповноважена Європейським Союзом вводити, адмініструвати, впроваджувати та/або застосовувати санкції; (c) Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), Державний департамент США та/або Міністерство торгівлі Сполучених Штатів. -- Довідка в довільній формі про те, що розмір середньорічного обороту (середнє арифметичне значення річних оборотів коштів) учасника процедури закупівлі за 2020 -2021 роки перевищує 50 % від початкової вартості договорів, укладених цим учасником в рамках НКПВУ та ПВУ та які не завершені на день подання пропозиції такого учасника. Якщо учасник не був виконавцем (підрядником) за договорами, укладеними в рамках НКПВУ та ПВУ – інформація про це зазначається у довідці в довільній формі. Під річним оборотом розуміються загальні надходження протягом року відповідно до звіту про рух грошових коштів або його аналога для суб'єкта господарювання. 5.6.4. Учасник також повинен надати Витяг ЄДРПОУ/Виписку ЄДРПОУ, в якому міститься інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", або інші документи згідно чинного законодавства, підтверджуючі зазначену інформацію (крім випадків, коли учасником є фізична особа-підприємець або учасником є нерезидентом). 5.7. Документи, які повинен подати замовнику переможець процедури закупівлі: 5.7.1. Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення керівника учасника процедури закупівлі. Довідка надається для запобігання ситуації, зумовленої відсутністю функціональної можливості перевірки інформації на вебресурсі Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, яка не стосується запитувача. Зазначений документ переможець може отримати за посиланням в мережі Інтернет: https://corruptinfo.nazk.gov.ua/ Інформація про притягнення згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією фізичної особи, яка є переможцем процедури закупівлі, перевіряється додатково замовником в електронній системі закупівель самостійно, шляхом перегляду інформації, що автоматично формується в електронній системі закупівель в результаті автоматичного обміну інформацією електронної системи закупівель з Єдиним державним реєстром осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. 5.7.2. Довідка, що містить в собі відомості про те що, керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, НЕ було засуджено: -- за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку, -- за державну зраду або колабораційну діяльність за законами України та судимість за такі кримінальні правопорушення з фізичної особи не знято або не погашено у встановленому законом порядку. 5.7.3 Довідка, що містить в собі відомості про те що, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми 5.7.4 Довідка в довільній формі, яка містить інформацію про те, що: а) між переможцем та замовником раніше не було укладено договорів, б) або про те, що переможець процедури закупівлі виконав свої зобов’язання за раніше укладеним із замовником договором про закупівлю -- відповідно, підстав, що призвели б до його дострокового розірвання і до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків, не було, в) або довідка з інформацією про те, що він надав підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. Довідки, зазначені у підпунктах 5.6.2-5.6.3, надаються у формі Витягу (повний) з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості». Витяг надається щодо особи (осіб) зазначених у цьому підпункті та має бути виданий не більше ніж за 30 календарних днів до дня його подання Замовнику. Витяг про відсутність судимості можна отримати онлайн, скориставшись сервісом Порталу ДІЯ: https://diia.gov.ua/services/vityag-pro-nesudimist або на офіційному сайті МВС за посиланням https://vytiah.mvs.gov.ua/app/landing . 5.8. Переможець торгів у строк, що не перевищує чотирьох днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір, повинен надати замовнику документи передбачені підпунктами 5.6.1.-5.6.4. пункту 5 розділу ІІІ тендерної документації. Скановані по порядку в одному файлі (у форматі PDF (Portable Document Format) документи, вказані в попередньому п.5.6, надаються шляхом прикріплення файлу на електронний майданчик. Сканований документ повинен бути розбірливим та читабельним. Учасники торгів – нерезиденти для виконання вимог, щодо надання документів, передбачених пунктом 1 розділу ІІІ тендерної документації, подають у складі своєї пропозиції документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані. Такі документи надаються разом із завіреним у встановленому порядку перекладом. На підставі частини 15 статті 29 Закону (пункту 42 Особливостей – під час їх застосування), Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 Закону та Тендерної документації, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону (пунктом 47 Особливостей – під час їх застосування), або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника. * Вимога про скріплення печаткою не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством. |
| 6 | Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозицій документальне підтвердження відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником у Додатку 3 до цієї тендерної документації. Інформація про відповідність запропонованої пропозиції технічним вимогам, встановленим замовником у Додатку 3 до цієї тендерної документації, повинна бути підтверджена наступними документами, поданими і підписаними у складі тендерної пропозиції: - договірною ціною; - зведеним кошторисним розрахунком; - пояснювальною запискою; - локальними кошторисами (мають бути складені відповідно до технічного завдання з урахуванням технологічного процесу); - підсумковою відомістю ресурсів; - проектом календарного графіку виконання робіт Інформація про відповідність запропонованої учасником пропозиції технічним вимогам, встановленим замовником у Додатку 3 до цієї тендерної документації, має бути розрахована у програмному комплексі АВК, або у програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків. Тендерна пропозиція, що не відповідає Технічним вимогам, викладеним у Додатку 3 (зокрема містить НЕ всі види робіт або НЕ повний їх обсяг, НЕ всі матеріально- технічні ресурси згідно з переліком наведеним у Додатку 3), буде відхилена на підставі абзацу 2 підпункту 2 пункту 44 Особливостей, а саме тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі передбачають необхідність застосування заходів із захисту довкілля. В підтвердження застосування заходів із захисту довкілля учасник має надати в складі пропозиції гарантійний лист про застосування заходів із захисту довкілля згідно форми у додатку 3-А цієї документації. Учасник повинен розуміти, що у випадку зазначення у Додатку 3 конкретної марки чи виробника або конкретного процесу, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи торгову марку, патент, тип або конкретне місце походження чи спосіб виробництва– необхідно розуміти зазначене, як можливість використання еквіваленту. Посилання Замовником у Додатку 3 на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію джерела його походження або виробника може бути необхідним відповідно до проекту будівництва, що пройшов державну експертизу. |
| 7 | Інформація про субпідрядника (у випадку закупівлі робіт) | Учасник зазначає в тендерній пропозиції повне найменування та місцезнаходження щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати як субпідрядника до виконання робіт у обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю, а також інші субпідрядні організації, які він планує залучити до виконання робіт. Інформація про субпідрядників надається у відповідності з Додатком 4 до цієї тендерної документації. |
| 8 | Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником | Учасник має право внести зміни або відкликати свою тендерну пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються в разі, якщо їх отримано електронною системою закупівель до закінчення строку подання тендерних пропозицій. |
| Розділ ІV Подання та розкриття тендерної пропозиції |
| 1 | Кінцевий строк подання тендерної пропозиції | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: Кінцевий строк подання тендерних пропозицій зазначено в оголошенні про проведення торгів Отримана тендерна пропозиція автоматично вноситься до реєстру. Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його пропозиції із зазначенням дати та часу. Тендерні пропозиції, отримані електронною системою закупівель після закінчення строку подання, не приймаються та автоматично повертаються учасникам, які їх подали. |
| 2 | Дата та час розкриття тендерної пропозиції | Дата і час розкриття тендерних пропозицій визначаються в електронній системі закупівель згідно вимог законодавства, застосованого на час оголошення торгів. |
| Розділ V Оцінка тендерних пропозицій, їх відхилення та інша інформація |
| 1 | Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію | Відкриті торги проводяться ІЗ застосуванням електронного аукціону відповідно до пункту 35 Особливостей (під час їх застосування). Оцінка тендерної пропозиції проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, визначених замовником у тендерній документації, шляхом визначення тендерної пропозиції найбільш економічно вигідною. Найбільш економічно вигідною тендерною пропозицією електронна система закупівель визначає тендерну пропозицію, ціна якої є найнижчою. Замовник розглядає тендерну пропозицію, яка визначена найбільш економічно вигідною відповідно до Особливостей (далі - найбільш економічно вигідна тендерна пропозиція), щодо її відповідності вимогам тендерної документації. За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції замовник визначає переможця процедури закупівлі та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до Закону з урахуванням Особливостей. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про невідповідність переможця процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, підставам, установленим частиною першою статті 17 Закону (пунктом 47 Особливостей – під час їх застосування), або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі. У разі відхилення тендерної пропозиції відповідно до п.5 Розділу V цієї тендерної документації, яка за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені цією тендерною документацією. Критерії оцінки тендерних пропозицій: – ціна з ПДВ* (питома вага цінового критерію – 100 %). Оцінка тендерних пропозицій проводиться з урахування розміру податку на додану вартість* * Учасники які не є платниками ПДВ, подають тендерну пропозицію без ПДВ. При цьому, Учасник заповнюючи форму документу «Тендерна пропозиція (цінова)» згідно Додатку 1 до тендерної документації, має зазначити, зокрема, розмір ПДВ, якщо учасник є платником ПДВ. Ціна, запропонована учасником, повинна враховувати всі витрати, пов’язані з предметом закупівлі (сплата податків, обов’язкових платежів, страхування, витрати пов’язані з отриманням необхідних дозволів та ліцензій тощо, умови поставки), відповідно до умов цієї документації. |
| 1.1. |  | Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: 0,5 Розмір мінімального кроку пониження ціни, грн: 263260,73 грн. |
| 2 | Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції | Учасник, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних робіт чи тендерної пропозиції. Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, якщо учасник не надав належного обґрунтування зазначеної в ній ціни або вартості, та відхиляє аномально низьку тендерну пропозицію в разі ненадходження такого обґрунтування протягом строку, визначеного вище. Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити інформацію про: досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва; сприятливі умови, за яких учасник процедури закупівлі може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальну цінову пропозицію (знижку) учасника процедури закупівлі; отримання учасником процедури закупівлі державної допомоги згідно із законодавством. |
| 3 | Виправлення невідповідностей в інформації та/або документах | Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерній пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо. Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження. |
| 4 | Інша інформація | Інші умови тендерної документації: 1. Учасник бере на себе всі витрати, пов’язані з підготовкою та подачею своєї тендерної пропозиції (у тому числі витрати щодо тендерного забезпечення), а Замовник не відповідає та не несе зобов’язань щодо цих витрат, незалежно від характеру проведення та результатів розгляду тендерної пропозиції, за виключенням випадків, передбачених чинним законодавством України. 2. Учасники відповідають за зміст своїх тендерних пропозицій та повинні дотримуватись норм чинного законодавства України. 3. У разі якщо учасник або переможець не повинен складати або відповідно до норм чинного законодавства (в тому числі у разі подання тендерної пропозиції учасником-нерезидентом / переможцем-нерезидентом відповідно до норм законодавства країни реєстрації) не зобов’язаний складати якийсь зі вказаних в положеннях документації документ, накладати електронний підпис, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі, у якому зазначає законодавчі підстави ненадання відповідних документів або копію/ї роз'яснення/нь державних органів або ненакладення електронного підпису. 4. Документи, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції. 5. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, у складі тендерної пропозиції не може бути підставою для її відхилення замовником. 6. Факт подання тендерної пропозиції учасником — фізичною особою чи фізичною особою — підприємцем, яка є суб’єктом персональних даних, вважається безумовною згодою суб’єкта персональних даних щодо обробки її персональних даних у зв’язку з участю в процедурі закупівлі, відповідно до абзацу 4 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI. В усіх інших випадках факт подання тендерної пропозиції учасником – юридичною особою, що є розпорядником персональних даних, вважається підтвердженням наявності у неї права на обробку персональних даних, а також надання такого права замовнику як одержувачу зазначених персональних даних від імені суб’єкта (володільця). Таким чином, відповідальність за неправомірну передачу замовнику персональних даних, а також їх обробку несе виключно учасник процедури закупівлі, що подав тендерну пропозицію. 7. Документи, видані державними органами, повинні відповідати вимогам нормативних актів, відповідно до яких такі документи видані. 8. Учасник, який подав тендерну пропозицію, вважається таким, що згодний з проєктом договору про закупівлю, викладеним у Додатку 3 до цієї тендерної документації, та буде дотримуватися умов своєї тендерної пропозиції протягом строку, встановленого в п. 4 Розділу ІІІ до цієї тендерної документації. 9. Якщо вимога в тендерній документації встановлена декілька разів, учасник/переможець може подати необхідний документ або інформацію один раз. 10. Учасники при поданні тендерної пропозиції повинні враховувати норми (врахуванням вважається факт подання письмового підтвердження дотримання цих норм): — постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» від 03.03.2022 № 187, оскільки замовник не може виконувати зобов’язання, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи, пов’язані з країною-агресором, що визначені підпунктом 1 пункту 1 цієї Постанови; — постанови Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» від 09.04.2022 № 426, оскільки цією постановою заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації; — Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII.. А також враховувати, що в Україні замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у громадян Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. У випадку наявної невідповідності учасника зазначеним вище умовам цього підпункту 10, тендерна пропозиція такого учасника вважатиметься такою, що не відповідає вимогам, встановленим в тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону, а його тендерна пропозиція підлягатиме відхиленню на підставі абзацу п’ятого підпункту 2 пункту 44 Особливостей. |
| 5 | Відхилення тендерних пропозицій | Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: 1) учасник процедури закупівлі: підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 Особливостей; зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 Особливостей; не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей; не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом першим частини чотирнадцятої статті 29 Закону/абзацом дев’ятим пункту 37 Особливостей; визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог пункту 40 Особливостей; є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176); 2) тендерна пропозиція: не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей; є такою, строк дії якої закінчився; є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації; не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону; 3) переможець процедури закупівлі: відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю; не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей; не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 Особливостей Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: 1) учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою; 2) учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків). Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення Особливостей (Закону) та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі / переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель. У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через чотири дні з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону. |
| Розділ VI Результати торгів та укладання договору про закупівлю |
| 1 | Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися | Відповідно до пункту 50 Особливостей (під час їх чинності та застосування) або статті 32 Закону (після скасування (припинення дії) Особливостей) Замовник відміняє відкриті торги у разі: 1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг; 2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень; 3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг; 4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили. У разі відміни відкритих торгів замовник протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення. Відповідно до пункту 51 Особливостей (під час їх чинності та застосування) або статті 32 Закону (після скасування (припинення дії) Особливостей) відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі: 1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з Особливостями; 2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з Особливостями. Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених цим пунктом, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів. Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. |
| 2 | Строк укладання договору | Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, якого визнано переможцем торгів, протягом строку дії його пропозиції не пізніше ніж через 15 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції учасника-переможця. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 5 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладання договору про закупівлю зупиняється. Для підтвердження правомочності на укладення договору про закупівлю Учасник повинен надати у складі своєї тендерної пропозиції окрему довідку, в довільній формі, про особу, яку уповноважено підписувати договір про закупівлю у разі перемоги учасника у торгах з обов’язковим наданням у складі своєї пропозиції копії документу, який посвідчує особу яку уповноважено підписувати договір про закупівлю. |
| 3 | Проект договору про закупівлю | Договір про закупівлю повинен відповідати проекту договору, зазначеному в Додатку 2 до тендерної документації. Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати інформацію про право підписання договору про закупівлю. У випадку ненадання переможцем інформації про право підписання договору про закупівлю переможець вважається таким, що відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю та підлягає відхиленню на підставі абзацу 2 підпункту 3 пункту 44 Особливостей. |
| 4 | Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю | Договір про закупівлю укладається в письмовій формі, відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої – п’ятої, сьомої-дев’ятої статті 41 Закону, та Особливостей. Договір про закупівлю, що укладається між резидентами України, повинен бути викладений виключно українською мовою. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. Істотними умовами договору про закупівлю є предмет (найменування, кількість, якість), ціна та строк дії договору. Інші умови договору про закупівлю істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів. Істотні умови договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань Сторонами у повному обсязі, крім випадків передбачених законодавством. Договір про закупівлю є нікчемним у разі: 1) коли замовник уклав договір про закупівлю з порушенням вимог, визначених пунктом 5 Особливостей; 2) укладення договору про закупівлю з порушенням вимог пункту 18 Особливостей; 3) укладення договору про закупівлю в період оскарження відкритих торгів відповідно до статті 18 Закону та Особливостей; 4) укладення договору з порушенням строків, передбачених абзацами третім та четвертим пункту 49 Особливостей, крім випадків зупинення перебігу строків у зв’язку з розглядом скарги органом оскарження відповідно до статті 18 Закону з урахуванням Особливостей; 5) коли назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником не відповідає товарам, роботам чи послугам, що фактично закуплені замовником. |
| 5 | Додаткова істотна умовою договорів про закупівлю за Програмою відновлення України (ПВУ) | Додатковою істотною умовою договорів про закупівлю за ПВУ є додаткові підстави для його припинення у разі настання під час виконання договору будь-якої з наступних обставин: 1) виконавець договору та/або кінцевий бенефіціарний власник виконавця-юридичної особи став особою, до якої застосовано санкцію у виді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції", а також до такої особи застосовані чинні санкції будь-якою з таких організацій: (a) Організація Об’єднаних Націй та будь-яка установа чи особа, яка належним чином призначена, уповноважена або уповноважена Організацією Об’єднаних Націй запроваджувати, керувати, впроваджувати та/або застосовувати санкції; (b) Європейський Союз та будь-яке агентство чи особа, яка належним чином призначена, уповноважена чи уповноважена Європейським Союзом вводити, адмініструвати, впроваджувати та/або застосовувати санкції; (c) Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), Державний департамент США та/або Міністерство торгівлі Сполучених Штатів. 2) наявність висновку органу Держаудитслужби про результати моніторингу процедури закупівлі, яким вказано про необхідність припинення (розірвання) відповідного договору, та такий висновок не був оскаржений та/або скасований в судовому порядку. 3) наявність доказів, підтверджених у суді, щодо порушення договірних зобов’язань виконавцем згідно Пакту про згоду щодо професійної чесності. |
| 6 | Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | 6.1. У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 44 Особливостей закупівель, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та цих особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та цим пунктом. 6.2. У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені Особливостями закупівель. |
| 7 | Забезпечення виконання договору про закупівлю | Замовник вимагає від учасника-переможця внесення ним не пізніше дати укладення договору про закупівлю забезпечення виконання такого договору -- банківська гарантія (рекомендований вид забезпечення згідно Посібника із закупівель за ПВУ). Розмір забезпечення має складати _0,5% від вартості договору. Банківська гарантія повинна діяти протягом всього строку дії договору про закупівлю. Банківська гарантія в електронному вигляді повинна бути надана з урахуванням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги». Банківська гарантія в електронному вигляді повинна бути обов’язково підписана кваліфікованим електронним підписом Банка-Гаранта або у вигляді файлу в форматі, придатному для перевірки достовірності видачі банківської гарантії банком та накладення кваліфікованого електронного підпису (КЕП) уповноваженої посадової особи банку-гаранта, та надана Замовнику шляхом прикріплення на веб-порталі Уповноваженого органу («Прозорро») по відповідній закупівлі. Банківська гарантія має відповідати нормам статті 200 Господарського кодексу України, статті 560 Цивільного кодексу України, вимогам постанови Правління НБУ від 15.12.2004 № 639 «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах». До банківської гарантії додаються копії банківських документів; документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписала гарантію (витяг із Статуту, довіреність, тощо), завірені банком. Банк, яким видана гарантія, за офіційними даними НБУ повинен бути платоспроможним та не знаходитись в стадії ліквідації. У разі якщо Переможець є нерезидентом, він може надати забезпечення виконання договору про закупівлю у національній валюті країни Замовника — гривні на суму 0,5% від вартості договору в еквіваленті, що перерахована на дату оформлення банківської гарантії за офіційним курсом Національного банку України. Банківська гарантія, надана банком-нерезидентом, має бути оформлена відповідно до уніфікованих правил, які регулюють використання відповідного інструмента та офіційно видані Міжнародною Торгівельною Палатою. Банківська гарантія, надана банком-нерезидентом, повинна бути авізована через авізуючий банк, що є резидентом України. Учасник у складі тендерної пропозиції подає документ, що підтверджує авізування банківської гарантії, наданої банком-нерезидентом, проведене авізуючим банком-резидентом в електронній формі, з обов’язковим накладанням КЕП авізуючого банку. Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю: 1) після виконання переможцем процедури закупівлі договору про закупівлю; 2) за рішенням суду щодо повернення забезпечення договору у випадку визнання результатів процедури закупівлі недійсними або договору про закупівлю нікчемним; 3) у випадках, передбачених статтею 21 Особливостей; 4) згідно з умовами, зазначеними в договорі про закупівлю, але не пізніше ніж протягом п’яти банківських днів з дня настання зазначених обставин. Усі витрати пов’язані з наданням забезпечення виконання договору про закупівлю здійснюються за рахунок коштів Переможця. Кошти, що надійшли як забезпечення виконання договору (у разі якщо вони не повертаються), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету на рахунок _______________________________ в ________________(зазначити всі деталі реквізитів відповідної казначейської служби). |

Додаток 1

до тендерної документації

ТЕНДЕРНА (ЦІНОВА) ПРОПОЗИЦІЯ

НА ЗАКУПІВЛЮ ПО ПРЕДМЕТУ

Код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт будівлі Гатнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою:  вул. Космонавтів, 1 в с. Гатне, Києво-Святошинського району, Київської області. Коригування.)

Найменування : ____________________________________________________

(повна назва організації учасника торгів)

в особі ______________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада відповідальної особи)

уповноважений повідомити наступне:

1. Розглянувши тендерну документацію на виконання зазначеного замовлення, ми згодні виконати роботи за ціною: ______________________________ (з ПДВ*), _________________________________________________________________ (без ПДВ),

(вказується ціна тендерної пропозиції (цифрами і прописом) з ПДВ* та без ПДВ)

* Cума з ПДВ зазначається лише тими учасниками, які є платниками ПДВ.

Ціна включає в себе ціну на роботи, які пропонуються за Договором, з урахуванням вартості самих робіт, вартості  матеріалів і вартості всіх витрат, пов’язаних з виконанням робіт, передбачених тендерною документацією,  а також вартість податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені.

2. Адреса (місцезнаходження) учасника торгів __________________________________

2.1. Податковий статус учасника : (зазначити -- платник або НЕ платник ПДВ).

3. Телефон/факс ___________________________________________________________

4. Керівництво (прізвище, ім’я по батькові) ___________________________________

5. Загальний строк виконання робіт: ____ місяців, але не пізніше «__» _______ 202__р.

6. Строк гарантії на виконані роботи складає ___ (цифра прописом) років.

7. Уповноважений представник учасника на підписання документів за результатами процедури закупівлі ___________________________________________________________

8. До прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю, Ваша документація разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо буде прийнято рішення про намір укласти договір, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити тендерну пропозицію Учасника-Переможця в разі не надання ним документів, передбачених цією тендерною документацією.

9. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дати розкриття тендерних пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може розглядатися Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

10. Ми підтверджуємо згоду з умовами проекту договору про закупівлю, викладеними у Додатку 2 до тендерної документації за даним предметом закупівлі.

11. Якщо буде прийнято рішення про визначення нашої пропозиції найбільш економічно вигідною та нас, як учасника, переможцем процедури закупівлі , ми зобов’язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 5 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, але не пізніше ніж через 15 календарних днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції учасника-переможця

12. Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну і беззаперечну згоду з усіма вимогами проведення процедури закупівлі, визначеними законодавством і в тендерній документації, зокрема додатковими вимогами за Керівними принципами імплементації Програми з відновлення  України, що фінансується згідно Фінансової Угоди з Європейським інвестиційним банком.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника та печатка (печатка за наявності)

Додаток 2

до тендерної документації

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ

договір про закупівлю робіт

(договір підряду)

№ договору _______ KV05A_27/РОБОТИ

м. ______________	                   					«___» _________ 202__ року

________________________________, іменований далі «Замовник», що діє на підставі Положення, затвердженого         від_______№______, Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проєкт «Програма з відновлення України») від 9 грудня 2020 року FI № 91.906 Serapis № 2019-0903, ратифікованої Законом України №1645-IX від 14 липня 2021 року, та Угоди про передачу коштів позики №___від ___між_____ , з однієї сторони,

і

_______________________, іменований далі «Підрядник», що діє на підставі ______________________, з іншої сторони,

разом - Сторони, уклали цей Договір про нижченаведене.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Підрядник зобов’язується відповідно до проектної документації та умов цього Договору виконати роботи з ___________________________________________________ на Об’єкті.

1.2. Об'єкт: ____________________________________________________ .

Місце розташування Об'єкта: _______________________________________.

1.3. Істотні умови договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань Сторонами у повному обсязі, крім випадків передбачених законодавством (п.19 «Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»).

1.4. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.

2. СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

2.1. Підрядник розпочне виконання робіт після:

2.1.1. Набрання чинності цього Договору;

2.1.2. Отримання необхідних дозвільних документів на початок виконання будівельних робіт та передання Замовником Підряднику будівельного майданчика (фронту робіт) та проєктної документації.

2.1.3. Надання Замовнику укладеного між Підрядником та страховою компанією, прийнятною для Замовника, договору страхування випадкового пошкодження Об’єкту, на якому виконуються роботи, у вигляді страхування комплексу будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт. Термін дії страхування – повний період виконання робіт на об’єкті. У випадку, якщо з об’єктивних причин термін виконання робіт буде продовжений, Підрядник зобов’язується продовжити термін дії договору страхування передбаченого даним пунктом Договору.

2.2. Початок та закінчення робіт визначається Календарним графіком виконання робіт, який є невід'ємною частиною Договору (додаток № 2).

2.3. Підрядник може забезпечити дострокове завершення виконання робіт і здачу їх Замовнику тільки за згодою Замовника.

2.4. Строки виконання робіт за цим договором не можуть змінюватися, окрім випадків передбачених п.19 Особливостей та з врахуванням умов  Угоди про передачу коштів позики від ____№ _____.

3. ДОГОВІРНА ЦІНА

3.1. Договірна ціна складає:

а) Сума без ПДВ: ______________________ (сума прописом) грн.;

б) ПДВ у сумі __________________ (сума прописом) грн. (заповнюється, якщо Підрядник є платником ПДВ);

Разом (сума рядків а і б): _____________________ (сума прописом) грн.

Договірна ціна є додатком (Додаток №1) до цього Договору.

Договірна ціна за цим Договором визначається Сторонами як тверда та не може коригуватися в процесі виконання робіт відповідно до вимог чинного законодавства України, з урахуванням п.19 «Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі" (далі - Особливості), на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».

3.2. Договірна ціна є істотною умовою Договору і  не може змінюватися, окрім випадків, передбачених Особливостями.

3.3. Порядок визначення вартості договірної ціни проводиться згідно положень Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва».

3.4. Джерело фінансування робіт за цим Договором:

співфінансування робіт за проектом з місцевого бюджету з ПДВ –__________грн. (зазначається у разі такого співфінансування);

кошти спеціального фонду державного бюджету (кошти ЄІБ) без ПДВ –  _____________грн.; кошти місцевого бюджету (покриття ПДВ) – ______________ грн.

Умови співфінансування за цим Договором:

Використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Програми з відновлення України для фінансування робіт за цим Договором здійснюється після повного використання коштів співфінансування робіт з місцевого бюджету, що підтверджується копіями відповідних платіжних інструкцій з відмітками про оплату органів Державної казначейської служби України.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Замовник має право:

4.1.1. Відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість використання результатів таких робіт відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та Договорі, і виявлені недоліки не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою.

4.1.2.Укладати договори на проведення технічного та авторського нагляду, а також інших послуг, які вимагатимуться для здійснення проекту.

4.1.3. Вносити зміни у проектну документацію до початку робіт або під час їх виконання в установленому порядку.

4.1.4. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень.

4.1.5 Відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим.

4.1.6. Відмовитися від Договору в будь-який час до закінчення робіт, оплативши Підряднику виконану та прийняту частину робіт.

4.1.7. Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору.

4.1.8. Вимагати відшкодування завданих йому збитків, зумовлених порушенням Договору.

4.1.9. Достроково розірвати цей Договір в односторонньому порядку у разі невиконання зобов'язань Підрядником, повідомивши про це його у 10-дений строк.

4.1.10. Не проводити оплату за рахунком в разі його неналежного оформлення згідно із п. 12.1.2 цього Договору (відсутність печатки, підписів, тощо).

4.1.11. Вносити зміни до Договору у зв’язку із змінами законодавства шляхом укладання додаткових угод.

4.2. Замовник зобов'язаний:

4.2.1. Надати Підряднику доступ до Об`єкту, передати дозвільну та проектну документацію відповідно до Договору.

4.2.2. Прийняти від Підрядника в установленому порядку виконані належним чином роботи та оплатити їх у разі прийняття.

4.2.3. Негайно письмово повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі.

4.2.4. Забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду виконання робіт на Об'єкті в порядку, встановленому законодавством.

4.2.5. Вимагати від підрядника оперативно інформувати ЄІБ про обґрунтоване обвинувачення, скаргу або інформацію щодо Забороненої поведінки щодо Договору.

4.2.6. Вимагати від Підрядника вести бухгалтерські книги і записи щодо усіх фінансових операцій та видатків у зв’язку із Договором.

4.2.7. Визнавати право ЄІБ, в рамках перевірки щодо Забороненої поведінки, переглядати бухгалтерські книги і записи Підрядника щодо усіх фінансових операцій та видатків у зв’язку із Договором та робити копії документів тією мірою, наскільки це дозволено законодавством.

4.2.8. Повідомити Підряднику про право ЄІБ проводити вибіркові перевірки на різних етапах процесу впровадження Договору, що стосуються, без обмежень:

  - (A) дотримання обсягу робіт за результатами аудитів або рекомендацій ЄІБ із надання технічної допомоги;

  - (B) якості проектної  документації;

  - (C) якості будівельних робіт;

  - (D) якості будівельних матеріалів, що використовуються;

  - (E) вартості Договору;

  - (F) дотримання Екологічних та соціальних стандартів;

  - (G) закупівель загалом та дотримання вимог Посібника з питань закупівель;

4.2.9. Повідомити Підряднику про право ЄІБ і його службовців, агентів, консультантів і радників отримували відповідні права доступу (за вимогою) до будь-якого потрібного місця і будь-якого документу під час перевірки питань, зазначених у пункті вище.

4.2.10 Вимагати від Підрядника сприяти місії будь-яких консультантів із надання технічної підтримки, залучених ЄІБ для надання секторальних порад і моніторингу Проекту (зокрема – Програмі розвитку ООН (ПРООН), компанії «Cowater International»).

4.3. Підрядник має право:

4.3.1. Залучати до виконання Договору субпідрядників.

4.3.2. Зупиняти роботи у разі невиконання Замовником своїх зобов'язань за Договором, що призвело до ускладнення або до неможливості виконання Підрядником робіт.

4.3.3. Вимагати сплату попередньої оплати (авансу) та оплату робіт  у порядку, встановленому Договором.

4.3.4. Відмовитися від Договору у разі внесення до проектної та кошторисної документації змін, що потребують виконання додаткових робіт, вартість яких перевищує 10 відсотків договірної ціни.

4.3.5. Ініціювати внесення змін у Договір.

4.3.6. У разі невиконання зобов'язань Замовником протягом 30 (тридцяти) і більше календарних днів, Підрядник має право достроково розірвати цей Договір в односторонньому порядку, повідомивши про це Замовника у 10-дений строк, та вимагати відшкодування збитків у випадках та порядку, передбаченому цим Договором та/або законодавством

4.4. Підрядник зобов'язаний:

4.4.1. Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим Договором.

4.4.2. Здійснювати експертну перевірку (при визначеній будівельними нормами необхідності) випробовування конструкцій, виробів, устаткування тощо, які використовуються при виконанні робіт, та повідомляти про це Замовника у визначені Договором строки.

4.4.3. Передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та Договором, Об'єкт.

4.4.4. Вжити заходів до недопущення передачі без згоди Замовника проектної документації (примірників, копій) третім особам.

4.4.5. Забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання Договору.

4.4.6. Забезпечити координацію діяльності субпідрядників, залучати їх до вирішення наявних проблем, створювати необхідні умови для виконання договірних зобов'язань і контролювати хід їх виконання, здійснювати приймання робіт, представляти їх інтереси у відносинах із Замовником. Підрядник несе перед Замовником відповідальність за дії субпідрядників такою ж мірою, як і за свої власні дії.

4.4.7. Забезпечити при наявності субпідрядних договорів відсутність будь-яких правових відносин між Замовником і субпідрядниками при виконанні цього Договору.

4.4.8. Нести відповідальність за залучення для виконання робіт робітників та інженерно-технічних працівників достатньої кількості та відповідної кваліфікації.

4.4.9. Нести відповідальність за якість виконаних робіт, застосовуваних матеріалів, устаткування. Надати представнику технічного нагляду доступ до будівельного майданчика.

4.4.10.Своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини.

4.4.11. Відшкодувати відповідно до законодавства та Договору завдані Замовнику збитки.

4.4.12. Інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов'язань за Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення.

4.4.13. В одноденний термін інформувати ЄІБ, Мінінфраструктури і Мінфін про отримання обґрунтованого обвинувачення, скарги або інформації щодо будь-яких заявлених або підозрюваних випадків Забороненої поведінки Підрядника, його директорів, працівників, агентів, партнерів у спільних підприємствах або субпідрядників, якщо такі є, які діють від імені Підрядника з відповідними повноваженнями щодо Субпроєкту.

4.4.14. Вести бухгалтерські книги і записи щодо усіх фінансових операцій та видатків у зв’язку із Договором та надавати їх Замовнику на його письмовий запит протягом 2 робочих днів.

4.4.15. Надавати ЄІБ право, в рамках перевірки щодо Забороненої поведінки, переглядати бухгалтерські книги і записи щодо усіх фінансових операцій та видатків у зв’язку із Договором та робити копії документів тією мірою, наскільки це дозволено законодавством.

4.4.16. Надавати ЄІБ право, в рамках перевірки Забороненої поведінки, проводити вибіркові перевірки на різних етапах процесу впровадження Договору, що стосуються, без обмежень:

(A) дотримання обсягу робіт за результатами аудитів або рекомендацій ЄІБ із надання технічної допомоги;

(B) якості проектної  документації;

(C) якості будівельних робіт;

(D) якості будівельних матеріалів, що використовуються;

(E) вартості Договору;

(F) дотримання Екологічних та соціальних стандартів;

(G) закупівель загалом та дотримання вимог Посібника з питань закупівель.

4.4.17. Надавати Банку і його службовцям, агентам, консультантам і радникам право отримували відповідні права доступу (за вимогою) до будь-якого потрібного місця і будь-якого документа під час перевірки питань, зазначених у пункті вище.

4.4.18 Сприяти місії будь-яких консультантів із надання технічної підтримки, залучених ЄІБ для надання секторальних порад і моніторингу Проекту (зокрема – Програмі розвитку ООН (ПРООН), компанії «Cowater International»).

4.4.19. Дотримуватися заборони закупівлі товарів, робіт, та послуг, які необхідні для виконання умов цього Договору, у юридичних осіб - резидентів Російської Федерації/Республіки Білорусь державної форми власності, юридичних осіб, створених та/або зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, та юридичних осіб, кінцевими бенефіціарними власниками (власниками) яких є резиденти Російської Федерації/Республіки Білорусь, та/або у фізичних осіб (фізичних осіб - підприємців) - резидентів Російської Федерації/Республіки Білорусь, а також публічні закупівлі в інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь, за винятком товарів, робіт і послуг, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».

4.4.20. Застрахувати ризик випадкового пошкодження Об’єкту, на якому виконуються роботи, у вигляді страхування комплексу будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт. (пусконалагоджувальні роботи включаються, якщо виконання таких робіт передбачено договором).

4.4.21. Підрядник відповідає за забезпечення страхування свого персоналу від випадків смерті, травм та втрати майна під час виконання робіт за Договором. Підрядник забезпечує працівників, залучених до виконання робіт, захисним спорядженням та забезпечує наявність на Об'єкті будівництва засобів пожежної безпеки.

4.4.22. Надати Замовнику забезпечення виконання договору у розмірі __% від вартості договору з терміном дії до повного завершення робіт за договором , а в разі продовження з об’єктивних причин строків реалізації  цього Договору – продовжити термін дії такого забезпечення у вигляді банківської гарантії.

5. РИЗИКИ ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТА

5.1. Підрядник несе ризик знищення або пошкодження Об'єкта з урахуванням робіт, виконаних субпідрядниками, з початку їх виконання до затвердження Акту про прийняття в експлуатацію Об’єкту, окрім випадку випадкового знищення або пошкодження Об’єкту  за обставин непереборної сили.

На вимогу Замовника Підрядник подає йому для погодження план  заходів  щодо  усунення  наслідків випадкового пошкодження об'єкта будівництва. За погодженням  із  замовником  Підрядник  за власний рахунок може  залучати  до усунення наслідків випадкового знищення  або  пошкодження  об'єкта будівництва третіх осіб.

5.2. Підрядник відповідає за охорону майна (огородження, освітлення тощо), будівельного майданчика (фронту робіт), виконувані роботи, забезпечення безпеки протягом всього терміну дії Договору до прийняття закінчених робіт (Об’єкта будівництва) Замовником. Якщо Підрядник виявить обставини, що загрожують знищенням  або  пошкодженням об'єкта будівництва не з вини Підрядника, він зобов'язаний негайно припинити роботи і  повідомити  про  такі обставини   Замовника.  У  такому  разі  Підрядник  може  ініціювати внесення відповідних  змін  у  договір  підряду  стосовно  строків виконання робіт, договірної ціни тощо.

5.3. Повідомлення про пошкодження Об'єкта надсилається Замовнику протягом 2 (двох) робочих днів після його виявлення. Пошкодження підлягає усуненню Підрядником у строки, узгоджені Сторонами із урахуванням його складності та обсягів.

6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ  ПРОЕКТНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ

6.1. Забезпечення робіт проектною документацією здійснюється із урахуванням положень Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005  № 668  (далі – Загальні умови), інших нормативних документів.

6.2. Замовник має право вносити зміни в проектну документацію із урахуванням умов, визначених  в п.53 Загальних умов.

6.3. Підрядник може надавати Замовнику пропозиції щодо поліпшення проектних рішень. Замовник розгляне і надасть відповідь Підряднику протягом 5 (п’яти) днів з дня одержання пропозицій.

7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ МАТЕРІАЛАМИ, УСТАТКУВАННЯМ ТА ПОСЛУГАМИ

7.1. Забезпечення робіт матеріалами, устаткуванням та послугами здійснюється із урахуванням положень Загальних умов.

7.2. Забезпечення робіт матеріалами та устаткуванням здійснює Підрядник. Він зобов’язаний узгоджувати із Замовником постачальників матеріалів та устаткування.

7.2.1. Підрядник зобов’язаний попередньо письмово узгоджувати із Замовником та балансоутримувачем  Об'єкта (якщо це різні юридичні особи) якісні параметри та гарантійні умови устаткування, меблів, інвентаря та обладнання, передбаченого ПКД. Для цього Підрядник повинен надіслати Замовнику лист, в якому зазначити: найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код продавця/постачальника такого товару в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; назву товару (устаткування / меблів/ інвентаря/ обладнання); конкретну ціну з урахуванням ПДВ; якісні параметри та гарантійні умови устаткування, меблів, інвентаря та обладнання.

7.2.2. Вартість устаткування, меблів та інвентаря не повинна перевищувати середньоринкову вартість по Україні для такого товару, яка визначена за даними Держстату та/або Торгово-промислової палати України та/або ДП Держзовнішінформ (у вигляді довідки однієї з цих організацій або власної довідки підрядника з посиланням на джерела підтвердження інформації у довідці).

7.2.3. Якщо Підрядник не отримає письмового погодження від Замовника на устаткування, меблі, інвентар та обладнання або його вартість явно перевищуватиме середньоринкову вартість по Україні, Замовник відмовляється від прийняття такого товару.

7.3. Замовник забезпечує Підрядника водою, електроенергією, надає складські та інші приміщення в обсягах, передбачених проектною документацією.

7.4. Підрядник зобов'язаний усувати недоліки в роботах, матеріалах, устаткуванні, виявлені Замовником, відповідними державними органами, архітектурним наглядом в строки, визначені актами перевірок, вказівок та приписів, та інформувати Замовника.

8.  ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ РОБОЧОЇ СИЛИ

8.1. Залучення до виконання робіт робочої сили повністю забезпечує Підрядник із дотриманням положень Загальних умов.

8.2 Підрядник забезпечить дотримання усіма працівниками трудового законодавства,  створення для них необхідних умов праці та відпочинку, проведення необхідного інструктажу тощо.

8.3. Замовник має право вимагати від Підрядника з відповідним обґрунтуванням відсторонення від виконання робіт робітників та інженерно-технічних працівників у випадках недостатньої кваліфікації, порушень дисципліни, порушень правил і норм техніки безпеки.

9. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ

9.1. Замовник за актом передає Підряднику Об’єкт та всю супроводжувальну документацію  протягом 2 (двох) робочих днів з дня набрання чинності Договору.

9.2. Підрядник може використовувати Об’єкт цілодобово на період виконання робіт.

9.3. Підрядник забезпечить виконання робіт згідно з Календарним графіком виконання робіт. Підрядник зобов’язаний вжити заходи з усунення відставання робіт, якщо такі будуть. Уся поточна інформація про хід виконання робіт у визначених обсягах і порядку фіксується Підрядником у журналі виконання робіт. Відповідальність за ведення журналу покладається на особу, яка є уповноваженим представником Підрядника на будівельному майданчику. Замовник у будь-який час може ознайомитись з порядком ведення документації. Вимоги Замовника щодо виявлених порушень заносяться до журналу обліку виконання робіт.9.4. Підрядник  буде  повідомляти  Замовника  про виникнення обставин, що загрожують виконанню Договору невідкладно з моменту їх виникнення. Замовник протягом 3 (трьох) днів з дня одержання повідомлення від Підрядника надасть йому відповідь щодо прийнятих рішень та намічених заходів.

9.5. Підрядник буде помісячно надавати Замовнику  інформацію,  визначену  п.73  Загальних умов. Обсяг інформації повинен бути достатнім для аналізу стану реалізації Договору, виявлення наявних проблем, вжиття Замовником необхідних  для їх усунення заходів. Замовник має право запросити необхідну для нього інформацію позачергово.

9.6. Підрядник у порядку, визначеному нормативними документами та Договором, веде і передає Замовнику після завершення робіт документи про виконання Договору. Підрядник зобов'язаний протягом 2 (двох) робочих днів після завершення виконання робіт звільнити Об’єкт та прилеглу до нього територію від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд та приміщень.

9.7. Якщо Підрядник не зробить цього у визначені строки, Замовник має право попередити Підрядника про вказане порушення, визначити необхідний строк для його усунення і у разі невжиття Підрядником заходів звільнити Об’єкт та прилеглу до нього територію своїми силами або із залученням третіх осіб. Компенсація понесених витрат здійснюється за рахунок Підрядника.

9.8. Сторони за взаємною домовленістю проводять спільні наради з питань виконання ними умов цього Договору, в тому числі безпосередньо на об'єкті, та ухвалюють відповідні рішення.

Інші зобов'язання Сторін щодо організації виконання робіт відповідають положенням Загальних умов.

10. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ЗАМОВНИКОМ КОНТРОЛЮ ЗА ЯКІСТЮ РОБІТ 
І МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

10.1. Контроль Замовника за якістю робіт, матеріалів, устаткування буде здійснюватися згідно з нормативними вимогами та положеннями Загальних умов.

10.2. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних  документів у галузі  будівництва,  проектній документації та Договору.

10.3. З метою  контролю за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів  установленим вимогам  Замовник  забезпечує здійснення технічного нагляду за  будівництвом  у  порядку,  встановленому законодавством. Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт відповідно до Цивільного кодексу України та Договору.

10.4. Для  здійснення  технічного  нагляду   і контролю за  виконанням  робіт Замовник залучає третю особу (визначена за конкурсом відповідно до Посібника «Національні Процедури закупівель» , схваленого Європейським інвестиційним банком, спеціалізована організація або спеціаліст), з якою Замовник укладає договір про надання послуг з технічного нагляду. Підрядник зобов'язаний на  вимогу  Замовника  чи  осіб,  які відповідно  до договорів  здійснюють  технічний нагляд,  надавати необхідні інформацію та документи. У  разі   виявлення   невідповідності   виконаних   робіт установленим вимогам   Замовник  приймає  рішення  про  усунення Підрядником допущених недоліків або про зупинення виконання  робіт.

10.5. Підрядник  у  разі виявлення  невідповідності  ресурсів  встановленим  вимогам зобов’язаний негайно провести їх заміну. Роботи, виконані з використанням ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.

11. ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ

11.1. Порядок та строки фінансування за цим Договором визначаються Постановою Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва», умовами цього Договору та узгодженим Сторонами Планом фінансування виконаних робіт (Додаток №3), який є невід`ємною частиною Договору. План фінансування виконаних робіт складається з урахуванням Календарного графіку виконання робіт і порядку проведення розрахунків за виконані роботи.

11.2. Джерелами фінансування робіт за цим договором є субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Програми з відновлення України та кошти місцевих бюджетів.

Порядок надання субвенції визначається Постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2021 р. № 1324 та Угодою про передачу коштів позики №____ від ____між ______, укладеною відповідно до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект «Програма з відновлення України»), ратифікованої Законом України від 14 липня 2021 р. № 1645-IX , за погодженням з Мінінфраструктури та Мінфіном.

12. ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИКОНАНІ РОБОТИ

12.1. Оплата за підряд відбувається шляхом попередньої оплати (авансу) і поточних платежів. Проміжні розрахунки за виконані роботи здійснюються Замовником в межах не більш як 95 (дев’яносто п’яти) відсотків їх загальної вартості за Договірною ціною на підставі підписаних актів приймання виконаних будівельних робіт (Форми – КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (Форми – КБ-3), та/або підписаних актів приймання-передачі обладнання і рахунку на оплату. Акти приймання виконаних будівельних робіт (Форми - КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (Форми - КБ-3), акти приймання-передачі обладнання підписуються Замовником за наявності у нього всіх необхідних виконавчих документів. Підрядник надає разом із формами КБ-2в, КБ-3 (у 4-х примірниках) Замовнику до 25 числа поточного місяця на паперових і магнітних носіях документи, що підтверджують виконання робіт, всю необхідну виконавчу документацію (сертифікати на застосовані матеріали, паспорти на конструкції та обладнання, акти на приховані роботи, документи, що підтверджують фактичні витрати на відрядження, та ін.), відомість ресурсів, яка підписана головним бухгалтером або керівником підприємства та підтверджена печаткою, а також реєстр накладних застосованих матеріалів і устаткування із зазначенням вартості, завірений підписом керівника і печаткою.

12.1.1. Акти приймання виконаних робіт приймаються Замовником по мірі виконання робіт.

12.1.2. Вимоги до оформлення рахунків на оплату:

1) Рахунок (інвойс), як підстава для оплати, має містити:

- дату і місце складання; назву та реквізити (включно з банківськими) Підрядника;

- назву, адресу та ЄДРПОУ Замовника;

- зміст та обсяг господарської операції з посиланням на:

а) акт приймання виконаних робіт та довідку про вартість виконаних робіт (№, дата) – якщо це оплата за фактом виконання робіт; або

б) пункт Договору щодо авансу – якщо це авансований платіж;

- загальну вартість господарської операції (без ПДВ, ПДВ, всього з ПДВ, валюта) якщо це оплата за фактом виконання робіт;

- суму оплаченого раніше і не закритого авансу, що вираховується із суми до сплати рахунку (інвойсу) (без ПДВ, ПДВ, всього з ПДВ, валюта) – якщо це оплата за фактом виконання робіт;

- суму до сплати за даним рахунком (інвойсом) (без ПДВ, ПДВ, всього з ПДВ, валюта);

- посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;

- особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

- Валюту договору/платежу;

Строки оплати рахунку – 45 (сорок п’ять) календарних днів з дати випуску рахунку, за умови відповідності складу супровідних і платіжних документів та строків їх подання на погодження, визначених Угодою про передачу коштів позики від ____№ _____.

12.2. Замовник має право здійснити попередню оплату (аванс ) з урахуванням вимог постанови Кабінету міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», у розмірі не більше ніж 10 відсотків від вартості річного обсягу робіт. Підрядник зобов'язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом трьох місяців після одержання авансу. По завершенні тримісячного терміну невикористані суми авансу повертаються замовнику.

12.3. У разі вимоги Підрядником попередньої оплати (авансу), Підрядник до надання Замовнику рахунку (інвойсу) на попередню оплату (авансу) (або разом з ним) має надати Замовнику безвідкличну банківську гарантію повернення попередньої оплати (авансу) на суму, еквівалентну сумі попередньої оплати (авансу), з терміном дії до повного зарахування попередньої оплати (авансу) згідно актів приймання виконаних будівельних робіт або повернення Підрядником суми попередньої оплати (авансу) згідно з пунктом 12.4 Договору, але не менше 4 (чотирьох) календарних місяців (у тому числі 30 (тридцять) днів для реалізації Замовником права отримання коштів цієї гарантії). Умови гарантії можуть передбачати пропорційне зменшення суми гарантії на суми прийнятих робіт згідно актів приймання виконаних будівельних робіт.

12.4. У разі невиконання Підрядником договірних зобов’язань протягом зазначеного у п. 12.2 цього Договору строку, отримані суми попередньої оплати або повертаються Підрядником Замовнику на рахунки, що будуть повідомлені Підряднику Замовником, або отримуються Замовником за банківською гарантією повернення попередньої оплати.

12.5. Кінцеві розрахунки між Замовником та  Підрядником у розмірі 5 (п’яти) відсотків від Договірної ціни здійснюються у термін до 45 (сорока п’яти) календарних днів після  реєстрації декларації про готовність Об'єкта до експлуатації.

12.6. Вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті визначаються із урахуванням обсягів виконаних робіт, по усіх складових вартості робіт, розрахованих у договірній ціні, підтверджених відповідними документами.

У разі виявлення невідповідності робіт,  пред'явлених до оплати,   встановленим   вимогам,   завищення   їх   обсягів   або  неправильного  застосування  кошторисних   норм,   поточних   цін  та  інших помилок,  що вплинули на ціну виконаних робіт, Замовник має право  за  участю  Підрядника  скоригувати  суму,  що підлягає сплаті.

12.7. Сторони погоджуються, що за цим Договором Замовник має право відстрочення оплати виконаних робіт, період відстрочення оплати виконаних робіт за цим Договором рахується з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні і 180 (ста вісімдесяти) календарних днів після такого припинення або скасування.

12.8. На виконання вимог Фінансової угоди та Угоди про передачу коштів позики, при оформленні первинних облікових документів та проведенні розрахунків, Замовник здійснюватиме перевірку щодо неналежності Підрядника, його посадових осіб і учасників у структурі власності, а також обслуговуючого банку Підрядника, його посадових осіб і учасників у структурі власності до переліку осіб, щодо яких запроваджено санкції Україною, Європейським Союзом, Організацією Об’єднаних Націй. Заборонено надання будь-яких коштів будь-якому Суб’єкту санкцій або на користь Суб’єкта санкцій прямо або опосередковано.

13. ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ

13.1. Приймання-передача закінчених робіт буде здійснюватися відповідно до вимог Загальних умов та інших нормативних актів, які регламентують прийняття закінчених об'єктів в експлуатацію.

13.2. Недоліки у виконаних роботах,  виявлені  в процесі приймання-передачі закінчених робіт  , які виникли з вини Підрядника, повинні бути усунуті  Підрядником протягом строків,  визначених Замовником. Якщо Підрядник не бажає чи не може усунути ці недоліки, Замовник може попередити Підрядника про порушення ним своїх зобов'язань, і, якщо Підрядник без затримки не вжив необхідних заходів для виправлення ситуації, усуне недоліки своїми силами або із залученням третіх осіб за рахунок Підрядника.

13.3. Якщо Підрядник закінчив виконання робіт, а Замовник не розрахувався за Договором, Підрядник  має  право притримати передачу Замовнику закінчених робіт.

13.4. Замовник має право відмовитися від приймання робіт у випадку виявлення недоліків, які не можуть бути усунуті або не можуть бути усунуті у строк, визначений у Акті виявлених недоліків у виконаних роботах, або у випадку, якщо порушення строків виконання робіт (етапу робіт) має місце та триває більше 30 (тридцяти) календарних днів. У такому разі Замовник має право розірвати Договір у односторонньому порядку, який вважається розірваним із дати отримання Підрядником відповідного письмового повідомлення про розірвання Договору.

У даному випадку Підрядник відшкодовує Замовнику збитки, понесені у зв’язку із неналежним виконанням умов Договору Підрядником, а у Замовника виникає право вимагати повернення всіх сплачених коштів Підряднику у зв’язку із виконанням цього Договору, в тому числі, але не обмежуючись, сплаченого авансу (попередньої оплати) та інших здійснених платежів Підрядникові.

Підписуючи даний Договір Сторони наперед погоджуються із безумовним правом Замовника розірвати даний Договір у порядку визначеному цим пунктом та у випадку настання відповідних обставин та виконання вимог даного пункту Сторони погоджуються, що Договір вважається розірваним і Підрядник погоджується із цим безумовно та безвідклично і не має права посилатися на дійсність договору або оскаржувати право Замовника розірвати даний Договір

14. ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ЯКОСТІ ЗАКІНЧЕННЯ РОБІТ (ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ`ЄКТА) ТА ПОРЯДОК УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ НЕДОЛІКІВ (ДЕФЕКТІВ)

14.1. Відносини Сторін, пов'язані із забезпеченням гарантійних строків якості робіт експлуатації об'єкта) та усуненням виявлених недоліків (дефектів), регулюються положеннями Загальних умов.

14.2. Підрядник гарантує якість виконаних робіт (розписуються гарантійні строки на кожен вид робіт). Початком гарантійних строків вважається день  підписання акту  про приймання виконаних робіт. Гарантійні строки  продовжуються  на  час, протягом   якого закінчені  роботи і змонтовані конструкції не могли експлуатуватися внаслідок  виявлених  недоліків  (дефектів), відповідальність за які несе Підрядник.

14.3. У разі виявлення протягом гарантійних строків у закінчених роботах недоліків (дефектів) Замовник протягом 3 (трьох) робочих днів після їх виявлення повідомить про це Підрядника і запросить його для складання акту про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів).

14.4. Якщо Підрядник не з'явиться без поважних причин  у визначений у запрошенні строк, Замовник  має  право  залучити  до складання акту незалежних експертів, повідомивши про це Підрядника. Акт, складений без участі Підрядника,  надсилається йому  для виконання протягом 2 (двох) робочих днів після складання.

14.5. Підрядник  зобов'язаний за свій рахунок усунути залежні від нього недоліки (дефекти) в строки та в порядку,  визначені  в акті про їх усунення.

14.6 Якщо Підрядник не забезпечить виконання цієї вимоги чи буде порушувати строки її виконання,  Замовник має право прийняти рішення, попередньо повідомивши про нього Підрядника, про усунення недоліків (дефектів) власними силами або із  залученням  третіх  осіб  із  відшкодуванням  витрат  та  одержаних збитків за рахунок Підрядника.

15. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ ТА ПОРЯДОК УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

15.1. За порушення зобов'язань Договору Сторони несуть відповідальність та врегульовують спори відповідно до законодавства та умов Договору.

15.2. Види порушень та можливі санкції за них, установлені Договором:

- за прострочення строків виконання робіт Підрядник сплачує  Замовнику пеню у розмірі 0,1 відсотка від вартості робіт, виконання яких прострочено, за кожний день прострочення, але не більше 10 (десяти) відсотків загальної вартості Договору;

- за прострочення більше 30 (тридцяти) днів Підрядник додатково сплачує Замовнику штраф у розмірі 7 (семи) відсотків від вартості робіт, виконання яких прострочено;

- у випадку неякісного виконання робіт по Договору Підрядник протягом гарантійного строку, передбаченого чинним законодавством України, за власний рахунок усуває недоліки, що були спричинені неякісно виконаними роботами.

Оплата пені та штрафу не звільняє Підрядника від його обов’язків щодо виконання цього Договору.

15.3. Сторони зобов'язуються докладати зусиль для вирішення спорів у досудовому  порядку. У разі вирішення спорів у  судовому  порядку  Сторони  будуть звертатися  до суду  за місцем знаходження Об'єкта.

15-1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПІДРЯДНИКА

15-1.1. Виконання зобов’язань за договором забезпечується банківською гарантією, яка повинна бути чинна до повного закінчення робіт на об'єкті.

Підрядник, для забезпечення виконання його зобов’язань за Договором перед Замовником надає останньому, на момент підписання Договору, оригінал банківської гарантії забезпечення виконання Договору в валюті платежу – гривня (далі – банківська гарантія).

Обставинами, що зумовлюють право Замовника за Договором звернутись до банка – гаранта з вимогою про сплату суми банківської гарантії, є невиконання або неналежне виконання Постачальником будь-якого власного зобов’язання за Договором або дії (бездіяльність) Підрядника, що зазначені у підпункті 15-1.5 цього Договору.

15-1.2. Розмір банківської гарантії – ____ % від вартості договору.

15-1.3. Усі витрати, пов`язані з наданням банківської гарантії, здійснюються за рахунок коштів Підрядника.

15-1.4. У випадку, якщо протягом строку дії Договору банк - гарант, що видав банківську гарантію, надану Підрядником, буде віднесено до категорії неплатоспроможних банків та визначено, у встановленому законом порядку, неплатоспроможним, або виникнуть інші обставини, які негативно впливають на можливість виконання банком - гарантом зобов’язань по наданій Підрядником банківській гарантії, Підрядник зобов’язаний надати Замовнику банківську гарантію іншого банку на умовах, визначених цим Договором, у строк, що не перевищує 10 (десяти) робочих днів з дня прийняття рішення Національним банком України щодо віднесення банка – гаранта до категорії неплатоспроможних або виникнення обставин, які негативно впливають на можливість виконання банком-гарантом зобов’язань по наданій Підрядником банківській гарантії.

У разі не надання Підрядником банківської гарантії іншого банку на умовах, визначених цим пунктом Договору, Підрядник зобов’язаний сплатити на користь Замовника штраф у розмірі, що є тотожним розміру банківської гарантії, визначеного Договором, а Замовник не здійснює оплату за своїми грошовими зобов’язаннями, які виникли за Договором, на строк до сплати зазначеного штрафу Підрядника, при цьому зазначена несплата не є порушенням Договору чи  простроченням оплати, а Замовник не несе будь якої відповідальності та зобов’язань за вчинення таких дій.

15-1.5. У разі настання обставин, визначених в цьому підпункті, що зумовлюють право звернення до банка - гаранта з вимогою сплатити на користь Замовника суму банківської гарантії, така банківська гарантія не підлягає поверненню Підряднику. Забезпечення виконання договору не повертається Замовником Підряднику  у разі НЕ виконання своїх зобов'язань Підрядником за цим договором повністю або частково, а саме:

- Дострокового розірвання Замовником договору у випадку, якщо Підрядник не виконує або неналежно виконує свої зобов’язання за цим договором;

- Дострокового розірвання договору з ініціативи Підрядника за умови виконання положень договору Замовником.

Факт невиконання або неналежного виконання Підрядником своїх зобов’язань за договором підтверджується документами, що свідчить про недотримання Підрядником умов договору.

Банківська гарантія повинна свідчити про безумовний та безвідкличний обов`язок банка - гаранта сплатити на користь Замовника повну суму банківської гарантії, яка визначена Договором, за вимогою Замовника, у разі :

- настання обставин невиконання (неналежного виконання) Підрядником будь-якого власного зобов’язання за Договором;

- дії (бездіяльність) Підрядника, що призвели до неможливості подальшого виконання Договору.

15-1.6 Замовник направляє лист-вимогу Банку (у разі якщо забезпечення виконання договору надано у формі банківської гарантії) або іншій фінансовій установі про сплату грошової суми відповідно до виданої ним гарантії про забезпечення виконання Договору та Підряднику про неповернення забезпечення виконання договору.

Строк розгляду банком - гарантом вимоги Замовника (Бенефіціара) щодо сплати на його користь суми банківської гарантії, за умовами останньої, повинен становити не більше 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання банком - гарантом такої вимоги.

У разі невідповідності наданої банківської гарантії вимогам зазначеним у цьому Розділі Договору, банківська гарантія є неналежною та вважається такою, що не надана за Договором.

Кошти, що надійшли Замовнику як забезпечення виконання Договору за банківською гарантією (у разі, коли вони не повертаються Підряднику), не є виконанням Підрядником зобов’язань за Договором, не заліковуються в рахунок інших зобов’язань Підрядника за Договором та не звільняють Підрядника від виконання умов Договору, в тому числі, від сплати повної суми штрафних санкцій (відповідальності) та збитків за Договором.

15-1.7. У разі, якщо Сторонами укладається додаткова угода про продовження строку виконання робіт за цим Договором або дії цього Договору Підрядник повинен продовжити строк дії забезпечення виконання договору (за умови надання забезпечення виконання договору у формі банківської гарантії – надаються Замовнику зміни до неї) до дати укладання додаткової угоди. При цьому, строк (термін) дії забезпечення виконання договору повинен бути не менше строку дії Договору з урахуванням змін.

15-1.8. Замовник не пізніше ніж протягом п'яти банківських днів повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після:

- виконання Договору в повному обсязі та передачі Підрядником Замовнику повного комплекту виконавчої документації по Об’єкту;

- у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або договору про закупівлю недійсними;

- у випадках, передбачених статтею 43 Закону та пункту 21 Особливостей.

Банківська гарантія за Договором повертається Підряднику після отримання письмового запиту від Підрядника та з урахуванням підстав, визначених ст.27 Закону України «Про публічні закупівлі».

16. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

16.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін. Обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини) визначені Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні».

Відсутність у Підрядника коштів або відповідних дозвільних документів, потрібних для виконання зобов’язань за цим договором, не є обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами).

16.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше, ніж протягом 10 (десяти) робочих  днів з моменту їх виникнення, повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі з наданням підтверджуючих документів відповідно до п. 16.3 цього договору.

16.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин)  та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України або відповідними компетентними уповноваженими органами.

.

16.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше, ніж на 60 (шістдесят) днів, кожна зі Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. Остаточні терміни виконання зобов’язань Сторін за цим Договором коригуються на період, котрий дорівнює часу, протягом якого діяли обставини непереборної сили, що заважали виконанню зобов’язань Сторін. У разі попередньої оплати Підрядник повертає Замовнику кошти протягом 3 (трьох) робочих днів з дня розірвання договору. Невитрачені кошти попередньої оплати повертаються Підрядником Замовнику на рахунки, що будуть повідомлені Підряднику Замовником.

17. ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДОГОВІР ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ

17.1. Зміна Договору здійснюється шляхом зміни або доповнення його умов за ініціативою будь-якої Сторони на підставі додаткової угоди, яка є невід'ємною частиною Договору.

17.2. Розірвання Договору допускається  за  згодою Сторін, або у випадках:

- прийняття рішення  про  припинення робіт;

- припинення діяльності, банкрутства Підрядника;

- наявності негативного висновку Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) про наявність суттєвих порушень за результатами перевірки «ex-post аудит»* з вимогою про розірвання договору. Жодна зі Сторін не несе відповідальності за резолюцію ЄІБ;

*У разі отримання запиту ЄІБ на перевірку «ex-post аудит» (проведення перевірки ЄІБ - розгляд оцінки пропозицій, її результатів та вибору підрядника, коментування та надання запиту Замовнику для отримання пояснень), виконання зобовязань за договором може бути призупинене за згодою сторін до моменту отримання позитивного висновку ЄІБ про відсутність суттєвих порушень за результатами перевірки «ex-post аудит».

- якщо Підрпядник та/або кінцевий бенефіціарний власник Підрядника-юридичної особи став особою, до якої застосовано санкцію у виді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції", а також до такої особи застосовані чинні сканкції будь-якою з таких організацій:

(a) Організація Об’єднаних Націй та будь-яка установа чи особа, яка належним чином призначена, уповноважена або уповноважена Організацією Об’єднаних Націй запроваджувати, керувати, впроваджувати та/або застосовувати санкції;

(b) Європейський Союз та будь-яке агентство чи особа, яка належним чином призначена, уповноважена чи уповноважена Європейським Союзом вводити, адмініструвати, впроваджувати та/або застосовувати санкції;

(c) Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), Державний департамент США та/або Міністерство торгівлі Сполучених Штатів;

- наявність висновку органу Держаудитслужби про результати моніторингу процедури закупівлі, яким вказано про необхідність припинення (розірвання) відповідного договору, та такий висновок не був оскаржений та/або скасований в судовому порядку;

-  наявність доказів, підтверджених у суді, щодо порушення договірних зобов’язань Підрядником згідно Пакту про згоду щодо професійної чесності (Додаток №5 до Договору);

- інших, передбачених законодавством, підстав.

17.3. У разі  розірвання  Договору  в  зв'язку  з  припиненням робіт Замовник  оплатить  Підряднику  роботи,  виконані та прийняті актами на момент розірвання  Договору.

17.4. Внесення змін до Договору відбувається виключно з урахуванням Особливостей (ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі»).

18. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

18.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності після підписання Сторонами відповідно до п.1.4 цього Договору і діє до ______________ року, а у частині виконання зобов’язань Сторін – до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором, а в частині гарантійних зобов'язань - до закінчення гарантійного строку на роботу.

18.2. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, якщо таке мало місце під час дії Договору.

19. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

19.1. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

19.2. Сторони несуть відповідальність за зазначені в Договорі реквізити. Підрядник несе відповідальність за наявність ліцензій, необхідних для виконання робіт, визначених нормативними документами.

19.3. Підрядник є платником ПДВ/ не є платником ПДВ. (залишити відповідне).

Замовник є неприбутковою організацією.

19.4. Договір укладено у 2 (двох) примірниках, які мають однакову юридичну силу – по одному примірнику для кожної Сторони.

Додатки (невід’ємна частина цього договору):

№ 1. Договірна ціна.

№ 2. Календарний графік виконання робіт.

№ 3. План фінансування виконаних робіт.

№ 4. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва.

№ 5. «Пакт про згоду щодо професійної чесності» (з підписом та печаткою англійською та українською мовами).

№ 6. «Пакт щодо дотримання екологічних та соціальних стандартів» (з підписом та печаткою англійською та українською мовами).

20. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

| Замовник | Підрядник |
| --- | --- |

М.П.                                                                                              М.П.

(за наявності)	                                                                             (за наявності)

Додаток №1. Договірна ціна

Додаток № 1

до Договору № _____ від __________р.

(Має бути складений у відповідності до положень Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва».)

Додаток №2. Календарний графік виконання робіт

(Нижче наведено примірну форму додатку 2)

Додаток № 2

до Договору № _____ від __________р.

Календарний графік виконання робіт

___________[зазначити назву проекту]_____________

| № з/п | Найменування робіт | Рік | Рік (якщо перехідний) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Місяць 1 | Місяць 2 | … | … | … |
| 1 | … |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |

(Примітки щодо заповнення:

- клітинки по місяцях/періодах, в які передбачається виконання робіт, можуть бути замальовані темним кольором;

- відлік місяців/періодів ведеться з дати набрання чинності Договору згідно пункту 1.4 Договору)

Від Підрядника:	___посада___		____підпис_____ 			ПІБ

М.П.

Від Замовника:	___посада___		____підпис_____ 			ПІБ

М.П.

Додаток №3. План фінансування виконаних робіт

(Нижче наведено примірну форму додатку 3)

Додаток № 3

до Договору № _____ від __________р.

План фінансування виконаних робіт

___________[зазначити назву проекту]_____________

| № з/п | Період | Найменування | Загальна сума з ПДВ, грн. | ПДВ, грн. | Сума без ПДВ, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рік |  |  |  |  |
| 1 | Місяць 1 | Авансовий платіж |  |  |  |
| 2 | Місяць 2 | етап робіт |  |  |  |
| 3 | … | … |  |  |  |
|  | Рік (якщо перехідний) |  |  |  |  |
|  | Місяць 1 | етап робіт |  |  |  |
|  | Місяць 2 | … |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  |  | Всього: |  |  |  |

(Примітка щодо заповнення: відлік місяців/періодів ведеться з дати набрання чинності Договору згідно пункту 1.4 Договору)

Від Підрядника:	___посада___		____підпис_____ 			ПІБ

М.П.

Від Замовника:	___посада___		____підпис_____ 			ПІБ

М.П.

Додаток №4. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва

(Має бути складений у відповідності до положень Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» згідно Договірної ціни)

Додаток №5. Пакт про згоду щодо професійної чесності

(Має бути складений згідно додатку 8 до Тендерної документації, з підписом уповноваженої особи та печаткою Підрядника, англійською та українською мовами)

Додаток №6. Пакт щодо дотримання екологічних та соціальних стандартів

(Має бути складений згідно додатку 9 до Тендерної документації, з підписом уповноваженої особи та печаткою Підрядника, англійською та українською мовами)

Додаток 3

до тендерної документації

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на закупівлю по предмету

Код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт будівлі Гатнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою:  вул. Космонавтів, 1 в с. Гатне, Києво-Святошинського району, Київської області. Коригування.)

| Відомість обсягів робіт |
| --- |
| на капітальний ремонт |
| (найменування об`єкта) |
| Умови виконання робіт: |
| Об`єми робіт: |
| № ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 02-01 Капітальний ремонт будівлі Гатнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: вул.Космонавтів, 1, с.Гатне Києво-Святошинського району Київської області.(коригування) |
|  | Кошторис №02-01-01 на Ремонтні роботи (АБ) |
|  | ЗОВНІШНІ РЕМОНТНІ РОБОТИ |  |  |  |
|  | Ремонт та посилення зовнішніх стін |  |  |  |
|  | ЗАРОБЛЕННЯ ТРІЩИН |  |  |  |
| 1 | Забивання тріщин у цегляних стінах цементним розчином | 10 м | 40,13 |  |
| 2 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 0,4 |  |
|  | ОБОЙМА ОБ-1 - 1 шт. |  |  |  |
| 3 | Посилення цегляних стін металевим каркасом | 1 т | 0,0918 |  |
| 4 | Сталь кутова 75х75х6 мм | т | 0,04896 |  |
| 5 | Сталь листова 6 мм | т | 0,044676 |  |
| 6 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 0,02 |  |
|  | ОБОЙМА ОБ-2 - 5 шт. |  |  |  |
| 7 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | 100шт | 0,15 |  |
| 8 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати (до товщини 300 мм) | 100шт | 0,05 |  |
| 9 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати (до товщини 380 мм) | 100шт | 0,05 |  |
| 10 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати (до товщини 510 мм) | 100шт | 0,05 |  |
| 11 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (до діаметру 30 мм) | 100шт | 0,1 |  |
| 12 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (до діаметру 34 мм) | 100шт | 0,05 |  |
| 13 | Посилення цегляних стін металевим каркасом | 1 т | 0,1155 |  |
| 14 | Сталь кутова 75х75х6 мм | т | 0,01836 |  |
| 15 | Сталь листова 6 мм | т | 0,00765 |  |
| 16 | Сталь штабова 100х6 мм | т | 0,06528 |  |
| 17 | Сталь кругла діаметром 20 мм | т | 0,0204 |  |
| 18 | Сталь кругла діаметром 24 мм | т | 0,00612 |  |
| 19 | Гайка М20 | шт | 20 |  |
| 20 | Гайка М24 | шт | 5 |  |
| 21 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 0,05 |  |
| 22 | Суміш для анкеровки Сеrеsіt СХ 5 | кг | 4,335 |  |
|  | СКОБА СК-1 - 80 шт. |  |  |  |
| 23 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | 100шт | 1,6 |  |
| 24 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати | 100шт | 1,6 |  |
| 25 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | 100м | 0,416 |  |
| 26 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 0,04 |  |
| 27 | Арматура А500С діаметром 10 мм | т | 0,0424 |  |
| 28 | Установлення монтажних виробів масою до 20 кг | т | 0,04 |  |
| 29 | Суміш для анкеровки Сеrеsіt СХ 5 | кг | 48 |  |
|  | АНТИКОРОЗІЙНИЙ ЗАХИСТ |  |  |  |
| 30 | Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | 100м2 | 0,0783 |  |
| 31 | Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,00021141 |  |
|  | РЕМОНТ З/Б ПОВЕРХОНЬ |  |  |  |
| 32 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | 100м2 | 0,005 |  |
| 33 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм | 100м2 | 0,005 |  |
| 34 | Антикорозійний захист арматури та клеючий розчин Sіkа Mоnо Tор 910N | т | 0,01 |  |
|  | Покрівля (пробивання 4-х отворів на покрівлі та мурування вентиляційного каналу) |  |  |  |
|  | демонтажні роботи |  |  |  |
| 35 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів | 100м2 | 0,0394 |  |
| 36 | (Демонтаж) Укладання по фермах прогонів із брусів (контррешетування) | м3 | 3,94 |  |
| 37 | Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами | 100м2 | 0,0394 |  |
| 38 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари | 100м2 | 0,0394 |  |
| 39 | Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і колод | 100м2 | 0,0394 |  |
| 40 | Різання горизонтальної поверхні залізобетонних конструкцій нарізчиком швів, глибина різання до 200 мм | 1 м різ. | 15,68 |  |
| 41 | Пробивання прорізів в конструкціях з бетону[ (при пробиванні отворів і борозен у залізобетонних конструкціях)] | м3 | 0,866536 |  |
|  | мурування вентканалу |  |  |  |
| 42 | Мурування стовпів та інших конструкцій із цегли прямокутних армованих при висоті поверху до 4 м | 1 м3 | 0,3168 |  |
| 43 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 0,1279872 |  |
|  | ковпак вентканалу |  |  |  |
| 44 | Виготовлення гратчастих конструкцій ковпаків | т | 0,04 |  |
| 45 | Металеві конструкції каркасу ковпаків, діаметр 16-18 мм | т | 0,04 |  |
| 46 | Улаштування ковпаків над шахтами у два канали | 1 колпак | 1 |  |
|  | оздоблення вентканалу |  |  |  |
| 47 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | 100м2 | 0,0394 |  |
| 48 | Плівка "Гідробар'єр" | м2 | 4,531 |  |
| 49 | Укладання по фермах прогонів із брусів (контррешетування) | м3 | 0,00788 |  |
| 50 | Брус 50х50 мм | м3 | 0,008274 |  |
| 51 | Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці "Монтерей" | 100м2 | 0,0394 |  |
| 52 | Дошки обрізні 100х30 мм | м3 | 0,046492 |  |
| 53 | Цвяхи будівельні 3,5х70 мм | шт | 33 |  |
| 54 | Металочерепиця "Монтерей" | м2 | 4,531 |  |
| 55 | Планка конькова полукругла | м | 2,16 |  |
| 56 | Планка карнизна | м | 0,6 |  |
| 57 | Планка торцева | м | 0,5 |  |
| 58 | Планка примикання | м | 0,7 |  |
| 59 | Розжелобок верхній | м | 0,47 |  |
| 60 | Розжелобок нижній | м | 0,47 |  |
| 61 | Снігозатримувач "підкова" | шт | 16 |  |
| 62 | Гвинт самонарізний 4,8х38 мм з шайбою з ЕРDM гумой | шт | 320 |  |
| 63 | Гвинт самонарізний 4,8х19 мм з шайбою з ЕРDM гумой | шт | 47 |  |
| 64 | Прокладка вбираюча | м | 23 |  |
| 65 | Герметик силіконовий | шт | 1 |  |
| 66 | Фарба аерозольна | шт | 1 |  |
| 67 | Облицювання каркасу стальним профільованим листом (верхня і нижня планки примикання) | 100м2 | 0,01056 |  |
| 68 | Профлист С-8 | м2 | 1,1616 |  |
| 69 | J-фаска | м | 2,12 |  |
| 70 | J-профіль | м | 2,12 |  |
|  | Зовнішнє оздоблення |  |  |  |
|  | ЦОКОЛЬ НИЖЧЕ РІВНЯ ЗЕМЛІ |  |  |  |
| 71 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м3 | 5,692 |  |
| 72 | Улаштування гідроізоляції рулонної з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар | 100м2 | 4,084 |  |
| 73 | Праймер бітумний "Техноніколь №1" (витрата 0,35 кг/м2) | т | 0,14294 |  |
| 74 | Руберойд наплавлюваний "Техноеластміст Б" | м2 | 469,66 |  |
| 75 | Утеплення фасадів піносклом товщиною 50 мм з опорядженням декоротивним розчином за технологією "СЕRЕZІT". Стіни гладкі | 100 м2 | 4,084 |  |
| 76 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів (виключення трудовитрат профілі цокольні) | 100м | -0,134772 |  |
| 77 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 3 мм (виключення трудовитрат) | 100м2 | -4,084 |  |
| 78 | Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні (виключення трудовитрат) | 100м2 | -4,084 |  |
| 79 | Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Сеrеsіt СT 83 | кг | 2450,4 |  |
| 80 | Піноскло товщиною 50 мм (клас негорючесті НГ) | м3 | 20,865 |  |
| 81 | Дюбель фасадний із сталевим штифтом і пластиковою термоголовкою Сеrеsіt СT 335 Kl-220 | шт | 3300 |  |
| 82 | Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Сеrеsіt СT 85 | кг | 2450,4 |  |
| 83 | Сітка штукатурна скловолокниста фасадна Сеrеsіt СT 325 | м2 | 469,66 |  |
| 84 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | 100 м3 | 3,9403 |  |
|  | ЦОКОЛЬ ВИЩЕ РІВНЯ ЗЕМЛІ |  |  |  |
| 85 | Очищення ділянки від сміття | 100м2 | 3,9 |  |
| 86 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | 100м2 | 3,9 |  |
| 87 | Грунтовка Ізобіт BR | т | 0,312 |  |
| 88 | Гідроізоляція (мастика бітумно-каучукова) Ізобіт DK | т | 0,936 |  |
| 89 | Утеплення фасадів піносклом товщиною 50 мм з опорядженням декоротивним розчином за технологією "СЕRЕZІT". Стіни гладкі | 100 м2 | 3,9 |  |
| 90 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів (виключення трудовитрат) | 100м | -0,1287 |  |
| 91 | Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Сеrеsіt СT 83 | кг | 2340 |  |
| 92 | Піноскло товщиною 50 мм (клас негорючесті НГ) | м3 | 20,865 |  |
| 93 | Дюбель фасадний із сталевим штифтом і пластиковою термоголовкою Сеrеsіt СT 335 Kl-220 | шт | 3150 |  |
| 94 | Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Сеrеsіt СT 85 | кг | 2340 |  |
| 95 | Сітка штукатурна скловолокниста фасадна Сеrеsіt СT 325 | м2 | 448,5 |  |
| 96 | Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Сеrеsіt СT 77 | кг | 1755 |  |
| 97 | Фарба грунтуюча Сеrеsіt СT 16 | л | 204,75 |  |
| 98 | Акрилова фарба Сеrеsіt СT-42 | кг | 195,78 |  |
| 99 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 0,58 |  |
| 100 | Універсальний кутовий профіль з склосіткою Сеrеsіt СT 340 D/30.01 | м | 60,9 |  |
|  | гідроізоляція (вузол вимощення ФЕМ) - завести на стіну цоколю |  |  |  |
| 101 | Улаштування гідроізоляції рулонної з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар | 100м2 | 3,25 |  |
| 102 | Праймер бітумний "Техноніколь №1" (витрата 0,35 кг/м2) | т | 0,11375 |  |
| 103 | Руберойд наплавлюваний "Техноеластміст Б" | м2 | 373,75 |  |
|  | СТІНИ |  |  |  |
| 104 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 120 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "СЕRЕZІT". Стіни гладкі | 100 м2 | 26,59 |  |
| 105 | Профіль стартовий цокольний Сеrеsіt СT 340 DN/30.08 | м | 87,74 |  |
| 106 | Дюбель "швидкий монтаж" 6х40 | шт | 292 |  |
| 107 | Суміш МВ (для приклеювання мінераловатних плит) Сеrеsіt СT 180 | кг | 15954 |  |
| 108 | Утеплювач мінераловатний фасадний Rосkwооl "FRОNTRОСK MАХ Е" товщиною 120 мм | м3 | 341,4156 |  |
| 109 | Дюбель фасадний із сталевим штифтом і пластиковою термоголовкою Сеrеsіt СT 335 Kl-220 | шт | 21485 |  |
| 110 | Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Сеrеsіt СT 190 | кг | 15954 |  |
| 111 | Сітка штукатурна скловолокниста фасадна Сеrеsіt СT 325 | м2 | 3057,85 |  |
| 112 | Штукатурка декоративна акрилова (камінцева) Сеrеsіt СT 60 | кг | 7445,2 |  |
| 113 | Фарба грунтуюча Сеrеsіt СT 16 | л | 1395,975 |  |
| 114 | Фарба фасадна силіконова Сараtесt Stаndаrd Sіlіkоn Fаssаdеnfаrbе | л | 797,7 |  |
| 115 | Установлення цокольних профілів (понад норми при утепленні стін) | 100м | 3,2533 |  |
| 116 | Профіль стартовий цокольний Сеrеsіt СT 340 DN/30.08 | м | 337,26 |  |
| 117 | Дюбель "швидкий монтаж" 6х40 | шт | 1148 |  |
| 118 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 4,25 |  |
| 119 | Профіль кутовий з крапельником Сеrеsіt СT 340 D/29.2 | м | 446,25 |  |
| 120 | Установлення профілів примикання | 100м | 4,25 |  |
| 121 | Планка примикання оцинкована 130 мм | м | 440,725 |  |
| 122 | Дюбель "швидкий монтаж" 6х40 | шт | 1500 |  |
| 123 | Установлення профілів для температурних швів | 100м | 1,27 |  |
| 124 | Профіль деформаційний V-подібний | м | 77,7 |  |
| 125 | Профіль деформаційний Е-подібний | м | 55,65 |  |
|  | УКОСИ |  |  |  |
| 126 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "СЕRЕZІT". Укоси, ширина до 300 мм | 100 м2 | 3,033 |  |
| 127 | Суміш МВ (для приклеювання мінераловатних плит) Сеrеsіt СT 180 | кг | 1819,8 |  |
| 128 | Утеплювач мінераловатний фасадний Rосkwооl "FRОNTRОСK MАХ Е" товщиною 50 мм | м3 | 16,22655 |  |
| 129 | Дюбель фасадний із сталевим штифтом і пластиковою термоголовкою Сеrеsіt СT 335 Kl-180 | шт | 1841 |  |
| 130 | Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Сеrеsіt СT 190 | кг | 1819,8 |  |
| 131 | Сітка штукатурна скловолокниста фасадна Сеrеsіt СT 325 | м2 | 388,224 |  |
| 132 | Штукатурка декоративна акрилова (камінцева) Сеrеsіt СT 60 | кг | 849,24 |  |
| 133 | Фарба грунтуюча Сеrеsіt СT 16 | л | 159,2325 |  |
| 134 | Фарба фасадна силіконова Сараtесt Stаndаrd Sіlіkоn Fаssаdеnfаrbе | л | 90,99 |  |
| 135 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків (понад норми при утепленні укосів) | 100м | 7,48 |  |
| 136 | Універсальний кутовий профіль з склосіткою Сеrеsіt СT 340 D/30.01 | м | 785,4 |  |
| 137 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "СЕRЕZІT". Укоси, ширина до 300 мм (під відливи) | 100 м2 | 0,888 |  |
| 138 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 3 мм (виключення трудовитрат) | 100м2 | -0,888 |  |
| 139 | Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні (виключення трудовитрат) | 100м2 | -0,888 |  |
| 140 | Суміш МВ (для приклеювання мінераловатних плит) Сеrеsіt СT 180 | кг | 532,8 |  |
| 141 | Утеплювач мінераловатний фасадний Rосkwооl "FRОNTRОСK MАХ Е" товщиною 30 мм | м3 | 2,85048 |  |
| 142 | Дюбель фасадний із сталевим штифтом і пластиковою термоголовкою Сеrеsіt СT 335 Kl-180 | шт | 539 |  |
| 143 | Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Сеrеsіt СT 190 | кг | 532,8 |  |
| 144 | Сітка штукатурна скловолокниста фасадна Сеrеsіt СT 325 | м2 | 113,664 |  |
| 145 | Шпатлівка полімерцементна армована Сеrеsіt СT 29 | кг | 159,84 |  |
| 146 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 13,4 |  |
| 147 | Профіль примикання Сеrеsіt СT 340 А/03 | м | 1407 |  |
|  | Ганки |  |  |  |
| 148 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | 10 м3 | 7,5 |  |
|  | ГАНОК МОНОЛІТНИЙ Гм-1 |  |  |  |
| 149 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,093 |  |
| 150 | Улаштування основи під фундаменти | 100 м3 | 0,056 |  |
| 151 | Улаштування бетонної підготовки[ бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм] | 100м3 | 0,008 |  |
| 152 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских[ /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/] | 100м3 | 0,029 |  |
| 153 | Арматура А240С діаметром 6 мм | т | 0,02102 |  |
| 154 | Арматура А500С діаметром 10 мм | т | 0,18734 |  |
| 155 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0,059 |  |
|  | ГАНОК МОНОЛІТНИЙ Гм-2 |  |  |  |
| 156 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,142 |  |
| 157 | Улаштування основи під фундаменти | 100 м3 | 0,092 |  |
| 158 | Улаштування бетонної підготовки[ бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм] | 100м3 | 0,011 |  |
| 159 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских[ /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/] | 100м3 | 0,039 |  |
| 160 | Арматура А240С діаметром 6 мм | т | 0,01542 |  |
| 161 | Арматура А500С діаметром 10 мм | т | 0,2415 |  |
| 162 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0,077 |  |
|  | ГАНОК МОНОЛІТНИЙ Гм-3 |  |  |  |
| 163 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,072 |  |
| 164 | Улаштування основи під фундаменти | 100 м3 | 0,043 |  |
| 165 | Улаштування бетонної підготовки[ бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм] | 100м3 | 0,007 |  |
| 166 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских[ /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/] | 100м3 | 0,022 |  |
| 167 | Арматура А240С діаметром 6 мм | т | 0,0177 |  |
| 168 | Арматура А500С діаметром 10 мм | т | 0,15461 |  |
| 169 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0,032 |  |
|  | ГАНОК МОНОЛІТНИЙ Гм-4 |  |  |  |
| 170 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,161 |  |
| 171 | Улаштування основи під фундаменти | 100 м3 | 0,106 |  |
| 172 | Улаштування бетонної підготовки[ бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм] | 100м3 | 0,01 |  |
| 173 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских[ /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/] | 100м3 | 0,045 |  |
| 174 | Арматура А240С діаметром 6 мм | т | 0,02291 |  |
| 175 | Арматура А500С діаметром 10 мм | т | 0,29151 |  |
| 176 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0,079 |  |
|  | ГАНОК МОНОЛІТНИЙ Гм-5 |  |  |  |
| 177 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,12 |  |
| 178 | Улаштування основи під фундаменти | 100 м3 | 0,076 |  |
| 179 | Улаштування бетонної підготовки[ бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм] | 100м3 | 0,008 |  |
| 180 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских[ /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/] | 100м3 | 0,036 |  |
| 181 | Арматура А240С діаметром 6 мм | т | 0,02022 |  |
| 182 | Арматура А500С діаметром 10 мм | т | 0,23024 |  |
| 183 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0,058 |  |
|  | ГАНОК МОНОЛІТНИЙ Гм-6 |  |  |  |
| 184 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,13992 |  |
| 185 | Улаштування основи під фундаменти | 100 м3 | 0,0901 |  |
| 186 | Улаштування бетонної підготовки[ бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм] | 100м3 | 0,00848 |  |
| 187 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских[ /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/] | 100м3 | 0,04134 |  |
| 188 | Арматура А240С діаметром 6 мм | т | 0,023 |  |
| 189 | Арматура А500С діаметром 10 мм | т | 0,263 |  |
| 190 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0,06784 |  |
|  | ГАНОК МОНОЛІТНИЙ Гм-7 |  |  |  |
| 191 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м3 | 1,214 |  |
| 192 | Улаштування основи під фундаменти | 100 м3 | 0,873 |  |
| 193 | Улаштування бетонної підготовки[ бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм] | 100м3 | 0,092 |  |
| 194 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских[ /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/] | 100м3 | 0,249 |  |
| 195 | Арматура А240С діаметром 6 мм | т | 0,10966 |  |
| 196 | Арматура А500С діаметром 10 мм | т | 1,59941 |  |
| 197 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0,5855 |  |
|  | ОБЛИЦЮВАННЯ ГАНКІВ Гм-1 - Гм-7 |  |  |  |
| 198 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,8255 |  |
| 199 | Клеюча суміш "flех" для плитки з природного та штучного каменю Сеrеsіt СМ 117 | кг | 429,26 |  |
| 200 | Плитка керамічна для підлог антиковзка | м2 | 84,201 |  |
| 201 | Кольоровий шов 2-5мм Сеrеsіt СЕ 33 СУПЕР | кг | 37,4777 |  |
| 202 | Хрестики пластикові для плитки | шт | 596 |  |
| 203 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | 1 м2 | 44,23 |  |
| 204 | Клеюча суміш "flех" для плитки з природного та штучного каменю Сеrеsіt СМ 117 | кг | 229,996 |  |
| 205 | Плитка керамічна для підлог антиковзка | м2 | 45,1146 |  |
| 206 | Кольоровий шов 2-5мм Сеrеsіt СЕ 33 СУПЕР | кг | 20,16888 |  |
| 207 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,2852 |  |
| 208 | Клеюча суміш "flех" для плитки з природного та штучного каменю Сеrеsіt СМ 117 | кг | 148,304 |  |
| 209 | Плитка керамічна для підлог антиковзка | м2 | 28,8052 |  |
| 210 | Кольоровий шов 2-5мм Сеrеsіt СЕ 33 СУПЕР | кг | 12,91956 |  |
| 211 | Хрестики пластикові для плитки | шт | 206 |  |
| 212 | Улаштування покриття з поліуретану | 100м2 | 0,205 |  |
| 213 | Покриття із поліуретану для пандусів | м2 | 20,91 |  |
|  | ОГОРОЖА ГАНКІВ Гм-1 - Гм-7 |  |  |  |
| 214 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,62294 |  |
| 215 | Труба із нержавіючої сталі 12х18н10т діаметром 40х3 мм | м | 165,12 |  |
| 216 | Труба із нержавіючої сталі 12х18н10т діаметром 10х1,2 мм | м | 185,5536 |  |
| 217 | Сталь листова нержавіючий 12х18н10т товщиною 6 мм | т | 0,04374648 |  |
| 218 | Установлення металевих огорож без поручня | 100м | 0,632 |  |
| 219 | Дюбель 4,5х80 | шт | 128 |  |
|  | Вхід до школи (заміна козирька) |  |  |  |
| 220 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т (козирьок) | 1т | 0,85 |  |
| 221 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] ( козирьое та колони металеві) | т | 1,2 |  |
| 222 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т (металеві колони) | 1т | 0,35 |  |
| 223 | Сталеві елементи з швелерів та кутиків (металеві колони) | т | 0,85 |  |
| 224 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т (козирьок) | 1т | 0,85 |  |
| 225 | Сталеві елементи з швелерів та кутиків (для козирка) | т | 0,35 |  |
| 226 | Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок (улаштування покриття на козирьок) | 100м2 | 0,165 |  |
| 227 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІ сорт | м3 | 0,4356 |  |
| 228 | Цвяхи будівельні 3,0х80 мм | т | 0,001452 |  |
| 229 | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар (покриття козирька) | 100м2 | 0,165 |  |
| 230 | Армована плівка тепловідбивна | м2 | 18,975 |  |
| 231 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А | кг | 1 |  |
| 232 | Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів | 100м2 | 0,1732 |  |
| 233 | Різання стального профільованого настилу | 1м різа | 4 |  |
| 234 | Металопрофіль | м2 | 17,67 |  |
| 235 | Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм | т | 0,0003135 |  |
| 236 | Улаштування примикань висотою 400 мм до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів | 100 м | 0,065 |  |
| 237 | Сталь листова оцинкована, товщина 1,6 мм | кг | 0,198 |  |
| 238 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм | т | 0,001815 |  |
| 239 | Підшивання стелі дошками обшивки (пластиковими панелями) | 100м2 | 0,185 |  |
| 240 | Панелі фасадні | м2 | 17,325 |  |
| 241 | Дюбель телескопічний LDK | шт | 100 |  |
| 242 | Герметик Tеnаluх 600ml | л | 0,0778 |  |
|  | Вхід у підвал №1 (заміна козирька) |  |  |  |
| 243 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т (каркас покрівлі) | 1т | 0,45 |  |
| 244 | Сталеві елементи з швелерів та кутиків (для каркасу покрівлі) | т | 0,45 |  |
| 245 | Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок (накриття покрівлі входу) | 100м2 | 0,27 |  |
| 246 | Цвяхи будівельні 3,0х80 мм | т | 0,002 |  |
| 247 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІ сорт | м3 | 0,713 |  |
| 248 | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар | 100м2 | 0,27 |  |
| 249 | Армована плівка тепловідбивна | м2 | 0,27 |  |
| 250 | Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів «насухо» | 1 м3 | 3 |  |
| 251 | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75 | м3 | 0,084 |  |
| 252 | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар (гідроізоляційний шар) | 100м2 | 0,27 |  |
| 253 | Армована плівка тепловідбивна | м2 | 27 |  |
| 254 | Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів | 100м2 | 0,27 |  |
| 255 | Різання стального профільованого настилу | 1м різа | 4 |  |
| 256 | Сталь листова оцинкована, товщина 1,6 мм | кг | 0,198 |  |
| 257 | Улаштування примикань висотою 400 мм до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів | 100 м | 0,09 |  |
| 258 | Металопрофіль | м2 | 0,3 |  |
| 259 | Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм | т | 0,0003135 |  |
| 260 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм | т | 0,001815 |  |
| 261 | Підшивання стелі дошками обшивки (пластиковими панелями) | 100м2 | 0,27 |  |
| 262 | Панелі фасадні | м2 | 0,3 |  |
| 263 | Дюбель телескопічний LDK | шт | 100 |  |
| 264 | Герметик Tеnаluх 600ml | л | 0,0778 |  |
| 265 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,0085 |  |
|  | Вхід у підвал №2 (заміна козирька) |  |  |  |
| 266 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т (козирьок) | 1т | 0,85 |  |
| 267 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т (каркас покрівлі) | 1т | 0,45 |  |
| 268 | Сталеві елементи з швелерів та кутиків (для каркасу покрівлі) | т | 0,45 |  |
| 269 | Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок | 100м2 | 0,27 |  |
| 270 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІ сорт | м3 | 0,713 |  |
| 271 | Цвяхи будівельні 3,0х80 мм | т | 0,002 |  |
| 272 | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар | 100м2 | 0,27 |  |
| 273 | Армована плівка тепловідбивна | м2 | 0,27 |  |
| 274 | Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів «насухо» | 1 м3 | 3 |  |
| 275 | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75 | м3 | 0,084 |  |
| 276 | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар (гідроізоляційний шар) | 100м2 | 0,27 |  |
| 277 | Армована плівка тепловідбивна | м2 | 27 |  |
| 278 | Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів | 100м2 | 0,27 |  |
| 279 | Різання стального профільованого настилу | 1м різа | 4 |  |
| 280 | Сталь листова оцинкована, товщина 1,6 мм | кг | 0,198 |  |
| 281 | Улаштування примикань висотою 400 мм до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів | 100 м | 0,09 |  |
| 282 | Металопрофіль | м2 | 0,3 |  |
| 283 | Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм | т | 0,0003135 |  |
| 284 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм | т | 0,001815 |  |
| 285 | Підшивання стелі дошками обшивки (пластиковими панелями) | 100м2 | 0,27 |  |
| 286 | Панелі фасадні | м2 | 0,3 |  |
| 287 | Дюбель телескопічний LDK | шт | 100 |  |
| 288 | Герметик Tеnаluх 600ml | л | 0,0778 |  |
| 289 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,0085 |  |
|  | Навіс Н-1 (монтаж частини металоконструкції навісу - 20 м2 та обшивка загальної площі навісу - 59 м2) |  |  |  |
|  | монтаж частини металоконструкції навісу - 20 м2 |  |  |  |
| 290 | Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель | т | 0,1435 |  |
| 291 | Труба сталева профільна 120х120х6 мм | т | 0,14637 |  |
| 292 | Сталь листова 8 мм | т | 0,0037638 |  |
| 293 | Арматура А400С діаметром 10 мм | т | 0,0006273 |  |
| 294 | Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т[ /по залізобетонних і кам'яних опорах/] | т | 0,1435 |  |
| 295 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0,0313 |  |
| 296 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | 100шт | 0,04 |  |
| 297 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати (до глибини 200 мм) | 100шт | 0,04 |  |
| 298 | Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель | т | 0,40764 |  |
| 299 | Швелер №14 | т | 0,320076 |  |
| 300 | Швелер №16 | т | 0,0862512 |  |
| 301 | Сталь листова 8 мм | т | 0,0069054 |  |
| 302 | Сталь кругла діаметром 20 мм | т | 0,0025092 |  |
| 303 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | 1т | 0,40764 |  |
| 304 | Шайба 20 | шт | 4 |  |
| 305 | Гайка М20 | шт | 8 |  |
| 306 | Суміш для анкеровки Сеrеsіt СХ 5 | кг | 1 |  |
|  | обшивка загальної площі навісу - 59 м2 |  |  |  |
| 307 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021[ /при фарбуванні гратчастих поверхонь /] | 100м2 | 0,59 |  |
| 308 | Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | 100м2 | 0,59 |  |
| 309 | Укладання по фермах прогонів із дошок | м3 | 0,531 |  |
| 310 | Дошки обрізні 100х25 мм | м3 | 0,55755 |  |
| 311 | Обшивання стін рублених (лобова дошка) | 100 м2 | 0,02655 |  |
| 312 | Дошки обрізні 150х25 мм | м3 | 0,059 |  |
| 313 | Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит деревноволокнистих | 100м2 | 0,7714 |  |
| 314 | Плита ОSB-3 вологостійка товщиною 12 мм | м2 | 78,6828 |  |
| 315 | Саморіз 4,8х25 | шт | 771 |  |
| 316 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари | 100м2 | 0,8443 |  |
| 317 | Праймер бітумний "Техноніколь №1" (витрата 0,35 кг/м2) | т | 0,0295505 |  |
| 318 | Руберойд наплавлюваний "Техноеласт ФІКС" | м2 | 95,4059 |  |
| 319 | Руберойд наплавлюваний "Техноеласт ЕКП" | м2 | 97,0945 |  |
| 320 | Улаштування з листової сталі карнизних звисів | 100м | 0,1814 |  |
| 321 | Планка карнизна | м | 18,14 |  |
| 322 | Облицювання каркасів стін неперфорованими плитами, дюралюмінієм товщиною 1 мм | 100м2 | 0,1861 |  |
| 323 | Панелі композитні | м2 | 21,4015 |  |
| 324 | Облицювання каркасів стель неперфорованими плитами, дюралюмінієм товщиною 1 мм | 100м2 | 1,1588 |  |
| 325 | Панелі композитні | м2 | 133,262 |  |
| 326 | Навішування водостічних жолобів з готових елементів | 100м | 0,1814 |  |
| 327 | Жолоб водостічний ПВХ Bryzа діаметром 100 мм | м | 18,8656 |  |
| 328 | Воронка водостічна ПВХ Bryzа діаметром 100х90 мм | шт | 1 |  |
| 329 | Заглушка жолобу ПВХ Bryzа ліва діаметром 100 мм | шт | 1 |  |
| 330 | Заглушка жолобу ПВХ Bryzа права діаметром 100 мм | шт | 1 |  |
| 331 | Кронштейн кріплення жолобу Bryzа | шт | 20 |  |
| 332 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | 100м | 0,03 |  |
| 333 | Труба водостічна ПВХ Bryzа діаметром 90 мм | м | 3,12 |  |
| 334 | Коліно труби ПВХ Bryzа діаметром 90 мм | шт | 3 |  |
| 335 | Тримач труби Bryzа діаметром 90 мм (хомут + крюк хомута) | шт | 3 |  |
|  | Благоустрій території |  |  |  |
|  | вимощення навколо цоколю будівлі |  |  |  |
| 336 | Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2 (глибина 200 мм) | 100 м3 | 0,7994 |  |
| 337 | Планування площ ручним способом, група ґрунту 2 | 1000 м2 | 0,3997 |  |
| 338 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 | 100 м3 | 0,7994 |  |
| 339 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску (товщ. 200 мм) | 100м3 | 0,7994 |  |
| 340 | Пісок природний, рядовий (з доставкою) | м3 | 87,934 |  |
| 341 | Влаштування геотекстилю | 1000 м2 | 0,3997 |  |
| 342 | Геотекстиль Tyраr SF56 300 г/м2 | м2 | 413,29 |  |
| 343 | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] (змінюємо товщину на 5 см за допомогою суміжної норми з коефіцієнтом к=-10) | 100м2 | 3,997 |  |
| 344 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше | м3 | 75,5433 |  |
| 345 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше | м3 | -50,3622 |  |
| 346 | Улаштування фундаментних плит бетонних плоских (товщ. 100мм) | 100м3 | 0,3997 |  |
| 347 | Бетононасос | маш.год | 1 |  |
| 348 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм | м3 | 40,56955 |  |
| 349 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 3,997 |  |
| 350 | Сітка кладочна ВР 100х100х4 | м2 | 439,67 |  |
| 351 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м | 1000 м2 | 0,3997 |  |
| 352 | ФЕМ подвійне 3Т 60 мм, сірий | м2 | 403,697 |  |
| 353 | Цементно-піщана суміш (з доставкою) | м3 | 25,440905 |  |
| 354 | Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм | шт | 3 |  |
| 355 | Догляд за цементобетонним покриттям посипанням піском | 1000 м2 | 0,3997 |  |
| 356 | Пісок природний, рядовий (з доставкою) | м3 | 19,985 |  |
|  | проїзд |  |  |  |
| 357 | Влаштування геотекстилю | 1000 м2 | 2,1972 |  |
| 358 | Геотекстиль Tyраr SF56 300 г/м2 | м2 | 2271,9 |  |
| 359 | Улаштування фундаментних плит бетонних плоских (товщ. 200мм) | 100м3 | 4,3944 |  |
| 360 | Сумішбетонна суха П1 В15 М200 (з доставкою) | м3 | 446,0316 |  |
| 361 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 21,972 |  |
| 362 | Сітка Ш12 мм А500 - 100мм | м2 | 2416,92 |  |
| 363 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м | 1000 м2 | 2,1972 |  |
| 364 | ФЕМ подвійне 3Т 80 мм, сірий | м2 | 2219,172 |  |
| 365 | Цементно-піщана суміш (з доставкою) | м3 | 139,85178 |  |
| 366 | Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм | шт | 19 |  |
| 367 | Догляд за цементобетонним покриттям посипанням піском | 1000 м2 | 2,1972 |  |
| 368 | Пісок природний, рядовий (з доставкою) | м3 | 109,86 |  |
|  | тротуарні доріжки |  |  |  |
| 369 | Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2 (глибина 200 мм) | 100 м3 | 0,0852 |  |
| 370 | Планування площ ручним способом, група ґрунту 2 | 1000 м2 | 0,0426 |  |
| 371 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 | 100 м3 | 0,0852 |  |
| 372 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску (товщ. 200 мм) | 100м3 | 0,0852 |  |
| 373 | Пісок природний, рядовий (з доставкою) | м3 | 9,372 |  |
| 374 | Влаштування геотекстилю | 1000 м2 | 0,0426 |  |
| 375 | Геотекстиль Tyраr SF56 300 г/м2 | м2 | 44,05 |  |
| 376 | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм | 100м2 | 0,426 |  |
| 377 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше | м3 | 8,0514 |  |
| 378 | Улаштування фундаментних плит бетонних плоских (товщ. 100мм) | 100м3 | 0,0426 |  |
| 379 | Бетононасос | маш.год | 1 |  |
| 380 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм | м3 | 4,3239 |  |
| 381 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,426 |  |
| 382 | Сітка Ш12 мм А500 - 100мм | м2 | 46,86 |  |
| 383 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м | 1000 м2 | 0,0426 |  |
| 384 | ФЕМ подвійне 3Т 60 мм, сірий | м2 | 43,026 |  |
| 385 | Цементно-піщана суміш (з доставкою) | м3 | 2,71149 |  |
| 386 | Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм | шт | 3 |  |
| 387 | Догляд за цементобетонним покриттям посипанням піском | 1000 м2 | 0,0426 |  |
| 388 | Пісок природний, рядовий (з доставкою) | м3 | 2,13 |  |
|  | відливи |  |  |  |
| 389 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | 100м | 0,27 |  |
| 390 | Лоток водовідвідний вібролитий 200х600х500 | шт | 54 |  |
|  | бордюри |  |  |  |
| 391 | Розбирання бортових каменів | 100м | 8,805 |  |
| 392 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 880,5 |  |
| 393 | Бортовий камінь 100.20.8 | шт | 205,5 |  |
| 394 | Бортовий камінь 100.20.8 | шт | 675 |  |
|  | ВНУТРІШНІ РЕМОНТНІ РОБОТИ |  |  |  |
|  | Демонтажні роботи (1-й поверх) |  |  |  |
|  | перегородки |  |  |  |
| 395 | Розбирання цегляних перегородок | 1 м3 | 44 |  |
|  | прорізи |  |  |  |
| 396 | Знімання наличників | 100 м | 2,86 |  |
| 397 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 1,555 |  |
| 398 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,65 |  |
| 399 | Знімання засклених віконних рам | 100 м2 | 0,079 |  |
|  | підлога |  |  |  |
| 400 | Розбирання лаг з дощок і брусків | 100м2 | 8,28 |  |
| 401 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | 100м2 | 2,102 |  |
| 402 | Розбирання дерев'яних плінтусів | 100м | 6,485 |  |
|  | стіни |  |  |  |
| 403 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби | 100м2 | 19,805 |  |
| 404 | Промивання пофарбованих олійними фарбами поверхонь стін внутрішніх приміщень | 100м2 | 16,93 |  |
| 405 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | 100м2 | 2,875 |  |
|  | 5 сходових кліток |  |  |  |
| 406 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби (5 сходових кліток) | 100м2 | 6,327 |  |
| 407 | Промивання пофарбованих олійними фарбами поверхонь стін внутрішніх приміщень | 100м2 | 6,327 |  |
|  | огородження |  |  |  |
| 408 | (Демонтаж) Установлення поручнів на сходових площадок (металеві поручні: l=3,3м, h=0,89м, 10 шт.) | 100м | 0,33 |  |
| 409 | (Демонтаж) Установлення металевих огорож без поручня (металева огорожа: l=1,5м, h=0,89м, 1 шт.) | 100м | 0,015 |  |
|  | стеля |  |  |  |
| 410 | (Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" (харчоблок) | 100м2 | 3,295 |  |
| 411 | (Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" (харчоблок) | 100м2 | 3,295 |  |
|  | сходи вхідної групи |  |  |  |
| 412 | (Демонтаж) Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | 1 м2 | 68 |  |
| 413 | Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі (розбирання парапетного накриття) | 100м2 | 0,04 |  |
| 414 | (Демонтаж) Установлення металевих огорож без поручня (металева огорожа: l=10м, h=1м, 1 шт.) | 100м | 0,1 |  |
|  | Демонтажні роботи (2-й поверх) |  |  |  |
|  | прорізи |  |  |  |
| 415 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 1,048 |  |
| 416 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,46 |  |
|  | підлога |  |  |  |
| 417 | Розбирання лаг з дощок і брусків | 100м2 | 6,85 |  |
| 418 | Розбирання дерев'яних плінтусів | 100м | 4,531 |  |
|  | стіни |  |  |  |
| 419 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби | 100м2 | 13,296 |  |
| 420 | Промивання пофарбованих олійними фарбами поверхонь стін внутрішніх приміщень | 100м2 | 13,296 |  |
|  | огородження |  |  |  |
| 421 | (Демонтаж) Установлення поручнів на сходових площадок (металевий поручень балкону) | 100м | 0,09 |  |
|  | Монтажні роботи (1-й поверх) |  |  |  |
|  | мурування перегородок |  |  |  |
| 422 | Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 | 100 м2 | 3,05 |  |
| 423 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 15,25 |  |
| 424 | Піна монтажна профі СОNTRОUР | л | 75,75 |  |
| 425 | Сітка ВР-3 50х50 | м2 | 320,25 |  |
| 426 | Укладання перемичок масою до 0,3 т | 100шт | 0,24 |  |
| 427 | Перемички (включно з доставкою) | шт. | 24 |  |
|  | прорізи |  |  |  |
| 428 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | 100м2 | 0,2007 |  |
| 429 | Блоки дверні зовнішні металеві утеплені (включно з комплектуючими) | м2 | 20,07 |  |
| 430 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 1,6683 |  |
| 431 | Блоки дверні металопластикові | м2 | 166,83 |  |
| 432 | Дюбель-шуруп 150 мм | шт | 757 |  |
| 433 | Піна монтажна профі СОNTRОUР | л | 30,75 |  |
| 434 | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 | 100м | 0,58 |  |
| 435 | Піна монтажна профі СОNTRОUР | л | 6 |  |
| 436 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (1 шт.) | 100м2 | 0,008 |  |
| 437 | Блоки віконні металопластикові | м2 | 0,8 |  |
| 438 | Дюбель-шуруп 100х10 мм | шт | 2 |  |
| 439 | Піна монтажна профі СОNTRОUР | л | 0,15 |  |
| 440 | Герметик силіконовий | л | 0,07832 |  |
|  | підлога (лінолеум) |  |  |  |
| 441 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 6,041 |  |
| 442 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 120,82 |  |
| 443 | Самовирівнююча підлога Bаumіt Nіvеllо Unо 25 кг (нівелююча суміш) | кг | 21747,6 |  |
| 444 | Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці | 100м2 | 6,041 |  |
| 445 | Мастика "Ізол" | т | 3,20173 |  |
| 446 | Євроруберойд | м2 | 676,592 |  |
| 447 | Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці | 100м2 | 6,041 |  |
| 448 | Мастика "Ізол" | т | 1,44984 |  |
| 449 | Євроруберойд | м2 | 676,592 |  |
| 450 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | 100м2 | 6,041 |  |
| 451 | Екструдований пінополістирол 50 мм | м2 | 616,182 |  |
| 452 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 (загальна товщина 58 мм) | 100м2 | 6,041 |  |
| 453 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 12,324 |  |
| 454 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | 100м2 | 6,041 |  |
| 455 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 23,415 |  |
| 456 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 6,041 |  |
| 457 | Сітка кладочна ВР 50х50х4 | м2 | 664,51 |  |
| 458 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | 100м2 | 6,041 |  |
| 459 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 120,82 |  |
| 460 | Лінолеум гетерогенний | м2 | 616,182 |  |
| 461 | Клей для лінолеуму BаuGut | кг | 302,05 |  |
|  | підлога (плитка) |  |  |  |
| 462 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 4,505 |  |
| 463 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 90,1 |  |
| 464 | Самовирівнююча підлога Bаumіt Nіvеllо Unо 25 кг (нівелююча суміш) | кг | 16218 |  |
| 465 | Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці | 100м2 | 4,505 |  |
| 466 | Мастика "Ізол" | т | 2,38765 |  |
| 467 | Євроруберойд | м2 | 504,56 |  |
| 468 | Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці | 100м2 | 4,505 |  |
| 469 | Мастика "Ізол" | т | 1,0812 |  |
| 470 | Євроруберойд | м2 | 504,56 |  |
| 471 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | 100м2 | 4,505 |  |
| 472 | Екструдований пінополістирол 50 мм | м2 | 459,51 |  |
| 473 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 (загальна товщина 45 мм) | 100м2 | 4,505 |  |
| 474 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 9,19 |  |
| 475 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | 100м2 | 4,505 |  |
| 476 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 11,488 |  |
| 477 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 4,505 |  |
| 478 | Сітка кладочна ВР 50х50х4 | м2 | 495,55 |  |
| 479 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 4,505 |  |
| 480 | Плитка для підлоги | м2 | 459,51 |  |
| 481 | Клей для плитки Сеrеsіt СМ 12 | кг | 2928,25 |  |
| 482 | Затирка СЕ-33 | кг | 182,903 |  |
| 483 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 90,1 |  |
| 484 | Хрестики для укладання плитки (кахлю) 2,5 мм, 200 шт. | уп | 64 |  |
| 485 | Улаштування плінтусів дерев'яних | 100м | 3,7 |  |
| 486 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм | т | 0,00111 |  |
| 487 | Плінтуси дерев'яні | м | 381,1 |  |
| 488 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних | 100м | 2,773 |  |
| 489 | Плитки плінтусні | м | 280,073 |  |
| 490 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 0,77644 |  |
| 491 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм | 100м2 | 2,776 |  |
| 492 | Грунтування поверхонь стін | 100м2 | 13,88 |  |
| 493 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 200,2884 |  |
| 494 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | 100м2 | 13,88 |  |
| 495 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 13,88 |  |
| 496 | Шпатлівка гіпсова | кг | 1367,3 |  |
| 497 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщини 3 мм) | 100 м2 | 13,88 |  |
| 498 | Шпатлівка гіпсова | кг | 2776 |  |
| 499 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 13,88 |  |
| 500 | Фарба інтер'єрна акрилова водоемульсійна | кг | 874,44 |  |
|  | стіни (плитка) |  |  |  |
| 501 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм | 100м2 | 1,2296 |  |
| 502 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 6,148 |  |
| 503 | Плитки керамічні для стін | м2 | 620,948 |  |
| 504 | Клей для плитки Сеrеsіt СМ 12 | кг | 3196,96 |  |
| 505 | Затирка СЕ-33 | кг | 278,5044 |  |
| 506 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 122,96 |  |
| 507 | Хрестики для укладання плитки (кахлю) 2,5 мм, 200 шт. | уп | 88 |  |
|  | 5 сходових кліток |  |  |  |
| 508 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм | 100м2 | 1,2654 |  |
| 509 | Грунтування поверхонь стін | 100м2 | 6,327 |  |
| 510 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 91,29861 |  |
| 511 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | 100м2 | 6,327 |  |
| 512 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 6,327 |  |
| 513 | Шпатлівка гіпсова | кг | 632,7 |  |
| 514 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщини 3 мм) | 100 м2 | 6,327 |  |
| 515 | Шпатлівка гіпсова | кг | 1265,4 |  |
| 516 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 6,327 |  |
| 517 | Фарба інтер'єрна акрилова водоемульсійна | кг | 398,601 |  |
|  | огородження |  |  |  |
| 518 | Установлення поручнів на сходових площадок (металеві поручні: l=3,3м, h=0,89м, 10 шт.) | 100м | 0,33 |  |
| 519 | Металевий поручень (l=3,3м, h=0,89м, 10 шт.) | м | 33 |  |
| 520 | Установлення металевих огорож без поручня (металева огорожа: l=1,5м, h=0,89м, 5 шт.) | 100м | 0,075 |  |
| 521 | Металева огорожа (l=1,5м, h=0,89м, 5 шт.) | м | 7,5 |  |
|  | стеля (конструкція типу Аrmstrоng) |  |  |  |
| 522 | Улаштування каркасу підвісних стель | 100м2 | 5,535 |  |
| 523 | Профіль напрямний 3,6 м | м | 525,825 |  |
| 524 | Профіль поперечний 1,2 м | м | 1051,65 |  |
| 525 | Профіль поперечний 0,6 м | м | 525,825 |  |
| 526 | Кутик пристінний 3,0 м | м | 597,78 |  |
| 527 | Підвіс в комплекті | шт | 443 |  |
| 528 | Тяга підвісу | шт | 443 |  |
| 529 | Дюбель металевий 6х40 | шт | 443 |  |
| 530 | Дюбель "швидкий монтаж" 6х40 | шт | 1201 |  |
| 531 | Укладання плит стельових в каркас стелі | 100м2 | 5,2974 |  |
| 532 | Плити підвісної стелі Армстронг 600х600 мм | м2 | 556,227 |  |
|  | стеля (шпаклівка, фарбування) |  |  |  |
| 533 | Просте штукатурення поверхонь стель всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | 100м2 | 3,702 |  |
| 534 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | 100 м2 | 3,702 |  |
| 535 | Шпатлівка гіпсова | кг | 370,2 |  |
| 536 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщини 2 мм) | 100 м2 | 3,702 |  |
| 537 | Шпатлівка гіпсова | кг | 7,1 |  |
| 538 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 3,702 |  |
| 539 | Фарба інтер'єрна акрилова водоемульсійна | кг | 211,014 |  |
|  | сходи вхідної групи |  |  |  |
| 540 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | 1 м2 | 65 |  |
| 541 | Плитка для сходів вхідної групи | м2 | 66,3 |  |
| 542 | Клей для плитки Сеrеsіt СМ 12 | кг | 338 |  |
| 543 | Затирка СЕ-33 | кг | 29,64 |  |
| 544 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 13 |  |
| 545 | Хрестики для укладання плитки (кахлю) 2,5 мм, 200 шт. | уп | 9 |  |
| 546 | Установлення металевих огорож без поручня (металева огорожа: l=8,8м, h=1,2м, 1 шт.) | 100м | 0,088 |  |
| 547 | Металева огорожа (l=8,8м, h=1,2м, 1шт.) | м | 8,8 |  |
|  | Монтажні роботи (2-й поверх) |  |  |  |
|  | мурування перегородок |  |  |  |
| 548 | Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 | 100 м2 | 0,1417 |  |
| 549 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 0,709 |  |
| 550 | Піна монтажна профі СОNTRОUР | л | 3,75 |  |
| 551 | Сітка ВР-3 50х50 | м2 | 14,8785 |  |
|  | прорізи |  |  |  |
| 552 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 1,03 |  |
| 553 | Блоки дверні металопластикові | м2 | 103 |  |
| 554 | Дюбель-шуруп 150 мм | шт | 467 |  |
| 555 | Піна монтажна профі СОNTRОUР | л | 18,75 |  |
| 556 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (3 шт.) | 100м2 | 0,25 |  |
| 557 | Блоки віконні металопластикові | м2 | 25 |  |
| 558 | Дюбель-шуруп 100х10 мм | шт | 68 |  |
| 559 | Піна монтажна профі СОNTRОUР | л | 4,5 |  |
| 560 | Герметик силіконовий | л | 2,4475 |  |
| 561 | Установлення віконних зливів | 100м | 0,126 |  |
| 562 | Відлив підвіконний 260 мм | м | 13,0662 |  |
| 563 | Саморіз | шт | 43 |  |
| 564 | Мастика герметизувальна бутилкаучукова Гермабутил-2М | кг | 3,70062 |  |
|  | підлога (лінолеум) |  |  |  |
| 565 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 6,771 |  |
| 566 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 135,42 |  |
| 567 | Самовирівнююча підлога Bаumіt Nіvеllо Unо 25 кг (нівелююча суміш) | кг | 24375,6 |  |
| 568 | Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці | 100м2 | 6,771 |  |
| 569 | Мастика "Ізол" | т | 3,58863 |  |
| 570 | Євроруберойд | м2 | 758,352 |  |
| 571 | Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці | 100м2 | 6,771 |  |
| 572 | Мастика "Ізол" | т | 1,62504 |  |
| 573 | Євроруберойд | м2 | 758,352 |  |
| 574 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | 100м2 | 6,771 |  |
| 575 | Екструдований пінополістирол 50 мм | м2 | 690,642 |  |
| 576 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 (загальна товщина 58 мм) | 100м2 | 6,771 |  |
| 577 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 13,81284 |  |
| 578 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | 100м2 | 6,771 |  |
| 579 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 26,244 |  |
| 580 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 6,771 |  |
| 581 | Сітка кладочна ВР 50х50х4 | м2 | 744,81 |  |
| 582 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | 100м2 | 6,771 |  |
| 583 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 135,42 |  |
| 584 | Лінолеум гетерогенний | м2 | 690,642 |  |
| 585 | Клей для лінолеуму BаuGut | кг | 338,55 |  |
|  | підлога (плитка) |  |  |  |
| 586 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 0,256 |  |
| 587 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 5,12 |  |
| 588 | Самовирівнююча підлога Bаumіt Nіvеllо Unо 25 кг (нівелююча суміш) | кг | 921,6 |  |
| 589 | Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці | 100м2 | 0,256 |  |
| 590 | Мастика "Ізол" | т | 0,13568 |  |
| 591 | Євроруберойд | м2 | 28,672 |  |
| 592 | Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці | 100м2 | 0,256 |  |
| 593 | Мастика "Ізол" | т | 0,06144 |  |
| 594 | Євроруберойд | м2 | 28,672 |  |
| 595 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | 100м2 | 0,256 |  |
| 596 | Екструдований пінополістирол 50 мм | м2 | 26,112 |  |
| 597 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 (загальна товщина 45 мм) | 100м2 | 0,256 |  |
| 598 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 0,52224 |  |
| 599 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | 100м2 | 0,256 |  |
| 600 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 0,653 |  |
| 601 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,256 |  |
| 602 | Сітка кладочна ВР 50х50х4 | м2 | 28,16 |  |
| 603 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,256 |  |
| 604 | Плитка для підлоги | м2 | 26,112 |  |
| 605 | Клей для плитки Сеrеsіt СМ 12 | кг | 166,4 |  |
| 606 | Затирка СЕ-33 | кг | 10,3936 |  |
| 607 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 5,12 |  |
| 608 | Хрестики для укладання плитки (кахлю) 2,5 мм, 200 шт. | уп | 4 |  |
| 609 | Улаштування плінтусів дерев'яних | 100м | 4,435 |  |
| 610 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм | т | 0,0013305 |  |
| 611 | Плінтуси дерев'яні | м | 456,805 |  |
| 612 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних | 100м | 0,222 |  |
| 613 | Плитки плінтусні | м | 22,422 |  |
| 614 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 0,06216 |  |
|  | стіни (шпаклівка, фарбування) |  |  |  |
| 615 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм | 100м2 | 2,5822 |  |
| 616 | Грунтування поверхонь стін | 100м2 | 12,911 |  |
| 617 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 186,30573 |  |
| 618 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | 100м2 | 12,911 |  |
| 619 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 12,911 |  |
| 620 | Шпатлівка гіпсова | кг | 1367,3 |  |
| 621 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщини 3 мм) | 100 м2 | 12,911 |  |
| 622 | Шпатлівка гіпсова | кг | 2776 |  |
| 623 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 12,911 |  |
| 624 | Фарба інтер'єрна акрилова водоемульсійна | кг | 813,393 |  |
|  | стеля (конструкція типу Аrmstrоng) |  |  |  |
| 625 | Улаштування каркасу підвісних стель | 100м2 | 7,447 |  |
| 626 | Профіль напрямний 3,6 м | м | 707,465 |  |
| 627 | Профіль поперечний 1,2 м | м | 1414,93 |  |
| 628 | Профіль поперечний 0,6 м | м | 707,465 |  |
| 629 | Кутик пристінний 3,0 м | м | 804,276 |  |
| 630 | Підвіс в комплекті | шт | 596 |  |
| 631 | Тяга підвісу | шт | 596 |  |
| 632 | Дюбель металевий 6х40 | шт | 596 |  |
| 633 | Дюбель "швидкий монтаж" 6х40 | шт | 1616 |  |
| 634 | Укладання плит стельових в каркас стелі | 100м2 | 7,141 |  |
| 635 | Плити підвісної стелі Армстронг 600х600 мм | м2 | 749,805 |  |
|  | стеля (шпаклівка, фарбування) |  |  |  |
| 636 | Просте штукатурення поверхонь стель всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | 100м2 | 0,213 |  |
| 637 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | 100 м2 | 0,213 |  |
| 638 | Шпатлівка гіпсова | кг | 370,2 |  |
| 639 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщини 2 мм) | 100 м2 | 0,213 |  |
| 640 | Шпатлівка гіпсова | кг | 7,1 |  |
| 641 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,213 |  |
| 642 | Фарба інтер'єрна акрилова водоемульсійна | кг | 12,141 |  |
|  | Посилення з/б плити на 1-му і 2-му поверхах під внутрішній підйомник та пробивання отвору між поверхами |  |  |  |
|  | посилення з/б плити на 1-му поверсі |  |  |  |
| 643 | Розбирання монолітних бетонних фундаментів | 1 м3 | 2,4 |  |
| 644 | Улаштування бетонної підготовки[ бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм] | 100м3 | 0,008 |  |
| 645 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских[ /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/] | 100м3 | 0,016 |  |
| 646 | Арматура А240С діаметром 6 мм | т | 0,02102 |  |
| 647 | Арматура А500С діаметром 10 мм | т | 0,18734 |  |
| 648 | Улаштування опалубки [знизу] і підтримуючих її конструкцій для високих ростверків | 100м2 | 0,012 |  |
| 649 | Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 20 мм | м2 | 1,2 |  |
|  | каркас плоский |  |  |  |
| 650 | Арматура А500С діаметром 10 мм | т | 0,0122 |  |
| 651 | Арматура А400С діаметром 16 мм | т | 0,0284 |  |
| 652 | Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури | т | 0,00028 |  |
|  | посилення з/б плити на 2-му поверсі |  |  |  |
| 653 | Розбирання монолітних бетонних фундаментів | 1 м3 | 2,4 |  |
| 654 | Улаштування бетонної підготовки[ бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм] | 100м3 | 0,008 |  |
| 655 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских[ /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/] | 100м3 | 0,016 |  |
| 656 | Арматура А240С діаметром 6 мм | т | 0,02102 |  |
| 657 | Арматура А500С діаметром 10 мм | т | 0,18734 |  |
| 658 | Улаштування опалубки [знизу] і підтримуючих її конструкцій для високих ростверків | 100м2 | 0,012 |  |
| 659 | Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 20 мм | м2 | 1,2 |  |
|  | каркас плоский |  |  |  |
| 660 | Арматура А500С діаметром 10 мм | т | 0,0122 |  |
| 661 | Арматура А400С діаметром 16 мм | т | 0,0284 |  |
| 662 | Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури | т | 0,00028 |  |
|  | пробивання отвору між поверхами |  |  |  |
| 663 | Різання горизонтальної поверхні залізобетонних конструкцій нарізчиком швів, глибина різання до 200 мм | 1 м різ. | 11,4 |  |
| 664 | Пробивання прорізів в конструкціях з бетону[ (при пробиванні отворів і борозен у залізобетонних конструкціях)] (Улаштування пройому в армованому бетоні розміром 3200х2500мм глибиною 200мм) | м3 | 1,76 |  |
|  | ІНШІ РОБОТИ |  |  |  |
| 665 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | 100м2 | 32,702 |  |
| 666 | Щити з дошок, товщина 25 мм | м2 | 75,2146 |  |
| 667 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | 100 м3 | 2,7312 |  |
| 668 | Перевезення ґрунту до 50 км | т | 436,992 |  |
| 669 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 203,77968 |  |
| 670 | Перевезення сміття до 50 км | т | 203,77968 |  |
|  | Кошторис №02-01-02 на Придбання підйомної платформи для маломобільних груп населення |
| 1 | Підйомна платформа для маломобільних груп населення | шт | 1 |  |
|  | Кошторис №02-01-03 на Придбання підйомника для внутрішніх потреб персоналу |
| 1 | Підйомник внутрішній (в комплекті: самонесуча щогла, пульт керування, огорожа, пандус) | шт | 1 |  |
|  | Кошторис №02-01-04 на Водопровід і каналізація (ВК) |
|  | Водопровід господарський питний В1 |  |  |  |
| 1 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | 100м | 0,6 |  |
| 2 | Труби поліпропіленові Еkорlаstіk Stаbі, діаметр 20х2,8 мм | м | 61,2 |  |
| 3 | Кріплення для поліпропіленових труб ф20 мм | шт | 20 |  |
| 4 | Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 10 |  |
| 5 | Кран кульовий із поліпропілену діам. 15 мм | шт | 1 |  |
| 6 | Кран поливальний діам. 15 мм | шт | 1 |  |
| 7 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | 100м | 0,55 |  |
| 8 | Труби поліпропіленові Еkорlаstіk Stаbі, діаметр 25х3,5 мм | м | 56,1 |  |
| 9 | Кріплення для поліпропіленових труб ф25 мм | шт | 24 |  |
| 10 | Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 1 |  |
| 11 | Кран кульовий кутовий для приладів діам. 15 мм | шт | 33 |  |
| 12 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | 100м | 1,15 |  |
| 13 | Термоізоляція із зшитого поліетилена Thеrmаflех FRZ Е-22 товщиною 9 мм | м | 60 |  |
| 14 | Термоізоляція із зшитого поліетилена Thеrmаflех FRZ Е-28 товщиною 9 мм | м | 55 |  |
| 15 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм | 100м | 0,3 |  |
| 16 | Труби сталеві діам. 15 мм | м | 30,12 |  |
| 17 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм | 100м | 0,8 |  |
| 18 | Труби сталеві діам. 20 мм | м | 80,32 |  |
| 19 | Установлення змішувачів | 10шт | 1,2 |  |
| 20 | Змішувачі для умивальників (зі шлангами) | комплект | 1 |  |
| 21 | Змішувач для мийок Fеrrо Nароlі BRN4А (зі шлангами) | комплект | 10 |  |
| 22 | Змішувач для душу (зі шлангами) | комплект | 1 |  |
| 23 | Сифон для умивальника | шт | 1 |  |
| 24 | Сифон для душу | шт | 1 |  |
| 25 | Підводка (шланг) нерж., М10_35 мм, гайка 1/2, Р=10 атм., Т=1-95 г, L=0,8 м | шт | 12 |  |
| 26 | Настінний монтажний комплект для змішувача, ф20 х G1/2" | 10шт | 1,2 |  |
| 27 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | 10к-т | 0,1 |  |
| 28 | Унітаз прямокутний Rіmfrее, без ободка в комплекті з дюропластовим сидінням sоft-сlоsе | комплект | 1 |  |
| 29 | Монтажний комплект Gеbеrіt Duоfіх, Н112, 12 см (UР100) без клавіші | комплект | 1 |  |
| 30 | Змивна клавіша, одинарний злив (для унітазу) | комплект | 1 |  |
| 31 | Звукоізолюючий комплект | комплект | 1 |  |
|  | Гаряче водопостачання ТЗ, Т4 |  |  |  |
| 32 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | 100м | 0,8 |  |
| 33 | Труби поліпропіленові Еkорlаstіk Stаbі, діаметр 20х2,8 мм | м | 81,6 |  |
| 34 | Кріплення для поліпропіленових труб ф20 мм | шт | 26 |  |
| 35 | Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 12 |  |
| 36 | Кран кульовий із поліпропілену діам. 15 мм | шт | 2 |  |
| 37 | Кран кульовий кутовий для приладів діам. 15 мм | шт | 24 |  |
| 38 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | 100м | 0,6 |  |
| 39 | Труби поліпропіленові Еkорlаstіk Stаbі, діаметр 25х3,5 мм | м | 61,2 |  |
| 40 | Кріплення для поліпропіленових труб ф25 мм | шт | 19 |  |
| 41 | Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 1 |  |
| 42 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | 100м | 1,4 |  |
| 43 | Термоізоляція із зшитого поліетилена Thеrmаflех FRZ J-22 товщиною 13 мм | м | 80 |  |
| 44 | Термоізоляція із зшитого поліетилена Thеrmаflех FRZ J-28 товщиною 13 мм | м | 60 |  |
| 45 | Установлення водонагрівачів ємкісних | шт | 1 |  |
| 46 | Електричний водонагрівач ємкісний 50 л | шт | 1 |  |
|  | Каналізація побутова К1 |  |  |  |
| 47 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | 100м | 0,3 |  |
| 48 | Труба внутренняя 50х1000 HTsаfе Оstеndоrf | м | 30,6 |  |
| 49 | Кріплення (хомут) для каналізаційних труб | шт | 5 |  |
| 50 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | 100м | 0,35 |  |
| 51 | Труба Skоlаn 110х1000 Sаfе Оstеndоrf | м | 35,7 |  |
| 52 | Кріплення (хомут) для каналізаційних труб | шт | 7 |  |
| 53 | Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм | 100м | 0,3 |  |
| 54 | Труба чавунна каналізаційна Ду 50 | м | 30 |  |
| 55 | Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм | 100м | 0,45 |  |
| 56 | Труба чавунна каналізаційна Ду 100 | м | 45 |  |
| 57 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм | 10 шт | 3,7 |  |
| 58 | Відвід внутрішній 50х45 град HTsаfе Оstеndоrf | шт | 11 |  |
| 59 | Відвід внутрішній 50х90 град HTsаfе Оstеndоrf | шт | 15 |  |
| 60 | Відвід Skоlаn 110х45 Sаfе Оstеndоrf | шт | 5 |  |
| 61 | Трійник внутрішній 50/50х45 РVС Ріlsа | шт | 1 |  |
| 62 | Трійник внутрішній 50/50х90 град HTsаfе Оstеndоrf | шт | 4 |  |
| 63 | Трійник внутрішній 110/50х45 град HTsаfе Оstеndоrf | шт | 5 |  |
| 64 | Трійник РVС Д=110-110-110 45° | шт | 16 |  |
| 65 | Трійник РVС Д=110-110-110 90° | шт | 2 |  |
| 66 | Хрестовина внутрішня 50/50х45 РVС Ріlsа | шт | 1 |  |
| 67 | Хрестовина внутрішня 50/50х90 РVС Ріlsа | шт | 1 |  |
| 68 | Хрестовина двохплоскостна 100/100х67 РVС Ріlsа | шт | 1 |  |
| 69 | Ревізія зовнішня 110 Оstеndоrf | шт | 1 |  |
| 70 | Заглушка внутрішня 110 HTsаfе Оstеndоrf | шт | 3 |  |
| 71 | Вентиляційний клапан HL900N | шт | 4 |  |
| 72 | Установлення трапів діаметром 50 мм | 10к-т | 0,2 |  |
| 73 | Трапи Т-50 чавунні емальовані з прямим відводом, гратами та гумовою пробкою | комплект | 2 |  |
| 74 | Монтаж сифонів | шт | 2 |  |
| 75 | Сифон для умивальника | шт | 3 |  |
| 76 | Сифон для умивальника подвійний | шт | 2 |  |
| 77 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | 10к-т | 0,5 |  |
| 78 | Унітаз прямокутний Rіmfrее, без ободка в комплекті з дюропластовим сидінням sоft-сlоsе | комплект | 5 |  |
| 79 | Монтажний комплект Gеbеrіt Duоfіх, Н112, 12 см (UР100) без клавіші | комплект | 5 |  |
| 80 | Змивна клавіша, одинарний злив (для унітазу) | комплект | 5 |  |
| 81 | Звукоізолюючий комплект | комплект | 5 |  |
| 82 | Установлення мийок на одне відділення | 10к-т | 0,2 |  |
| 83 | Умивальник керамічний | шт | 1 |  |
| 84 | Умивальник керамічний кутовий | шт | 1 |  |
| 85 | Фільтр грубої очистки 1/2 | шт | 2 |  |
| 86 | Шарові крани для води DN 1/2 , mах РN 40, вн-вн, корпус латунний, нікеліров, ручка тип "бабочка" (VАLTЕС BАSЕ VT,218,N) або аналог | шт | 2 |  |
| 87 | Установлення мийок на два відділення | 10к-т | 0,2 |  |
| 88 | Умивальник керамічний подвійний | шт | 2 |  |
| 89 | Фільтр грубої очистки 1/2 | шт | 2 |  |
| 90 | Шарові крани для води DN 1/2 , mах РN 40, вн-вн, корпус латунний, нікеліров, ручка тип "бабочка" (VАLTЕС BАSЕ VT,218,N) або аналог | шт | 2 |  |
| 91 | Установлення мийок на одне відділення | 10к-т | 0,1 |  |
| 92 | Умивальник керамічний для інвалідів | шт | 1 |  |
| 93 | Фільтр грубої очистки 1/2 | шт | 1 |  |
| 94 | Шарові крани для води DN 1/2 , mах РN 40, вн-вн, корпус латунний, нікеліров, ручка тип "бабочка" (VАLTЕС BАSЕ VT,218,N) або аналог | шт | 1 |  |
| 95 | Установлення піддонів душових сталевих (установлення піддонів душових) | 10к-т | 0,1 |  |
| 96 | Піддони душовий в комплекті з сифоном | шт | 1 |  |
| 97 | Установлення пісуарів підлогових | 10к-т | 0,1 |  |
| 98 | Пісуар керамічний | шт | 1 |  |
|  | Каналізація виробнича К3 |  |  |  |
| 99 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | 100м | 0,3 |  |
| 100 | Труба внутренняя 50х1000 HTsаfе Оstеndоrf | м | 30,6 |  |
| 101 | Кріплення (хомут) для каналізаційних труб | шт | 5 |  |
| 102 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | 100м | 0,35 |  |
| 103 | Труба Skоlаn 110х1000 Sаfе Оstеndоrf | м | 35,7 |  |
| 104 | Кріплення (хомут) для каналізаційних труб | шт | 7 |  |
| 105 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм | 10 шт | 6 |  |
| 106 | Відвід внутрішній 50х45 град HTsаfе Оstеndоrf | шт | 5 |  |
| 107 | Відвід внутрішній 50х90 град HTsаfе Оstеndоrf | шт | 10 |  |
| 108 | Відвід Skоlаn 110х45 Sаfе Оstеndоrf | шт | 14 |  |
| 109 | Відвід Skоlаn 110х87 Sаfе Оstеndоrf | шт | 3 |  |
| 110 | Трійник внутрішній 50/50х45 РVС Ріlsа | шт | 1 |  |
| 111 | Трійник внутрішній 50/50х90 град HTsаfе Оstеndоrf | шт | 7 |  |
| 112 | Трійник внутрішній 110/50х45 град HTsаfе Оstеndоrf | шт | 4 |  |
| 113 | Трійник РVС Д=110-110-110 45° | шт | 6 |  |
| 114 | Хрестовина внутрішня 50/50х45 РVС Ріlsа | шт | 1 |  |
| 115 | Хрестовина внутрішня 100/100х45 РVС Ріlsа | шт | 1 |  |
| 116 | Ревізія зовнішня 110 Оstеndоrf | шт | 3 |  |
| 117 | Заглушка внутрішня 50 HTsаfе Оstеndоrf | шт | 1 |  |
| 118 | Заглушка внутрішня 110 HTsаfе Оstеndоrf | шт | 2 |  |
| 119 | Вентиляційний клапан HL900N | шт | 2 |  |
| 120 | Установлення трапів діаметром 100 мм | 10к-т | 0,4 |  |
| 121 | Трапи малі Т-100М чавунні емальовані з прямим відводом, гратами та гумовою пробкою, розмір 355х200х142 мм | комплект | 4 |  |
| 122 | Монтаж сифонів | шт | 9 |  |
| 123 | Сифон для мийки (з розривом струменю) | шт | 5 |  |
| 124 | Подвійний сифон для мийки (з розривом струменю) | шт | 4 |  |
| 125 | Монтаж жироулювлювача | шт | 1 |  |
| 126 | Жироуловлювач ЖСБ 3,60; продуктивністю 3,60м3/год | шт | 1 |  |
| 127 | Кільця опорні КО6 залізобетонні | шт | 2 |  |
| 128 | Кільця КС 10.6 залізобетонні | шт | 1 |  |
| 129 | Кільця КС 10.9 залізобетонні | шт | 1 |  |
| 130 | Плити ПП-10-1 залізобетонні | шт | 1 |  |
| 131 | Плити днищ ПН-10 залізобетонні | шт | 1 |  |
| 132 | Люк чавунний для колодязів важкий типу "Т" із замком | шт | 1 |  |
| 133 | Опорний елемент для люка | шт | 1 |  |
| 134 | Улаштування оголовка | колодязь | 1 |  |
| 135 | Оголовок герметичний | шт | 1 |  |
| 136 | Вибивання отворів Ду160 (суміжною нормою виходимо на Ду200) | 100шт | 0,02 |  |
| 137 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 160 мм | шт | 0,0404 |  |
| 138 | Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 160 мм | 100шт | 0,02 |  |
| 139 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 160 мм | шт | 0,00808 |  |
|  | Кошторис №02-01-05 на Вентиляція (ОВ) |
|  | Монтаж вентиляційного обладнання |  |  |  |
| 1 | Ревізія систем вентиляції | Вен.мер. | 1 |  |
| 2 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі (монтаж вентиляторів центробіжних з віброізоляторами) | шт | 9 |  |
| 3 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (монтаж вентиляторів осьових канальних) | шт | 4 |  |
| 4 | Установлення однорядних повітронагрівників для обвідного каналу продуктивністю до 10 тис.м3/год (монтаж рекуператора) | шт | 1 |  |
| 5 | Рекуператор провітрювач стіновий, 85 м3/год | шт | 1 |  |
| 6 | Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (монтаж припливно-витяжних установок) | шт | 6 |  |
| 7 | Припливна установка з електронагрівачем 55кВт, 4000 м3/год, 350 Па | шт | 1 |  |
| 8 | Припливна установка з електронагрівачем 23кВт, 3000 м3/год, 300 Па | шт | 1 |  |
| 9 | Припливно-витяжна установка з рекуп. і е/нагр. 10кВт, 1500 м3/год, 300 Па | шт | 1 |  |
| 10 | Припливно-витяжна установка з рекуп. і е/нагр. 5кВт, 300 м3/год, 300 Па | шт | 1 |  |
| 11 | Припливно-витяжна установка рекуп. і е/нагр. 25кВт, 3500 м3/год, 300 Па | шт | 1 |  |
| 12 | Припливно-витяжна установка рекуп. і е/нагр. 25кВт, 4000 м3/год, 300 Па | шт | 1 |  |
|  | Монтаж зонтів та повітропроводів до них |  |  |  |
| 13 | Монтаж місцевого вентиляційного відсмоктування, маса 0,075 т (монтаж зонтів витяжних з нержавіючої сталі з жироуловлювачем) | шт | 6 |  |
| 14 | Зонт витяжний з нержавіючої сталі з жировловлювачем 1450х950 мм | шт | 1 |  |
| 15 | Зонт витяжний з нержавіючої сталі з жировловлювачем 800х900 мм | шт | 1 |  |
| 16 | Зонт витяжний з нержавіючої сталі з жировловлювачем 1200х800 мм | шт | 1 |  |
| 17 | Зонт витяжний з нержавіючої сталі з жировловлювачем 1200х900 мм | шт | 1 |  |
| 18 | Зонт витяжний з нержавіючої сталі з жировловлювачем 2000х500 мм | шт | 2 |  |
| 19 | Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2 | 0,3993 |  |
| 20 | Повітровід з оцинкованої сталі 0,55, 400х200 мм, L=1250 мм (S=1,5 м2) | шт | 14 |  |
| 21 | Повітпровід з оцинкованої сталі 0,55, 300х300 мм, L=1250 мм (S=1,5 м2) | шт | 3 |  |
| 22 | Повітпровід з оцинкованої сталі 0,55, 200х250 мм, L=1250 мм (S=1,13 м2) | шт | 3 |  |
| 23 | Повітпровід з оцинкованої сталі 0,55, 300х250 мм, L=1250 мм (S=1,38 м2) | шт | 8 |  |
| 24 | Монтаж фасонних виробів з оцинкованої сталі 0,5 мм | 100м2 | 0,175 |  |
| 25 | Відвід з оцинкованої сталі 90°, 400х200 мм (S=0,54 м2) | м2 | 6,48 |  |
| 26 | Відвід з оцинкованої сталі 90°, 300х300 мм (S=0,64 м2) | м2 | 3,2 |  |
| 27 | Відвід з оцинкованої сталі 90°, 200х250 мм (S=0,41 м2) | м2 | 1,64 |  |
| 28 | Відвід з оцинкованої сталі 90°, 300х250 мм (S=0,54 м2) | м2 | 4,32 |  |
| 29 | Відвід з оцинкованої сталі 45°, 200х250 мм (S=0,27 м2) | м2 | 0,54 |  |
| 30 | Відвід з оцинкованої сталі 45°, 300х250 мм (S=0,33 м2) | м2 | 1,32 |  |
| 31 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2 | 0,0503 |  |
| 32 | Повітропровід спірально-навивний з оцинкованої сталі 0,55 мм, діам. 200 мм (L=8000 мм; заг. площа при довжині 8 м складає: 5,03 м2) | м | 8 |  |
| 33 | Монтаж фасонних виробів з оцинкованої сталі 0,5 мм | 100м2 | 0,012 |  |
| 34 | Відвід з оцинкованої сталі 90°, діам. 200 мм (S=0,3 м2) | м2 | 1,2 |  |
|  | Монтаж повітророзподільчих та регулюючих пристроїв |  |  |  |
| 35 | Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 50 кг | шт | 79 |  |
| 36 | Дифузор стельовий 225х225 під армстронг (комплект з адаптером на діам. 125 мм) | шт | 13 |  |
| 37 | Дифузор стельовий 485х485 під армстронг (комплект з адаптером на діам. 200 мм) | шт | 30 |  |
| 38 | Дифузор стельовий 600х600 під армстронг (комплект з адаптером на діам. 250 мм) | шт | 10 |  |
| 39 | Дифузор стельовий діам. 200 мм під армстронг (комплект з адаптером на діам. 125 мм) | шт | 26 |  |
| 40 | Установлення грат жалюзійних стальних нерухомих односекційних, розмір 150х490 мм | грати | 5 |  |
| 41 | Решітка накладна 300х150(h) | шт | 5 |  |
| 42 | Установлення грат жалюзійних стальних нерухомих односекційних, розмір 150х580 мм | грати | 1 |  |
| 43 | Решітка накладна 500х250(h) | шт | 1 |  |
| 44 | Установлення грат жалюзійних стальних нерухомих односекційних, розмір 150х580 мм | грати | 10 |  |
| 45 | Решітка накладна 500х300(h) | шт | 10 |  |
| 46 | Установлення грат жалюзійних стальних нерухомих односекційних, розмір 150х490 мм | грати | 2 |  |
| 47 | Решітка накладна 150х150(h) | шт | 2 |  |
| 48 | Установлення грат жалюзійних стальних нерухомих односекційних, розмір 150х490 мм | грати | 4 |  |
| 49 | Решітка накладна радіальна 300х100(h)/діам.150мм | шт | 4 |  |
| 50 | Установлення грат жалюзійних стальних нерухомих односекційних, розмір 150х490 мм | грати | 4 |  |
| 51 | Решітка накладна радіальна 300х100(h)/діам.125мм | шт | 4 |  |
| 52 | Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2 | 2,543 |  |
| 53 | Повітпровід з оцинкованої сталі 0,55, 600х350 мм, L=1250 мм (S=2,38 м2) | шт | 6 |  |
| 54 | Повітпровід з оцинкованої сталі 0,55, 600х400 мм, L=1250 мм (S=2,5 м2) | шт | 12 |  |
| 55 | Повітпровід з оцинкованої сталі 0,55, 600х300 мм, L=1250 мм (S=2,25 м2) | шт | 24 |  |
| 56 | Повітпровід з оцинкованої сталі 0,55, 500х300 мм, L=1250 мм (S=2 м2) | шт | 24 |  |
| 57 | Повітпровід з оцинкованої сталі 0,55, 400х400 мм, L=1250 мм (S=2 м2) | шт | 7 |  |
| 58 | Повітпровід з оцинкованої сталі 0,55, 400х300 мм, L=1250 мм (S=1,75 м2) | шт | 10 |  |
| 59 | Повітпровід з оцинкованої сталі 0,55, 300х300 мм, L=1250 мм (S=1,5 м2) | шт | 14 |  |
| 60 | Повітпровід з оцинкованої сталі 0,55, 350х300 мм, L=1250 мм (S=1,63 м2) | шт | 2 |  |
| 61 | Повітпровід з оцинкованої сталі 0,55, 300х250 мм, L=1250 мм (S=1,38 м2) | шт | 22 |  |
| 62 | Повітпровід з оцинкованої сталі 0,55, 250х250 мм, L=1250 мм (S=1,25 м2) | шт | 5 |  |
| 63 | Повітпровід з оцинкованої сталі 0,55, 200х250 мм, L=1250 мм (S=1,13 м2) | шт | 5 |  |
| 64 | Повітпровід з оцинкованої сталі 0,55, 150х250 мм, L=1250 мм (S=1 м2) | шт | 10 |  |
| 65 | Монтаж фасонних виробів з оцинкованої сталі 0,5 мм | 100м2 | 0,2682 |  |
| 66 | Відвід з оцинкованої сталі 90°, 600х400 мм (S=1,54 м2) | м2 | 6,16 |  |
| 67 | Відвід з оцинкованої сталі 90°, 600х300 мм (S=1,38 м2) | м2 | 6,9 |  |
| 68 | Відвід з оцинкованої сталі 90°, 600х350 мм (S=1,46 м2) | м2 | 4,38 |  |
| 69 | Відвід з оцинкованої сталі 90°, 400х400 мм (S=0,98 м2) | м2 | 3,92 |  |
| 70 | Відвід з оцинкованої сталі 90°, 300х250 мм (S=0,59 м2) | м2 | 3,54 |  |
| 71 | Відвід з оцинкованої сталі 90°, 300х300 мм (S=0,64 м2) | м2 | 1,92 |  |
| 72 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2 | 0,7445 |  |
| 73 | Повітропровід спірально-навивний з оцинкованої сталі 0,55 мм, діам. 100 мм (L=4000 мм; заг. площа при довжині 4 м складає: 1,26 м2) | м | 4 |  |
| 74 | Повітропровід спірально-навивний з оцинкованої сталі 0,55 мм, діам. 125 мм (L=40000 мм; заг. площа при довжині 40 м складає: 15,71 м2) | м | 40 |  |
| 75 | Повітропровід спірально-навивний з оцинкованої сталі 0,55 мм, діам. 150 мм (L=20000 мм; заг. площа при довжині 20 м складає: 9,42 м2) | м | 20 |  |
| 76 | Повітропровід спірально-навивний з оцинкованої сталі 0,55 мм, діам. 250 мм (L=14000 мм; заг. площа при довжині 14 м складає: 11 м2) | м | 14 |  |
| 77 | Повітропровід спірально-навивний з оцинкованої сталі 0,55 мм, діам. 400 мм (L=5000 мм; заг. площа при довжині 5 м складає: 6,28 м2) | м | 5 |  |
| 78 | Повітропровід спірально-навивний з оцинкованої сталі 0,55 мм, діам. 450 мм (L=4000 мм; заг. площа при довжині 4 м складає: 5,65 м2) | м | 4 |  |
| 79 | Повітропровід спірально-навивний з оцинкованої сталі 0,55 мм, діам. 500 мм (L=16000 мм; заг. площа при довжині 16 м складає: 25,13 м2) | м | 16 |  |
| 80 | Монтаж фасонних виробів з оцинкованої сталі 0,5 мм | 100м2 | 0,2992 |  |
| 81 | Відвід з оцинкованої сталі 90°, діам. 125 мм (S=0,14 м2) | м2 | 1,96 |  |
| 82 | Відвід з оцинкованої сталі 90°, діам. 150 мм (S=0,19 м2) | м2 | 2,09 |  |
| 83 | Відвід з оцинкованої сталі 90°, діам. 250 мм (S=0,43 м2) | м2 | 2,58 |  |
| 84 | Відвід з оцинкованої сталі 90°, діам. 400 мм (S=0,99 м2) | м2 | 1,98 |  |
| 85 | Відвід з оцинкованої сталі 90°, діам. 450 мм (S=1,23 м2) | м2 | 4,92 |  |
| 86 | Відвід з оцинкованої сталі 90°, діам. 500 мм (S=1,49 м2) | м2 | 16,39 |  |
| 87 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 4000 мм | шт | 50 |  |
| 88 | Дроссель-клапан ручний діам. 125 мм | шт | 10 |  |
| 89 | Дроссель-клапан ручний діам. 200 мм | шт | 30 |  |
| 90 | Дроссель-клапан ручний діам. 250 мм | шт | 10 |  |
| 91 | Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2 | 0,0572 |  |
| 92 | Сендвіч-повітропровід 500/560, з оц.сталі (S=2,12 м2) | шт | 1 |  |
| 93 | Сендвіч-повітропровід 400/460, з оц.сталі (S=1,72 м2) | шт | 1 |  |
| 94 | Сендвіч-повітропровід 250/320, з оц.сталі (S=1,14 м2) | шт | 1 |  |
| 95 | Сендвіч-повітропровід 150/220, з оц.сталі (S=0,74 м2) | шт | 1 |  |
| 96 | Криза 30°, діам. 560 мм | шт | 1 |  |
| 97 | Криза 30°, діам. 460 мм | шт | 1 |  |
| 98 | Криза 30°, діам. 320 мм | шт | 1 |  |
| 99 | Криза 30°, діам. 220 мм | шт | 1 |  |
| 100 | Грибок з оц. сталі діам. 560 мм | шт | 1 |  |
| 101 | Грибок з оц. сталі діам. 460 мм | шт | 1 |  |
| 102 | Грибок з оц. сталі діам. 320 мм | шт | 1 |  |
| 103 | Грибок з оц. сталі діам. 220 мм | шт | 1 |  |
| 104 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки 125 мм | шт | 2 |  |
| 105 | Шумоглушник діам. 150 мм, L=600 мм | шт | 2 |  |
| 106 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-3 діаметром обичайки 250 мм | шт | 2 |  |
| 107 | Шумоглушник діам. 250 мм, L=600 мм | шт | 2 |  |
| 108 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-5 діаметром обичайки 400 мм | шт | 1 |  |
| 109 | Шумоглушник діам. 400 мм, L=900 мм | шт | 1 |  |
| 110 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-6 діаметром обичайки 500 мм | шт | 2 |  |
| 111 | Шумоглушник діам. 450 мм, L=1200 мм | шт | 2 |  |
| 112 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-6 діаметром обичайки 500 мм | шт | 2 |  |
| 113 | Шумоглушник діам. 500 мм, L=900 мм | шт | 2 |  |
| 114 | Установлення грат жалюзійних стальних нерухомих односекційних, розмір 150х580 мм | грати | 2 |  |
| 115 | Решітка зовнішня накладна 600х600 | шт | 2 |  |
| 116 | Установлення грат жалюзійних стальних нерухомих односекційних, розмір 150х580 мм | грати | 2 |  |
| 117 | Решітка зовнішня накладна 500х500 | шт | 2 |  |
| 118 | Установлення грат жалюзійних стальних нерухомих односекційних, розмір 150х580 мм | грати | 1 |  |
| 119 | Решітка зовнішня накладна 300х300 | шт | 1 |  |
| 120 | Установлення грат жалюзійних стальних нерухомих односекційних, розмір 150х490 мм | грати | 1 |  |
| 121 | Решітка зовнішня накладна 200х200 | шт | 1 |  |
| 122 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2 | 0,3109 |  |
| 123 | Повітропровід гнучкий утеплений, діам. 200 мм (L=28000 мм; заг. площа при довжині 28 м складає: 17,59 м2) | м | 28 |  |
| 124 | Повітропровід гнучкий утеплений, діам. 250 мм (L=10000 мм; заг. площа при довжині 10 м складає: 7,85 м2) | м | 10 |  |
| 125 | Повітропровід гнучкий утеплений, діам. 300 мм (L=6000 мм; заг. площа при довжині 6 м складає: 5,65 м2) | м | 6 |  |
| 126 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м2 | 20 |  |
| 127 | Теплова ізоляція з фольгованої мінеральної вати, товщиною 50 мм | м2 | 204,4 |  |
|  | Вентиляція сантехнічних вузлів |  |  |  |
| 128 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2 | 0,3612 |  |
| 129 | Повітропровід спірально-навивний з оцинкованої сталі 0,55 мм, діам. 125 мм (L=20000 мм; заг. площа при довжині 20 м складає: 7,85 м2) | м | 20 |  |
| 130 | Повітропровід спірально-навивний з оцинкованої сталі 0,55 мм, діам. 150 мм (L=60000 мм; заг. площа при довжині 60 м складає: 28,27 м2) | м | 60 |  |
| 131 | Монтаж фасонних виробів з оцинкованої сталі 0,5 мм | 100м2 | 0,0304 |  |
| 132 | Відвід з оцинкованої сталі 90°, діам. 150 мм (S=0,19 м2) | м2 | 3,04 |  |
| 133 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2 | 0,1571 |  |
| 134 | Повітропровід гнучкий алюмінієвий, діам. 250 мм (L=20000 мм; заг. площа при довжині 20 м складає: 15,71 м2) | м | 20 |  |
| 135 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 4000 мм | шт | 20 |  |
| 136 | Дроссель-клапан ручний діам. 125 мм | шт | 20 |  |
| 137 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм | шт | 1 |  |
| 138 | Клапан зворотній діам. 125 мм | шт | 1 |  |
| 139 | Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2 | 0,0518 |  |
| 140 | Сендвіч-повітропровід 150/220, з оц.сталі (S=0,74 м2) | шт | 7 |  |
| 141 | Криза 30°, діам. 220 мм | шт | 7 |  |
| 142 | Грибок з оц. сталі діам. 220 мм | шт | 7 |  |
| 143 | Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром понад 1600 до 3200 мм | клапан | 5 |  |
| 144 | Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм | клапан | 12 |  |
| 145 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі (монтаж вентиляторів центробіжних канальних з віброізоляторами) | шт | 3 |  |
| 146 | Вентилятор центробіжний канальний з віброізолятором, 400 м3/год, 100 Па | шт | 3 |  |
|  | Кошторис №02-01-06 на Електротехнічні рішення (ЕТР) |
|  | Демонтажні роботи |  |  |  |
|  | щити ввідно-розподільчі |  |  |  |
| 1 | (Демонтаж) Монтаж ввідно-розподільчого пристрою | шт | 3 |  |
|  | щити місцевого керування |  |  |  |
| 2 | Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм2, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 32 | шт | 3 |  |
|  | щити групові |  |  |  |
| 3 | Монтаж щита розподільного | шт | 13 |  |
|  | кабельна продукція |  |  |  |
| 4 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2 | 100м | 0,8 |  |
| 5 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | 100м | 15 |  |
|  | Монтажні роботи |  |  |  |
|  | ВВІДНО-РОЗПОДІЛЬЧІ ПРИСТРОЇ |  |  |  |
|  | ВРП-1 |  |  |  |
| 6 | Монтаж ввідно-розподільчого пристрою | шт | 1 |  |
| 7 | Ввідно-розподільчий щит ВРП-1 | шт | 1 |  |
| 8 | Монтаж клем | шт | 1 |  |
| 9 | Ввідна клема під кабелі живлення АВВГ 4х240 | шт | 1 |  |
| 10 | Пристрій захисту від імпульсних перенапруг | шт | 9 |  |
| 11 | Ввідний роз'єднувач, 3р, Ір=400А | шт | 2 |  |
| 12 | Секційний автоматичний вимикач, 3р, хар. С, Ір=250А | шт | 3 |  |
| 13 | фідерні автоматичні вимикачі | шт | 1 |  |
| 14 | Монтаж шин | шт | 1 |  |
| 15 | Шина заземлення | 100шт | 0,01 |  |
|  | вузол обліку |  |  |  |
| 16 | Монтаж обмежувача перенапруги , реле, роз'єднувачів, вимикачів | комплект | 2 |  |
| 17 | Реле контролю фаз, реле контролю напруги | шт | 2 |  |
| 18 | Ввідний автоматичний вимикач, 3р, хар. С, Ір=400А | шт | 2 |  |
| 19 | Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі | шт | 2 |  |
| 20 | Лічильник трансформаторного включення | шт | 2 |  |
| 21 | Монтаж трансформаторів струму | комплект | 6 |  |
| 22 | Трансформатор струму 400/5 кл. 0,5 | шт | 6 |  |
| 23 | Коробка випробувальна | шт | 2 |  |
|  | ЯУ-1 |  |  |  |
| 24 | Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм2, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 32 | шт | 1 |  |
| 25 | Ящик обліково-розподільчий ЯУ-1 | шт | 1 |  |
| 26 | Монтаж клем | шт | 1 |  |
| 27 | Ввідна клема під кабелі живлення АВВГ 4х150 | шт | 1 |  |
| 28 | Секційний автоматичний вимикач, 3р, хар. С, Ір=250А | шт | 1 |  |
| 29 | фідерні автоматичні вимикачі | шт | 1 |  |
| 30 | Монтаж шин | шт | 1 |  |
| 31 | Шина заземлення | 100шт | 0,01 |  |
|  | вузол обліку |  |  |  |
| 32 | Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі | шт | 2 |  |
| 33 | Лічильник трансформаторного включення | шт | 2 |  |
| 34 | Монтаж трансформаторів струму | комплект | 6 |  |
| 35 | Трансформатор струму 400/5 кл. 0,5 | шт | 3 |  |
| 36 | Коробка випробувальна | шт | 1 |  |
|  | ШВА-10 |  |  |  |
| 37 | Монтаж щита розподільного | шт | 1 |  |
| 38 | Щит розподільний груповий, навісного виконання, з ввідними автоматичними вимикачами 3-полюсним, "С" Ін=25А, системою АВР-25А, фідерними автоматичними вимикачами 3-пол., "С" Ін=16А-1шт., 1-пол., "С" Ін=16А-4шт., диференційними автоматичними вимикачами 2-пол., "С" Ін=16А, Івит.=30мА - 1шт., та шиною заземлення "РЕ" | шт | 1 |  |
|  | ЩРн-24 |  |  |  |
| 39 | Монтаж щита розподільного | шт | 1 |  |
| 40 | Щит розподільний груповий, навісного виконання, ІР20 з ввідним автоматичним вимикачем 3-полюсним, "С" 20А, фідерними диференційними автоматичними вимикачами 1Р Ін=16А-9шт, імпульсне реле Uk=220В, Ік=16А, 2з контакти 1 ТЕ Z- S230/SS-6шт та шиною заземлення "РЕ" | шт | 1 |  |
|  | ЩРн-24 |  |  |  |
| 41 | Монтаж щита розподільного | шт | 1 |  |
| 42 | Щит розподільний груповий, навісного виконання, ІР20 з ввідним автоматичним вимикачем 3-полюсним, "С" Ін=16А, фідерними диференційними автоматичними вимикачами 1Р Ін=16А-9шт, імпульсне реле Uk=220В, Ік=16А, 2з контакти 1 ТЕ Z- S230/SS-6шт та шиною заземлення "РЕ" | шт | 1 |  |
|  | ПР-11 |  |  |  |
| 43 | Монтаж щита розподільного | шт | 1 |  |
| 44 | Щит розподільний груповий, навісного виконання, ІР31 з ввідним автоматичним вимикачем 3-полюсним, "С" Ін=250А, фідерними автоматичними вимикачами та шиною заземлення "РЕ" | шт | 1 |  |
|  | ЩРн-12 |  |  |  |
| 45 | Монтаж щита розподільного | шт | 1 |  |
| 46 | Щит розподільний груповий, навісного виконання, ІР31 з ввідним автоматичним вимикачем 1-полюсним, "С" Ін=16А, фідерними автоматичними вимикачами 1Р Ін=16А-6шт, імпульсне реле Uk=220В, Ік=16А, 2з контакти 1 ТЕ Z- S230/SS-6шт та шиною заземлення "РЕ" | шт | 1 |  |
|  | Шафа керування робочим освітленням |  |  |  |
| 47 | Монтаж шафи та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів шафи керування низьковольтними синхронними двигунами в захищеному виконанні ШУ740Х-33ХХХ | пристрій | 1 |  |
| 48 | Шафа керування робочим освітленням (ШКРО) | шт | 1 |  |
|  | Шафа керування евакуаційним освітленням |  |  |  |
| 49 | Монтаж шафи та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів шафи керування низьковольтними синхронними двигунами в захищеному виконанні ШУ740Х-33ХХХ | пристрій | 1 |  |
| 50 | Шафа керування евакуаційним освітленням (ШКАО) | шт | 1 |  |
|  | ЩРв-12 |  |  |  |
| 51 | Монтаж щита розподільного | шт | 3 |  |
| 52 | Щит груповий, вбудованого виконання, ІР31 з ввідним автоматичним вимикачем 3-полюсним, "С" Ін=32А, фідерними автоматичними вимикачами 1-пол., "С" Ін=20А-7шт. | шт | 3 |  |
|  | ЩРв-12 |  |  |  |
| 53 | Монтаж щита розподільного | шт | 2 |  |
| 54 | Щит груповий, вбудованого виконання, ІР31 з ввідним автоматичним вимикачем 3-полюсним, "С" Ін=32А, фідерними автоматичними вимикачами 1-пол., "С" Ін=20А-8шт. | шт | 2 |  |
|  | ЩРв-12 |  |  |  |
| 55 | Монтаж щита розподільного | шт | 2 |  |
| 56 | Щит груповий, вбудованого виконання, ІР31 з ввідним автоматичним вимикачем 3-полюсним, "С" Ін=25А, фідерними автоматичними вимикачами 1-пол., "С" Ін=20А-4шт. | шт | 2 |  |
|  | ЩРв-12 |  |  |  |
| 57 | Монтаж щита розподільного | шт | 2 |  |
| 58 | Щит груповий, вбудованого виконання, ІР31 з ввідним автоматичним вимикачем 3-полюсним, "С" Ін=25А, фідерними автоматичними вимикачами 1-пол., "С" Ін=20А-5шт. | шт | 2 |  |
|  | ЩРв-12 |  |  |  |
| 59 | Монтаж щита розподільного | шт | 1 |  |
| 60 | Щит груповий, вбудованого виконання, ІР31 з ввідним автоматичним вимикачем 3-полюсним, "С" Ін=25А, фідерними автоматичними вимикачами 1-пол., "С" Ін=20А-6шт. | шт | 1 |  |
|  | ЩРв-12 |  |  |  |
| 61 | Монтаж щита розподільного | шт | 1 |  |
| 62 | Щит груповий, вбудованого виконання, ІР31 з ввідним автоматичним вимикачем 3-полюсним, "С" Ін=25А, фідерними автоматичними вимикачами 1-пол., "С" Ін16А=5шт, Ін=20А-2шт. | шт | 1 |  |
|  | Електромагнітний пускач |  |  |  |
| 63 | Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на підлозі, струм до 40 А | шт | 6 |  |
| 64 | Електромагнітний пускач в оболонці (І=9А), ІР54 | шт | 6 |  |
|  | ЩРн-6 |  |  |  |
| 65 | Монтаж щита розподільного | шт | 48 |  |
| 66 | Щит груповий, навісного виконання, ІР31 з фідерним автоматичним вимикачем 1-полюсним, "С" Ін=16А-1шт, диференційними автоматичними вимикачами 2Р Ін=16А, Івит=30мА-2шт | шт | 48 |  |
|  | Електроустановчі та електромонтажні вироби |  |  |  |
| 67 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | 100шт | 0,25 |  |
| 68 | Вимикач заглиблений для прихованої проводки 1-клавішний ІР20 | шт | 25 |  |
| 69 | Коробка монтажна | шт | 25 |  |
| 70 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | 100шт | 0,1 |  |
| 71 | Вимикач заглиблений для прихованої проводки 2-клавішний ІР20 | шт | 10 |  |
| 72 | Коробка монтажна | шт | 10 |  |
| 73 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | 100шт | 0,06 |  |
| 74 | Вимикач заглиблений для прихованої проводки 1-клавішний ІР44 | шт | 6 |  |
| 75 | Коробка монтажна | шт | 6 |  |
| 76 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | 100шт | 0,01 |  |
| 77 | Вимикач заглиблений для прихованої проводки 2-клавішний ІР44 | шт | 1 |  |
| 78 | Коробка монтажна | шт | 1 |  |
| 79 | Установлення перемикачів заглибленого типу при схованій проводці | 100шт | 0,02 |  |
| 80 | Перемикач 1-клавішний для прихованої установки | шт | 2 |  |
| 81 | Коробка монтажна | шт | 2 |  |
| 82 | Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці | 100шт | 0,27 |  |
| 83 | Розетка штепсельна з заземлюючим контактом для прихованого монтажу 16А | шт | 27 |  |
| 84 | Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці | 100шт | 0,02 |  |
| 85 | Роз'єм триполюсний, що заземлює, 32А | шт | 2 |  |
| 86 | Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці | 100шт | 0,04 |  |
| 87 | Роз'єм триполюсний, що заземлює, 16А | шт | 4 |  |
|  | Світлотехнічне обладнання |  |  |  |
| 88 | Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення | 100шт | 2,3 |  |
| 89 | Світильник світлодіодний вбудований 36 Вт (ІР20) | шт | 177 |  |
| 90 | Світильник світлодіодний накладний 12 Вт (ІР65) | шт | 3 |  |
| 91 | Світильник світлодіодний накладний 18 Вт (ІР20) | шт | 26 |  |
| 92 | Світильник світлодіодний накладний 12 Вт (ІР44) | шт | 8 |  |
| 93 | Світильник світлодіодний накладний 40 Вт (ІР65) | шт | 11 |  |
| 94 | Світильник світлодіодний накладний 20 Вт (ІР65) | шт | 5 |  |
| 95 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | 100шт | 0,28 |  |
| 96 | Світильник-покажчик "Вихід" | шт | 28 |  |
|  | Кабельна продукція |  |  |  |
| 97 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2 | 100м | 39,9 |  |
| 98 | Кабель ВВГнг-нд 3х1,5 мм2 | м | 2461,7 |  |
| 99 | Кабель ВВГнг-нд 3х2,5 мм2 | м | 1318,4 |  |
| 100 | Кабель ВВГнг-нд 2х1,5 мм2 | м | 103 |  |
| 101 | Кабель ВВГнг-нд 4х1 мм2 | м | 113,3 |  |
| 102 | Кабель ВВГнг-нд 4х1,5 мм2 | м | 113,3 |  |
| 103 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | 100м | 12,75 |  |
| 104 | Кабель ВВГнг-нд 5х1,5 мм2 | м | 324,45 |  |
| 105 | Кабель ВВГнг-нд 5х2,5 мм2 | м | 154,5 |  |
| 106 | Кабель ВВГнг-нд 5х4 мм2 | м | 267,8 |  |
| 107 | Кабель ВВГнг-нд 5х6 мм2 | м | 329,6 |  |
| 108 | Кабель ВВГнг-нд 5х10 мм2 | м | 123,6 |  |
| 109 | Кабель ВВГнг-нд 5х25 мм2 | м | 30,9 |  |
| 110 | Кабель ВВГнг-нд 5х150 мм2 | м | 82,4 |  |
| 111 | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм (діам. 20мм) | 100м | 16,5 |  |
| 112 | Труба сталева електрозварна, діаметром 20мм | м | 1666,5 |  |
| 113 | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм | 100м | 2 |  |
| 114 | Труба сталева електрозварна, діаметром 25мм | м | 202 |  |
| 115 | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 32 мм | 100м | 0,9 |  |
| 116 | Труба сталева електрозварна, діаметром 32мм | м | 90,9 |  |
| 117 | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 50 мм (діам. 40мм) | 100м | 0,95 |  |
| 118 | Труба сталева електрозварна, діаметром 40мм | м | 95,95 |  |
| 119 | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 70 мм (діам. 63мм) | 100м | 0,15 |  |
| 120 | Труба сталева електрозварна, діаметром 63мм | м | 15,15 |  |
| 121 | Установлення розподільних коробок | 100шт | 2,91 |  |
| 122 | Коробка установча | шт | 77 |  |
| 123 | Коробка відгалужувальна | шт | 200 |  |
| 124 | Коробка клемна | шт | 2 |  |
| 125 | Коробка протяжна 110х110х81, ІР54 | шт | 12 |  |
| 126 | Прокладання лотків | 100м | 3,12 |  |
| 127 | Лоток перфорований 200х50 (з комплектуючими для кріплення) | м | 242,4 |  |
| 128 | Лоток перфорований 100х50 (з комплектуючими для кріплення) | м | 72,72 |  |
| 129 | Кутовик 90° 400х100 | шт | 21 |  |
| 130 | П-подібний профіль РSL; L500, товщ.1,5 мм | шт | 350 |  |
| 131 | Шпилька М8х1500 | шт | 700 |  |
| 132 | Гайка М8 | шт | 700 |  |
| 133 | Шайба М8 | шт | 700 |  |
| 134 | Латунний розрізний анкер М8 | шт | 700 |  |
| 135 | Гайка з насічкою, що перешкоджає відкручуванню | шт | 1400 |  |
| 136 | Гвинт з квадратним підголовником М6х10 | шт | 1400 |  |
|  | Кошторис №02-01-07 на Система протипожежного захисту (СПЗ) |
|  | Система пожежної сигналізації |  |  |  |
|  | МОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |  |
| 1 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Шкаф [щит] електроавтоматики і управління систем ГПТ, димовиводу | напрямок | 1 |  |
| 2 | Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС | шт | 1 |  |
| 3 | Блок реле | шт | 1 |  |
| 4 | Передавач | комплект | 1 |  |
| 5 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (ручний адресний) | шт | 29 |  |
| 6 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (точковий адресний) | шт | 283 |  |
| 7 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, ручний електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні | шт | 16 |  |
| 8 | Конструкції для установлення сповіщувача | шт | 328 |  |
| 9 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг | 100 м | 36,35 |  |
| 10 | Монтаж виносного індикатора ВУОС | шт | 42 |  |
|  | МАТЕРІАЛИ ТА ОБЛАДНАННЯ |  |  |  |
| 11 | Прилад управління, об'єднаний з джерелом живлення, 8 кілець ПУ-П | шт | 1 |  |
| 12 | Блок реле зовнішніх пристроїв, 8 реле БРВУ-01 | шт | 1 |  |
| 13 | Модуль цифрового GSM-автодозвону МЦА-GSM.4 (передача тривожних сповіщень на ПЦН) МЦА-GSM.4 | шт | 1 |  |
| 14 | Сповіщувач пожежний ручний адресний (+ захисне скло) СПРА | шт | 29 |  |
| 15 | Сповіщувач пожежний димовий адресний СПДОТА | шт | 283 |  |
| 16 | Сповіщувач пожежний тепловий адресний СПТТА | шт | 16 |  |
| 17 | Розетка для сповіщувачів СПДОТА та СПТТА Р-96 | шт | 299 |  |
| 18 | Виносний індикатор ВУОС | шт | 42 |  |
| 19 | Кабель J-H(St)H…Bd 1х2х0,8 | м | 230 |  |
| 20 | Кабель J-H(St)H…Bd 2х2х0,8 | м | 3400 |  |
| 21 | Кабель вогнестійкий (N)HХH FЕ180/Е30 4х2 | м | 5 |  |
| 22 | Труба ПВХ 16 мм | м | 1400 |  |
| 23 | Тримач кабелю металевий | шт | 3880 |  |
| 24 | Дюбель-цвях забивний 6_40 | шт | 1254 |  |
| 25 | Стяжка кабельна, 200х3,5 | шт | 2200 |  |
| 26 | Шуруп 3,5х35 | шт | 2440 |  |
| 27 | Дюбель, 6х35 | шт | 2440 |  |
|  | Автономна система пожежогасіння кухонного обладнання |  |  |  |
|  | МОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |  |
| 28 | Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС | шт | 24 |  |
| 29 | Пристрій проміжний на 1 промінь | шт | 24 |  |
| 30 | Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей | шт | 18 |  |
| 31 | Кнопка, установлювана на пультах і панелях | шт | 63 |  |
| 32 | Світловий показчик ПК | шт | 14 |  |
| 33 | Коробка відгалужувальна на стіні | шт | 16 |  |
| 34 | Шафа або статив | шт | 2 |  |
| 35 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг | 100 м | 36,6 |  |
| 36 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | 100 м | 1,2 |  |
| 37 | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм | 100 м | 0,3 |  |
| 38 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 1,5 |  |
|  | МАТЕРІАЛИ ТА ОБЛАДНАННЯ |  |  |  |
| 39 | Прилад управління, об'єднаний з джерелом живлення, 8 кілець ПУ-П | шт | 2 |  |
| 40 | Блок комутації адресний БКА-220 | шт | 4 |  |
| 41 | Блок сполучення адресний БСА | шт | 20 |  |
| 42 | Сповіщувач магнітоконтактний СОМК 1-8 | шт | 18 |  |
| 43 | Пост управління 1-кнопковий (контакт типу "NО") ХАL-D101H29 | шт | 63 |  |
| 44 | Світловий покажчик "ПК" | шт | 14 |  |
| 45 | Шафа управління 2-ма засувками з електроприводами | шт | 1 |  |
| 46 | Кабель J-H(St)H…Bd 1х2х0,8 | м | 500 |  |
| 47 | Кабель вогнестійкий сигнальний J-H(St)H…Bd FЕ180/Е30 1х2х0,8 | м | 2000 |  |
| 48 | Кабель вогнестійкий (N)HХH FЕ180/Е30 3х1,5 | м | 1200 |  |
| 49 | Кабель вогнестійкий (N)HХH FЕ180/Е30 3х2,5 | м | 100 |  |
| 50 | Кабель вогнестійкий сигнальний J-H(St)H…Bd FЕ180/Е30 2х2х0,8 | м | 10 |  |
| 51 | Коробка розподільча вогнестійка КВР 01/30 | шт | 16 |  |
| 52 | Металорукав оц. з протяжкою d20 | м | 30 |  |
| 53 | Труба ПВХ 16 мм | м | 120 |  |
| 54 | Тримач кабелю металевий | шт | 4220 |  |
| 55 | Дюбель-цвях забивний 6_40 | шт | 1480 |  |
| 56 | Стяжка кабельна, 200х3,5 | шт | 2650 |  |
| 57 | Шуруп 3,5х35 | шт | 2970 |  |
| 58 | Дюбель, 6х35 | шт | 2970 |  |
|  | Система керування евакуюванням |  |  |  |
|  | МОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |  |
| 59 | Шафа кінцевих підсилювачів | шт | 1 |  |
| 60 | Гучномовець або звукова колонка у приміщенні | шт | 159 |  |
| 61 | Шафа комутації мікрофонних ліній на стіні | шт | 7 |  |
| 62 | Сирена або показчик | шт | 22 |  |
| 63 | Коробка відгалужувальна на стіні | шт | 58 |  |
| 64 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг | 100 м | 9,3 |  |
|  | МАТЕРІАЛИ ТА ОБЛАДНАННЯ |  |  |  |
| 65 | Комплекс оповіщення ВЕЛЛЕЗш 120-160 | шт | 1 |  |
| 66 | Гучномовець настінний 6АС100ПНм | шт | 159 |  |
| 67 | Переговорний пульт диспетчера СД-02 | шт | 1 |  |
| 68 | Модуль виклика диспетчера ВМ-01 | шт | 6 |  |
| 69 | Показчик УА-2-220А | шт | 9 |  |
| 70 | Показчик Сержант У-07-220 | шт | 13 |  |
| 71 | Кабель вогнестійкий (N)HХH FЕ180/Е30 2х1,5 | м | 600 |  |
| 72 | Кабель вогнестійкий (N)HХH FЕ180/Е30 3х1,5 | м | 330 |  |
| 73 | Коробка розподільча вогнестійка КВР 01/30 | шт | 58 |  |
| 74 | Тримач кабелю металевий | шт | 1110 |  |
| 75 | Дюбель-цвях забивний 6_40 | шт | 348 |  |
| 76 | Стяжка кабельна, 200х3,5 | шт | 850 |  |
| 77 | Шуруп 3,5х35 | шт | 760 |  |
| 78 | Дюбель, 6х35 | шт | 760 |  |
|  | Автоматика та диспетчеризація |  |  |  |
|  | МОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |  |
| 79 | Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС | шт | 15 |  |
| 80 | Пристрій проміжний на 1 промінь | шт | 24 |  |
| 81 | Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей | шт | 18 |  |
| 82 | Кнопка, установлювана на пультах і панелях | шт | 63 |  |
| 83 | Світловий показчик ПК | шт | 14 |  |
| 84 | Коробка відгалужувальна на стіні | шт | 16 |  |
| 85 | Шафа або статив | шт | 2 |  |
| 86 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг | 100 м | 5,5 |  |
| 87 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | 100 м | 5,2 |  |
|  | МАТЕРІАЛИ ТА ОБЛАДНАННЯ |  |  |  |
| 88 | Блок комутації адресний БКА-220 | шт | 8 |  |
| 89 | Блок сполучення адресний БСА | шт | 7 |  |
| 90 | Сповіщувач магнітоконтактний СОМК 1-8 | шт | 18 |  |
| 91 | Пост управління 1-кнопковий (контакт типу "NО") ХАL-D101H29 | шт | 63 |  |
| 92 | Світловий покажчик "ПК" | шт | 14 |  |
| 93 | Шафа управління 2-ма засувками з електроприводами | шт | 1 |  |
| 94 | Кабель вогнестійкий сигнальний J-H(St)H…Bd FЕ180/Е30 1х2х0,8 | м | 550 |  |
| 95 | Труба ПВХ 16 мм | м | 520 |  |
| 96 | Тримач кабелю металевий | шт | 358 |  |
| 97 | Дюбель-цвях забивний 6_40 | шт | 188 |  |
| 98 | Стяжка кабельна, 200х3,5 | шт | 300 |  |
| 99 | Шуруп 3,5х35 | шт | 700 |  |
| 100 | Дюбель, 6х35 | шт | 700 |  |
| 101 | Тримач кабелю металевий | шт | 1435 |  |
| 102 | Дюбель-цвях забивний 6_40 | шт | 540 |  |
| 103 | Стяжка кабельна, 200х3,5 | шт | 948 |  |
| 104 | Шуруп 3,5х35 | шт | 842 |  |
| 105 | Дюбель, 6х35 | шт | 842 |  |
|  | Кошторис №02-01-08 на Устаткування на Вентиляція (ОВ) |
| 1 | Вентилятор центробіжний з віброізолятором, 2000 м3/год, 300 Па | шт | 1 |  |
| 2 | Вентилятор центробіжний з віброізолятором, 900 м3/год, 300 Па | шт | 1 |  |
| 3 | Вентилятор центробіжний з віброізолятором, 1500 м3/год, 300 Па | шт | 2 |  |
| 4 | Вентилятор центробіжний з віброізолятором, 1300 м3/год, 300 Па | шт | 2 |  |
| 5 | Вентилятор центробіжний канальний з віброізолятором, 200 м3/год, 200 Па | шт | 3 |  |
| 6 | Вентилятор осьовий канальний шумозахищений, 400 м3/год, 100 Па | шт | 4 |  |
| 7 | Клапан вогнезатримуючий 600х300 | шт | 2 |  |
| 8 | Клапан вогнезатримуючий 600х350 | шт | 1 |  |
| 9 | Клапан вогнезатримуючий 600х400 | шт | 2 |  |
| 10 | Клапан вогнезатримуючий 400х400 | шт | 1 |  |
| 11 | Клапан вогнезатримуючий 300х300 | шт | 1 |  |
| 12 | Клапан вогнезатримуючий 200х400 | шт | 2 |  |
| 13 | Клапан вогнезатримуючий 300х250 | шт | 4 |  |
| 14 | Клапан вогнезатримуючий 200х250 | шт | 1 |  |
| 15 | Клапан вогнезатримуючий діам. 150 мм | шт | 3 |  |

Місце викоанння робіт: вул. Космонавтів, 1 в с. Гатне, Києво-Святошинського району, Київської області.

У разі, якщо предметом закупівлі є виконання робіт з будівництва (нового будівництва, реконструкцій, реставрації, капітального ремонту) об’єктів, до технічного завдання включається:

- звіт про проведення експертизи проекту будівництва, проведеної експертною організацією із залученням експертів, які відповідають діючим в Україні кваліфікаційним вимогам до професій працівників відповідної кваліфікаційної категорії, у випадках, коли проведення експертизи проекту будівництва передбачено законодавством.)

Примітка: У разі, якщо у даному технічному завданні йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічне завдання містить вираз (або еквівалент).

Додаток 3-А

до тендерної документації

# Лист-гарантія

Повне найменування учасника __________________________________________________

Юридична адреса _____________________________________________________________

Код ЄДРПОУ _________________________________________________________________

ПІБ керівника або представника згідно довіреності___________________________________

Ми, ______________________________________________________________________

(повне найменування учасника )

при виконанні робіт по об’єкту: ________________________________________________________.

- Гарантуємо що:

  - При виконанні робіт буде передбачено застосування заходів із захисту довкілля, а саме:

- запобігання утворенню та зменшення обсягів будівельних відходів;

- здійснення збирання, складування та вивезення відходів, які утворюються при проведенні робіт, визначених договірними зобов'язаннями щодо предмета закупівлі;

- не допущення розливу нафтопродуктів, мастил та інших хімічних речовин на ґрунт;

- під час експлуатації будівельних машин і механізмів здійснення заходів щодо зниження токсичності викидів;

- ощадливе використання води та електроенергії.

  - Відповідальність за виконання вимог екологічної безпеки несе керівник підприємства.

  - Після закінчення робіт з будівництва об’єкту територію буде очищено від будівельного сміття.

  - Усі застосовані матеріали і устаткування будуть мати сертифікати у тому числі і по пожежній безпеці та гігієнічні висновки та будуть надані  під час прийому – передачі об'єкту.

  - Надані в складі пропозиції документи повністю відповідають оригіналу/копії, а відображена у них інформація є повною, достовірною та об’єктивною, а також, що особа, яка підписала пропозицію, несе персональну відповідальність за інформацію вказаних в документах;

  - Роботи будуть виконані в строк та в повному обсязі із забезпеченням відповідних гарантійних термінів.

  - При виконанні робіт буде дотримано всіх необхідних вимог з безпеки та охорони праці.

м.п.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника.

Додаток 4

до тендерної документації

Подається у наведеному нижче вигляді, на    фірмовому бланку учасника (за наявністю)

Довідка, яка містить інформацію про залучення субпідрядних організацій до виконання робіт

| № з/п | Повне найменування організації субпідрядника, адреса, телефон | Вид робіт | Орієнтовна вартість робіт субпідрядної організації, сумою (грн.) та у відсотках (%) до ціни тендерної пропозиції | Номер та серія ліцензії, та/або дозволу субпідрядної організації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 … |  |  |  |  |

* учасник повинен надати у складі своєї тендерної  пропозиції копію ліцензії, та/або дозволу субпідрядної організації (надається у випадку якщо  роботи які будуть виконуватись субпідрядною організацією передбачають отримання ліцензії, та/або дозволу).

Посада, прізвище та ініціали уповноваженої особи учасника, підпис, М.П.

Примітка: якщо Учасник не планує залучати до виконання робіт субпідрядні організації, Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати лист у довільній формі в якому потрібно зазначити, що субпідрядні організації залучатися не будуть.

ЗАЯВА

щодо відсутності підстав, визначених у частині першій статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» (у пункті 47  Особливостей – під час їх застосування)), стосовно  залучених субпідрядників/співвиконавців

Ми, /найменування Учасника/ (далі – Учасник), цією довідкою засвідчуємо про відсутність підстав, визначених у частині першій статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» ((пункту 47 Особливостей – під час їх застосування)), стосовно залученого нами субпідрядника/співвиконавця, /найменування субпідрядника/співвиконавця/, а саме:

1) відомості про юридичну особу, яка є залученим субпідрядником/співвиконавцем процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

2) керівника залученого субпідрядника/співвиконавця процедури закупівлі, фізичну особу, яка є залученим субпідрядником/співвиконавцем, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією ;

3) фізична особа, яка є залученим субпідрядником/співвиконавцем процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене  з корисливих мотивів (зокрема, пов’язаний з хабарництвом та відмиванням коштів), не має не знятої та не погашеної у встановленому законом порядку судимості;

4) керівника залученого субпідрядника/співвиконавця процедури закупівлі, не було засуджено за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язаний з хабарництвом та відмиванням коштів), немає не знятої або не погашеної у встановленому законом порядку судимості;

5) залучений субпідрядник/співвиконавець процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура;

7) керівника залученого субпідрядника/співвиконавця процедури закупівлі, фізичну особу, яка є залученим субпідрядником/співвиконавцем, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.

| ________________________ | ________________________ | ________________________ |
| --- | --- | --- |
| посада уповноваженої особи Учасника | підпис | прізвище, ініціали |

Додаток 5

до тендерної документації

Подається у наведеному нижче вигляді, на    фірмовому бланку учасника (за наявністю)

Учасник не повинен відступати від даної форми

Довідка

про наявність Учасника торгів обладнання,  матеріально-технічної бази та технологій, необхідних для виконання робіт за предметом закупівлі.

| № п/п | Найменування механізму, обладнання та транспортного засобу | Тип / Марка /Модель механізму, обладнання та транспортного засобу | Кількість (шт.) | Документ, підтверджуючий приналежність (назва документу, номер, дата) * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Власна техніка |
|  | 2. Залучена техніка |

*Заповнюється також по рядках, за якими планується залучати потужності субпідрядника .

_________________________________________________                           _______________

посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи учасника				(підпис)

М.П.

Додаток 6

до тендерної документації

Подається у наведеному нижче вигляді, на    фірмовому бланку учасника (за наявністю)

Учасник не повинен відступати від даної форми

Довідка

про наявність у Учасника працівників відповідної кваліфікації,

які мають необхідні знання та досвід

| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові працівника | Посада/спеціальність | Серія, номер кваліфікаційного сертифіката* | Стаж роботи за спеціальністю | Найменування субпідрядника та реквізити договору з субпідрядником** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Штатні працівники та за сумісництвом |

* Зазначається для працівників, щодо яких законодавством передбачено проведення професійної атестації з видачею відповідного кваліфікаційного сертифіката.

**Заповнюється для персоналу, якщо залучається від субпідрядника  та дозволяється подавати договір про наміри.

На підтвердження інформації щодо працевлаштування працівників в учасника (субпідрядника), разом з передбаченою цим додатком до тендерної документації довідкою, Учаснику у складі тендерної пропозиції необхідно надати скан-копії наказів про прийняття на роботу з повідомленням та квитанцією від Державної податкової служби України про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту. Якщо субпідрядником виступатиме фізична особа (фізична особа-підприємець), яка має відповідну кваліфікацію та своєю особистою працею буде забезпечувати виконання доручених їй обсягів робіт, зазначені вище документи щодо працевлаштування не надаються.

На підтвердження інформації що кваліфікації працівників в учасника (субпідрядника), разом з передбаченою цим додатком до тендерної документації довідкою Учаснику у складі тендерної пропозиції необхідно надати скан-копії зазначених у довідці чинних (не призупинених, не анульованих, тощо) кваліфікаційних сертифікатів відповідних працівників.

_________________________________________________                           _______________

посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи учасника				(підпис)

М.П.

Додаток 7

до тендерної документації

Подається у наведеному нижче вигляді, на    фірмовому бланку учасника (за наявністю)

Учасник не повинен відступати від даної форми

Довідка

про наявність у Учасника торгів документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів

| № з/п | Назва, адреса та код ЄДРПОУ замовника, якому здійснювалось виконання робіт | Предмет договору, дата його укладення | Вартість договору, грн. | ПІБ, посада, номер телефону контактної особи замовника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

До цієї довідки додаються скани підтвердних документів:

--  аналогічні договори з додатковими угодами (за наявності) та підтвердження виконаних робіт на всю суму договору станом на час завершення виконання робіт (Форма КБ-2в  або Форма КБ-3, а у разі  міжнародних контрактів -- інші нормативно допустимі документи про обсяги виконаних робіт та їх вартість).

У випадку коли сума актів виконаних робіт не відповідає вказаній вартості договору – надати пояснення.

-- листи-відгуки від контрагентів, зазначених в довідці про виконання аналогічних договорів, з зазначенням інформації про належне виконання договору.

_________________________________________________                           _______________

посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи учасника				(підпис)

М.П.

Додаток 8

до тендерної документації

Подається у наведеному нижче вигляді, на    фірмовому бланку учасника (за наявністю)

Учасник не повинен відступати від даної форми

ПАКТ ПРО ЗГОДУ

ЩОДО ПРОФЕСІЙНОЇ ЧЕСНОСТІ

«Ми заявляємо та зобов’язуємося в односторонньому порядку, що ні ми, ні будь-хто, зокрема жоден з наших директорів, працівників, агентів, партнерів у спільних підприємствах або субпідрядників, якщо такі є, які діють від нашого імені з відповідними повноваженнями або проінформувавши нас або з нашої згоди або за нашої підтримки, не здійснюють або не будуть здійснювати жодної дії, що підпадає під Заборонену поведінку (як визначено нижче) у рамках тендерного процесу або під час виконання чи постачання будь-яких робіт, товарів або послуг за (зазначити договір або запит на подачу тендерних пропозицій «________________________») (у подальшому - Договір), та зобов’язуємося в односторонньому порядку повідомити Вас, якщо будь-яка особа в нашій організації, що відповідає за забезпечення дотримання цього одностороннього зобов’язання, помітить здійснення будь-якої із Заборонених Дій.

На весь час проведення тендеру і, у випадку укладення Договору з переможцем, на весь термін виконання Договору ми зобов’язуємося призначити співробітника, який буде обґрунтовано прийнятний для Вас і до якого Ви будете мати повний та безпосередній доступ, на якого буде покладено обов’язок забезпечення дотримання цього Одностороннього зобов’язання та якому буде надано необхідні повноваження, а також забезпечити його роботу в офісі.

Ми заявляємо та зобов’язуємося в односторонньому порядку, що ні ми, ні будь-хто, зокрема жоден з наших директорів, працівників, агентів, партнерів у спільних підприємствах або субпідрядників, якщо такі є, які діють від нашого імені з відповідними повноваженнями або проінформувавши нас або з нашої згоди або за нашої підтримки, (і) не є особами, включеними до переліку осіб, щодо яких запроваджено санкції ЄС/ ООН, або не є особами, які будь-яким іншим чином підпадають під їх дію та (іі) не будемо/ будуть  діяти, при виконанні або постачанні будь-яких робіт, товарів чи наданні послуг у рамках цього Договору, всупереч санкціям ЄС/ ООН. Ми зобов’язуємося в односторонньому порядку повідомити Вас, якщо будь-яка особа в нашій організації, що відповідає за забезпечення дотримання цього одностороннього зобов’язання, матиме інформацію щодо зазначеного вище.

Якщо (і) ми або будь-який такий директор, співробітник, агент або партнер у рамках спільного підприємства, якщо таке існує, діючи так, як було зазначено вище, були засуджені будь-яким судом за звинуваченням, яке включає Заборонену Дію у зв’язку з будь-яким тендерним процесом або наданням робіт, товарів або послуг протягом п’яти років, які безпосередньо передують даті цього Зобов’язання, або (іі) якщо будь-який директор, співробітник, агент або партнер у рамках спільного підприємства, якщо таке існує, був звільнений або звільнився з будь-якої посади через участь у будь-якій діяльності, що підпадає під Заборонену поведінку або (ііі) якщо ми або будь-який з наших директорів, співробітників, агентів або партнерів у рамках спільного підприємства, якщо такі існують, діючи, як було зазначено вище, були виключені установами ЄС або будь-яким провідним банком багатостороннього розвитку (включаючи Групу Світового Банку, Африканський банку розвитку, Азійський банк розвитку, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк або Міжамериканський банк розвитку) з участі в тендерній процедурі через дії, що підпадають під Заборонену поведінку, ми надамо детальну інформацію про таке засудження, звільнення або відставку чи виключення нижче, разом з даними про заходи, які ми здійснили або будемо здійснювати, щоб гарантувати, що ні така компанія, ні жоден з наших директорів, співробітників або агентів не здійснить жодних дій, що підпадають під Заборонену поведінку у зв’язку з Договором (зазначити деталі, якщо необхідно).

Ми визнаємо, що якщо до нас буде застосовано рішення Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) про виключення, ми не матимемо права присудження контракту, який фінансується ЄІБ.

Ми надамо Гатненській сільській раді Фастівського району Київської області , Європейському інвестиційному банку (ЄІБ) та аудиторам, призначеним будь-ким з них, а також будь-якому органу або установі або організації Європейського Союзу, уповноваженій за законодавством Європейського Союзу, право перевіряти наші звіти та бухгалтерську документацію, а також звіти та бухгалтерську документацію всіх наших субпідрядників за цим Договором, а також знімати копії. Ми згодні зберігати ці звіти та бухгалтерську документацію загалом відповідно до діючого законодавства, але у будь-якому випадку мінімум шість років, починаючи від дати подання тендерної пропозиції та, у випадку присудження нам контракту, мінімум шість років, починаючи від дати завершення контракту по суті.

З огляду на цілі цього Зобов’язання, під Забороненою поведінкою розуміють дії, які визначено такими у Політиці ЄІБ щодо боротьби проти шахрайства.

_______________________					_____________

(посада, ім’я)								(підпис)

Примітка: Це Зобов’язання  повинне зберігатися в ініціатора проекту та надаватися Банку за запитом.

Цей документ був виданий англійською та української мовами. Англійська версія – основна, а український варіант складений виключно задля зручності. У випадку невідповідностей між двома версіями документу, англійська версія вважатиметься пріоритетною.

COVENANT OF INTEGRITY’S TEMPLATE

“We declare and covenant that neither we nor anyone, including any of our directors, employees, agents, joint venture partners or sub-contractors, where these exist, acting on our behalf with due authority or with our knowledge or consent, or facilitated by us, has engaged, or will engage, in any Prohibited Conduct (as defined below) in connection with the tendering process or in the execution or supply of any works, goods or services for [specify the contract or tender invitation________________] (the “Contract”) and covenant to so inform you if any instance of any such Prohibited Conduct shall come to the attention of any person in our organisation having responsibility for ensuring compliance with this Covenant.

We shall, for the duration of the tender process and, if we are successful in our tender, for the duration of the Contract, appoint and maintain in office an officer, who shall be a person reasonably satisfactory to you and to whom you shall have full and immediate access, having the duty, and the necessary powers, to ensure compliance with this Covenant.

We declare and covenant that neither we nor anyone, including any of our directors, employees, agents, joint venture partners or sub-contractors, where these exist, acting on our behalf with due authority or with our knowledge or consent, or facilitated by us, (i) is listed or otherwise subject to EU/UN Sanctions and (ii) in connection with the execution or supply of any works, goods or services for the Contract, will act in contravention of EU/UN Sanctions.

We covenant to so inform you if any instance shall come to the attention of any person in our organisation having responsibility for ensuring compliance with this Covenant.

If (i) we have been, or any such director, employee, agent or joint venture partner, where this exists, acting as aforesaid has been, convicted in any court or sanctioned by any authority of any offence involving a Prohibited Conduct in connection with any tendering process or provision of works, goods or services during the five years immediately preceding the date of this Covenant, or (ii) any such director, employee, agent or a representative of a joint venture partner, where this exists, has been dismissed or has resigned from any employment on the grounds of being implicated in any Prohibited Conduct, or (iii) we have been, or any of our directors, employees, agents or joint venture partners, where these exist, acting as aforesaid has been excluded or otherwise sanctioned by the EU Institutions or any major Multi-lateral Development Bank (including World Bank Group, African Development Bank, Asian Development Bank, European Bank for Reconstruction and Development, European Investment Bank or Inter-American Development Bank) from participation in a tendering procedure on the grounds of Prohibited Conduct, we give details of that conviction, dismissal or resignation, or exclusion below, together with details of the measures that we have taken, or shall take, to ensure that neither this company nor any of our directors, employees or agents commits any Prohibited Conduct in connection with the Contract [give details if necessary].

We acknowledge that if we are subject to an exclusion decision by the European Investment Bank (EIB), we will not be eligible to be awarded a contract to be financed by the EIB.

We grant Hatne village council  , the European Investment Bank and auditors appointed by either of them, as well as any authority or European Union institution or body having competence under European Union law, the right to inspect and copy our books and records and those of all our sub-contractors under the Contract. We accept to preserve these books and records generally in accordance with applicable law but in any case for at least six years from the date of tender submission and in the event we are awarded the Contract, at least six years from the date of substantial performance of the Contract.”

For the purpose of this Covenant, Prohibited Conduct has the meaning provided in the EIB’s Anti-Fraud Policy18.

_____________________________ 					________________

(title, name)								(signature)

Note: This Covenant must be kept by the promoter and available upon request from the Bank.

This document is being executed in English and Ukraine. The English version is the operative document and the Ukrainian version is for convenience only. To the extent of any inconsistencies between the two versions the English version shall prevail.

Додаток 9

до тендерної документації

Подається у наведеному нижче вигляді, на    фірмовому бланку учасника (за наявністю)

Учасник не повинен відступати від даної форми

ПАКТ ЩОДО ДОТРИМАННЯ

ЕКОЛОГІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ

“Ми, що нижче підписалися, беремо на себе зобов’язання дотримуватися – і гарантуємо, що всі наші субпідрядники будуть дотримуватися – всіх нормативно-правових документів у сфері законодавства про працю, які застосовуються у країні виконання договору, а також всіх національних законодавчих та нормативних актів та будь-яких зобов’язань у відповідних міжнародних конвенціях та багатосторонніх угодах щодо захисту довкілля, які діють у країні виконання договору.

Стандарти у сфері праці. Ми також зобов’язуємося дотримуватися принципів восьми основних стандартів у сфері праці (МОП),  а саме: стосовно дитячої праці, примусової праці, відсутності дискримінації та свободи об’єднань та права на ведення колективних переговорів. Ми будемо (і) виплачувати заробітну плату за ставками та здійснювати соціальні виплати, і дотримуватися умов праці (зокрема годин робочого часу та днів відпочинку), які не будуть нижчими за ті, які встановлене для сфери торгівлі або промисловості, в якій виконується робота; та (іі) будемо вести повний та точний облік зайнятості працівників на місці робіт.

Охорона праці та техніка безпеки, охорона здоров’я та громадська безпека. Ми зобов’язуємося (і) дотримуватися всіх діючих у країні виконання договору законодавчих актів у сфері охорони праці та техніки безпеки на робочому місці; (іі) розробити та впровадити всі необхідні плани та системи управління охороною праці та технікою безпеки, відповідно до заходів, визначених у Плані екологічного та соціального менеджменту проекту (ПЕСМ), та Керівних принципів МОП щодо систем управління охороною праці та технікою безпеки; (ііі) забезпечити працівникам, які залучені до виконання проекту, доступ до безпечних санітарно-гігієнічних об’єктів належного рівня, а також надати працівникам, які проживатимуть на місці виконання робіт, житлові приміщення, відповідно до положень Стандарту 9 Керівництва ЄІБ з екологічної та соціальної політики; та (iv) застосовувати заходи забезпечення безпеки, які відповідають міжнародним стандартам та принципам захисту прав людини, якщо проект вимагає застосування таких заходів.

Захист навколишнього середовища. Ми зобов’язуємося застосувати всі необхідні заходи для захисту навколишнього середовища на місці виконання робіт та за його межами та для обмеження незручностей для людей та майна, що спричинені забрудненням, шумом, дорожнім рухом та іншими наслідками діяльності. З огляду на це, викиди, забруднення поверхні та стічні води, пов’язані з нашою діяльністю, будуть відповідати лімітам, технічним умовам або положенням, які визначено [зазначити назву відповідного документу] та міжнародними і національними законодавчими та нормативними актами, які діють у країні виконання договору.

Екологічні та соціальні показники діяльності. Ми зобов’язуємося (і) подавати на початку будівельних робіт та оновлювати кожні 6 місяців, а також після завершення будівельних робіт  Гатненській сільській раді Фастівського району Київської області звіти екологічного та соціального моніторингу та (іі) дотримуватися кількісних показників, які визначено для нас відповідними екологічними дозволами [зазначити назву відповідного документу, якщо необхідно] та застосовувати будь-які коректуючи або превентивні дії, передбачені у щорічному звіті екологічного та соціального моніторингу.

Цим ми заявляємо, що екологічні та соціальні зобов'язання, як частина цього договору, були належним чином враховані в проектній документації, що пройшла відповідну експертизу та повністю відповідають українському законодавству на основі якого відповідна тендерна документація була розроблена. Ми зобов’язуємося (і) виконати повторну оцінку, за участю Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області, будь-яких змін до проектної документації, які можуть потенційно спричинити негативні екологічні або соціальні наслідки; (іі) проінформувати письмово та своєчасно Гатненську сільську раду Фастівського району Київської област про будь-які непередбачені екологічні або соціальні ризики або наслідки, які виникають під час виконання договору та реалізації проекту, які не було враховано раніше; та (ііі) за участю Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області, здійснити коригування екологічного та соціального моніторингу та мінімізаційних заходів, що є необхідним для забезпечення дотримання наших екологічних та соціальних зобов’язань.

Персонал, відповідальний за екологічні та соціальні питання. Ми сприятимемо постійному моніторингу та нагляду зі сторони замовника проекту за дотриманням нами екологічних та соціальних зобов’язань, описаних вище.

Ми надамо замовнику проекту, ЄІБ та аудиторам, призначеним будь-ким з них, право перевіряти всі наші облікові записи, звіти, електронні дані та документацію, які стосуються екологічних і соціальних аспектів поточного договору, а також всі такі облікові записи, звіти, електронні дані та документацію наших субпідрядників.

ПІБ                                          Посада

Підпис

Належним чином уповноважений на підписання договору від імені

Дата

Примітка: Це Зобов’язання повинно зберігатись в ініціатора проекту та надаватися Банку за запитом.

Цей документ був виданий англійською та української мовами. Англійська версія – основна, а український варіант складений виключно задля зручності. У випадку невідповідностей між двома версіями документу, англійська версія вважатиметься пріоритетною.

Environmental and Social Covenant Template

We, the undersigned, commit to comply with – and ensuring that all of our sub-contractors comply with – all labour laws and regulations applicable in the country of implementation of the contract, as well as all national legislation and regulations and any obligation in the relevant international conventions and multilateral agreements on environment applicable in the country of implementation of the contract.

Labour standards. We further commit to the principles of the eight Core ILO standards pertaining to: child labour, forced labour, non-discrimination and freedom of association and the right to collective bargaining. We will (i) pay rates of wages and benefits and observe conditions of work (including hours of work and days of rest) which are not lower than those established for the trade or industry where the work is carried out; and (ii) keep complete and accurate records of employment of workers at the site.

Occupational and Public Health, Safety and Security. We commit to (i) complying with all applicable health and safety at work laws in the country of implementation of the contract; (ii) developing and implementing the necessary health and safety management plans and systems, in accordance with the measures defined in the Project’s Environmental and Social Management Plan (ESMP) and the ILO Guidelines on occupational safety and management systems; (iii) providing workers employed for the project access to adequate, safe and hygienic facilities as well as living quarters in line with the provisions of Standard 9 of the EIB’s Environmental and Social Handbook for workers living on-site; and (iv) using security management arrangements that are consistent with international human rights standards and principles, if such arrangements are required for the project.

Protection of the Environment. We commit to taking all reasonable steps to protect the environment on and off the site and to limit the nuisance to people and property resulting from pollution, noise, traffic and other outcomes of the operations. To this end, emissions, surface discharges and effluent from our activities will comply with the limits, specifications or stipulations as defined in [insert name of the relevant document] and the international and national legislation and regulations applicable in the country of implementation of the contract.

Environmental and social performance. We commit to (i) submitting at the beginning of construction works and to be updated every 6 months, as well as after the completion of construction works environmental and social monitoring reports to Hatne village council  ; and (ii) complying with the measures assigned to us as set forth in the environmental permits [insert name of the relevant document if applicable] and any corrective or preventative actions set forth in the annual environmental and social monitoring report.

We hereby declare that the environmental and social obligations as part of this contract were duly taken into account in the design documentation, which has passed the relevant examination and fully complies with Ukrainian legislation and regulations, on the basis of which the relevant tender documentation was created. We commit to (i) reassessing, in consultation with Hatne village council  , any changes to the project design that may potentially cause negative environmental or social impacts; (ii) providing Hatne village council   with a written notice and in a timely manner of any unanticipated environmental or social risks or impacts that arise during the execution of the contract and the implementation of the project previously not taken into account; and (iii) in consultation with Hatne village council  ], adjusting environmental and social monitoring and mitigation measures as necessary to assure compliance with our environmental and social obligations.

Environmental and social staff. We shall facilitate the contracting authority’s ongoing monitoring and supervision of our compliance with the environmental and social obligations described above.

We accord the Contracting Authority and the EIB and auditors appointed by either of them, the right of inspection of all our accounts, records, electronic data and documents related to the environmental and social aspects of the current contract, as well as all those of our sub-contractors.

| Name | In the capacity of |
| --- | --- |

Signed

Duly authorised to sign the contract for and on behalf of

Date

Note to the Promoter: This Environmental and Social Covenant must be kept by the Promoter and made available, upon request, to the Bank.

This document is being executed in English and Ukraine. The English version is the operative document and the Ukrainian version is for convenience only. To the  extent of any inconsistencies between the two versions the English version shall prevail.

# Footnotes

Надзвичайна кредитна програма для відновлення України, реалізована відповідно до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком, ратифікованої Законом від 22.04.2015 р. № 346-VI.II

Визначення у Політиці ЄІБ щодо боротьби проти шахрайства, (http://www.eib.org/infocentre/publications/all/anti-fraud-policy.htm)

http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm

http://www.ilo.org/safework/info/standards-and-instruments/WCMS_107727/lang--en/index.htm

Наприклад: ОВНСС (Оцінка впливу на навколишнє та соціальне середовище) та ПЕСМ (Плани екологічного та соціального менеджменту).

Наприклад: ОВНСС (Оцінка впливу на навколишнє та соціальне середовище) та ПЕСМ (Плани екологічного та соціального менеджменту).

http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm

http://www.ilo.org/safework/info/standards-and-instruments/WCMS_107727/lang--en/index.htm

For instance: ESIA (Environmental and Social Impact Assessment) and ESMP (Environmental and Social Management Plans).

For instance: ESIA (Environmental and Social Impact Assessment) and ESMP (Environmental and Social Management Plans).