**ДОДАТОК № 3**

**до тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі**

**Технічна специфікація**

**Труби сталеві безшовні гарячекатанні (з доставкою за адресою Замовника та порізкою) за ДК** **021:2015:44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби**

Для Учасників, які візьмуть участь у процедурі Закупівлі згідно **ДК** **021:2015:** **44160000-9Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби,** Замовник визначає наступні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування предмету закупівлі** | **Од. вимір.** | **К-сть** | **Технічні вимоги до предмета закупівлі** |
| 1. | Труба сталева безшовна гарячекатанна ø 32х3 | м/п | 60 | Труба сталев безшовна гарячекатанна з умовним проходом 32 мм, товщиною стінки 3 мм; ГОСТ 8732; труби відрізками довжиною 6м. |
| 2. | Труба сталева безшовна гарячекатанна ø 57х3 | м/п | 120 | Труба сталева безшовна гарячекатанна з умовним проходом 57 мм, товщиною стінки 3,0 мм; ГОСТ 8732; труби відрізками довжиною 6м. |
| 3. | Труба сталева безшовна гарячекатанна ø 76х3 | м/п | 120 | Труба сталева безшовна гарячекатанна з умовним проходом 76мм, товщиною стінки 3 мм; ГОСТ 8732; труби відрізками довжиною 6м. |
| 4. | Труби сталева безшовна гарячекатанна ø 89х3 АБО 89х3,5 | м/п | 204 | Труба сталева безшовна гарячекатанна з умовним проходом 89 мм, товщиною стінки 3 мм або 3,5 мм; ГОСТ 8732; труби відрізками довжиною 6м. |
| 5. | Труба сталева безшовна гарячекатанна ø 133х5 | м/п | 18 | Труба сталева безшовна гарячекатанна з умовним проходом 133 мм, товщиною стінки 5 мм; ГОСТ 8732; труби відрізками довжиною 6м. |
| 6. | Труба сталева безшовна гарячекатанна ø 159х5 | м/п | 12 | Труба сталева безшовна гарячекатанна з умовним проходом 159 мм, товщиною стінки 5 мм; ГОСТ 8732; труби відрізками довжиною 6м. |

**Перелік документів, які надає Учасник процедури закупівлі в складі тендерної пропозиції:**

- **Скан-копія** сертифікату якості, та/або паспорту якості, та/або іншого документу, що підтверджує якість запропонованого Товару, де зазначено технічні характеристики, від фактичного Виробника на запропонований Товар (предмет закупівлі).

- **Відповідність Товару**, що планується до поставки предмету закупівлі та технічним вимогам Замовника, що викладені в тендерній документації, повинна бути підтверджена наданням у складі тендерної пропозиції заповненої таблиці відповідності технічних характеристик запропонованого Товару.