Додаток № 3

до тендерної документації

ІНФОРМАЦІЯ ПРО

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

технічні вимоги до предмета  закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

У разі, якщо дане Технічне завдання містить посилання на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що Технічне завдання (технічні вимоги) містить(ять) вираз "або еквівалент". Усі показники еквіваленту мають бути не гіршими, ніж у товару зазначеному в цьому переліку.

Код ДК 021:2015: 31120000-3 – Генератори (Джерело резервного живлення, а саме - генератор бензиновий)

Невиконання вимог цього розділу тендерної документації у тендерній пропозиції Учасника призводить до її відхилення.

Продукція повинна відповідати вимогам, визначеним у даному додатку та інших розділах тендерної документації.

Предмет закупівлі:  Джерело резервного живлення, а саме - генератор  бензиновий

| № з/п | Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі | Од. виміру | К - ть | Технічні вимоги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Генератор Бензиновий | шт. | 1 | Марка: Gold Moto Модель: GM 22TBJG Двигун модель: GM 999J Потужність двигуна: 37 к. с Паливо: бензин Витрати палива при повному завантаженні: 7 л/год Ємність паливного бака: 29 л Марка генератора/Модель: Nsm T112MA Кількість фаз: 3 фази Максимальна потужність: 17,6 кВт Номінальна потужність: 16 кВт Максимум кожної фази: 26 А Максимальна однофазна вихідна потужність: 10 кВт Вага: 172 кг АБО АНАЛОГ |

* У цій документації усі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «…. «або еквівалент»». У разі надання еквіваленту товару в пропозиції, Учасник обов’язково завантажує довідку, складену у довільній формі з порівняльними характеристиками та копії паспортів або копії сервісних книжок, або копії сертифікатів, що підтверджують відповідність еквівалентним вимогам.

Порівняння технічних, якісних характеристик запропонованого товару обов’язковим вимогам

| № п/п | Технічні параметри | Фактичні параметри запропонованого товару |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

1. Тендерна пропозиція повинна містити інформацію про торгову марку (тип/модель товару або артикул), виробника та країну походження товару, запропонованого Учасником.

2. Учасник повинен гарантувати, що весь запропонований ним товар є новим та раніше не використовувався, не підлягає заборонам, обтяженням, правом вимоги третіх осіб,про що він надає довідку довільної форми.

3. Учасник в складі тендерної пропозиції надає довідку у довільній формі про те, що Учасник не є юридичною особою – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь державної форми власності, юридичною особою, створеною та/або зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, та/або юридичною особою, кінцевим бенефіціарним власником (власником) якої є резидент (резиденти) Російської Федерації/Республіки Білорусь, або фізичною особою (фізичною особою – підприємцем) – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь, або є суб’єктом господарювання, що здійснює продаж товарів, робіт, послуг походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь.

4.  Якість товару повинна відповідати Державним стандартам або сертифікатам якості згідно діючого законодавства України для даного типу, про що Учасник повідомляє в довільній формі (Довідка в довільній формі).

5. Ціна за одиницю товару повинна бути сформована з урахуванням витрат на доставку, завантаження, розвантаження, занесення, транспортних витрат до місця поставки, податків і зборів, про що Учасник повідомляє в довільній формі (Довідка в довільній формі).

5.1. Ціна тендерної пропозиції визначається за результатами електронного аукціону. Учасник визначає ціни на товар, який він пропонує надати за договором про закупівлю з урахуванням усіх своїх витрат; податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені. Не врахована учасником вартість окремих супутніх послуг, необхідних для поставки товару, що є предметом закупівлі, не сплачується замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні тендерної пропозиції, визначеній учасником за результатами електронного аукціону.

6.Переможець після укладення договору, під час поставки Товару надає:

- технічний паспорт та гарантійний сертифікат  на кожну окрему одиницю обладнання на український мові, або з автентичним перекладом на українську мову.

- керівництво по експлуатації, або аналогічний йому документ на кожну окрему одиницю обладнання  на український мові, або з автентичним перекладом на українську мову.