Перелік змін, що вноситься до тендерної документації

На підставі пункту 54 Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, Замовником були внесені зміни в тендерну документацію на закупівлю насосу WATERMOT NSP 6046/07 з електродвигуном  11кВт та станцією керування або еквівалент, код ДК 021:2015 - 42120000-6 Насоси та компресори, ідентифікатор закупівлі № UA-2023-09-28-007566-a, а саме в Додаток 2 (технічні вимоги) в розділ Загальні вимоги.

Внесені зміни відображені в порівняльній таблиці:

| Попередня редакція | Нова редакція з урахуванням внесених змін |
| --- | --- |
| Насос призначений для підйому води із загальною мінералізацією (сухий остаток) не більше 50г/л, з вмістом піску не більш ніж 50 г/м.куб, з температурою води до 30 0С | Насос призначений для підйому води із загальною мінералізацією (сухий остаток) не більше 50г/л, з вмістом піску не нижче ніж 50 г/м.куб, з температурою води до 30 0С |