**Комунальне виробничо господарське підприємство**

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

**Протокол** **Уповноваженої особи**

                                                           29.11.2023року

**КЕП Катерина ГУБАРЕЦЬ**

**ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ**

**на закупівлю**

**Комплект камер відеоспостереження на території міста з подальшим монтажем та проведенням пусконалагоджувальних робіт для створення і розвитку системи відеоспостереження в місті «Безпечне місто»**

**ДК 021:2015 – 35120000-1 «Системи та пристрої нагляду та охорони»**

**м. Коростень 2023 рік**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Загальні положення** | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Терміни, які вживаються в тендерній документації | Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами) (далі – Закон) з урахуванням Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами) (далі – Особливості). Терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі з урахуванням Особливостей. |
| 2 | Інформація про замовника торгів |  |
| 2.1 | повне найменування | **Комунальне виробничо-господарське підприємство** |
| 2.2 | місцезнаходження | **11500, Житомирська область, м. Коростень, вул.Шавченка 67а** |
| 2.3 | Посадова(і) особа(и) замовника, уповноважена(і) здійснювати зв'язок з учасниками | прізвище, ім'я, по батькові: Губарець Катерина Віталіївна  посада\*: Фахівець з публічних закупівель  електронна адреса: kvgp-2017@ukr.net  телефон:0414296433 |
| 3 | Процедура закупівлі | відкриті торги у порядку визначеному Особливостями |
| 4 | Інформація про предмет закупівлі |  |
| 4.1 | назва предмета закупівлі | **Комплект камер відеоспостереження на території міста з подальшим монтажем та проведенням пусконалагоджувальних робіт для створення і розвитку системи відеоспостереження в місті «Безпечне місто»**  **ДК 021:2015 – 35120000-1 «Системи та пристрої нагляду та охорони»** |
| 4.2 | опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції | **Комплект камер відеоспостереження на території міста з подальшим монтажем та проведенням пусконалагоджувальних робіт для створення і розвитку системи відеоспостереження в місті «Безпечне місто»**  **ДК 021:2015 – 35120000-1 «Системи та пристрої нагляду та охорони»**  *закупівля здійснюється в цілому без поділу на лоти* |
| 4.3 | кількість товару та місце його поставки | **11500, Житомирська область, м. Коростень**  Кількість товару: 1 комплект |
| 4.4 | строк поставки товарів | 20.12.2023року |
| 5 | Недискримінація учасників | Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах |
| 6 | Інформація про валюту, у якій повинна бути зазначена ціна тендерної пропозиції | валютою тендерної пропозиції є гривня |
| 7 | Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерні пропозиції | Усі документи тендерної пропозиції, які готуються безпосередньо учасником повинні бути складені українською мовою.  У разі, якщо документ або інформація, надання яких передбачено цією тендерною документацією, складені іншою мовою, ніж передбачено умовами цієї тендерної документації, у складі тендерної пропозиції надається документ мовою оригіналу з обов’язковим перекладом українською мовою.  Якщо учасник торгів є нерезидентом України, він може подавати свою тендерну пропозицію іншою мовою з обов’язковим перекладом українською мовою |
| 8 | Інформація про прийняття чи неприйняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів | Замовник не приймає до розгляду тендерні пропозиції, ціни яких є вищими ніж очікувана вартість предмета, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів |
| **Порядок унесення змін та надання роз'яснень до тендерної документації** | | |
| 1 | Процедура надання роз'яснень щодо тендерної документації | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох днів з дати їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель.  У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів.  Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менш як на чотири дні. |
| 2 | Внесення змін до тендерної документації | Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель, а саме в оголошенні про проведення відкритих торгів, таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів.  Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення. |
| **Інструкція з підготовки тендерної пропозиції** | | |
| 1 | Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції | Тендерна пропозиція подається в електронній формі через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям (у разі їх (його) встановлення, наявність/відсутність підстав, установлених у пункті 47 цих особливостей і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації, а саме:   * інформації та документи, які підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним вимогам встановленим у Додатку № 1 до тендерної документації інформації про підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у відкритих торгах, встановлені пунктом 47 Особливостей у відповідності до вимог визначених у Додатку № 2 до тендерної документації; * інформації та документів, які підтверджують відповідність технічним, якісним та кількісним характеристики предмета закупівлі відповідно до вимог встановлених у Додатку № 3 до тендерної документації; * документ про створення такого об’єднання (у разі якщо тендерна пропозиція подається об’єднанням учасників); * документи, які підтверджують повноваження особи на підписання тендерної пропозиції учасника; * інших документів та / або інформації визначені тендерною документацією та додатками.   Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота).  Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, можуть не подаватись у складі тендерної пропозиції, про що учасник повинен зазначити у довідці, з посиланням на норми відповідних нормативно-правових актів (за наявності), в складі своєї тендерної пропозиції.  Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою для її відхилення.  Під час подання тендерної пропозиції учасник не може визначити конфіденційною інформацію про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей. Для забезпечення виконання цих вимог, учасники, при поданні інформації та документів тендерної пропозиції, не визначають їх як конфіденційні.  Під час використання електронної системи закупівель з метою подання пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги». Замовник не вимагає від учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням удосконаленого електронного підпису або кваліфікованого електронного підпису.  Учасник під час подання тендерної пропозиції має накласти удосконалений електронний підпис або кваліфікований електронний підпис особи уповноваженої на підписання тендерної пропозиції учасника.  У разі подання у складі тендерної пропозиції електронного(их) документа(ів) учасник має накласти удосконалений електронний підпис або кваліфікований електронний підпис особи уповноваженої на підписання тендерної пропозиції учасника на кожен електронний документ.  Опис формальних помилок: формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме - технічні помилки та описки.  Перелік формальних помилок, затверджений наказом Мінекономіки від 15.04.2020 № 710:  1. інформація/документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині:   * уживання великої літери; * уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні; * використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови; * зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - помилка в цифрах; * застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок; * написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс; * нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі).   2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа/унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та/або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі.  3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації.  4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та/або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання).  5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації.  6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис.  7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера.  8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа.  9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо).  10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані).  11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною.  12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду.  Приклади формальних помилок:   * «вінницька область» замість «Вінницька область» або «місто львів» замість «місто Львів»; * «у складі тендерна пропозиція» замість «у складі тендерної пропозиції»; * «наявність в учасника процедури закупівлі обладнання матеріально-технічної бази та технологій» замість «наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій»; * «тендернапропозиція» замість «тендерна пропозиція»; * «срток поставки» замість «строк поставки»; * «Довідка» замість «Лист», «Гарантійний лист» замість «Довідка», «Лист» замість «Гарантійний лист» тощо; * подання документа у форматі  «PDF» замість «JPEG», «JPEG» замість «PDF», «RAR» замість «PDF», «7z» замість «PDF» тощо. |
| 2 | Забезпечення тендерної пропозиції | **Не вимагається** |
| 3 | Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції | Не вимагається |
| 4 | Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними | Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 120 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій, про що в складі тендерної документації має бути наданий гарантійний лист  Тендерні пропозиції залишаються дійсними протягом зазначеного в тендерній документації строку, який у разі необхідності може бути продовжений.  До закінчення зазначеного строку замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій. Учасник процедури закупівлі має право:   * відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції; * погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції.   У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель. |
| 5 | Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, встановлені пунктом 47 Особливостей | Кваліфікаційні критерії та інформація про спосіб їх підтвердження викладені у Додатку № 1 до тендерної документації.  Під час здійснення закупівлі товарів замовник може не застосовувати до учасників процедури закупівлі кваліфікаційні критерії, визначені статтею 16 Закону відповідно до пункту 48 Особливостей.  У разі проведення відкритих торгів згідно з цими особливостями для закупівлі твердого палива, бензину, дизельного пального, природного газу, газу скрапленого для автомобільного транспорту, газу скрапленого для комунально-побутового споживання та промислових цілей, електричної енергії положення пунктів 1 і 2 частини другої статті 16 Закону замовником не застосовуються згідно з пунктом 29 Особливостей.  Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі встановлені пунктом 47 Особливостей та спосіб підтвердження спосіб підтвердження відповідності учасників викладений у Додатку № 2. |
| 6 | Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі викладена у Додатку № 3. |
| 7 | Інформація про субпідрядника / співвиконавця | Закуповується товар, тому вимоги щодо надання інформації про субпідрядника / співвиконавця не встановлюються. |
| 8 | Внесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником | Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій. |
| 9 | Ступінь локалізації виробництва | Не застосовується |
| **Подання та розкриття тендерної пропозиції** | | |
| 1 | Кінцевий строк подання тендерної пропозиції | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: до 00 год. 00 хв. 04 грудня 2023 року*.*  Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель. |
| 2 | Дата та час розкриття тендерної пропозиції | Для проведення відкритих торгів із застосуванням електронного аукціону повинно бути подано не менше двох тендерних пропозицій. Електронний аукціон проводиться електронною системою закупівель відповідно до статті 30 Закону.  Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всю інформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крім інформації, визначеної пунктом 40 Особливостей, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною. Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється відповідно до частин 3 та 4 статті 28 Закону.  Розкриття тендерних пропозицій здійснюється відповідно до статті 28 Закону (положення абзацу 3 частини 1 та абзацу 2 частини 2 статті 28 Закону не застосовуються).  Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 47 цих особливостей.  Оцінка тендерної пропозиції проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, визначених замовником у тендерній документації, шляхом визначення тендерної пропозиції найбільш економічно вигідною. Найбільш економічно вигідною тендерною пропозицією електронна система закупівель визначає тендерну пропозицію, ціна/приведена ціна якої є найнижчою. |
| **Оцінка тендерної пропозиції** | | |
| 1 | Перелік критеріїв оцінки та методика оцінки тендерних пропозицій із зазначенням питомої ваги кожного критерію | Єдиний критерій оцінки – Ціна – 100%.  Ціна тендерної пропозиції повинна враховувати податки і збори, у тому числі, що сплачуються або мають бути сплачені відповідно до положень Податкового кодексу України. У разі, якщо учасник не є платником ПДВ, ціна тендерної пропозиції зазначається без ПДВ. |
| 2 | Інша інформація | Замовник самостійно перевіряє інформацію про те, що учасник процедури закупівлі не є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є Російська Федерація / Республіка Білорусь, громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь.  У разі якщо учасник або його кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь та проживає на території України на законних підставах, то учасник у складі тендерної пропозиції має надати:   * паспорт громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року з відміткою про постійну чи тимчасову прописку на території України або зареєструваний на території України свій національний паспорт   або   * посвідку на постійне чи тимчасове проживання на території України   або   * військовий квиток, виданий іноземцю чи особі без громадянства, яка в установленому порядку уклала контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії України   або   * посвідчення біженця чи документ, що підтверджує надання притулку в Україні.   У разі якщо юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь, але активи такої юридичної особи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, то учасник у складі тендерної пропозиції має надати:   * ухвалу слідчого судді або ухвала суду про передачу активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів\*;   або   * згоду самого власника активів про передачу активів, підпис якої нотаріально завірений в установленому законодавством порядку.   \* У разі, якщо ухвала слідчого судді або ухвала суду оприлюднена у Єдиному державному реєстрі судових рішень на дату подання тендерної пропозиції учасника, то у  такому випадку учасник у складі тендерної пропозиції надає довідку довільної форми із зазначенням номеру справи та дати ухвалення рішення суду.  У разі якщо учасник або його кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь проживає на території України на законних підставах або юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь та активи такої юридичної особи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, але у складі тендерної пропозиції такий учасник не надав відповідні документи, що визначені тендерною документацією або замовником виявлено інформацію у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про те, що учасник процедури закупівлі є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є Російська Федерація / Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації / Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь, замовник відхиляє такого учасника на підставі абзацу 8 підпункту 1 пункту 44 Особливостей.  Учасник у складі тендерної пропозиції має надати документ, або довідку в довільній формі,який підтверджує, що запропонований товар не є товаром, що походить з Російської Федерації / Республіки Білорусь.  Замовник самостійно перевіряє інформацію про те, що учасник  не здійснює господарську діяльність або його місцезнаходження (місце проживання – для фізичних осіб-підприємців) не знаходиться на тимчасово окупованій території у Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309 (зі змінами). У разі, якщо місцезнаходження учасника зареєстроване на тимчасово окупованій території, учасник у складі тендерної пропозиції має надати підтвердження зміни податкової адреси на іншу територію України видане уповноваженим на це органом.  У випадку якщо учасник зареєстрований на тимчасово окупованій території та учасником не надано у складі тендерної пропозиції підтвердження зміни податкової адреси на іншу територію України видане уповноваженим на це органом, замовник відхиляє його тендерну пропозицію на підставі абзацу 5 підпункту 2 пункту 44 Особливостей, а саме: тендерна пропозиція не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону.  Аномально низька ціна тендерної пропозиції (далі - аномально низька ціна) - ціна/приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції за результатами аукціону, яка є меншою на 40 або більше відсотків від середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників на початковому етапі аукціону, та/або є меншою на 30 або більше відсотків від наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції за результатами проведеного електронного аукціону. Аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота)  Учасник, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обгрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції.  Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, у разі якщо учасник не надав належного обґрунтування вказаної у ній ціни або вартості, та відхиляє аномально низьку тендерну пропозицію у разі ненадходження такого обґрунтування протягом строку, визначеного абзацом 1 частини 14 статті 29 Закону..  Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити інформацію про:   * досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва; * сприятливі умови, за яких учасник процедури закупівлі може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальну цінову пропозицію (знижку) учасника процедури закупівлі; * отримання учасником процедури закупівлі державної допомоги згідно із законодавством.   Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та / або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та / або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.  Під невідповідністю в інформації та / або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерній пропозиції та / або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та / або відсутності інформації (та / або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.  Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та / або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження.  Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником / переможцем процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.  У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі. |
| 3 | Відхилення тендерних пропозицій | Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:  1) учасник процедури закупівлі:   * підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 цих особливостей; * зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей; * не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; * не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей; * не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом першим частини чотирнадцятої статті 29 Закону/абзацом дев’ятим пункту 37 цих особливостей; * визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог пункту 40 цих особливостей; * є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р.  № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176);   2) тендерна пропозиція:     * не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей; * є такою, строк дії якої закінчився; * є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації; * не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону;   3) переможець процедури закупівлі:   * відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю; * не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 цих особливостей; * не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; * надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей.   Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:     * учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою; * учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків).   Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель.  У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені цими особливостями. |
| **Результати тендеру та укладання договору про закупівлю** | | |
| 1 | Відміна відкритих торгів | Замовник відміняє відкриті торги у разі:  1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг;  2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень;  3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг;  4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили.  У разі відміни відкритих торгів замовник протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення.  Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі:  1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з цими особливостями;  2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з цими особливостями.  Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених цим пунктом, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів.  Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом).  Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. |
| 2 | Строк укладання договору про закупівлю | З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.  Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів.  У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється. |
| 3 | Проект договору про закупівлю | Проект договору про закупівлю викладений у Додатку № 4 до тендерної документації. |
| 4 | Умови укладання договору про закупівлю | Договір про закупівлю укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин 2-5, 7-9 статті 41 Закону та цих особливостей.  Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, у тому числі за результатами електронного аукціону, крім випадків:   * визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті; * перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі; * перерахунку ціни та обсягів товарів в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки.   У разі необхідності перерахунку ціни тендерної пропозиції переможець має надати такий перерахунок замовнику під час укладання договору про закупівлю.  Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю. Інформація про право підписання договору про закупівлю надається переможцем шляхом завантаження її в електронну систему закупівель  У разі якщо переможець процедури закупівлі не надав відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю шляхом завантаження її в електронну систему закупівель до кінцевого строку для укладення договору про закупівлю, визначеного пунктом 49 Особливостей, замовник відхиляє його тендерну пропозицію на підставі абзацу 2 підпункту 3 пункту 44 Особливостей.  Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків визначених пунктом 19 Особливостей. |
| 5 | Дії замовника при відмові переможця процедури закупівлі від підписання договір про закупівлю | У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 44 цих особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та цих особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та цим пунктом. |
| 6 | Забезпечення виконання договору про закупівлю | Не вимагається. |

**Додаток № 1 до тендерної документації**

**Кваліфікаційні критерії**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Назва кваліфікаційного критерію** | **Спосіб підтвердження кваліфікаційного критерію** |
| 1 | Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій\* | На підтвердження наявності на обладнання, матеріально-технічної бази та технологій учасник процедури закупівлі має надати довідку за формою 1. Для підтвердження підстави володіння та / або користування учасник процедури закупівлі має надати документи, що підтверджують право власності або інший документ, який підтверджує право володіння або договори оренди обладнання, матеріально-технічної бази та технологій або договори суборенди обладнання, матеріально-технічної бази та технологій або договір про надання послуг тощо, які підтверджують наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій визначені у довідці.  *Форма 1*  **Довідка**  **про наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій учасника**  Учасник \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (зазначається інформація про назву учасника) на виконання вимог тендерної документації замовника надає інформацію про наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, а саме:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **№** | **Найменування** | **Кількість** | **Інформація про право володіння або підстава користування або договір про надання послуг** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 2 | Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід\* | На підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід учасник процедури закупівлі має надати довідку за формою 2. Для підтвердження інформації наведеної у довідці учасник має надати накази про призначення працівників або трудові книжки або цивільно-правові договори.  *Форма 2*  **Довідка**  **про наявність в учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід**  Учасник \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (зазначається інформація про назву учасника) на виконання вимог тендерної документації замовника надає інформацію про працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, а саме:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **№** | **ПІБ** | **Посада** | **Загальний стаж роботи** | **Підстава використання праці** | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 3 | Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)\* | На підтвердження наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) учасник процедури закупівлі має надати довідку за формою 3. Для підтвердження інформації наведеної у довідці учасник має надати копію аналогічного договору з усіма додатками до нього та копію документу(ів), що підтверджують його виконання в повному обсязі.  *Форма 3*  **Довідка**  **про наявність в учасника досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)**  Учасник \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (зазначається інформація про назву учасника) на виконання вимог тендерної документації замовника надає інформацію про наявність досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів), а саме:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **№** | **Найменування замовника за договором** | **Номер та дата договору** | **Документ(и), що підтверджують виконання договору** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 4 | Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю\* | Не вимагається |
|  |  |  |

\* У разі участі об’єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації.

**Додаток № 2 до тендерної документації**

**Вимоги до учасників та переможця щодо підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у відкритих торгах**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі** | **Учасник процедури закупівлі** | **Переможець у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, надає замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель:** |
| 1 | замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі *(підпункт 1 пункту 47 Особливостей)* | Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі такої підстав | Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 2 | відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення *(підпункт 2 пункту 47 Особливостей)* | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 3 | керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом  до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією *(підпункт 3 пункту 47 Особливостей)* | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Замовник перевіряє самостійно у реєстрі осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення за посиланням: **https://corruptinfo.nazk.gov.ua/** |
| 4 | суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів *(підпункт 4 пункту 47 Особливостей)* | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 5 | фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку *(підпункт 5 пункту 47 Особливостей)* | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Переможець процедури закупівлі має надати повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про те, що фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі до кримінальної відповідальності не притягується, незнятої чи непогашеної судимості не має та в розшуку не перебуває |
| 6 | керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку *(підпункт 6 пункту 47 Особливостей)* | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Переможець процедури закупівлі має надати повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про те, що керівник\* учасника процедури закупівлі до кримінальної відповідальності не притягується, незнятої чи непогашеної судимості не має та в розшуку не перебуває. |
| 7 | тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника *(підпункт 7 пункту 47 Особливостей)* | Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі такої підстав | Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 8 | учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура *(підпункт 8 пункту 47 Особливостей)* | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 9 | у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів) *(підпункт 9 пункту 47 Особливостей)* | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 10 | юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом) *(підпункт 10 пункту 47 Особливостей)* | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 11 | учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи — учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення нею публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України “Про санкції” *(підпункт 11 пункту 47 Особливостей)* | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. Якщо під час подання тендерної пропозиції учасника буде відсутня технічна можливість самостійно декларувати відсутність підстави для відмови в участі у викритих торгах, учасник має надати довідку в довільній формі про те, що учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи - учасника процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення нею публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України »Про санкції» | Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 12 | керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми *(підпункт 12 пункту 47 Особливостей)* | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Переможець процедури закупівлі надає повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про те, що керівника\* учасника процедури закупівлі / фізичну особу, яка є учасником до кримінальної відповідальності не притягується, незнятої чи непогашеної судимості не має та в розшуку не перебуває. |
| 13 | Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та може відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі *(абзац 14 пункту 47 Особливостей)* | Учасник процедури закупівлі має надати:   * довідку в довільній формі про те, що між ним і замовником раніше не було укладено договір про закупівлю за яким учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та / або відшкодування збитків – протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору;   або   * учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених в абзаці 14 пункту 47 Особливсотей, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього він повинен довести, що сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. | Переможець надає довідку в довільній формі про те, що між ним і замовником не було укладено договору про закупівлю за яким  переможець процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору  або  Переможець процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених в абзаці 14 пункті 47 Особливостей, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. Для цього він повинен довести, що сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. |

\* Враховуючи, що відповідно до статті 55 Господарського кодексу України відокремлені підрозділи та філії не є юридичними особами переможець, який є відокремленим підрозділом або філією юридичної особи, має надати витяг або довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення та повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» на керівника юридичної особи, а не керівника відокремленого підрозділу або філії.

У разі якщо під час розгляду тендерної пропозиції учасника замовником виявлено наявність підстав для відмови в участі у відкритих торгах, замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника на підставі абзацу 2 підпункту 1 пункту 44 Особливостей, а саме: учасник процедури закупівлі підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 цих особливостей.

У разі якщо переможець процедури закупівлі не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, встановлених підпунктами 3, 5, 6, 12 та в абзаці 14 пункту 47 Особливостей або надав документи, які не відповідають вимогам визначним у тендерній документації або надав їх з порушенням строків визначених Особливостями або наявні підстави для відмови в участі у відкритих торгах, визначені підпунктом 3 та /або 5 та / або 6 та / або 12 та / або абзацом 14 пункту 47 Особливостей, замовник відхиляє його на підставі абзацу 3 підпункту 3 пункту 44 Особливостей, а саме: переможець процедури закупівлі не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 цих особливостей.

**Додаток № 3 до тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

**Комплект камер відеоспостереження на території міста з подальшим монтажем та проведенням пусконалагоджувальних робіт для створення і розвитку системи відеоспостереження в місті «Безпечне місто»**

**ДК 021:2015 – 35120000-1 «Системи та пристрої нагляду та охорони»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва** | **к-сть** | **Од. вим.** |
| 1 | Маршрутизатор (роутер) Mikrotik hEX PoE (RB960PGS) | 7 | шт. |
| 2 | Блок живлення на DIN-рейку MEAN WELL 76,8ВТ, 48В, 1,6А | 7 | шт. |
| 3 | IP відеокамера Vivotek IB9365-HT-A | 2 | шт. |
| 4 | IP відеокамера Vivotek IB9388-HT | 7 | шт. |
| 5 | IP відеокамера Vivotek MS9390-EHV-v2 | 1 | шт. |
| 6 | Кронштейн для встановлення відеокамери на опору освітлення | 8 | шт. |
| 7 | Накопичувач SanDisk 64GB microSDXC class 10 UHS-I U3 V30 | 10 | шт. |
| 8 | Сервер запису в складі з програмним забезпеченням:  Milestone XProtect Professional+ Base License – 1шт.  Milestone XProtect Professional+ Device License – 35шт.  1 Year Care Plus for XProtect Professional+ Device License – 35шт. | 1 | шт. |
| 9 | Сервер відеоаналітики в складі з програмним забезпеченням:  Vezha IV-LPR-PRO – 4шт. | 1 | шт. |
| 10 | Кабель оптичний UT004-SM-15 (4 жил) | 960 | м. |
| 11 | Кабель Одескабель КПП-ВП (100) 4\*2\*0,51 (U/UTP-cat.5E), 1м | 216 | м. |
| 12 | Провід СІП-4 2х16 | 800 | м. |
| 13 | Провід ПВ1 нгд 16мм2 | 7 | м. |
| 14 | Провід ПВ3 нг-LS 2.5 | 11 | м. |
| 15 | Корпус удароміцний з АБС-пластика e.plbox.300.400.195.blank, 300х400х195мм, IP65 | 7 | шт. |
| 16 | Кріплення для шафи на опору освітлення | 7 | шт. |
| 17 | Сальник PG29 діаметр кабелю 18-25 мм IP54 | 7 | шт. |
| 18 | Сальник PG13.5 діаметр кабелю 6-12 мм IP54 | 8 | шт. |
| 19 | Міні-бокс FOB-АМ-06 | 7 | шт. |
| 20 | З'єднувач AD-SC/PC | 7 | шт. |
| 21 | Патчкорд оптичний SC/UPC-SC/UPC SM 1м | 7 | шт. |
| 22 | Пігтейл Pigtail OFP-SC/PC-1,5 | 7 | шт. |
| 23 | Соединитель Vario St/tZn C01/1 Leo Lightman | 7 | шт. |
| 24 | Заземлююча клема ETI 003901518 VS 16 PE (3901518) | 7 | шт. |
| 25 | DIN-рейка E.Next 25см | 7 | шт. |
| 26 | Авт. вимикач ETIMAT 6 1p+N С 10А (6 kA) | 7 | шт. |
| 27 | Розетка на DIN-рейку e.socket.stand.din, E.NEXT | 7 | шт. |
| 28 | 4-провідна прохідна клема Wago 2004-1404 | 7 | шт. |
| 29 | ЗПАм (10/100) - затискач проколюючий  малий | 14 | шт. |
| 30 | Затискач анкерний UP 2х16-35 Р01 (5/50) | 44 | шт. |
| 31 | Гак під бандажну стрічку КБЛ-1 | 28 | шт. |
| 32 | Гак під бандажну стрічку КОц-8с | 27 | шт. |
| 33 | Затискач натяжний PA 37 | 43 | шт. |
| 34 | Бандажна стрічка BTS-20x07, 1м | 208 | м. |
| 35 | Скрепа BCS-20-G | 104 | шт. |
| 36 | Інжектор POE | 2 | шт. |

**Монтаж камер відеоспостереження на території міста та пусконалагоджувальні роботи.**

Монтаж камер відеоспостереження на території міста та пусконалагоджувальні роботи здійснюються за рахунок постачальника. В складі тендерної пропозиції надається лист згода Учасника

1. Предмет закупівлі призначений для розширення існуючої інформаційно-телекомунікаційної автоматизованої системи міста Коростень "Інтегрована система відеоспостереження та відео аналітики "Безпечне місто Коростень" м. Коростень Житомирської області» (скорочена назва - ІТАСВА "БМ Коростень", шифр 1218-1- ІТАСВА. БМ. КРСТ).

Ключовою вимогою є технічна і технологічна сумісність предмету закупівлі з існуючою у замовника ІТАСВА "БМ Коростень", а також інтеграцію обладнання та програмних продуктів у існуючу систему відеоспостереження та відеоаналітики.

У зв’язку з необхідністю забезпечення сумісності (інтеграції), посилання на конкретну марку чи виробника, або на конкретний процес, що характеризує продукт, чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи, або конкретне місце походження, чи спосіб виробництва предмета закупівлі, є необхідним.

2. Місця встановлення відео обладнання:

2.1. Під мостом вул. Михаїла Грушевського та Небесної сотні. – 2 розпізнавання номерів авто;

2.2. Перехрестя вул. Шевченка провулок Гербовий (біля АТБ) – 1 оглядова, 1 панорамна;

2.3. Перехрестя вул. Григорія сковороди, та вул. Шевченка – 2 оглядові;

2.4. вул.Маяковського 85 – 1 оглядова

2.5. вул Степан Бандери 65 – 1 оглядова

2.6. вул.Грушевського 32а – 1 оглядова

2.7. перехрестя вул.Івана Котляревського та вул. Степана Бандери – 1 оглядова

3. Гарантійний термін обладнання:

- обладнання відео спостереження (відео камер, серверів) – не менше 24 місяців з дня монтажу та закінчення пусконалагоджувальних робіт;

- комутаційного обладнання – не менше 12 місяців з дня монтажу та закінчення пусконалагоджувальних робіт.

4. Вимоги до послуг:

4.1. Вимоги щодо якості товару:

- Гарантійний лист від учасника в якому учасник гарантує поставити та змонтувати товар (замовлені цими торгами) якісно та в установлені замовником строки.

- Якість товару повинна відповідати усім державним стандартам та технічним умовам згідно законодавства України та мати відповідні сертифікати та/або паспорта.

4.2. Вимоги щодо монтажу каналів зв’язку та мережі електроживлення:

- Необхідно організувати волоконно-оптичні канали зв’язку від кожного вузла відеоспостереження до існуючого відеореєстратору збору та накопичення відеоданих Vivotek. Логічне підключення відеокамер до існуючого відеореєстратора, що встановленій у технічному приміщенні Коростенської міської ради здійснити за протоколом сумісним з наявним відеореєстратором Vivotek.

- Встановити нові сервери запису та відеоаналітики в приміщенні Коростенської міської ради, існуючі камери відеоспостереження підключити паралельно до існуючого реєстратора і нових серверів запису та аналітики.

- Організувати трансляцію відеопотоків від нових камер до існуючого віддаленого робочого місця Коростенського відділу поліції.

- Забезпечити з'єднання відеокамер та телекомунікаційних боксів за допомогою кабелю типу «вита пара», для зовнішнього застосування, на основі технології Fast Ethernet або Gigabit Ethernet.

- Кожен вузол відеоспостереження повинен бути забезпечений цілодобовим електроживленням. Споживання електроенергії повиннно здійснюватися через існуючі прилади обліку шаф керування вуличним освітленням, або контролери світлофорів.

4.3. Послуги з монтажу обладнання, пусконалагодження.

4.3.1. Монтажні послуги:

- прокладання кабелю типу «вита пара» за технологією РоЕ, виходячи з розрахункового навантаження на мережу з урахуванням можливого розвитку системи;

- прокладання кабелів типу «вита пара» здійснюється по існуючим опорам міськсвітло;

- прокладання мережі електроживлення кабелем СІП 2х16 здійснюється по існуючим опорам від точок наданих замовником до телекомунікаційних боксів з використанням спеціальної кріпильної арматури;

- монтаж відеокамер на кронштейнах;

- монтаж боксів (з телекомунікаційним обладнанням) на кронштейнах та підключенням до мережі передачі даних;

- розведення по пристроям та підключення жил кабелю до обладнання;

- встановлення роз’ємів на кабель.

4.3.2. Пусконалагоджувальні послуги:

- програмування камер відеоспостереження, присвоєння відповідної ІР адреси;

- програмування комутаційного обладнання з метою доступу кожної камери до відео реєстратору збору та накопичення відеоданих та нових серверів запису та відеоаналітики через канали зв’язку;

- логічне підключення кожної відеокамери до відео реєстратору збору та накопичення відеоданих та нових серверів запису та відеоаналітики;

- налаштування серверу запису та накопичення відеоданих на предмет smart-функцій та кібер захисту;

- налаштування глибини архіву серверу запису та накопичення відеоданих;

- налаштування аналітичних функцій програмного забезпечення Vezha на віддаленому робочому місті Коростенського відділу поліції;

- налаштування та випробування пропускної здатності мереж передачі даних;

- налаштування параметрів кінцевого оптичного обладнання у закритому VLAN ;

- наладка та запуск системи;

- здача замовнику виконаних робіт.

4.3.3. Особливості монтажу обладнання.

Живлення кожної камери здійснюється за технологією РоЕ від маршрутизаторів, які монтуються у бокс. Місце встановлення боксу визначається на етапі обстеження об’єктів.

4.3.4. Вимоги до послуг

Для створення системи передбачається основний перелік супутніх монтажних та пусконалагоджувальних послуг, що буде конкретизований на етапі обстеження об’єктів. Постачальник належним чином організовує свою монтажну бригаду. Вона повинна бути оснащена відповідним обладнанням і інструментом, необхідними для проведення відповідних робіт. Обладнання, що змонтоване, повинне підтримуватися в працездатному стані Постачальником до тих пір, поки Покупець не прийме його повністю в експлуатацію та складе відповідний АКТ.

5. Строк поставки товарів з наданням послуг: по **20.12.2023року**.

6. Учасник в складі своєї тендерної пропозиції в електронному (сканованому) вигляді надає:

- Лист авторизаційний від виробника (або офіційного представництва представника/дистриб’ютора, виробника в Україні) виробника в Україні) відеокамер, які пропонуються відповідно до Технічних вимог, Додаток № 2 до цієї тендерної документації, про підтвердження повноважень учасника на постачання такого обладнання замовнику, його подальше технічне обслуговування учасником та підтвердження гарантійних зобов’язань. У листі має бути перелік запропонованого обладнання, зазначення гарантійного терміну на обладнання, не менше 24 місяців з дня постачання, підтвердження наявності сервісного центру (з зазначенням адреси, контактних телефонів) представництва виробника (або офіційного представництва виробника в Україні).

- Лист (-и) (довідка, сертифікат, тощо) компанії-виробника (-ів) (або офіційного представництва виробника (-ів) представника/дистриб’ютора, виробника в Україні) обладнання відеоспостереження (відеокамер) та програмного забезпечення, які пропонуються відповідно до Додатку 2 до тендерної документації, яким підтверджується, що працівники Учасника пройшли навчання та отримали відповідні знання для монтажу, пусконалагодження, налаштування зазначеного обладнання та програмної продукції Milestone XProtect та Vezha.

Для підтвердження відповідності і виконання технічних, якісних, кількісних та інших характеристик предмета закупівлі (Технічної специфікації) учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати інформацію та документи відповідно до вимог даного додатку до Тендерної документації, а саме:

- посвідчення працівників щодо наявності дозволів (посвідчень) з безпечної експлуатації електроустановок з напругою до 1 000 В.;

- витягів з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

- чинний на дату розкриття тендерних пропозицій сертифікат щодо відповідності системи менеджменту якості учасника вимогам ДСТУ ISO 9001 (або EN ISO 9001) стосовно впровадження та технічної підтримки проєктів в області інформаційних технологій, виданий акредитованим органом з оцінки відповідності;

- чинний на дату розкриття тендерних пропозицій сертифікат щодо відповідності національного стандарту ДСТУ ISO 14001:2015 «Системи екологічного менеджменту. Вимоги та настанови щодо застосування» стосовно: «Консалтингу, проектування, впровадження, технічної підтримки проектів системної інтеграції в області інформаційних технологій».

- сертифікат, що підтверджує наявність функціонуючої системи, яка відповідає стандарту ДСТУ ISO/IEС 27001:2015 «Інформаційні технології. Методи захисту. Системи управління інформаційною безпекою. Вимоги» у сфері архітектури. У разі необхідності щорічного підтвердження, Сертифікат має бути підтверджено відповідними документами щодо проходження аудиту;

7. Якщо Учасником пропонується еквівалент обладнання до того, що вимагається в таблиці 1 вказаного додатку, додатково у складі пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільній формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик обладнання, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного обладнання з обов‘язковим зазначенням виробника та моделі, що пропонується Учасником, а також наступні документи:

- лист (довідка) від виробника (-ів) (або офіційного (-их) представництва (-тв) виробника (-ів) в Україні) відеокамер та відеореєстраторів, що підтверджує відповідність технічних характеристик запропонованого обладнання Технічним вимогам (у разі надання еквіваленту);

- копії сертифікатів відповідності обладнання відео спостереження (відео камер) міжнародним стандартам IEC 62368, IEC 60950 та EN 61000-4 з підтвердженими протоколами вимірювання.

У разі відсутності зазначених вимог пропозиція вважається такою, що не відповідає вимогам та відхиляється.

**Технічні вимоги (таблиця 1)**

| № п/п | Найменування обладнання | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| **Технічні, якісні та кількісні характеристики** | | | |
| 1 | **Маршрутизатор (роутер) Mikrotik hEX PoE**  Номінальна частота процесора – 800 MHz  Об'єм оперативної пам'яті – 128 MB  Інтерфейси – 5х10/100/1000 Ethernet портів; 1хSFP порт  Джерело живлення – 24V, 2.5А адаптер, PoE in Passive PoE  Роз'єм живлення – 2 (DC jack, PoE-IN)  Підтримка PoE – PoE in: Passive PoE; PoE out: Ether2-Ether5, 802.3af/at  Максимальна потужність на порт – 450 mA (input > 30 V); 1 A (input < 30 V)  Макс. загальна потужність PoE out – 2 A  Максимальна споживана потужність – 54 W  Діапазон температур – -40... +70°C  Розміри – 114 x 137 x 29 мм | шт. | 7 |
| 2 | **Блок живлення на DIN-рейку MEAN WELL 76,8ВТ, 48В, 1,6А**  Вихідна напруга – 48В  Потужність – 76.8Вт  Макс. вихідний струм – 1.6А  ККД – 89%  Вхідна напруга – 90-264В  Робоча температура, – -20~70С  Матеріал корпусу – Метал  Кількість виходів – 1  Розмір (Д х Ш х В) – 102 х 32 х 125,2мм  Вага – 0.51кг | шт. | 7 |
| 3 | **Мережева 2 МП IP відеокамера Vivotek IB9365-HT-A**  Ключова особливість: 60 кадрів в секунду при 1920x1080  Технологія стиснення H.265  SmartStream III для оптимізації пропускної здатності  WDR Pro (120 дБ) для безпрецедентної видимості в надзвичайно яскравих і темних умовах  SNV (вища нічна видимість) для умов слабкого освітлення  Вбудовані ІЧ-прожектори  Інтелектуальні технології IR, щоб уникнути перетримки  Кібербезпека: TrendMicroIoTSecurity  Захист з рейтингом IP66 і антивандальний корпус IK10  Технічні характеристики камери:  системна інформація - CPU Мультимедійна SoC (система на чіпі)  Особливості камери - датчик зображень 1/2"прогресивна CMOS", роздільна здатність 1920x1080 (2MP)  Тип об'єктива - варіофокальний  Фокусна відстань f = 12 ~ 40 мм, діафрагми F1.8  Діафрагма - P-iris  Поле зору 35° ~ 12° (по горизонталі), 19° ~ 7° (по вертикалі)  Час затвора - 1/5 сек до 1/32000 сек.  Мінімальна освітленість: 0.075 Люкс @ F1.8 (Колір), <0.005Люкс @ F1.8 (Ч / Б), 0 Люкс з ІК підсвічуванням  Діапазон нахилу 90 °  Діапазон обертання 180 °  Вбудований ІЧ-прожектор з ефективністю до 100м  слот для карт MicroSD / SDHC / SDXC  Мінімальна кількість потоків - 3 одночасних потоки  **Співвідношення сигнал / шум: не менш ніж 67 дБ**  Динамічний діапазон WDR:не менш ніж 120 дБ  Налаштування зображення: відмітка часу, накладення тексту, фліп і дзеркало; настроюється яскравість, контрастність, насиченість, різкість, баланс білого, регулювання експозиції, посилення, компенсації фонового освітлення маски приватності; заплановані налаштування профілю, HLC, defog, 3DNR, DIS, обертання відео  Мережа користувачів - перегляд в реальному часі до 10 клієнтів  Протоколи: 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTCIP, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP  Інтерфейс: 10 Base-T / 100 Base-TX Ethernet (RJ-45)  ONVIF – відкритий протокол  Пакет VADP: пакет Genetec, TrendMicroIoTSecurity, Stratocast, інтелектуальне виявлення руху, Stratocast (підтримка)  Тривожні тригери: виявлення руху, ручний запуск, періодичний запуск, завантаження системи, повідомлення про записи, виявлення несанкціонованого доступу до камери, очікуваний термін служби карти SD, виявлення удару, події кібербезпеки (атака з використанням грубої сили, кібератака блоку, подія карантину)  Тривожні події: повідомлення про подію по електронній пошті, HTTP, FTP, NAS-сервер, SD-карта, завантаження файлу по електронній пошті, HTTP, FTP, NAS-сервер, SD-карта.  Роз'єм - RJ-45 для підключення до мережі 10/100 Мбіт / с / PoE \* 1  Світлодіодний індикатор - індикатор живлення і стану системи  Вхідна потужність - IEEE 802.3af PoE клас 0  Споживана потужність - максимум. 13 Вт (ІК включений)  Розміри 121 x 121 x 368.9 мм  Вага 2 кг  Кожух IP66, IK10 (металевий корпус)  Сертифікати безпеки: CE (EN 55032/EN 55035 Class A, EN 50121-4), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A); Safety : UL (UL 60950-1), CB (IEC/EN 60950-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), LVD (IEC/EN 62368-1); Environment: IK10 (IEC 62262), IP66/67 (IEC 60529); IA: BIS (IS 13252)  Робоча температура:  Початкова температура: -10 ° C ~ 50 ° C  Робоча температура: -30 ° C ~ 60 ° C  Вологість 98% | шт. | 2 |
| 4 | **Мережева 5 МП IP відеокамера Vivotek IB9388-HT**  Ключова особливість: 20 кадрів в секунду при 2560x1920  Технологія стиснення H.265  SmartStream III для оптимізації пропускної здатності  WDR Pro (120 дБ) для безпрецедентної видимості в надзвичайно яскравих і темних умовах  SNV (вища нічна видимість) для умов слабкого освітлення  Вбудовані ІЧ-прожектори  Інтелектуальні технології IR, щоб уникнути перетримки  Кібербезпека: TrendMicroIoTSecurity  Захист з рейтингом IP66 і антивандальний корпус IK10  Технічні характеристики камери:  системна інформація - CPU Мультимедійна SoC (система на чіпі)  Особливості камери - датчик зображень 1/2,7"прогресивна CMOS", роздільна здатність 2560x1920 (5MP)  Тип об'єктива - варіофокальний  Фокусна відстань f = 2.8 ~ 12 мм, діафрагми F1.4 ~ F2.8  Діафрагма - Fixed iris  Поле зору 90° ~ 30° (по горизонталі), 65° ~ 23° (по вертикалі)  Час затвора - 1/5 сек до 1/32000 сек.  Мінімальна освітленість: 0.035 Люкс @ F1.4 (Колір), <0.005Люкс @ F1.4 (Ч / Б), 0 Люкс з ІК підсвічуванням  Діапазон нахилу 90 °  Діапазон обертання 180 °  Вбудований ІЧ-прожектор з ефективністю до 30м  слот для карт MicroSD / SDHC / SDXC  Мінімальна кількість потоків - 3 одночасних потоки  **Співвідношення сигнал / шум: не менш ніж 67 дБ**  Динамічний діапазон WDR:не менш ніж 120 дБ  Налаштування зображення: відмітка часу, накладення тексту, фліп і дзеркало; настроюється яскравість, контрастність, насиченість, різкість, баланс білого, регулювання експозиції, посилення, компенсації фонового освітлення маски приватності; заплановані налаштування профілю, HLC, defog, 3DNR, DIS, обертання відео  Мережа користувачів - перегляд в реальному часі до 10 клієнтів  Протоколи: 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv 3, IPv 4, IPv 6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP  ONVIF – відкритий протокол  Пакет VADP: TrendMicroIoTSecurity, Stratocast, інтелектуальне виявлення руху, Stratocast (підтримка)  Тривожні тригери: виявлення руху, ручний запуск, періодичний запуск, завантаження системи, повідомлення про записи, виявлення несанкціонованого доступу до камери, очікуваний термін служби карти SD, виявлення удару, події кібербезпеки (атака з використанням грубої сили, кібератака блоку, подія карантину)  Тривожні події: повідомлення про подію по електронній пошті, HTTP, FTP, NAS-сервер, SD-карта, завантаження файлу по електронній пошті, HTTP, FTP, NAS-сервер, SD-карта.  Роз'єм - RJ-45 для підключення до мережі 10/100 Мбіт / с / PoE \* 1  Світлодіодний індикатор - індикатор живлення і стану системи  Вхідна потужність - IEEE 802.3af PoE клас 0  Споживана потужність - максимум. 13 Вт (ІК включений)  Розміри 85 x 85 x 214.5 мм  Вага 0,74 кг  Кожух IP66, IK10 (металевий корпус)  Сертифікати безпеки: CE (EN 55032 Class B, EN 55024), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B); Saf ety : UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471); Env ironment: IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529); IA: BIS (IS 13252)  Робоча температура:  Початкова температура: -10 ° C ~ 60 ° C  Робоча температура: -30 ° C ~ 60 ° C  Вологість 90% | шт. | 7 |
| 5 | **Мережева 8 МП IP панорамна відеокамера Vivotek MS9390-EHV-v2**  Ключова особливість: 30 кадрів в секунду при 4864x1632  Технологія стиснення H.265  SmartStream III для оптимізації пропускної здатності  WDR Pro (120 дБ) для безпрецедентної видимості в надзвичайно яскравих і темних умовах  SNV (вища нічна видимість) для умов слабкого освітлення  Вбудовані ІЧ-прожектори  Інтелектуальні технології IR, щоб уникнути перетримки  Кібербезпека: TrendMicroIoTSecurity  Захист з рейтингом IP66 і антивандальний корпус IK10  Технічні характеристики камери:  системна інформація - CPU Мультимедійна SoC (система на чіпі)  Особливості камери - датчик зображень 1/2,7"прогресивна CMOS", роздільна здатність 4864x1632 (8MP)  Тип об'єктива - фіксований  Фокусна відстань f = 2.8 мм, діафрагми F1.2  Діафрагма - Fixed iris  Поле зору 180° (по горизонталі), 50° (по вертикалі)  Час затвора - 1/5 сек до 1/32000 сек.  Мінімальна освітленість: 0.018 Люкс @ F1.2 (Колір), <0.01 Люкс @ F1.2 (Ч / Б), 0 Люкс з ІК підсвічуванням  Діапазон нахилу 20 °  Вбудований ІЧ-прожектор з ефективністю до 20м  слот для карт MicroSD / SDHC / SDXC  Мінімальна кількість потоків - 3 одночасних потоки  **Співвідношення сигнал / шум: не менш ніж 57 дБ**  Динамічний діапазон WDR:не менш ніж 120 дБ  Налаштування зображення: відмітка часу, накладення тексту, фліп і дзеркало; настроюється яскравість, контрастність, насиченість, різкість, баланс білого, регулювання експозиції, посилення, компенсації фонового освітлення маски приватності; заплановані налаштування профілю, HLC, defog, 3DNR, DIS, обертання відео  Вбудований мікрофон  Стиснення аудіо G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC  Мережа користувачів - перегляд в реальному часі до 10 клієнтів  Протоколи: 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP  ONVIF – відкритий протокол  Пакет VADP: TrendMicroIoTSecurity,  Тривожні тригери: виявлення руху, ручний запуск, періодичний запуск, завантаження системи, повідомлення про записи, виявлення несанкціонованого доступу до камери, очікуваний термін служби карти SD, виявлення удару, події кібербезпеки (атака з використанням грубої сили, кібератака блоку, подія карантину)  Тривожні події: повідомлення про подію по електронній пошті, HTTP, FTP, NAS-сервер, SD-карта, завантаження файлу по електронній пошті, HTTP, FTP, NAS-сервер, SD-карта.  Роз'єм - RJ-45 для підключення до мережі 10/100 Мбіт / с / PoE \* 1  Світлодіодний індикатор - індикатор живлення і стану системи  Вхідна потужність - IEEE 802.3af PoE клас 4  Споживана потужність - максимум. 20 Вт (ІК включений)  Розміри 165 x 112 x 97 мм  Вага 1,2 кг  Кожух IP66, IK10 (металевий корпус)  Сертифікати безпеки: CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A); UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), LVD (IEC/EN 62368-1), UKCA (BS EN 62368-1); Environment: IK10 (IEC 62262), IP66(IEC 60529), IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, Safety: CNS 15598-1)  Робоча температура:  Початкова температура: -30 ° C ~ 50 ° C  Робоча температура: -40 ° C ~ 50 ° C  Вологість 90% | шт. | 1 |
| 6 | **Сервер запису в складі з програмним забезпеченням:**  Процесор – Intel Xeon Silver 4210R  ОЗП – 16GB DDR4-3200 ECC  Накопичувач – 2х128GB SSD, 4х22TB 3.5" SATA 6Gb/s 7200rpm Enterprise  Мережевий адаптер – 2х1GbE  Віддалене керування – IP-KVM  Блоки живлення – 2шт.  Операційна система – Microsoft Windows Server 2022 Standard 16 Core  ПЗ Milestone XProtect Professional+ Base License – 1шт.  ПЗ Milestone XProtect Professional+ Device License – 35шт.  ПЗ 1 Year Care Plus for XProtect Professional+ Device License – 35шт. | шт. | 1 |
| 7 | **Сервер відеоаналітики в складі з програмним забезпеченням**:  Процесор – 2хIntel Xeon Silver 4210R  ОЗП – 2х16GB DDR4-3200 ECC  Накопичувач – 2х512GB SSD, 2х8000GB 3.5" SATA 6Gb/s 7200rpm Enterprise  Графічний адаптер - NVIDIA Quadro RTX А4000 16 GB / 6144 CUDA Cores  Мережевий адаптер – 2х10GbE  Віддалене керування – IP-KVM  Блоки живлення – 2шт.  Операційна система – Ubuntu 20.04  ПЗ Vezha IV-LPR-PRO – 4шт. | шт. | 1 |

Примітка:

*Примітка: всі посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом «або еквівалент»*

*Аналогічний товар або еквівалент іншого виробника буде розглядатися Замовником але за умови, що усі показники еквіваленту (аналогу) мають бути сумісними та не гіршими, ніж у товару зазначеному Замовником.*

*Усі витратні матеріали необхідні для монтажу системи відеоспостереження (кріплення, хомути, стяжки, дюбеля то-що) постачаються за рахунок виконавця та включаються у вартість пропозиції.*

**Додаток № 4 до тендерної документації**

**Проект договору № \_\_\_**

**про закупівлю товару**

**м. Коростень «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2023р.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в подальшому в даному Договорі іменується "Постачальник", в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та

**Комунальне виробничо-господарське підприємство,** в особі начальника Якубовського Л.П., що діє на підставі Статуту, затвердженого Виконавчим комітетом Коростенської міської ради в даному Договорі іменується "Замовник", з другого боку, що в подальшому в даному Договорі разом іменуються "Сторони", а кожен окремо – "Сторона", уклали даний Договір поставки про наступне.

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

1.1. Постачальник передає у власність Замовника **Комплект камер відеоспостереження на території міста з подальшим монтажем та проведенням пусконалагоджувальних робіт для створення і розвитку системи відеоспостереження в місті «Безпечне місто», надалі товар** в даному Договорі, а Замовник сплачує за отриманий товар, згідно переліку, зазначений в асортименті, кількості та ціні, визначених специфікації (Додаток 1) до цього Договору, який є невід'ємною частиною даного Договору, а Замовник зобов'язується прийняти Товар і оплатити його на умовах, передбачених даним Договором.

1.2. Кількість товару, що є предметом Договору, може бути скоригована в залежності від виділених асигнувань та потреб Покупця.

**2.ЦІНА ТА ЗАГАЛЬНА СУМА ДОГОВОРУ**

2.1. Ціна товару кожного найменування зазначається у спеціфікації (додаток 1) яка є невід’ємною частиною Договору.

2.2. Сума цього Договору складає \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_- з ПДВ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

2.3 Найменування Товару згідно класифікатору робіт та послуг за кодом **ДК 021:2015: 35120000-1 «Системи та пристрої нагляду та охорони»**

2.4. Відпускна ціна Товару включає в себе вартість тари, упаковки, доставки до складу Покупця та ставку ПДВ.

2.5. Ціни на товар, який є предметом закупівлі, не можуть бути змінені протягом строку дії договору.

2.6.Зміни та доповнення до Договору оформлюються письмово у вигляді додаткових угод до цього Договору.

**3. УМОВИ РОЗРАХУНКУ ТА ПОСТАЧАННЯ**

3.1. Товар передається Замовнику згідно видаткової накладної, яка надається Постачальником та Акту приймання-передачі, що підписується обома Сторонами.

3.2. Розрахунки проводяться шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника, зазначений у Договорі, на підставі оформлених належним чином рахунку-фактури, видаткової накладної, акту приймання-передавання, підписаного уповноваженими представниками обох сторін, після отримання Замовником бюджетних призначень на підставі ст. ст. 48, 49 Бюджетного кодексу України протягом 45 банківських днів з дня отримання бюджетних призначень на предмет даного Договору на свій реєстраційний рахунок. У разі затримки бюджетного фінансування, розрахунок за поставлений Товар здійснюється протягом 7 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування предмету даного Договору на свій реєстраційний рахунок. За наявності відповідного бюджетного призначення у Замовника виникають зобов’язання за Договором.

3.3. Підставою для проведення платежу є надання Постачальником наступних документів: рахунок-фактура, видаткова накладна.

**4. ЯКІСТЬ ТОВАРУ**

4.1. Якість товару, що постачається, відповідає діючому законодавству, стандартам, технічним умовам даного виду товару, підтверджується (сертифікатом відповідності або сертифікатом якості виробника/паспортом ).

4.2. Якщо поставлений товар виявиться неякісним, або таким, що не відповідає умовам цього Договору, Постачальник зобов’язаний замінити цей товар. Всі витрати, пов’язані із заміною товару неналежної якості несе Постачальник. Учасник в складі пропозиції надає гарантійний лист про спроможність розпочати постачання без отримання попередньої оплати.

4.3. Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці, яка відповідає характеру товару, забезпечує цілісність Товару та збереження його якості під час перевезення.

**5. УМОВИ ПОСТАЧАННЯ**

5.1. Постачальник здійснює поставку товару за кінцевим місцем призначення Замовника: **11500, Житомирська область, м. Коростень, вул. Сергія Кемського, буд. 76-А .**

5.2. Постачання товару здійснюється з дня підписання даного договору.

5.3. Датою поставки є дата коли Товар переданий у власність Замовника.

5.4. Зобов’язання Постачальника щодо поставки Товару вважається виконаними в повному обсязі з моменту передачі Товару у власність Замовника.

5.5 Постачання товару здійснюється протягом 2023 року, протягом (одного) дня з моменту отримання заявки від Замовника (партіями).

**6. ПЕРЕДАЧА І ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ**

6.1. Приймання-передача Товару по кількості проводиться відповідно до товаро-супровідних документів, по якості – відповідно до документів, що засвідчують його якість.

6.2. При виникненні претензій по некомплектності чи якості Товару, Постачальник повинен замінити неякісний Товар, або довезти недостатню кількість товару протягом 3-х робочих днів з дати отримання претензій від Замовника.

**7. ПАКУВАННЯ ТА МАРКУВАННЯ**

7.1. Товар, отриманий у неналежному стані замінюється Постачальником за власний рахунок впродовж 3-х робочих днів з дати постачання.

**8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

8.1 У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони несуть відповідальність передбачену чинним законодавством України.,

8.2 За невиконання або неналежне виконання зобов’язань сторони сплачують пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ.

**9. ФОРС-МАЖОНІ ОБСТАВИНИ**

9.1. Ніяка відповідальність не може бути наслідком невиконання або неналежного виконання будь-якого із положень цього Договору, якщо це невиконання або неналежне виконання є наслідком причин, що знаходяться поза контролем виконавчої сторони, таких як пожежі, стихійні лиха, воєнні дії, торгове ембарго.

9.2. При виникненні форс-мажорних обставин, які роблять неможливим повне або часткове виконання кожної із сторін зобов’язань за цим Договором, виконання умов цього Договору відсувається відповідно до часу, протягом якого будуть діяти такі обставини.

9.3.Якщо ці обставини будуть продовжуватись більше 6 місяців, то кожна із сторін в праві відмовитися від подальшого виконання обов’язків за цим Договором відносно непоставленого товару.

9.4. Сторона, для якої виникла неможливість виконання зобов’язань за цим Договором, повинна протягом 3-х днів сповістити іншу сторону про початок і припинення форс-мажорних обставин.

9.5. Наявність та строк дії форс-мажорних обставин підтверджується Торгово-промисловою палатою України або іншими документами.

**10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

10.1. Усі спори та розбіжності, які виникли впродовж терміну дії Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів.

10.2. Спірні питання, з яких Сторони не дійшли згоди шляхом переговорів, розв’язуються у відповідності до чинного законодавства України в Господарському суді.

**11.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ**

11.1.Строком дії Договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої зобов'язання відповідно до Договору.

11.2. Договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до 31 грудня 2023р., а в частині виконання зобов’язань сторонами до повного його виконання.

**12. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ**

12.1 Договір про закупівлю укладається у письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України.

12.2. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень [частини шостої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19" \l "n1778" \t "_blank) статті 41 Закону.

У разі внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, передбачених цим пунктом, замовник обов’язково оприлюднює повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю відповідно до вимог [Закону](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19) з урахуванням цих особливостей.

Всі зміни та доповнення до договору укладаються виключно в письмовій формі та підписуються уповноваженими на це представниками Сторін відповідно до Цивільного кодексу України та Господарського кодексу з урахуванням вимог Закону України “Про публічні закупівлі”.

Будь-які інші зміни не істотних умов та доповнення до цього Договору вважаються чинними, якщо вони здійснені в письмовій формі та підписані уповноваженими на це представниками Сторін відповідно до Цивільного кодексу України та Господарського кодексу з урахуванням вимог Закону України “Про публічні закупівлі”.

12.3. Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

**13.ІНШІ УМОВИ**

13.1. Дія Договору припиняється:

- повним виконанням Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором;

- за згодою сторін;

- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

13.2. Цей Договір може бути змінено та доповнено за згодою Сторін, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

13.3. Зміни, доповнення до Договору, а також само розірвання Договору оформлюються в письмовій формі як додаткові угоди та підписуються уповноваженими представниками обох Сторін. Усі додаткові угоди є невід’ємними частинами Договору.

13.4. Жодна із сторін не має права передавати права та обов’язки за цим Договором третій особі без отримання письмової згоди іншої сторони.

13.5. Даний договір викладений українською мовою в двох примірниках які мають однакову юридичну силу по одному для кожної із Сторін

13.6. Замовник є платником податків на прибуток на загальних підставах.

13.7. Постачальник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |
| --- | --- |
| **13.ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН:**  **ПОСТАЧАЛЬНИК:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **ЗАМОВНИК:**  Комунальне виробничо-господарське  підприємство  11500, Україна, Житомирська область, м. Коростень, вул. Шевченка, 67А  тел./факс (04142) 9-64-33  Код ЄДРПОУ 03364889  р/р \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  МФО 820172 ДКСУ м. Київ |
|  | **Начальник КВГП**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.П. Якубовський** |
|  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Додаток 1**

до Договору

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

**СПЕЦИФІКАЦІЯ № 1**

1. На виконання своїх обов'язків згідно Договору від \_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_ Постачальник здійснює поставку наступної продукції-товару:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Опис предмета закупівлі** | **Од. виміру** | **Кіл-сть** | **Ціна, грн.**  **(з/без ПДВ)** | **Сума, грн.**  **(з/без ПДВ)** |
| 1. | **Комплект камер відеоспостереження на території міста з подальшим монтажем та проведенням пусконалагоджувальних робіт для створення і розвитку системи відеоспостереження в місті «Безпечне місто»** | комплект | 1 |  |  |
|  | **ПДВ (20%)** | | | |  |
| **Разом з ПДВ:** | | | |  |

**Від імені Постачальника: Від імені Замовника:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П. М.П.