Додаток №2

до тендерної документації

Медико-технічні характеристики

Предмет закупівлі:

Класифікація за ДК 021:2015 - 33690000-3 Лікарські засоби різні

(Креатинін 300, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 33696500-0-лабораторні реактиви, НК 024:2023 53251 - Креатинін IVD (діагностика in vitro), набір, спектрофотометричний аналіз, НАБІР РЕАКТИВІВ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ КАЛІБРУВАЛЬНИХ РОЗЧИНІВ КРЕАТИНІНУ ПРИЗНАЧЕННЯ, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 33696500-0-лабораторні реактиви, НК 024:2023 44700 - Калібратор для визначення креатиніну, IVD (діагностика in vitro), Креатинін 30, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 33696500-0-лабораторні реактиви, НК 024:2023 53251 - Креатинін IVD (діагностика in vitro), набір, спектрофотометричний аналіз, Креатинін стандарт 2, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 33696500-0-лабораторні реактиви, НК 024:2023 53251 - Креатинін IVD (діагностика in vitro), набір, спектрофотометричний аналіз, Амілаза 30, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 33696500-0-лабораторні реактиви, НК 024:2023  59073 - Амілаза, ізоферменти IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз, a-Амілаза 1110 мл, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 33696500-0-лабораторні реактиви, НК 024:2023 52940 - Загальна амілаза IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз, Набір Тимолова проба 1000мл, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 33696500-0-лабораторні реактиви, НК 024:2023  43203 - Набір для проведення тимолової проби, Кальцій, ARS -100 мл, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 33696500-0-лабораторні реактиви, НК 024:2023  45789 - Кальцій (Ca2 +) IVD (діагностика in vitro), набір, спектрофотометричний аналіз, Набір-аспартатамінотрансфераза (АсАт) – 400 визн, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 33696500-0-лабораторні реактиви, НК 024:2023 52954 - Загальна аспартатамінотрансфераза (AST) IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз,   Лужна фосфатаза 60, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 33696500-0-лабораторні реактиви,  НК 024:2023 52928 - Загальна лужна фосфатаза (ALP) IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз, Діагностичний моноклональний реагент анти-А для визначення групи крові людини за системою АВ0 (10мл), номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 33696100-6 – реактиви для визначення груп крові, НК 024:2023  52532 - Анти-A групове типування еритроцитів IVD (діагностика in vitro), антитіла, Діагностичний моноклональний реагент анти-В для визначення групи крові людини за системою АВ0 (10мл), номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 33696100-6 – реактиви для визначення груп крові, НК 024:2023   52538 - Анти-B групове типування еритроцитів IVD (діагностика in vitro), антитіла, Діагностичний моноклональний реагент анти-D  для визначення групи крові людини за системою Rhesus(10 мл), номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 33696100-6 – реактиви для визначення груп крові, НК 024:2023   52538 - Анти-B групове типування еритроцитів IVD (діагностика in vitro), антитіла, Загальний білок 1000 мл (біуретовий з калібратором), номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 33696500-0-лабораторні реактиви, НК 024:2023   61900 - Загальний білок IVD (діагностика in vitro), набір, спектрофотометричний аналіз, Фосфор VIS, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 33696500-0-лабораторні реактиви, НК 024:2023 59123 - Неорганічний фосфат (PO43-) IVD (діагностика in vitro), набір, спектрофотометричний аналіз  "СРБ латекс-тест", номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 33696500-0-лабораторні реактиви, НК 024:2023   63234 - C-реактивний білок (CRP) IVD (діагностика in vitro), набір, аглютинація, експрес-аналіз, "РФ латекс-тест", номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 33696500-0-лабораторні реактиви, НК 024:2023   55112 - Ревматоїдний фактор IVD, набір, реакція аглютинації, "АСЛО-О латекс-тест", номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 33696500-0-лабораторні реактиви, НК 024:2023   63271 - Бета-гемолітична численна група стрептококів стрептолізин O, антитіла IVD (діагностика in vitro), набір, аглютинація, НАБІР РЕАКТИВІВ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ КАЛІБРУВАЛЬНИХ  РОЗЧИНІВ ЗАГАЛЬНОГО БІЛІРУБІНУ, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 33696500-0-лабораторні реактиви, НК 024:2023  41830 - Загальний білірубін IVD (діагностика in vitro), калібратор, Гама-глутамілтрансфераза 60, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:201533696500-0-лабораторні реактиви, НК 024:2023  53207 - Аміак IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал, Магній, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 33696500-0-лабораторні реактиви, НК 024:2023 46795 - Магній (Mg2 +) IVD (діагностика in vitro), набір, спектрофотометричний аналіз,  Залізо+3333,160мл, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 33696500-0-лабораторні реактиви, НК 024:2023  54758 - Залізо IVD (діагностика in vitro), набір, спектрофотометричний аналіз, Сечовина У 400 мл, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 33696500-0-лабораторні реактиви, НК 024:2023  53587 - Сечовина (Urea) IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз, Білірубін 250 мл (без калібратора), номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 33696500-0-лабораторні реактиви, НК 024:2023  63410 - Загальний/кон'югований (прямий) білірубін IVD (діагностика in vitro), комплект, спектрофотометрія, Тригліцериди 120, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 33696500-0-лабораторні реактиви, НК 024:2023  53462 - Тригліцериди IVD (діагностика in vitro), реагент, Тригліцериди Стандарт 220, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 33696500-0-лабораторні реактиви, НК 024:2023  2023  53462 - Тригліцериди IVD (діагностика in vitro), реагент, Набір-аланінамінотрансфераза (АлАТ) – 400 визн, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 33696500-0-лабораторні реактиви, НК 024:2023 52924 - Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD (діагностика in vitro), набір, спектрофотометричний,  Розчин ізотонічний, фасування: 20л, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 33696500-0-лабораторні реактиви, НК 024:2023 58237 - Буферний розчинник зразків IVD (діагностика in vitro), автоматичні/ напівавтоматичні системи, Реактив «Enzymatic Cleaner». Розчин для промивання, фасування: 1л, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 33696500-0-лабораторні реактиви, НК 024:2023  59058 - Мийний/очищувальний розчин IVD (діагностика in vitro) для автоматизованих/ напівавтоматизованих систем, Lytic Reagent, packaging: 1L.,номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 33696500-0-лабораторні реактиви, НК 024:2023  61165 - Реагент для лізису клітин крові IVD (діагностика in vitro), Концентрований розчин для промивання, фасування: 50мл.Концентрований розчин для промивання, фасування: 50мл., номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 33696500-0-лабораторні реактиви, НК 024:2023  59058 - Мийний/очищувальний розчин IVD (діагностика in vitro) для автоматизованих/ напівавтоматизованих систем, Матеріал контролю гематологічний атестований багато параметричний Para 12 Extend: 1 x 2.5 мл (1 Норма), номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 33696500-0-лабораторні реактиви, НК 024:2023 55866 - Підрахунок клітин крові IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал, Набір реактивів для визначення гемоглобіну, 800 визначень, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 33696500-0-лабораторні реактиви, НК 024:2023  55872 - Загальний гемоглобін IVD (діагностика in vitro), набір, спектрофотометричний аналіз, Набір "Тромбопластин" 1 г Тромбопластин використовується для визначення протромбінового часу (протромбінів індекс) плазми крові ( метод Квіка), номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 33696500-0-лабораторні реактиви, НК 024:2023  55874 - Загальний гемоглобін IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал, Азур-еозин за Романовським -1000, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 33696500-0-лабораторні реактиви, НК 024:2023 44946 - Фарбування за Романовським, IVD (діагностика in vitro), набір,  «Еозин за Май-Грюнвальдом-1000», номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 33696500-0-лабораторні реактиви, НК 024:2023  	42959 - Барвник Май-Грюнвальда, IVD (діагностика in vitro), Глюкоза Ф 200 мл, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 33696500-0-лабораторні реактиви, НК 024:2023  53301 - Глюкоза IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз, ЕРБА НОРМ контроль 4*5мл., номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 33696500-0-лабораторні реактиви, НК 024:2023 47869 - Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал,   Холестерин 120, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 33696500-0-лабораторні реактиви, НК 024:2023  53359 - Загальний холестерин IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз, Холестерин стандарт 200, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 33696500-0-лабораторні реактиви, НК 024:2023  53359 - Загальний холестерин IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз, Сечова кислота 120, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 33696500-0-лабораторні реактиви, НК 024:2023  53587 - Сечовина (Urea) IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз, Сечова кислота Стандарт 5, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:201533696500-0-лабораторні реактиви, НК 024:2023 44704 - Калібратор для визначення сечової кислоти, IVD (діагностика in vitro), Азофенол С (прихована кров, залишки миючих засобів, жирові забруднення), номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 33696500-0-лабораторні реактиви,  НК 024:2023  54551 - Скринінг біологічних рідин на приховану кров IVD (діагностика in vitro), реагент, Діагностичні тест смужки ГлюкоФан,  для напівякісного аналіза №50,для визначення глюкози, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:201533696500-0-лабораторні реактиви, НК 024:2023  54519 - Кетони сечі IVD (діагностика in vitro), набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз, Діагностичні тест смужки КетоФАН для напівякісного аналіза №50,для визначення кетонових тіл, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:201533696500-0-лабораторні реактиви, НК 024:2023  54519 - Кетони сечі IVD (діагностика in vitro), набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз, Імерсійна олія для мікроскопії 100 мл, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 33696500-0-лабораторні реактиви, НК 024:2023  43550 - Фіксувальна рідина для мікроскопії, IVD (діагностика in vitro), Калібратори гемоглобіну (рідкий) аналог "Біоконт ГК", номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 33696500-0-лабораторні реактиви, НК 024:2023  55874 - Загальний гемоглобін IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал, СпЛ WBC - контроль Н+П (контрольні суспензії лейкоцитів), номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 33696500-0-лабораторні реактиви, НК 024:2023  55866 - Підрахунок клітин крові IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал, СпЛ RBC - контроль Н+П (контрольні суспензії еритроцитів),  номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 33696500-0-лабораторні реактиви, НК 024:2023  55866 - Підрахунок клітин крові IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал, Кислота оцтова 1л, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 33696500-0-лабораторні реактиви, НК 024:2023  55807 - Трихлороцтова кислота IVD (діагностика in vitro), реагент, Кислота азотна 1,4 кг, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 33696000-5 - Реактиви та контрастні речовини, НК 024:2023 62707 - Базовий компонент живильного середовища IVD (діагностика in vitro) Набір реактивів «РетикулоФарб» номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 33696500-0-лабораторні реактиви, НК 024:2023   55862 - Підрахунок ретикулоцитів IVD (діагностика in vitro), набір, кількість клітин).

| № з/н | Найменування | Виробник | Одини ця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 53251 Креатинін 300 мл Креатинін-набір для визначення концентрації креатиніну у сироватці крові та сечі людини (REF НР014.01)(300 мл/ 400 макс. визнач.) | «Філісіт-Діагностика» | набір | 3 |
| 2. | 44700 НАБІР РЕАКТИВІВ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ КАЛІБРУВАЛЬНИХ РОЗЧИНІВ КРЕАТИНІНУ ПРИЗНАЧЕННЯ Набір призначений для приготування калібрувальних розчинів і побудови калібрувальної кривої, у клініко-діагностичних і біохімічних лабораторіях, використання їх у науково-дослідницькій практиці. Набір розрахований на приготування 5 калібрувальних розчинів сумарним об'ємом до 16 мл. Діапазон калібрувальних концентрацій - від 44,25 мкмоль/л до 442,50 мкмоль/л. Коефіцієнт варіації концентрацій - не більше 5 %. Зберігання набору - при температурі від плюс 2 °С до плюс 8 °С. Гарантійний термін придатності набору - 12 місяців від дня виготовлення. Набір призначений для застосування in vitro тільки кваліфікованим лабораторним персоналом. ПРИНЦИП МЕТОДУ Альбуміновий розчин креатиніну з відомою концентрацією розводиться відповідною кількістю розчину альбуміну, у результаті чого одержують калібрувальні розчини креатиніну. СКЛАД НАБОРУ 1. Ліофілізований альбумін для приготування 8 мл - 2 флакони; калібрувального розчину (20 ± 1) г/л або 8 мл готового розчину альбуміну (20 ± 1) г/л 2. Ліофілізований креатинін для приготування 8 мл - 2 флакони. калібрувального розчину (442,5 ± 22,0) мкмоль/л або 8 мл готового розчину креатиніну (442,5 ± 22,0) мкмоль/л | «Філісіт-Діагностика» | наб | 1 |
| 3 | 53251 Креатинін 30 | PZ Cormay, Poland | набір | 2 |
| 4 | 53251 Креатинін стандарт 2 | PZ Cormay, Poland | шт | 2 |
| 5 | 59073 Амілаза 30 6х30мл - 180 мл | PZ Cormay, Poland | набір | 3 |
| 6 | 52940 a-Амілаза 1110 мл a-Амілаза-набір для визначення активності альфа-амілази у біологічних рідинах (REF НР003.01)(1110 мл/ 100 макс. визнач.) | «Філісіт-Діагностика» | набір | 2 |
| 7 | 43203 Набір Тимолова проба 1000мл Тимолова проба-набір для проведення тимолової проби з сироваткою крові людини (REF НР021.01)(1000 мл/ 915 макс. визнач.) | «Філісіт-Діагностика» | набір | 12 |
| 8 | 45789 Кальцій, ARS -100 мл (швидкий фотометричний метод з ARS III, монореагент з калібратором ) Набір для визначення кількості кальцію в сироватці, плазмі крові. | «Філісіт-Діагностика» | набір | 9 |
| 9 | 52954 Набір-аспартатамінотрансфераза (АсАт) – 400 визн | НВФ «Сімко» | набір | 4 |
| 10 | 52928 Лужна фосфатаза 60 5х48 мл - 300 мл | PZ Cormay, Poland | набір | 2 |
| 11 | 52532 Діагностичний моноклональний реагент анти-А для визначення групи крові людини за системою АВ0 (10мл) Діагностичний моноклональний реагент анти-А призначений для визначення групи крові людини за системою АВ0 шляхом виявлення антигену А еритроцитів людини за допомогою прямої реакції аглютинації на площині та в нейтральних гелевих картах. Пластиковий флакон з вмістом моноклональних антитіл Прозора або з незначною опалесценцією рідина різних відтінків червоного кольору. Загальний термін придатності 2.5 роки. | ПП «Групотест» | фл | 12 |
| 12 | 52538 Діагностичний моноклональний реагент анти-В для визначення групи крові людини за системою АВ0 (10мл) Діагностичний моноклональний реагент анти-В призначений для визначення групи крові людини за системою АВ0 шляхом виявлення антигену В еритроцитів людини за допомогою прямої реакції аглютинації на площині та в нейтральних гелевих картах. Пластиковий флакон з вмістом моноклональних антитіл. Прозора або з незначною опалесценцією рідина від блідо-фіолетового до синього кольору. Загальний термін придатності 2,5 роки. | ПП «Групотест» | фл | 12 |
| 13 | 52647 Діагностичний моноклональний реагент анти-D для визначення групи крові людини за системою Rhesus(10 мл) Діагностичний моноклональний реагент анти-D, системи Rhesus, призначений для виявлення антигену D еритроцитів людини за допомогою прямої реакції аглютинації у будь-якій її модифікації: в пробірках, на площині, в мікроплаті та нейтральних гелевих картах. Пластиковий флакон з вмістом моноклональних антитіл. Прозора або з незначною опалесценцією рідина. Загальний термін придатності 2,5 роки. | ПП «Групотест» | фл | 14 |
| 14. | 61900 Загальний білок 1000 мл (біуретовий з калібратором) Загальний білок-набір для визначення концентрації загального білку у сироватці крові людини (REF НР010.01)(1000 мл/ 1000 макс. визнач.) | «Філісіт-Діагностика» | набір | 2 |
| 15. | 59123 Фосфор VIS "Фосфор VIS" - набір для визначення концентрації неорганічного фосфору, Об’єм робочого розчину – 200 мл | «Філісіт-Діагностика» | набір | 4 |
| 16. | 63234 "СРБ латекс-тест" Визначення С-реактивного білка методом латексної аглютинації | ТОВ «ЛАБОРАТОРІЯ ГРАНУМ» | набір | 14 |
| 17. | 55112 "РФ латекс-тест" Визначення ревматоїдного фактора методом латексної аглютинації | ТОВ «ЛАБОРАТОРІЯ ГРАНУМ» | набір | 14 |
| 18. | 63271 "АСЛО-О латекс-тест" Визначення антистрептолизина -О методом латексної аглютинації | ТОВ «ЛАБОРАТОРІЯ ГРАНУМ» | набір | 14 |
| 19. | 41830 НАБІР РЕАКТИВІВ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ КАЛІБРУВАЛЬНИХ РОЗЧИНІВ ЗАГАЛЬНОГО БІЛІРУБІНУ Ліофілізований льбумін для приготування 8 мл калібрувального розчину (20 +-1) г/л або розчин альбуміну (20 +- 1) г/л – 2 флакони; - 2 флакони; калібрувального розчину (20  1) г/л або розчин альбуміну (20  1) г/л Ліофілізований білірубін з альбуміном 4 мл калібрувального розчину а мкмоль/л або розчин білірубіну а мкмоль/л з альбуміном - 2 флакони; Набір розрахований на приготування 10 калібрувальних розчинів об'ємом по 2 мл Діапазон калібрувальних концентрацій від 15 мкмоль/л до 240 мкмоль/л. | «Філісіт-Діагностика» | набір | 2 |
| 20 | 53207 Гама-глутамілтрансфераза 60 (ГГТ) 5х48 мл – 300 мм | PZ Cormay, Poland | набір | 2 |
| 21 | 46795 Магній Магній-набір для визначення концентрації магнію у біологічних рідинах фотометричним методом (REF НР035.01)(50 мл/50 макс.визнач.) | «Філісіт-Діагностика» | набір | 5 |
| 22 | 54758 Залізо+3333,160мл Залізо (ЗЗЗЗ)-набір для визначення концентрації заліза та загальної залізозв'язуючої здатності (ЗЗЗЗ) сироватки крові (REF НР012.01)(160 мл/25 макс. визнач. | «Філісіт-Діагностика» | набір | 4 |
| 23 | 53587 Сечовина У 400 мл Сечовина-У-набір для визначення концентрації сечовини у біологічних рідинах уреазним методом (REF НР018.02)(400 мл/ 200 макс. визнач.) | «Філісіт-Діагностика» | набір | 17 |
| 24 | 63410 Білірубін 250 мл (без калібратора) Білірубін-набір для визначення концентрації загального та прямого білірубіну у сироватці крові (REF НР005.01)(250 мл/ 55+ 55 макс. визнач.) | «Філісіт-Діагностика» | набір | 12 |
| 25 | 53462 Тригліцериди 120 5х96 мл – 600 мл | PZ Cormay, Poland | набір | 2 |
| 26 | 53462 Тригліцериди Стандарт 220 1х5мл -5 мл | PZ Cormay, Poland | набір | 2 |
| 27 | 52924 Набір-аланінамінотрансфераза (АлАТ) – 400 визн | НВФ «Сімко» | набір | 12 |
| 28 | 58237 Розчин ізотонічний, фасування: 20л Diluent,packaging: 20L Призначення: Для розведення при підрахунку числа та розміру клітин у гематологічних аналізаторах, для Автоматичного гематологічного аналізатора MicroCC-20Plus (закрита система) Характеристика: Буферний водний розчин з фіксованими параметрами рН, електропровідності (мікроСіменс на см) та осмолярності (міліОсмоль на кг). Безбарвна рідина. Об’єм фасування, л: 20 л. Упаковка: М’який пластиковий контейнер, поміщений у картонну коробку Розмір зовнішньої картонної упаковки Внутрішній діаметр горловини контейнеру, мм: 32 Склад продукту: Сульфат натрію <2.0% Хлорид натрію <0.025% Лимонна кислота <0.2% Буфери <0.2% Солі ЄДТА <0.1% Запобіжні речовини <0.15% Протимікробні речовини <0.2% Стабілізатори <0.04% Загальний термін придатності, місяців: 24 Температура зберігання,С: 4-35 Продукт повинен мати відповідне маркування із обов’язковим зазначенням наступної інформації: : назва продукту, дата виготовлення продукту, кінцева дата придатності, номер та дата державної реєстрації, його призначенням до застосування, наявність на упаковці QR-коду. Реактив має бути сумістний з гематологічним аналізатором MicroCC 20+. Сумісність підтверджується листом від виробника High Technology Inc. США або його офіційного дистриб’ютора (представника) в Україні | HTI, США | шт | 18 |
| 29. | 59058 Реактив «Enzymatic Cleaner». Розчин для промивання, фасування: 1л Enzymatic Cleaner, packaging: 1L Призначення : Для очищення рідинно-провідних магістралей у гематологічних аналізаторах для Автоматичного гематологічного аналізатора MicroCC-20Plus (закрита система) ХАРАКТЕРИСТИКА: Буферний водний розчин з фіксованими параметрами рН, електропровідності (мікроСіменс на см) та осмолярності (міліОсмоль на кг) . Рідина синього кольору Об’єм фасування, л: 1 Пакування: Пластиковий флакон Розмір флакону (Ш х Д х В), см: 75 х 75 х 225 Внутрішній діаметр горловини флакону,мм : 25 Склад продукту Протеолітичний фермент <1% , Хлорид натрію <0.6% Буфера та стабілізатори <1.0% ,Консерватори та сурфактанти<0.4% Продукт повинен мати відповідне маркування із обов’язковим зазначенням наступної інформації: : назва продукту, дата виготовлення продукту, кінцева дата придатності, номер та дата державної реєстрації, його призначенням до застосування, наявність на упаковці QR-коду. Температура зберігання,С: 4-35 Загальний термін придатності, місяців: 36 Реактив має бути сумістний з гематологічним аналізатором MicroCC 20+. Сумісність підтверджується листом від виробника High Technology Inc. США або його офіційного дистриб’ютора (представника) в Україні | HTI, США | шт | 24 |
| 30. | 61165 Lytic Reagent, packaging: 1L. Лізуючий розчин, фасування: 1літр. Призначення : Для руйнування еритроцитів крові при підрахунку лейкоцитів, для Автоматичного гематологічного аналізатора MicroCC-20Plus (закрита система) ХАРАКТЕРИСТИКА:Водний розчин з фіксованими параметрами рН. Безбарвна рідина Об’єм фасування, л: 1 Пакування: Пластиковий флакон Розмір флакону (Ш х Д х В), см :75 х 75 х 225 Внутрішній діаметр горловини флакону,мм : 25 Кришка: З контролем першого вскриття Склад продукту: Тетродецілтріметіламонія бромід 23 г/л; Буфери та стабилізатори < 0.2% Солі ЄДТА < 0.1% Запобіжні речовини < 0.2% рН 7.2; Температура зберігання,С: 4-35 Продукт повинен мати відповідне маркування із обов’язковим зазначенням наступної інформації: назва продукту, дата виготовлення продукту, кінцева дата придатності, номер та дата державної реєстрації, його призначенням до застосування, наявність на упаковці QR-коду. Загальний термін придатності, місяців: 24 Реактив має бути сумістний з гематологічним аналізатором MicroCC 20+. Сумісність підтверджується листом від виробника High Technology Inc. США або його офіційного дистриб’ютора (представника) в Україні | HTI, США | шт | 12 |
| 31. | 59058 Концентрований розчин для промивання, фасування: 50мл Концентрований розчин для промивання, фасування: 50мл Призначення: Високоактивний розчин для видалення засорів, для обслуговування аналізатора, для Автоматичного гематологічного аналізатора MicroCC-20Plus (закрита система) Характеристика: Прозора безбарвна рідина Об’єм фасування, л : 0,05. Пакування: Пластиковий флакон Загальний термін придатності, місяців: 24 Температура зберігання,С: 4-35 Продукт повинен мати відповідне маркування із обов’язковим зазначенням наступної інформації: назва продукту, дата виготовлення продукту, кінцева дата придатності, номер та дата державної реєстрації, його призначенням до застосування Реактив має бути сумістний з гематологічним аналізатором MicroCC 20+. Сумісність підтверджується листом від виробника High Technology Inc. США або його офіційного дистриб’ютора (представника) в Україні | HTI, США | шт | 12 |
| 32. | 55866 Матеріал контролю гематологічний атестований багато параметричний Para 12 Extend: 1 x 2.5 мл (1 Норма) Призначення :Для оцінки точності та достовірності результатів, отриманих на гематологічних аналізаторах. Об’єм фасування, мл-2,5 Температура зберігання,С – 2-8 Загальний термін придатності, місяців : 6 Гарантований термін придатності після вскриття, днів – 30 Кількість атестованих показників -12 | STRECK,США | шт | 9 |
| 33. | 55872 Набір реактивів для визначення гемоглобіну, 800 визначень | ТОВ «Генезіс» | набір | 10 |
| 34 | 55874 Набір "Тромбопластин" 1 г Тромбопластин використовується для визначення протромбінового часу (протромбінів індекс) плазми крові ( метод Квіка). Склад: Тромбопластин, 1 г Інструкція по використанню – 1 шт Тромбопластин зберігають при температурі +2 °C до + 20 °C. Термін зберігання тромбопластину – 1 рік. ТОВ «Генезіс» | ТОВ Генезіс | фл | 12 |
| 35. | 44946 Азур-еозин за Романовським -1000 «Забарвлювач азур-еозин за Романовським «: Азур-еозин за Романовським:1х1000 мл;Концентрований буферний розчин:1х100 мл | ПрАТ «Реагент» | л | 20 |
| 36. | 42959 «Еозин за Май-Грюнвальдом-1000», «Фіксатор-забарвлювач еозин метиленовий синій за Май-Грюнвальдом»: Еозин за Май-Грюнвальдом: 1х1000 мл; Концентрований буферний розчин:1х100 мл | ПрАТ «Реагент» | набір | 24 |
| 37 | 53301 Глюкоза Ф 200 мл Глюкоза Ф-набір для визначення концентрації глюкози у біологічних рідинах глюкозооксидазним методом (REF НР009.02)(200 мл/ 200 макс. визнач.) | «Філісіт-Діагностика» | набір | 30 |
| 38 | 47869 ЕРБА НОРМ контроль 4*5мл | Ерба-Лахема, Чехія | шт | 10 |
| 39 | 53359 Холестерин 120 6х120 мл – 720 мл | PZ Cormay, Poland | набір | 3 |
| 40 | 53359 Холестерин стандарт 200 1х3 мл – 3 мл | PZ Cormay, Poland | набір | 3 |
| 41 | 53587 Сечова кислота 120 5х96 мл – 600 мл | PZ Cormay, Poland | набір | 2 |
| 42 | 44704 Сечова кислота Стандарт 5 1х5мл -5 мл | PZ Cormay, Poland | шт | 2 |
| 43 | 54551 Азофенол С (прихована кров, залишки миючих засобів, жирові забруднення) | ТОВ «Генезіс» | набір | 4 |
| 44 | 54519 Діагностичні тест смужки ГлюкоФан, для напівякісного аналіза №50,для визначення глюкози | Ерба-Лахема, Чехія | набір | 10 |
| 45 | 54519 Діагностичні тест смужки КетоФАН для напівякісного аналіза №50,для визначення кетонових тіл | Ерба-Лахема, Чехія | набір | 10 |
| 46 | 43550 Імерсійна олія для мікроскопії 100 мл | «Філісіт-Діагностика» | фл | 8 |
| 47 | 55874 Калібратори гемоглобіну (рідкий) аналог "Біоконт ГК" Калібратори гемоглобіну-набір для використання контрольних розчинів гемоглобінів ГН,ГС,ГВ для калібрування і контролю якості визначення гемоглобіну у крові гемоглобінціанідним методом (REF НК008.04) (3 фл х 1,5 мл) | «Філісіт-Діагностика» | набір | 1 |
| 48 | 55866 СпЛ WBC - контроль Н+П (контрольні суспензії лейкоцитів) Для контролю правильності и відтворюваності при підрахунку лейкоцитів (нормальна та патологічна концентрація клітин) | ТОВ «ЛАБОРАТОРІЯ ГРАНУМ» | упаковка | 1 |
| 49 | 55866 СпЛ RBC - контроль Н+П (контрольні суспензії еритроцитів) Для контролю правильності и відтворюваності при підрахунку ерітроцитів (нормальна та патологічна концентрація клітин). | ТОВ «ЛАБОРАТОРІЯ ГРАНУМ» | упаковка | 1 |
| 50 | 55807 Кислота оцтова 1л |  | л | 1 |
| 51 | 62707 Кислота азотна 1,4 кг |  | л | 1 |
| 52 | 55862 Набір реактивів «РетикулоФарб» | «Філісіт-Діагностика» | набір | 2 |

*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент»..

Загальні вимоги

1. Товар повинен відповідати медико - технічним вимогам вказаним в даній документації.

2. Товар повинен бути новим, без зовнішніх пошкоджень. При поставці повинна додержуватись цілісність оригінальної упаковки з необхідними реквізитами виробника.

3. Всі вироби, що пропонуються, повинні мати відповідні реєстраційні документи, сертифікати якості та/або сертифікати відповідності державної системи сертифікації та/або паспорти - надати гарантійний лист

4. Сертифікати повинні надаватися при поставці товару - надати гарантійний лист

5. Запропонований товар має бути дозволений до застосування в медичній практиці та обігу в Україні (надати завірені належним чином копії документів, які посвідчують реєстрацію товару ).

6. Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат на доставку, страхування товару, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат.

7. Термін придатності на момент поставки повинен складати не менше 80% від загального терміну придатності, визначеного виробником, на підтвердження цього Учасник в складі пропозиції повинен надати Гарантійний лист Виробника (представництва, філії закордонного виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України)У листі від Виробника або офіційного представництва в Україні обов’язково зазначається номер оголошення, забезпечення терміну придатності товару, визначеного тендерною документацією та назва Замовника торгів.

8. Учасник зобов’язаний забезпечити поставку (доставку) до дверей Замовника згідно заявки.

9.  Якість товарів повинна відповідати вимогам, встановленим до нього загальнообов’язковими на території України нормами і правилами, і підтверджуватися сертифікатом якості та/або відповідності та/або висновком санітарно-гігієнічної експертизи, тощо.

10. Постачальник не має права поставляти Товар з наявністю дефектів та після закінчення терміну державної реєстрації. Учасник повинен забезпечувати належні умови зберігання та транспортування Товару. Товар, отриманий в неналежній упаковці, має бути замінений постачальником за власний рахунок впродовж 3-х робочих днів з дати постачання.

11.  На вимогу замовника учасник-кандидат на перемогу повинен безкоштовно надати зразки запропонованих товарів для можливості оцінки їх якості. У разі виявлення незадовільної якості товарів, пропозиція учасника відхиляється.

12. Враховуючи особливість діяльності та статусу замовника торгів:

Доставка замовленої продукції проводиться малими партіями за адресою замовника торгів (передання в руки уповноваженій особі закладу) спеціально обладнаним транспортом Постачальника з дотриманням санітарно-гігієнічних умов зберігання.

Постачання замовленої продукції здійснюється протягом 1-3 робочих днів від часу надходження заявки постачальнику засобами міського телефонного (факсимільного) зв’язку.