Спрощена технічна специфікація на закупівлю товару - код CPV 44160000-9 по ДК 021:2015 –

Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби (Труби поліпропіленові та супутні сантехнічні вироби), 9.15

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п. | Найменування товару | Технічні характеристики | ДСТУ,ГОСТ, ТУ тощо |
| 1 | Муфта сталева | Ду15мм | ГОСТ 8955-75 |
| 2 | Муфта сталева | Ду20мм | ГОСТ 8955-75 |
| 3 | Муфта сталева | Ду25мм | ГОСТ 8955-75 |
| 4 | Муфта сталева | Ду32мм | ГОСТ 8955-75 |
| 5 | Манжета гумова | Перехідник гумовий чавун/пластик, внутрішній діаметр -110 мм, зовнішній діаметр - 124мм, матеріал-гума, робоча температура - от 0°C до +95°C, робоче середовище - вода |  |

Начальник УВТК Кузьменко О.С.

Начальник ЦТПК Чебан О.А.

В.о. начальник ВМТП УВТК Лупан О.А.

Інженер ВМТП УВТК Кір`ян М.О.