**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**Технічна специфікація на закупівлю:**

***"Поточний ремонт дороги по вул.Сагайдачного в с.Загірне"***

**(ДК 021:2015-45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Найменування послуг та витрат** | **Одиниця**  **виміру** | **Кількість** | **Примітка** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Чистка узбіччь | м2 | 200 |  |
| 2 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди ,місткість ковша екскаватора 0,4м3. | т | 100 |  |
| 3 | Перевезення сміття до 1км | т | 100 |  |
| 4 | Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу | м2 | 530 |  |
| 5 | Улаштування покриттів товщиною 4см із гарячих асфальтобетонних сумішей | м2 | 530 |  |
| 6 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 (зміна на 1см,приведення до товщини 5см) | м2 | 530 |  |
| 7 | Укріплення узбіччя втрамбовуванням щебеню | м2 | 110,4 |  |

*Усі посилання в технічному завданні на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника* ***вважати «або еквівалент»***