**ДОДАТОК 2**

*до  оголошення про проведення спрощеної закупівлі*

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Найменування робіт і матеріалів | Одиниця  виміру | Кіль-  кість |
|  |  |  |  |
| 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11. | ППКП Тірас -16П  ОСЗ-12 «Вихід»  СПД-3.0 Провідний димовий пожежний оповіщувач  Сповіщувач ручний SPR-1  Сирена Джміль  Кором 16х16  Кабель 8х0,4  Проектно-кошторисна документація  Витратні матеріали  Транспортні витрати  Пуско-налагоджувальні роботи | шт  шт  шт  шт  шт  м  м  шт  шт  шт  шт | 1  3  25  3  1  250  300  1  1  1  1 |

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі передбачають необхідність застосування заходів із захисту довкілля, про що має бути в складі пропозиції відповідна довідка з описом заходів із захисту довкілля.

Для підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником учасник повинен надати розрахунок, виготовлений у програмному комплексі АВК та підписаний уповноваженою особою учасника, з відміткою печатки (у разі використання) та інженером-проектувальником в частині кошторисної документації):

- дефектний акт;

- локальний кошторис;

- акт приймання виконаних робіт;

- підсумкова відомість ресурсів;

- розрахунок загальновиробничих витрат;

- інші розрахунки.