**ДОДАТОК 2**

*до  оголошення про проведення спрощеної закупівлі*

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Найменування робіт і матеріалів | Одиницявиміру | Кіль-кість |
|   |   |   |  |
| 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11. | ППКП Тірас -16ПОСЗ-12 «Вихід»СПД-3.0 Провідний димовий пожежний оповіщувачСповіщувач ручний SPR-1Сирена ДжмільКором 16х16Кабель 8х0,4Проектно-кошторисна документаціяВитратні матеріалиТранспортні витратиПуско-налагоджувальні роботи | штштштштштммштштштшт | 1325312503001111 |

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі передбачають необхідність застосування заходів із захисту довкілля, про що має бути в складі пропозиції відповідна довідка з описом заходів із захисту довкілля.

 Для підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником учасник повинен надати розрахунок, виготовлений у програмному комплексі АВК та підписаний уповноваженою особою учасника, з відміткою печатки (у разі використання) та інженером-проектувальником в частині кошторисної документації):

- дефектний акт;

- локальний кошторис;

- акт приймання виконаних робіт;

- підсумкова відомість ресурсів;

- розрахунок загальновиробничих витрат;

- інші розрахунки.