Перелік змін

|  |  |
| --- | --- |
| було | стало |
| Додаток 1    Назва товару   1. Класичні світлодіодні лампочки Е27, 220В, 12Ватт, 3000-4000К, 1100-1200Лм, гарантійний строк не менше 2 років, ресурс роботи не менше 35000 годин   Кількість 200 шт | Додаток 1    Назва товару   1. Світлодіодна лампа Е27, 220В, 12Ватт, не менше 4000К, не менше 1100Лм, гарантійний строк 2 рокі, ресурс роботи не менше 15000 годин   Кількість 200 шт |
| Додаток 1    Назва товару   1. Led панель 600\*600 мм для стелі   36W 6000К, гарантійний строк не менше 2 років, ресурс роботи не менше 40000 годин  Кількість 100 шт | Додаток 1    Назва товару   1. Світлодіодний світильник (Led панель) 300\*600 мм для стелі. 32W 5000К, світловий потік не менше 2300Лм, гарантійний строк 5 років, ресурс 50000 годин. Рамка для накладного монтажу в комплекті   Кількість 48 шт   1. Світлодіодний світильник (Led панель) 300\*600 мм для стелі. 32W 5000К, світловий потік 3000Лм, гарантійний строк 5 років, ресурс 50000 годин   Рамка для накладного монтажу в комплекті  Кількість 16 шт   1. Світлодіодний світильник (Led панель) 300\*600 мм для стелі. 23W 5000К, світловий потік 3300Лм, гарантійний строк 5 років, ресурс 50000 годин   Рамка для накладного монтажу в комплекті  Кількість 36 шт |
| Додаток 1  Товар на упаковці повинен мати вищезазначені характеристики | Додаток 1  Вищезазначені характеристики товару повинні бути зазначені в паспорті товару.  Товар повинен мати сертифікати відповідності (якості) та походження.  Учасник повинен надати в електронному (сканованому) вигляді в складі своєї пропозиції наступні документи:   * копію витягу або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; * копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або витягу з реєстру платників ПДВ (якщо Учасник є платником ПДВ) або платника єдиного податку (якщо Учасник є платником єдиного податку); * цінову пропозицію відповідно до технічних вимог; * скан-копію паспорта кожної одинці виду товару. |