Перелік змін

|  |  |
| --- | --- |
| було | стало |
| Додаток 1 Назва товару1. Класичні світлодіодні лампочки Е27, 220В, 12Ватт, 3000-4000К, 1100-1200Лм, гарантійний строк не менше 2 років, ресурс роботи не менше 35000 годин

Кількість 200 шт | Додаток 1 Назва товару1. Світлодіодна лампа Е27, 220В, 12Ватт, не менше 4000К, не менше 1100Лм, гарантійний строк 2 рокі, ресурс роботи не менше 15000 годин

Кількість 200 шт |
| Додаток 1 Назва товару1. Led панель 600\*600 мм для стелі

36W 6000К, гарантійний строк не менше 2 років, ресурс роботи не менше 40000 годинКількість 100 шт | Додаток 1 Назва товару1. Світлодіодний світильник (Led панель) 300\*600 мм для стелі. 32W 5000К, світловий потік не менше 2300Лм, гарантійний строк 5 років, ресурс 50000 годин. Рамка для накладного монтажу в комплекті

Кількість 48 шт1. Світлодіодний світильник (Led панель) 300\*600 мм для стелі. 32W 5000К, світловий потік 3000Лм, гарантійний строк 5 років, ресурс 50000 годин

Рамка для накладного монтажу в комплектіКількість 16 шт1. Світлодіодний світильник (Led панель) 300\*600 мм для стелі. 23W 5000К, світловий потік 3300Лм, гарантійний строк 5 років, ресурс 50000 годин

Рамка для накладного монтажу в комплектіКількість 36 шт |
| Додаток 1Товар на упаковці повинен мати вищезазначені характеристики | Додаток 1Вищезазначені характеристики товару повинні бути зазначені в паспорті товару. Товар повинен мати сертифікати відповідності (якості) та походження.Учасник повинен надати в електронному (сканованому) вигляді в складі своєї пропозиції наступні документи: * копію витягу або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
* копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або витягу з реєстру платників ПДВ (якщо Учасник є платником ПДВ) або платника єдиного податку (якщо Учасник є платником єдиного податку);
* цінову пропозицію відповідно до технічних вимог;
* скан-копію паспорта кожної одинці виду товару.
 |