**Додаток №3**

**до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

Технічні, якісні та кількісні вимоги до предмету закупівлі.

**1.Параметри та технічні вимоги до предмету закупівлі, плановий обсяг закупівлі:**

В складі тендерної пропозиції надати Сертифікат якості на товар (при відсутності надати підтвердження про те, що продукція не входить до переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні)або інші документи, які свідчать, що продукція має заявлені характеристики згідно із запропонованими для неї вимогам.

1.1.Гіпсокартон вологостійкий

Гіпсокартон вологостійкий для стелі і стін. Розмір:3000x1200х12,5 мм

Вологостійкий гіпсокартон — зеленого кольору, призначений для приміщень із підвищеними вимогами щодо вологостійкості.

Планований обсяг закупівлі – 400 шт.

1.2. Плити ДСП шліфовані.

Деревинно-стружкові плити повинні відповідати вимогам державного стандарту ДСТУ ГОСТ 10632:2009.

Розмір: 3500 х1750х16 мм

Планований обсяг закупівлі – 30 шт.

1.3. ДВП шліфовані.

Деревоволокнисті плити повинні відповідати вимогам державного стандарту ДСТУ ЕN 622-5:2006 (ЕN 622-5:1997, ІDT). СТУ ЕN 622-5:2006 (ЕN 622-5:1997, ІDT). Плити деревоволокнисті

ДВП шліфована, колір натуральний. Розмір:1220х2440х2,5 мм

Планований обсяг закупівлі – 50 шт.

1.4. Орієнтовно-стружкові плити плити OSB-3.

Плити повинні відповідати вимогам державного та європейського стандарту ДСТУ EN 300:2008 «Плити деревинно-стружкові з орієнтованою стружкою (OSB)». Терміни та визначення понять, класифікація та технічні вимого (EN 300:2006, IDT)»

Розмір: 2500х1250х10 мм

Планований обсяг закупівлі – 30 шт.

1.5. Фанера - композитний матеріал у вигляді шаруватої клеєної деревини, що складається із склеєних між собою трьох і більше листів лущеного шпону із взаємно перпендикулярним розташуванням волокон деревини в суміжних шарах. Листи фанери повинні відповідати ДСТУ EN 636:2014 Фанера.

Розмір: 1525 х 1525 х 4 мм

Планований обсяг закупівлі – 10 шт.

**2. Додаткові вимоги:**

2.1. Доставка товару, що є предметом закупівлі здійснюється транспортом Учасника самостійно та за його рахунок за адресом Замовника.

2.2. Залишковий термін придатності товару на момент поставки повинен складати не менше 80% загального терміну придатності, зазначеного на упаковці..

3.3. Товар має бути поставлений в упаковці (тарі), що забезпечує захист товару від його пошкодження або псування під час транспортування і зберігання.

**3. Місце та строк поставки товару:**

3.1. Поставка за адресою: м. Дніпро, вул. Севастопольська, 17 склад Дніпровського державного медичного університету;

3.2. Строк поставки: з моменту укладення договору до 5-ти днів.

*Посада, прізвище, ім’я, власноручний підпис уповноваженої особи Учасника.*