**ДОДАТОК 2**

*до тендерної документації*

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:**

**Урологічні прокладки, за кодом ДК 021:2015 - 33750000-2 - Засоби для догляду за малюками.**

((за кодом НК 024:2023 35817 - Вкладиші урологічні всмоктуючі при нетриманні сечі.)

**Специфікація на закупівлю**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Найменування товару\*/ за кодом НК | Одиниці виміру | Кількість |
| 1 | Прокладки урологічні (за кодом НК 024:2023 35817 - Вкладиші урологічні всмоктуючі при нетриманні сечі.) | шт | 1080 |

1. **Медико-технічні вимоги**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування товару** | **Медико-технічні вимоги\*** | **Відповідність**  **так/ні** |
| 1 | Прокладки урологічні (за кодом НК 024:2023 35817 - Вкладиші урологічні всмоктуючі при нетриманні сечі.) | Повинні бути дихаючі, мати анатомічну форму та використовуватися незалежно від віку, для людей з нетриманням сечі та калу.  Поглинальна здатність не менше 950 мл.  Розмір 380х180 +/- 20 мм.  Абсорбуюча серцевина повинна складатися з подвійного поглинаючого шару з целюлози та абсорбента (САП).  Повинні мати систему нейтралізації запаху.  Внутрішній шар, повинен складатися з м’яких гідрофобних і гідрофільних нетканих матеріалів. Повинен мати тиснення.  Зовнішня поверхня повинна мати клейку стрічку, що забезпечує фіксацію до білизни.  Мають захист для запобігання протікань.  При виробництві повинен використовуватися термоплавкий та нетоксичний клей.  Всі матеріали повинні бути не алергенні, не токсичні, не містити латекс, хлор, не повинні викликати подразнень та висипань на шкірі.  Пакування не більше 60 шт в упаковці |  |

**Загальні вимоги.**

1. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні та введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. Для підтвердження цього Учасником обов’язково надається на весь запропонований товар:

а) копія декларації про відповідність Технічному регламенту щодо медичних виробів;

б) копії висновку санітарно-епідеміологічної експертизи, виданого уповноваженим державним органом (установою) в Україні.

або лист-пояснення, якщо на даний товар не передбачено вище зазначені документи з посиланням на нормативні акти

Вказані документи  повинні бути чинними на момент розкриття пропозицій та протягом всього терміну виконання договору.

Якщо учасник не є власником зазначених документів (декларації про відповідність Технічному регламенту щодо медичних виробів та висновку санітарно-епідеміологічної експертизи), у складі тендерної пропозиції такий учасник надає лист від власника таких документів, в якому зазначено право використання Учасником наданих документів в цих торгах.

2. Термін придатності товару на момент поставки повинен становити не менше 80% від загального  терміну придатності (надати гарантійний лист).

3. Надати оригінал гарантійного листа виробника (або уповноваженого виробником представника, або дистриб'ютора, повноваження якого поширюються на територію України (у разі якщо гарантійний лист надається не виробником – надати копії документів від виробника, якими підтверджуються повноваження уповноваженого виробником представника, дистриб'ютора стосовно можливості видавати гарантійні листи/авторизації) щодо можливості поставки учасником товару, який є предметом закупівлі своєчасно, в необхідній кількості, належної якості та з термінами придатності, яких вимагає Замовник. В гарантійному листі необхідно зазначити повну назву учасника, повну назву Замовника, найменування предмету закупівлі згідно з оголошенням, номер оголошення про проведення процедури закупівлі.

4. На підтвердження відповідності технічних параметрів запропонованих товарів, медико-технічним вимогам тендерної документації, надати офіційну інформацію що завірена печаткою виробника або офіційного представника, якщо він має повноваження на видання технічних документів. Такі повноваження повинні буди підтверджені виробником.

Надається будь-який документ з наступного переліку: паспорт та/або сертифікат, та/або карта технічних даних, та/або інший документ щодо технічних, якісних, кількісних характеристик товару в яких міститься ця інформація.

5. Учасник повинен  надати заповнену таблицю відповідності товару медико-технічним вимогам з посиланням на сторінки (пункти, розділи тощо) наданої офіційної інформації від виробника  (паспорту, сертифікату). Таблиця відповідності повинна містити: вимоги замовника та параметри запропонованого учасником товару.

6. Надати інструкцію щодо застосування запропонованого товару.

Всі документи повинні бути викладені українською мовою.

У випадку, якщо вищезазначені документи не будуть додані до Вашої пропозиції, Замовник не буде її приймати до розгляду незалежно від ціни, яку Ви запропонуєте.

ПОСТАВКА НЕЯКІСНОГО ТОВАРУ МОЖЕ БУТИ ПРИЧИНОЮ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ раніше встановленого строку!

*Строк поставки товару має бути не більше 5-ти робочих днів з отримання заявки від замовника. (надати гарантійний лист.)*

“\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 року

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Підпис (прізвище, ініціали, посада уповноваженої особи учасника або П.І.Б. учасника-фізичної особи)*

*М.П. (у разі наявності печатки)*

**Примітки (обов’язково для виконання Учасником):**

- *При поданні інформації про кількісні характеристики предмету закупівлі у складі тендерної пропозиції Учасник заповнює у рядку графи "Найменування товару" спочатку зазначається найменування предмету закупівлі Замовника, а потім через двокрапку Учасник жирним шрифтом вказує назву товару, що пропонується Учасником, у тому вигляді, як він буде зазначатися у специфікації до майбутнього договору про закупівлю та у видаткових накладних Учасника у разі обрання його переможцем торгів.*

*До всіх посилань на конкретні торговельну марку чи фірму, патент або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника – застосовувати вираз «або еквівалент».*

*Учасники процедури закупівлі обов’язково повинні надати в складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі.*