ДОДАТОК 1

до тендерної документації

Технічні вимоги до предмету закупівлі

згідно коду за ДК 021:2015 – 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Послуги по поточному ремонту та технічному обслуговуванню ультразвукової системи Ge Logiq F6)

Місце проведення технічного обслуговування та ремонту: 10002, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3.

- Послуги по поточному ремонту та технічному обслуговуванню ультразвукової системи Ge Logiq F6 - 1шт.

| № з/п | Перелік послуг, які необхідно виконати в ході ремонту: | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Послуги по поточному ремонту та технічному обслуговуванню ультразвукової системи Ge Logiq F6 | послуга | 1 |
| 1.1 | Виїзд кваліфікованого сервісного інженера до місця надання послуг | послуга | 1 |
| 1.2 | Здійснення необхідних заходів для проведення робіт з техніки безпеки. Всі роботи виконує інженер, який має відповідну технічну освіту | послуга | 1 |
| 1.3 | Перевірка системи в сервісному режимі | послуга | 1 |
| 1.4 | Перевірка стану кабелів УЗД датчиків, роз’ємів, мережевих кабелів | послуга | 1 |
| 1.5 | Діагностика несправностей системи | послуга | 1 |
| 1.6 | Повне розбирання/збирання системи | послуга | 1 |
| 1.7 | Розбирання, очищення внутрішніх компонентів системи від пилу | послуга | 1 |
| 1.8 | Огляд та аналіз регістра помилок | послуга | 1 |
| 1.9 | Функціональний тест системи | послуга | 1 |
| 1.10 | Очистка пам’яті журналу пацієнтів | послуга | 1 |
| 1.11 | Перевірка електробезпеки | послуга | 1 |
| 1.12 | Перевірка і тестування роботи УЗД системи за допомогою спеціального сервісного програмного забезпечення | послуга | 1 |
| 1.13 | Перевірка рівнів внутрішньої напруги | послуга | 1 |
| 1.14 | Чищення фільтрів, отворів і трекболу | послуга | 1 |
| 1.15 | Перевірка і чищення вентиляторів | послуга | 1 |
| 1.16 | Компіляція системи | послуга | 1 |
| 1.17 | Налаштування та калібрування монітору | послуга | 1 |
| 1.18 | Ремонт блоку живлення із заміною дефектних компонентів | послуга | 1 |
| 1.19 | Усунення недоліків в роботі плати процесору обробки ультразвукових сигналів | послуга | 1 |
| 1.20 | Заміна дефектної клавіатури | послуга | 1 |
| 1.21 | Калібрування/перевірка працездатності УЗД датчиків | послуга | 1 |
| 1.22 | Переустановлення системи: відновлення BIOS, Parols, Security Codes, Enscriptor Codes, FlashMemory | послуга | 1 |
| 1.23 | Фінішна перевірка готовності УЗД системи до роботи з пацієнтами: - Перевірка рухів та положень механічних вузлів; - Перевірка роботи монітору; - Перевірка роботи режимів сканування (2D, M-mode, Doppler); - Огляд датчиків та портів підключення; - Перевірка роботи принтера та опцій | послуга | 1 |
| 1.24 | Перевірка параметрів розподільної здатності на Фантомі | послуга | 1 |

1. Послуги з ремонту повинні бути надані з моменту підписання договору по 21.12.2024 року.

2. Технічне обслуговування та ремонт проводиться за місцем розташування обладнання. Надання послуг передбачає приїзд інженера на територію Замовника, за рахунок Учасника. Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів для проведення технічного обслуговування та ремонту.

3. Послуги надаються протягом строку дії договору.

4. Гарантійний термін на надані послуги не менше ніж 3 місяців з дня підписання Акту наданих послуг/виконаних робіт.

5. Виконавець несе відповідальність за додержанням своїм представником вимог з охорони праці, пожежної безпеки при виконанні робіт, наданні послуг.

У складі тендерної пропозиції Учасник надає лист-погодження з даними технічними вимогами.