Додаток 1 до протоколу   від 26.01.2023

Актуальною вважати документацію додану 26.01.2023 року.

Перелік змін, що вносяться до Додаток №1, Додаток№2,  Додаток№2  тендерної документації  на закупівлю товару («код ДК 021:2015: котел твердопаливний потужністю 100 кВт (код за ЄЗС ДК 021:2015: 44620000-2 - Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі)

, оголошення UA-2023-01-24-015518-a

| № з/п | Пункт в ТД | Попередня редакція | Нова редакція |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Додаток № 1 До тендерної документації | 5. Інша інформація встановлена відповідно до законодавства (для Переможця - юридичних осіб, фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців). Інші документи від Переможця: 1 Інформацію про право підписання договору про закупівлю. 2 Копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом або достовірну інформацію у вигляді довідки довільної форми в якій зазначити дані про наявність чинної ліцензії або документа дозвільного характеру на провадження виду господарської діяльності. 3 У випадку перерахунку ціни за результатами електронного аукціону в бік зменшення ціни пропозиції учасника без зменшення обсягів закупівлі, переможець до укладення договору про закупівлю надає Замовнику відповідний перерахунок. | 5. Інша інформація встановлена відповідно до законодавства (для Переможця - юридичних осіб, фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців). Інші документи від Переможця: 1 Інформацію про право підписання договору про закупівлю. 2 Копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом або достовірну інформацію у вигляді довідки довільної форми в якій зазначити дані про наявність чинної ліцензії або документа дозвільного характеру на провадження виду господарської діяльності. |
| 2. | Додаток № 3 До тендерної документації | 5.Поставка товару 5.2.Строк поставки товару : 28.12.2022 року 11.Строк дії договору про закупівлю 11.1. Договір набирає чинності з дня його підписання уповноваженими представниками обох Сторін, скріплюється печатками Сторін (за наявності) і діє до 31 грудня 2022 року, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором. | 5.Поставка товару 5.2.Строк поставки товару : 28.02.2023 року 11.1. Договір набирає чинності з дня його підписання уповноваженими представниками обох Сторін, скріплюється печатками Сторін (за наявності) і діє до 31 грудня 2023 року, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором. |
| 3 | Додаток № 2 до ТД | Параметри | Параметри |
|  |  | Потужність,кВт - 98 | Потужність,кВт не менше - 98 |
|  |  | Площа опалення м2 не менше - 950 | Площа опалення м2 не менше - 950 |
|  |  | ККД % не нижче - 80 | ККД % не нижче - 80 |
|  |  | Робочий тиск в системі опалення,кгс/см - 2 | Робочий тиск в системі опалення,кгс/см - 2 |
|  |  | Приєднувальні розміри фланців труб Ø мм 76 | - |
|  |  | Об’єм води в котлі,л - 220 | Об’єм води в котлі,л не менше - 220 |
|  |  | Об’єм топки,дм3 - 350 | Об’єм топки,дм3 не менше - 350 |
|  |  | Діаметр димоходу,мм - 320 | Діаметр димоходу,мм - 320 |
|  |  | Товщина стінки теплообмінника не менше мм - 6 | Товщина стінки теплообмінника не менше мм - 6 |
|  |  | Максимальна температура води °С - 85 | Максимальна температура води °С не нижче - 85 |
|  |  | Маса виробу,кг - 850 | Маса виробу,кг не більше- 850 |
|  |  | Автоматика регулювання + | Автоматика регулювання + |
|  |  | Габаритні розміри мм,: -висота - 1930 -ширина - 800 -глибина - 1292 | Габаритні розміри мм,: -висота не більше - 2100 -ширина не більше - 800 -глибина не більше - 1600 |
|  |  | Розміри камери згорання: -висота ,мм - 698 -ширина,мм - 630 -глибина,мм - 797 | - - - |
|  |  | Якщо Учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається Замовником, додатково у складі тендерної пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільні формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквівалента товару має відповідати якості, що заявлена в технічній специфікації Замовника. Таблиця повинна містити точну назву товару, яка пропонується учасником. У випадку, якщо учасником буде зазначено назву товару, яка буде містити словосполучення «або еквівалент», тендерну пропозицію такого учасника буде відхилено як таку, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації. | Якщо Учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається Замовником, додатково у складі тендерної пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільні формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквівалента товару має відповідати якості, що заявлена в технічній специфікації Замовника, або бути кращою. Таблиця повинна містити точну назву товару, яка пропонується учасником. |