ДОДАТОК 1

до тендерної документації

ДК 021:2015 – 79990000-0 Різні послуги, пов’язані з діловою сферою (Послуги з експлуатаційно-господарського обслуговування)

Загальна інформація щодо надання послуг з експлуатаційно-господарського обслуговування:

Комплекс будівель комунального некомерційного підприємства «Обласна клінічна лікарня 
ім. О.Ф. Гербачевського» Житомирської обласної ради знаходиться за адресою: вул. Червоного Хреста 3, м. Житомир.

Загальна площа будівель – 38021,30 м.кв. в тому числі:

- Сім - 1-но поверхових будівель;

- Три - 3-х поверхових будівель з підвалом;

- Дві - 4-х поверхових будівель з підвалом;

- Одна - 6-ти поверхова будівля з підвалом;

- Одна - 8-ми поверхова будівля з підвалом;

- Частина - 3-х поверхової будівлі з підвалом.

Кількість санвузлів  - 60

Загальна площа прибудинкової території становить 14680 м.кв.

Перелік та періодичність

обов’язкових послуг з утримання споруд та прибудинкових територій

Комунального некомерційного підприємства «Обласна клінічна лікарня 
ім. О.Ф. Гербачевського» Житомирської обласної ради

| № п/п | Послуги | Періодичність надання послуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зовнішній огляд та перевірка загального технічного стану: здійснення контролю за експлуатаційними параметрами обладнання теплопостачання; зняття показників лічильників; підготовка систем теплопостачання об’єктів до сезонної експлуатації; перевірка технічного стану теплообмінників та запірної арматури; перевірка працездатності терморегулювальних клапанів. | щоденно |
| 2. | Технічне обслуговування внутрішньої системи теплопостачання: регулювання параметрів систем центрального опалення; опресування системи центрального опалення; огляд та очищення грязьовиків; огляд та очищення регулюючих кранів; огляд та очищення засувок; огляд та очищення вентилів; зміцнення трубопроводів; спуск конденсату; регулювання триходових кранів. | в опалювальний сезон |
| 3. | Усунення незначних неполадок внутрішньої системи теплопостачання: утримання в належному стані теплоізоляції; розбирання трубопроводів, приладів, арматури; заміна окремих ділянок трубопроводів, секцій, опалювальних приладів; встановлення повітряних кранів (клапанів); усунення протікання у фланцевих з’єднаннях трубопроводів, приладів і арматури; | терміново при потребі |
| 4. | Технічне обслуговування систем водопостачання та водовідведення: зовнішній огляд та перевірка загального технічного стану; перевірка стану трубопроводів, проведення їх очищення від іржі, ґрунтування та фарбування (за потребою); контроль стану кронштейнів кріплення трубопроводів; регулювання клапанів зливних бачків; чищення зливних бачків і арматури від вапняних відкладень; усунення незначних неполадок внутрішньої системи водопостачання та водовідведення; усунення протікання сантехнічного обладнання; ремонт та часткова заміна комплектуючих кранів, вентилів, змішувачів, запірної арматури сифонів; проведення кріплення санітарно- технічних приладів; прочищення сифонів; усунення витоків води в системі; відновлення антикорозійного покриття; заміна окремих водозабірних кранів,змішувачів, запірної арматури, раковин, сифонів, унітазів та пісуарів; заміна окремих ділянок трубопроводів; перебирання та усунення дефектів стикових з’єднань; заміна гнучких шлангів та з’єднань підключеного сантехнічного обладнання. | при потребі |
| 5. | Контроль за експлуатаційними параметрами обладнання системи енергопостачання. | щотижня |
| 6. | Ведення обліку споживання електричної енергії. | щомісяця |
| 7. | Контроль за станом розподільних електрощитів, що розташовані в коридорах будівель. | щомісяця |
| 8. | Оперативний контроль за справним функціонуванням електрощитових в будівлях | щомісяця |
| 9. | Проведення технічних обходів та оглядів стану: ліній електромереж; дизель-генераторної установки; освітлення будівель, прибудинкової території, технічних приміщень; вентиляційних систем; заземлень. | щотижня |
| 10. | Прибирання приміщень електрощитових будівель. | щомісяця |
| 11. | Ліквідація несправностей зовнішньої та внутрішньої електропроводки та виклик аварійних служб у разі необхідності. | при потребі |
| 12. | Монтаж, перевірка, регулювання зняття для ремонту і встановлення вимірювальних приладів, лічильників тощо. | при потребі |
| 13. | Усунення неполадок електроприладів, перевірка і утримання в належному стані ізоляції, обмоток тощо. | при потребі |
| 14. | Встановлення та заміна вимикачів, патронів, запобіжників, штепсельних розеток тощо. | при потребі |
| 15. | Заміна електроламп, які вийшли з ладу, чищення арматури світильників. | при потребі |
| 16. | Налагодження магнітних пускачів, пускових кнопок, автоматичних вимикачі, рубильників, реостатів, контакторів та подібної до них пускової і комутаційної апаратури. | при потребі |
| 17. | Налагодження окремо розташованих магнітних станцій і блоків керування, заміна запобіжників . | при потребі |
| 18. | Обхід будівель з проведенням ретельного огляду вікон, дверей, замків та меблів, столярного обладнання. | при потребі |
| 19. | Своєчасне та якісне виконання полагодження меблів, інших столярних виробів. | при потребі |
| 20. | Встановлення, складання та закріплення меблів. | при потребі |
| 21. | Встановлення та кріплення фурнітури, дзеркал, скляних дверцят та полиць, карнизів, плінтусів, декоративних елементів тощо. | при потребі |
| 22. | Засклення, утеплення та регулювання віконних рам згідно з існуючою технологією. | при потребі |
| 23. | Підтримання в належному стані паркетних підлог. | при потребі |
| 24. | Утримання в належному стані віконних та дверних блоків. | при потребі |
| 25. | Заміна циліндрів та механізмів замків, їх змащення та регулювання, встановлення та заміна дверних ручок. | при потребі |
| 26. | Фарбування столярних виробів. | весняно-літній сезон |
| 27. | Налагоджувати і регулювати відповідальні, надскладні, експериментальні схеми автоматичних ліній, а також відповідальні і експериментальні електричні машини, електроапарати, електроприлади та електричні схеми унікального і прецизійного металообробного устаткування. Обслуговувати, налагоджувати і регулювати електричні самописні та електронні прилади. Обслуговувати і налагоджувати ігнітронні зварювальні апарати з електронікою, ультразвукові, електронні, електроімпульсні установки, надскладного захисту пристрої автоматичного включення резерву, а також складні схеми із застосуванням напівпровідникових установок на транзисторних і логічних елементах. Перевіряти класи точності вимірювальних трансформаторів. Усунення несправностей, монтаж та демонтаж кабельних ліній у спеціальних трубопроводах, заповнених мастилом або газом під тиском. Здійснювати складні епоксидні кінцеві обробки у високовольтній кабельній мережі, а також монтаж з’єднувальних муфт між мідними і алюмінієвими кабелями. Здійснювати комплексні випробування електродвигунів, електроапаратів трансформаторів різних потужностей після капітального ремонту. Готувати відремонтоване електроустаткування до здавання в експлуатацію. | щоденно |
| 28. | Технічне обслуговування систем водопостачання та водовідведення: зовнішній огляд та перевірка загального технічного стану; перевірка стану трубопроводів, контроль стану кронштейнів кріплення трубопроводів; усунення незначних неполадок внутрішньої системи водопостачання та водовідведення; усунення несправностей та часткова заміна комплектуючих кранів, вентилів, запірної арматури усунення витоків води в системі; заміна окремих водозабірних ділянок трубопроводів; перебирання та усунення дефектів стикових з’єднань. | щоденно |
| 29. | Прибирання службових приміщень лікарні. | щоденно |
| 30. | Своєчасне прибирання сміття в період його обпадання і вивіз його на відведені для цього ділянки. Проведення профілактичного огляду зливо приймальних колодязів та їх очищення, не менше одного разу на квартал. Утримання в належному стані урн, люків, водозливів, зливоприймальних решіток. Контроль за своєчасним очищенням урн. Забезпечення своєчасної очистки від снігу та льоду, дотримуючись таких правил: роботу по чищенню від снігу та льоду розпочати з настанням снігопаду; від снігу та льоду в першу чергу очищати тротуари та дороги на території лікарні, люки каналізаційних та водопровідних колодязів; в період ожеледиці тротуари, алеї, дороги на території установи посипати фракційними та іншими протиожеледними матеріалами. Регулярно з додержанням правил безпеки проводити очистку дахів від снігу та льодових бурульок. | щоденно |
| 31. | Вантажно-розвантажувальні роботи | щоденно |