ДОДАТОК 2 ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ Технічне завдання по закупівлі:

Капітальний ремонт пошкоджених внаслідок збройної агресії будівель комунального некомерційного підприємства «Шосткинська дитяча лікарня» Шосткинської міської ради за адресою м. Шостка, вул. Марата, 23.

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Стаціонарний корпус І-ІІІ поверх |
| Загальнобудівельні роботи |
| 1 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагоюдо 0,5 т | т | 1,5 |  |
| 2 | Улаштування систем термофасадів, що вентилюються, з облицюванням фасадною керамічною плиткою зриштувань | м2 | 2604,8 |  |
| 3 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т | т | 1,5 |  |
| 4 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 [оброблень на фасадах, малих покриттів, балок тощо] з землі та риштувань | м2 | 8 |  |
| 5 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | м2 | 2430,4 |  |
| 6 | Очищення покрівлі від сміття | т | 15 |  |
| 7 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари | м2 | 1266 |  |
| 8 | Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі | м2 | 1266 |  |
| 9 | (Демонтаж) Улаштування примикань висотою 400 мм до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів | м | 145,77 |  |
| 10 | Розбирання відливів з листової сталі | м | 145 |  |
| 11 | Розбирання звисів з оцинкованої сталі | м | 100,5 |  |
| 12 | (Демонтаж) Улаштування цементної вирівнювальної стяжки | м2 | 1266 |  |
| 13 | Ремонт непоштукатурених карнизів | м | 14 |  |
| 14 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки | м2 | 1266 |  |
| 15 | Улаштування з листової сталі карнизних звисів | м | 120 |  |
| 16 | Улаштування прижимної планки | м | 150 |  |
| 17 | Улаштування геотекстилю | м2 | 1266 |  |
| 18 | Улаштування мембрани | м2 | 1266 |  |
| 19 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.] | т | 0,20332 |  |
| 20 | Улаштування примикань висотою 400 мм до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів | м | 145,77 |  |
| 21 | Улаштування геотекстилю(парапет) | м2 | 119,7 |  |
| 22 | Улаштування мембрани (парапет) | м2 | 119,7 |  |
| 23 | Установлення аераторів | шт | 13 |  |
| 24 | Перевезення основних рулонних матеріалів [борулін, лінолеум, руберойд тощо] транспортом загального призначення на вiдстань 310 км | т | 3 |  |
| 25 | Посилення несучих конструкцій балкону | т | 0,87058 |  |
| 26 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 88,83 |  |
| 27 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 21 |  |
| 28 | Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок | м2 | 17,27 |  |
| 29 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі | м | 49,35 |  |
| 30 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 88,83 |  |
| 31 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 49,35 |  |
| 32 | Установлення віконних зливів | м | 49,35 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | м2 | 43,68 |  |
| 34 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 43,68 |  |
| 35 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 43,68 |  |
| 36 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 43,68 |  |
| 37 | (Демонтаж) Улаштування мозаїчних покриттів площею понад 10 м2 | м2 | 26,7 |  |
| 38 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 26,7 |  |
| 39 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 26,7 |  |
| 40 | Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т[ /по залiзобетонних i кам'яних опорах/] /по залiзобетонних i кам'яних опорах/ | т | 0,31844 |  |
| 41 | Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м | т | 0,15821 |  |
| 42 | Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до 3 т | т | 0,11745 |  |
| 43 | Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнутозварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м | т | 0,31134 |  |
| 44 | Укладання по фермах прогонів із брусів | м3 | 0,258 |  |
| 45 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі | м2 | 42,5 |  |
| 46 | Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауеpлатів | м3 | 0,258 |  |
| 47 | Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах | м2 | 11,15 |  |
| 48 | Антисептування водними сумішами покриттів по фермах | м2 | 42,5 |  |
| 49 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | м2 | 42,5 |  |
| 50 | Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | м2 | 53,2 |  |
|  | Стіни |  |  |  |
| 51 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-піщаним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 617,35 |  |
| 52 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 5362 |  |
| 53 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 5362 |  |
| 54 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 5362 |  |
|  | Стеля |  |  |  |
| 55 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | м2 | 2204 |  |
| 56 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | м2 | 2204 |  |
| 57 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 2204 |  |
| 58 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 2204 |  |
|  | Підлога |  |  |  |
| 59 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 881,6 |  |
| 60 | (Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 881,6 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 881,6 |  |
| 62 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | м2 | 881,6 |  |
| 63 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | м2 | 881,6 |  |
| 64 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | м | 734,6 |  |
| 65 | Навантаження сміття вручну | т | 98,8 |  |
| 66 | Перевезення сміття до 5 км | т | 98,8 |  |
| Електропостачання |
| 1 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 12 |  |
| 2 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | м | 4560 |  |
| 3 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних на струм до 25 А | шт | 216 |  |
| 4 | Монтаж світильників | шт | 540 |  |
| 5 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт | 162 |  |
| 6 | Заміна штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 102 |  |
| Пожежна сигналізація |
|  | Монтажні роботи |  |  |  |
| 1 | Коробка відгалужувальна на стіні | шт | 32 |  |
| 2 | Сповiщувач пожежний ручний СПР "Тірас" | шт | 7 |  |
| 3 | Сповiщувач пожежний димовий СПД-2 - Тірас | шт | 32 |  |
| 4 | Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну | отв. | 22 |  |
| 5 | Пробивання отворів у бетонних та залізобетонних стінах глибиною більше 300 мм, розмір сторони 40 мм | отв. | 1 |  |
| 6 | Короб зі стояками та поличками для прокладання кабелів до 35 кВ усередині та зовні будинків | м | 315 |  |
| 7 | Прокладання проводів | м | 472 |  |
| 8 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях | м | 15,4 |  |
| 9 | Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2 | м3 | 0,04 |  |
| Оповіщення про пожежу |
|  | Монтажні роботи |  |  |  |
| 1 | Оповіщувач ОС3-2,ОС-6,ОС-1,ОС-6.1 | шт | 19 |  |
| 2 | Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 100 см2 | шт | 2 |  |
| 3 | Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см | шт | 5 |  |
| 4 | Труба сталева в опалубці фундаментів і перекриттях, діаметр до 25 мм | м | 2 |  |
| 5 | Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами | м | 157 |  |
| 6 | Закладення бетоном в бетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2 | м3 | 0,02 |  |
| Блискавкозахист |
| 1 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механiзованим способом] | м3 | 38,72 |  |
| 2 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 | м3 | 38,72 |  |
| 3 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | м | 176 |  |
| 4 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм | шт | 13 |  |
| 5 | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 | м3 | 0,176 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5 | м3 | 0,17952 |  |
| 7 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм | м | 374 |  |
| Інфекційне відділення |
| Загальнобудівельні роботи |
| 1 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі | м2 | 1254 |  |
| 2 | Очищення покрівлі від сміття | т | 7 |  |
| 3 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1- 3 шари | м2 | 610,42 |  |
| 4 | Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі | м2 | 610,42 |  |
| 5 | (Демонтаж) Улаштування примикань висотою 400 мм до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів | м | 42,66 |  |
| 6 | Розбирання відливів з листової сталі | м | 45 |  |
| 7 | Розбирання звисів з оцинкованої сталі | м | 116 |  |
| 8 | (Демонтаж) Улаштування цементної вирівнювальної стяжки | м2 | 610,42 |  |
| 9 | Ремонт непоштукатурених карнизів | м | 12 |  |
| 10 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки | м2 | 610,42 |  |
| 11 | Улаштування з листової сталі карнизних звисів | м | 116 |  |
| 12 | Улаштування з листової сталі відливів | м | 45 |  |
| 13 | Улаштування прижимної планки | м | 43 |  |
| 14 | Улаштування геотекстилю | м2 | 610,42 |  |
| 15 | Улаштування мембрани | м2 | 610,42 |  |
| 16 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.] | т | 0,2346 |  |
| 17 | Улаштування примикань висотою 400 мм до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів | м | 51,1 |  |
| 18 | Установлення аераторів | шт | 6 |  |
| 19 | Перевезення основних рулонних матеріалів [борулін, лінолеум, руберойд тощо] транспортом загального призначення на вiдстань 310 км | т | 2 |  |
| 20 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 93,42 |  |
| 21 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 48 |  |
| 22 | Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок | м2 | 18,9 |  |
| 23 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі | м | 54 |  |
| 24 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 2,93 |  |
| 25 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 80,74 |  |
| 26 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 9,75 |  |
| 27 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 54 |  |
| 28 | Установлення віконних зливів | м | 54 |  |
| 29 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | м2 | 77,1 |  |
| 30 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 77,1 |  |
| 31 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 77,1 |  |
| 32 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 77,1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 33 | Знімання дверних полотен | м2 | 4,84 |  |
| 34 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 2 |  |
| 35 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 4,84 |  |
| 36 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | м2 | 3,85 |  |
| 37 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 3,85 |  |
| 38 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 3,85 |  |
| 39 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 3,85 |  |
| 40 | (Демонтаж) Улаштування мозаїчних покриттів площею понад 10 м2 | м2 | 20 |  |
| 41 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 20 |  |
| 42 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 20 |  |
| 43 | Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т[ /по залiзобетонних i кам'яних опорах/] /по залiзобетонних i кам'яних опорах/ | т | 0,23853 |  |
| 44 | Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м | т | 0,1185 |  |
| 45 | Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до 3 т | т | 0,08797 |  |
| 46 | Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнутозварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м | т | 0,23321 |  |
| 47 | Укладання по фермах прогонів із брусів | м3 | 0,193 |  |
| 48 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі | м2 | 31,8 |  |
| 49 | Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауеpлатів | м3 | 0,193 |  |
| 50 | Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах | м2 | 11,15 |  |
| 51 | Антисептування водними сумішами покриттів по фермах | м2 | 31,8 |  |
| 52 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | м2 | 31,8 |  |
| 53 | Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | м2 | 39,85 |  |
| 54 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом | м3 | 3,36 |  |
| 55 | Розбирання покриттів та основ цементобетонних | м3 | 7,85 |  |
| 56 | Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 3 см | м2 | 112,14 |  |
| Електропостачання |
| 1 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 6 |  |
| 2 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | м | 2280 |  |
| 3 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних на струм до 25 А | шт | 108 |  |
| 4 | Монтаж світильників | шт | 280 |  |
| 5 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт | 80 |  |
| 6 | Заміна штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 50 |  |
| Пожежна сигналізація |
|  | Монтажні роботи |  |  |  |
| 1 | Коробка відгалужувальна на стіні | шт | 16 |  |
| 2 | Сповiщувач пожежний ручний СПР "Тірас" | шт | 4 |  |
| 3 | Сповiщувач пожежний димовий СПД-2 - Тірас | шт | 17 |  |
| 4 | Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну | отв. | 11 |  |
| 5 | Пробивання отворів у бетонних та залізобетонних стінах глибиною більше 300 мм, розмір сторони 40 мм | отв. | 1 |  |
| 6 | Короб зі стояками та поличками для прокладання кабелів до 35 кВ усередині та зовні будинків | м | 162 |  |
| 7 | Прокладання проводів | м | 243 |  |
| 8 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях | м | 8 |  |
| 9 | Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2 | м3 | 0,02 |  |
| Оповіщення про пожежу |
|  | Монтажні роботи |  |  |  |
| 1 | Оповіщувач ОС3-2,ОС-6,ОС-1,ОС-6.1 | шт | 10 |  |
| 2 | Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 100 см2 | шт | 2 |  |
| 3 | Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см | шт | 3 |  |
| 4 | Труба сталева в опалубці фундаментів і перекриттях, діаметр до 25 мм | м | 2 |  |
| 5 | Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами | м | 81 |  |
| 6 | Закладення бетоном в бетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2 | м3 | 0,02 |  |
| Поліклініка |
| Загальнобудівельні роботи |
| 1 | Улаштування систем термофасадів, що вентилюються, з облицюванням фасадною керамічною плиткою з риштувань | м2 | 485,9 |  |
| 2 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | м2 | 480 |  |
| 3 | Очищення покрівлі від сміття | т | 5 |  |
| 4 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1- 3 шари | м2 | 570,877 |  |
| 5 | Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі | м2 | 570,877 |  |
| 6 | (Демонтаж) Улаштування примикань висотою 400 мм до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів | м | 55,3 |  |
| 7 | Розбирання відливів з листової сталі | м | 32 |  |
| 8 | Розбирання звисів з оцинкованої сталі | м | 67 |  |
| 9 | (Демонтаж) Улаштування цементної вирівнювальної стяжки | м2 | 570,877 |  |
| 10 | Ремонт непоштукатурених карнизів | м | 17 |  |
| 11 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки | м2 | 570,877 |  |
| 12 | Улаштування з листової сталі карнизних звисів | м | 67 |  |
| 13 | Улаштування з листової сталі відливів | м | 32 |  |
| 14 | Улаштування прижимної планки | м | 65 |  |
| 15 | Улаштування геотекстилю | м2 | 570,877 |  |
| 16 | Улаштування мембрани | м2 | 570,877 |  |
| 17 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.] | т | 0,13294 |  |
| 18 | Улаштування примикань висотою 400 мм до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів | м | 55 |  |
| 19 | Улаштування геотекстилю(парапет) | м2 | 45,2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | Улаштування мембрани (парапет) | м2 | 45,2 |  |
| 21 | Установлення аераторів | шт | 6 |  |
| 22 | Перевезення основних рулонних матеріалів [борулін, лінолеум, руберойд тощо] транспортом загального призначення на вiдстань 310 км | т | 2 |  |
| 23 | Навантаження сміття вручну | т | 4,2354 |  |
| 24 | Перевезення сміття до 5 км | т | 4,2354 |  |
| Пожежна сигналізація |
|  | Монтажні роботи |  |  |  |
| 1 | Коробка відгалужувальна на стіні | шт | 14 |  |
| 2 | Сповiщувач пожежний ручний СПР "Тірас" | шт | 3 |  |
| 3 | Сповiщувач пожежний димовий СПД-2 - Тірас | шт | 15 |  |
| 4 | Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну | отв. | 10 |  |
| 5 | Пробивання отворів у бетонних та залізобетонних стінах глибиною більше 300 мм, розмір сторони 40 мм | отв. | 1 |  |
| 6 | Короб зі стояками та поличками для прокладання кабелів до 35 кВ усередині та зовні будинків | м | 144 |  |
| 7 | Прокладання проводів | м | 216 |  |
| 8 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях | м | 7 |  |
| 9 | Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2 | м3 | 0,018 |  |
| Оповіщення про пожежу |
|  | Монтажні роботи |  |  |  |
| 1 | Оповіщувач ОС3-2,ОС-6,ОС-1,ОС-6.1 | шт | 9 |  |
| 2 | Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 100 см2 | шт | 2 |  |
| 3 | Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см | шт | 3 |  |
| 4 | Труба сталева в опалубці фундаментів і перекриттях, діаметр до 25 мм | м | 2 |  |
| 5 | Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами | м | 72 |  |
| 6 | Закладення бетоном в бетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2 | м3 | 0,02 |  |
| Захисна споруда цивільного захисту |
| Загальнобудівельні роботи |
| 1 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 1295 |  |
| 2 | Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2 | м2 | 1295 |  |
| 3 | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях | м2 | 1295 |  |
| 4 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 1295 |  |
| 5 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 1295 |  |
| 6 | Поліпшене фарбування колером олійним стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 1295 |  |
| 7 | Вапняне фарбування нових поверхонь всередині будівлі по цеглі та бетону | м2 | 562 |  |
| 8 | (Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 562 |  |
| 9 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 562 |  |
| 10 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | м2 | 562 |  |
| 11 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 562 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | Знімання дверних полотен | м2 | 10,71 |  |
| 13 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 6 |  |
| 14 | Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 | м2 | 3,6 |  |
| Електропостачання |
| 1 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 6 |  |
| 2 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | м | 2270 |  |
| 3 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних на струм до 25 А | шт | 108 |  |
| 4 | Монтаж світильників | шт | 200 |  |
| 5 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт | 50 |  |
| 6 | Заміна штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 40 |  |
| Водопровід та каналізація |
| 1 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм | м | 5 |  |
| 2 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм | м | 6 |  |
| 3 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 5 |  |
| 4 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 10 |  |
| 5 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | м | 12 |  |
| 6 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 8 |  |
| 7 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм | шт | 1 |  |
| 8 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 32 мм | шт | 1 |  |
| 9 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | к-т | 1 |  |
| 10 | Установлення пісуарів настінних [одиночних] | к-т | 1 |  |
| 11 | Установлення умивальників одиночних без підведення води | к-т | 2 |  |
| 12 | Установлення кранів туалетних | шт | 2 |  |
| Опалення |
| 1 | Спускання води із системи | м | 672 |  |
| 2 | Розбирання ізоляції з мінеральної вати | м3 | 1,5 |  |
| 3 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 50 мм | м | 58 |  |
| 4 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 50 мм | м | 10 |  |
| 5 | Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм | м | 10 |  |
| 6 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 188 |  |
| 7 | Установлення опалювальних радіаторів опалення | кВт | 87 |  |
| 8 | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | м2 | 3,1 |  |
| 9 | Ізоляція трубопроводів діаметром 25 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, товщина ізоляційного шару 40 мм | м | 10 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | Ізоляція трубопроводів діаметром 57 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, товщина ізоляційного шару 60 мм | м | 91 |  |
| Гаражні бокси |
| Загальнобудівельні роботи |
| 1 | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях | м2 | 302 |  |
| 2 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів | м2 | 302 |  |
| 3 | Очищення покрівлі від сміття | т | 1 |  |
| 4 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1- 3 шари | м2 | 284 |  |
| 5 | Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі | м2 | 284 |  |
| 6 | (Демонтаж) Улаштування примикань висотою 400 мм до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів | м | 13,65 |  |
| 7 | Розбирання відливів з листової сталі | м | 13,65 |  |
| 8 | Розбирання звисів з оцинкованої сталі | м | 9 |  |
| 9 | (Демонтаж) Улаштування цементної вирівнювальної стяжки | м2 | 284 |  |
| 10 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки | м2 | 284 |  |
| 11 | Улаштування з листової сталі карнизних звисів | м | 9 |  |
| 12 | Улаштування з листової сталі відливів | м | 14 |  |
| 13 | Улаштування прижимної планки | м | 62 |  |
| 14 | Улаштування геотекстилю | м2 | 284 |  |
| 15 | Улаштування мембрани | м2 | 284 |  |
| 16 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.] | т | 0,02346 |  |
| 17 | Улаштування примикань висотою 400 мм до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів | м | 47,01 |  |
| 18 | Установлення аераторів | шт | 3 |  |
| 19 | Перевезення основних рулонних матеріалів [борулін, лінолеум, руберойд тощо] транспортом загального призначення на вiдстань 310 км | т | 1 |  |
| 20 | Знімання дверних полотен | м2 | 7,56 |  |
| 21 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 3 |  |
| 22 | Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 | м2 | 7,56 |  |
|  | Ворота без хвіртки,2шт. |  |  |  |
| 23 | Демонтаж каркасів воріт великопрогонових будівель, ангарів та ін. без механізмів відкривання | т | 0,76 |  |
| 24 | Виготовлення металоконструкції каркасу воріт | т | 0,604 |  |
| 25 | Фарбування металоконструкції каркасу воріт за 2 рази | м2 | 24 |  |
| 26 | Облицювання воріт стальних профільованим листом | м2 | 25,2 |  |
| 27 | Утеплення полотен воріт мінватою товщ.50мм | м3 | 1,26 |  |
| 28 | Обшивання полотен воріт плитами ОСБ | м2 | 25,2 |  |
| 29 | Монтаж воріт великопрогонових будівель, ангарів та ін. без механізмів відкривання | т | 0,86 |  |
|  | Ворота з хвірткою 1шт. |  |  |  |
| 30 | Демонтаж каркасів воріт великопрогонових будівель, ангарів та ін. без механізмів відкривання | т | 0,43 |  |
| 31 | Виготовлення металоконструкції каркасу воріт | т | 0,375 |  |
| 32 | Фарбування металоконструкції каркасу воріт за 2 рази | м2 | 14,7 |  |
| 33 | Облицювання воріт стальних профільованим листом | м2 | 12,6 |  |
| 34 | Утеплення полотен воріт мінватою товщ.50мм | м3 | 0,63 |  |
| 35 | Обшивання полотен воріт плитами ОСБ | м2 | 12,6 |  |
| 36 | Монтаж воріт великопрогонових будівель, ангарів та ін. без механізмів відкривання | т | 0,503 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 37 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом | м3 | 1,43 |  |
| 38 | Розбирання покриттів та основ цементобетонних | м3 | 3,35 |  |
| 39 | Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 3 см | м2 | 47,83 |  |
| Теплогенераторна на твердому паливі |
| Тепломеханічні рішення теплогенераторної |
| 1 | Установлення котлів стальних жаротрубних пароводогрійних на твердому паливі теплопродуктивністю до 0,21 МВт [0,18 Гкал/год] | шт | 2 |  |
| 2 | Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 45 мм | т | 0,0205 |  |
| 3 | Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 57 мм | т | 0,068 |  |
| 4 | Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 76 мм | т | 0,0388 |  |
| 5 | Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 108 мм | т | 0,5501 |  |
| 6 | Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 25 мм | т | 0,0148 |  |
| 7 | Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 32-38 мм | т | 0,00247 |  |
| 8 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм | м | 7 |  |
| 9 | Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 45 мм | т | 0,0205 |  |
| 10 | Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 57 мм | т | 0,068 |  |
| 11 | Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 76 мм | т | 0,0388 |  |
| 12 | Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 108 мм | т | 0,5501 |  |
| 13 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т | насос | 6 |  |
| 14 | Установлення кранів кульових на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм | шт | 12 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | Установлення кранів кульових на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм | шт | 14 |  |
| 16 | Установлення кранів кульових на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм | шт | 24 |  |
| 17 | Установлення клапанів фланцевих запобіжних пружинних регульваних діаметром 50 мм | клапан | 2 |  |
| 18 | Установлення клапанів автоматичних для видалення повітря в комплекті з відсічним клапаном муфтовим діаметром 15 мм | клапан | 6 |  |
| 19 | Установлення клапану зворотнього муфтового діаметром 20 мм | клапан | 3 |  |
| 20 | Установлення клапану зворотного міжфланцевого діаметром 100 мм | клапан | 4 |  |
| 21 | Установлення поворотно-змішувального клапану фланцевого DN65 | клапан | 1 |  |
| 22 | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН- метрів], діаметр трубопроводу до 80 мм | шт | 1 |  |
| 23 | Установлення фільтру сітчастого муфтового діаметром 20 мм | фільтр | 1 |  |
| 24 | Установлення фільтру сітчастого фланцевого діаметром 100 мм | фільтр | 1 |  |
| 25 | Установлення регулятору тиску | комплект | 1 |  |
| 26 | Установлення манометрів з триходовим краном | комплект | 9 |  |
| 27 | Установлення термометрів | комплект | 5 |  |
| 28 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 15 мм | шт | 2 |  |
| 29 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 100 мм | шт | 2 |  |
| 30 | Ізоляція трубопроводу діаметром 57 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язувальному, товщина теплоізоляційного шару 40 мм | м | 10,88 |  |
| 31 | Ізоляція трубопроводу діаметром 76 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язувальному, товщина теплоізоляційного шару 40 мм | м | 1,34 |  |
| 32 | Ізоляція трубопроводу діаметром 108 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язувальному, товщина теплоізоляційного шару 40 мм | м | 31,4 |  |
| 33 | Виготовлення перехідної емністі для з'єднання бункера для палива зі шнеком | т | 0,05 |  |
| 34 | Монтаж перехідної емністі для з'єднання бункера для палива зі шнеком | т | 0,05 |  |
| 35 | Монтаж шнека спірального для пелет | шт | 1 |  |
| 36 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м | 17,4 |  |
| 37 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | м | 7,2 |  |
| 38 | Улаштування водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії, на фланцях, діаметр 25 мм | шт | 1 |  |
| 39 | Установлення клапанів редукційних пружинних діаметром 15 мм | клапан | 1 |  |
| 40 | Влаштування установки пом'якшення води продуктівністю 1,5м3 | шт | 1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм | шт | 1 |  |
| 42 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 32 мм | шт | 1 |  |
| 43 | Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 25 мм | т | 0,000256 |  |
| 44 | Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 38 мм | т | 0,00075 |  |
| 45 | Прокладання трубопроводів водопостачання та опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 26,8 |  |
| 46 | Прокладання трубопроводів водопостачання та опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м | 48,8 |  |
| 47 | Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 108 мм | т | 0,036936 |  |
| 48 | Грунтування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо грунтовкою ГФ-021 за 1 раз | м2 | 1,34 |  |
| 49 | Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | м2 | 1,34 |  |
| 50 | Установлення регістрів з труб сталевих електрозварних, діаметр нитки регістра 89 і 108 мм | м | 3,6 |  |
| 51 | Установлення кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 25 мм | шт | 8 |  |
| 52 | Установлення клапанів радіаторних регулюючих DN15 | клапан | 18 |  |
| 53 | Прокладання повітроводів із листової сталі товщиною 1 мм діаметром до 355 мм | м2 | 23,1 |  |
| 54 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | м2 | 2,95 |  |
| 55 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 355 мм | шт | 2 |  |
| 56 | Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | м2 | 9,36 |  |
| 57 | Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 315 мм | зонт | 4 |  |
| 58 | Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм | зонт | 4 |  |
| 59 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.] | т | 0,036 |  |
| 60 | Установлення зонтів над устаткуванням | м2 | 2,6 |  |
| 61 | Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм | вузол | 3 |  |
| 62 | Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 355 мм | вузол | 3 |  |
| 63 | Установлення заслінки поворотної повітроводу діаметром до 315 мм | шт | 2 |  |
| 64 | Установлення витяжної решітки розміром 200х350 мм. з адаптером 150мм. | грати | 1 |  |
| 65 | Установлення грат жалюзійних розміром 300х200 мм | грати | 2 |  |
| 66 | Установлення грат жалюзійних розміром 350х350 мм | грати | 6 |  |
| 67 | Установлення грат жалюзійних розміром 200х200 мм | грати | 1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Електротехнічні рішення |
|  | Монтаж |  |  |  |
| 1 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |  |
| 2 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 12 |  |
| 3 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 1 |  |
| 4 | Пускач електромагнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на підлозі, струм до 40 А | шт | 6 |  |
| 5 | Монтаж пристрія для підключення резервного живлення | шт | 1 |  |
| 6 | Рубильник [вимикач, роз'єднувач] однополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А | шт | 1 |  |
| 7 | Монтаж світильників світлодіодних | шт | 12 |  |
| 8 | Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці | коробка | 10 |  |
| 9 | Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці | шт | 9 |  |
| 10 | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці | шт | 1 |  |
| 11 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | м3 | 1,12 |  |
| 12 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 | м3 | 1,12 |  |
| 13 | Прокладання коробів пластикових | м | 28 |  |
| 14 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2 | м | 25 |  |
| 15 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | м | 36 |  |
| 16 | Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах | м | 58 |  |
| 17 | Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 20 мм2 на скобах | м | 12 |  |
| 18 | Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 45х45х4 мм | шт | 3 |  |
| Архітектурно-будівельні рішення |
|  | Демонтаж |  |  |  |
| 1 | Знімання дверних полотен | м2 | 7,2 |  |
| 2 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 6 |  |
| 3 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 75,7 |  |
| 4 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 4,71 |  |
| 5 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | м3 | 0,525 |  |
| 6 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 3,2 |  |
| 7 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 8 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 56,68 |  |
|  | Стіни |  |  |  |
| 9 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 171,88 |  |
| 10 | Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3 | м3 | 3,21 |  |
| 11 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 171,88 |  |
| 12 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 171,88 |  |
| 13 | Поліпшене фарбування колером олійним стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 171,88 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Стеля |  |  |  |
| 14 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | м2 | 56,68 |  |
| 15 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 56,68 |  |
| 16 | Вапняне фарбування нових поверхонь всередині будівлі по цеглі та бетону | м2 | 56,68 |  |
|  | Фундамент під устаткування |  |  |  |
| 17 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 | м3 | 0,36 |  |
| 18 | Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунту 2 | м3 | 1,08 |  |
| 19 | Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування | м3 | 1,08 |  |
| 20 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 0,00625 |  |
| 21 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 0,00465 |  |
|  | Підлога |  |  |  |
| 22 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 56,68 |  |
| 23 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | м2 | 56,68 |  |
|  | Вікна |  |  |  |
| 24 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 3,2 |  |
| 25 | Установлення віконних зливів | м | 1,5 |  |
| 26 | Просте штукатурення поверхонь віконних укосів цементним розчином | м2 | 2,275 |  |
| 27 | Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3 | м3 | 0,034 |  |
| 28 | Шпаклювання віконних укосів мінеральною шпаклівкою | м2 | 2,275 |  |
| 29 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 2,275 |  |
| 30 | Поліпшене фарбування колером олійним стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 2,275 |  |
|  | Двері |  |  |  |
| 31 | Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 | м2 | 6,96 |  |
| 32 | Просте штукатурення поверхонь дверних укосів цементним розчином | м2 | 3,96 |  |
| 33 | Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3 | м3 | 0,06 |  |
| 34 | Шпаклювання дверних укосів мінеральною шпаклівкою | м2 | 3,96 |  |
| 35 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 3,96 |  |
| 36 | Поліпшене фарбування колером олійним стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 3,96 |  |
| 37 | Навантаження сміття вручну | т | 26,725 |  |
| 38 | Перевезення сміття до 5 км | т | 26,725 |  |
| Тепломеханічні рішення теплових мереж |
| 1 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом | м3 | 4,5 |  |
| 2 | Розбирання щебеневих основ | м3 | 22,5 |  |
| 3 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2 | м3 | 167,44 |  |
| 4 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | м3 | 16,7 |  |
| 5 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 10,2 |  |
| 6 | Пробивання отворів в цегляних колодязях | шт | 2 |  |
| 7 | Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 500 см2 | шт | 2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Безканальне прокладання трубопроводів тепломережі діаметром понад 100 до 150 мм в армопінобетонній ізоляції в траншеї без розпорів | м | 145 |  |
| 9 | Установлення нерухомих опор для трубопроводів діаметром до 150 мм | кг | 158,7 |  |
| 10 | Улаштування опори щитової | м3 | 1,35 |  |
| 11 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 | м3 | 1,35 |  |
| 12 | Улаштування компенсаційних подушок із мінераловатних матів на кутах поворотів тепломережі | м3 | 0,1 |  |
| 13 | Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 108 мм | т | 0,00992 |  |
| 14 | Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 100 мм | шт | 4 |  |
| 15 | Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 108 мм | т | 0,00992 |  |
| 16 | Установлення засувок або клапанів сталевих діаметром 100 мм для гарячої води та пари | комплект | 2 |  |
| 17 | Забивання сальників діаметром понад 100 до 200 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів | шт | 2 |  |
| 18 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 100 мм | шт | 4 |  |
| 19 | Засипання вручну траншей піском | м3 | 39,52 |  |
| 20 | Покривання сигнальною стрічкою | м тр | 80 |  |
| 21 | Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2 | м3 | 121,99 |  |
| 22 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 | м3 | 121,99 |  |
| 23 | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] | м2 | 150 |  |
| 24 | Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см | м2 | 150 |  |
| 25 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 | м2 | 150 |  |
| Зовнішні мережі водопостачання і каналізації |
| 1 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2 | м3 | 2,15 |  |
| 2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | м3 | 0,2 |  |
| 3 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 0,6 |  |
| 4 | Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2 | м3 | 2,15 |  |
| 5 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 6 |  |
| 6 | Врізування в діючі зовнішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 110 мм | шт | 1 |  |
| 7 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 6 |  |
| 8 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 15 |  |
| 9 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | м | 52 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром 20 мм | шт | 1 |  |
| 11 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 32 мм | шт | 1 |  |
| 12 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 24 |  |
| 13 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | м | 4 |  |
| 14 | Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром 15 мм | шт | 2 |  |
| 15 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм | шт | 1 |  |
| 16 | Установлення трапів діаметром 50 мм | к-т | 3 |  |
| 17 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води | к-т | 3 |  |
| 18 | Установлення змішувачів | шт | 3 |  |
| 19 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | к-т | 2 |  |

____________________________________________________

________________________________________________________

(Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника)

МП