Додаток

**ДК 021:2015 - 24450000-3 Агрохімічна продукція**

*(Дезінфекційний засіб для хімічної дезінфекції апаратів гемодіалізу та системи водоочищення)*

Перелік внесених змін до тендерної документації

**Додаток № 3 до тендерної документації**

***ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ***

**ДК 021:2015 – код 24450000-3 Агрохімічна продукція (Дезінфекційний засіб для хімічної дезінфекції апаратів гемодіалізу та системи водоочищення)**

**Дезінфекційний засіб для хімічної дезінфекції апаратів гемодіалізу та системи водоочищення**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | **Дезінфекційний засіб в каністрах типу Цитростеріл або еквівалент:**  розчин для гарячої дезінфекції апаратів для гемодіалізу в каністрах об’ємом 4-5 л або 4-5 кг типу «Цитростеріл» (або еквівалент) | Розчин для гарячої дезінфекції та декальцифікації апаратів для гемодіалізу: типу Цитростерил, каністра об’ємом 4-5 л/кг.  Дезінфекційний засіб повинен мати бактерицидні, віруліцидні, спороцидні властивості для очищення та декальцифікації. | каністра | 500 |

**Документи та інформація для підтвердження відповідності технічним, якісним вимогам та вимогам тендерної документації запропонованого предмета закупівлі**

**1.** Копія декларації про відповідність та сертифікату оцінювання відповідності або копія свідоцтва про державну реєстрацію  на території України (з додатками) або копія документу, що підтверджує проходження державної реєстрації дезінфекційного засобу відповідно до Постанови КМУ від 14.03.2018р №178, завірені підписом та печаткою Учасника (надається у складі тендерної пропозиції).

**2.** Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці або тарі підприємства виробника, яка не повинна бути деформованою або пошкодженою **(гарантійний лист надається Учасником у складі тендерної пропозиції).**

**3.** Термін придатності товару на момент поставки Замовнику не повинен бути меншим ніж 50% від загального терміну придатності визначеного виробником **(гарантійний лист надається Учасником у складі тендерної пропозиції).**

**4.** Поставка товару здійснюється за рахунок Учасника, згідно заявки Змовника протягом 5-ти робочих днів з моменту отримання заявки (факсом, листом, електронною поштою). Під час передачі товару Учасник повинен надати копії сертифікатів якості на поставлений товар, завірені підписом та печаткою Учасника **(гарантійний лист надається Учасником у складі тендерної пропозиції).**

**5.** Ціна за кожну одиницю товару та загальна сума пропозиції зазначається з урахуванням ПДВ. У разі, якщо товар звільнений від сплати ПДВ, зазначити «Без ПДВ».

**6.** При формуванні ціни учасник повинен керуватися вимогами чинного законодавства.

**7.** Всі посилання на торгівельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».

**8.** Стандартні характеристики еквіваленту товару на який відбувається заміна повинні відповідати вимогам діючих стандартів щодо даних товарів. (У разі надання еквіваленту товару, учасник надає документи, які підтверджують повну відповідність товару).

Запропоновані учасником товари обов’язково повинні відповідати усім наведеним вище вимогам та технічним характеристикам.

Тендерна пропозиція, що не відповідає медико-технічним вимогам, буде відхилена як така, що не відповідає вимогам тендерної документації.

**Місце постачання** - 65017 м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога 1 (КНП «ООЦНД» ООР») та/або за іншими адресами його територіально відокремлених структурних підрозділів у м. Ізмаїл (вул. Телеграфна 182/1); у м. Білгород-Дністровський (вул. Московська 1); Філіал у м. Подільськ (проспект Перемоги, 23) Філіал у м. Арциз (вул. Добровольского, 5).

Кількість товару: 500 каністр.

Поставка Товару здійснюється дрібними партіями згідно до заявок Замовника.

***Примітка.***

***\*Усі посилання у даному Додатку, на виробника матеріалу, механізму, чи виробу, торговельну марку, тощо, вживаються у значенні «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування матеріалу/виробу чи механізму із зазначенням виробника, марки, тощо) або еквівалент». Еквівалентом в розумінні даної документації є товар, який за якісними характеристиками повністю відповідає товару, що закуповується Замовником згідно даних торгів. Якість товару не повинна бути гіршою.***