**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

**Технічна специфікація**

*ДК 021:2015: 44144000-1 - «Стовпи»* **Бетонні вироби (Стовп бетонний)**

Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі :

*Код ДК 021:2015: 44144000-1 - «Стовпи»*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№******з/п*** | **Обгрунтування (шифр, норми)** | **Найменування товару** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| ***1*** |   | **Стовп бетонний****Геометричні розміри:****-висота                                          3000мм.****-ширина                                       80мм.****-довжина                                       80мм.** **Вимоги до бетону:****-клас міцності                               С25/30****-марка бетону                                який досягає міцності М400 після повного висихання****-клас морозостійкості                  F200****-клас водонепроникності            W6** **Сталевий каркас з чотирьох квадратів та усилений армуванням:****-товщина арматури                      6мм.** **Технологічні отвори в бетонному стовпі:****- кількість отворів                         5;****- відстань між отворами               500мм.****- перший отвір від нижньої точки скосу виробу на відстані                          50мм.** **Скіс виробу у верхній точці під кутом 45°** | **шт** | **10 000** |
| ***…*** | **Всього** |   |   | **10 000** |
|   |   |   |   |   |

**Технічні та якісні характеристики**

***Стовп бетонний:*** повинен відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.6-2:2009, ДСТУ Б В 2.7-163:2008, на підтвердження відповідності товару учасник надає сертифікат відповідності.

На підтвердження відповідності товару вимогам зазначеним у таблиці додатку №2 до тендерної документації учасник надає власні технічні умови на товар або інший підтверджуючий документ.

Товар, що пропонується учасником повинен бути новим, таким, що не був у вжитку, непошкодженим, відповідної якості, виробництва 2022-2023 років, але не більше 12 місяців від дати поставки товару.

З метою забезпечення якості предмета закупівлі на постачальника покладається обов’язок забезпечення контролю якості кожної партії виробу, що постачається замовнику, та своєчасної заміни неякісного товару.

***Примітки:***

*\* — або еквівалент (технічні, якісні та функціональні характеристики (показники) еквівалента повинні відповідати встановленим Замовником в технічній специфікації);*

 *— учасник повинен конкретно зазначити найменування товару (за наявності: тип, марку або інше), що пропонується до постачання;*

*\*\* або еквівалент. Під еквівалентом розуміється можливість посилання на інший чинний в Україні нормативний документ, ніж зазначений в технічній специфікації Замовником, але в будь-якому випадку сфера застосування нормативного документа, зазначеного в технічній специфікації учасника, повинна поширюватися на товар, що пропонується до постачання;*

*\*\*\* зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо) або торговельна марка;*