Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

(СПЕЦИФІКАЦІЯ)

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Найменування предмета закупівлі: Апарат високоінтенсивної магнітотерапії BTL-6000 Super Inductive System, або еквівалент Код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»

33150000-6  Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії, 33158000-2 Електрична, електромагнітна та механічна лікувальна апаратура (58762- Система глибокої електромагнітної стимуляції тканин, професійна)

Медико-технічні вимоги до апарата магнітотерапії високої інтенсивності

| Характеристики та параметри | Відповідність |
| --- | --- |
| Наявність функції контролю якості імпульсу, що слугує для запобігання лікаря та пацієнта |  |
| Наявність функції орієнтування положення, що дозволяє підібрати оптимальне положення пацієнта щодо аплікатора. |  |
| Можливість проводити процедуру лікування: контактно, безконтактно |  |
| Наявність встановленної енциклопедії що дозволяє переглянути детальну інформацію протоколу, а також містить графічну частину, яка відображає рекомендоване розташування аплікаторів |  |
| Наявінсть не менш ніж 55 встановлених протоколів |  |
| Тримач аплікатора має містити не меншу кількість з’єднань для регулювання положення аплікатору: 3х ручок для регулювання та фіксації положення кронштейна 2х поворотних з'єднань (360°) для регулювання положення аплікатора 1го поворотного з'єднання (180 ° на середній ручці) для регулювання положення кронштейна і тримача кабелю. |  |
| Наявність наступних елементів управління: Список, Часті, Ручна, Меню, Домашня |  |
| Наявність меню «база даних», що дозволяє відобразити наступні позиції: Пацієнти терапевтичні протоколи користувача останні терапії |  |
| Наявність функції калібрування аплікатору |  |
| Можливість вибору терапії за наступними варіантами: Список Частини тіла Часті Ручна |  |
| Фільтрація протоколів «частини тіла» має містити відбір за не меншою кількістю позицій: шийний грудний поперековий стегновий / гомілковостопний кісточковий / підошовний плечовий ручний / ліктьовий зап’ясний / кистьовий тазостегновий колінний |  |
| Можливість налаштування апарату має бути за не меншою кількістю параметрів: мова дата і час налаштування звуку кольорові схеми заставка екрану та автоматичне вимкнення пароль інформація про блок інформацію про аксесуари розширені налаштування |  |
| Налаштування в ручному режимі має містити наступні позиції: Основний(дозволяє змінювати діапазон повторення імпульсів (частоту), період стимуляції і паузу стимуляції), Послідовний (дозволяє створити послідовність терапії, встановивши амплітудну модуляцію, частотну модуляцію і час кожної секції в послідовності, кількість секцій не менш 99) Одиничний режими (дозволяє створювати одноразові тригерні пакети, що складаються з певної кількості імпульсів. Діапазон (частота) повторення імпульсів і кількість імпульсів в межах пакета можуть налаштовуватися) |  |
| Терапія: Тип імпульсу Синусоїдальний, двофазний Ширина імпульсу магнітного поля (± 20%) 280 мкс діапазон інтенсивності на поверхні котушки не менш ніж 0,7-2,5 T, макс. dB / dt 28 кТ / с(± 20%) Одиниця налаштування інтенсивності 0-100% Частота повторення імпульсу 1-150 Гц (Точність ± 5%) Типи модуляції інтенсивності: без модуляції, трапецеїдальна, синусоїдальна, ступінчаста Типи модуляції частоти: повторення імпульсу Без модуляції, змінна, трапецеїдальна, синусоїдальна, випадкова |  |
| Наявність Графічного кольорового сенсорного екрану не менш 8,4 '' / 21,3 см, 640 × 480 пікселів |  |
| Клас потенційного ризику Відповідно до MDD 93/42 / EEC- 2a |  |
| Наявність сертифікату відповідності Технічного регламентну щодо медичних виробів |  |
| Гарантійний термін не менше 12 міс. |  |

Для підтвердження відповідності пропонованого товару зазначеним вимогам, Учасник, у складі своєї тендерної пропозиції , надає Лист-гарантію, яким учасник гарантує, що:

- витрати, пов'язані з підготовкою та поданням тендерної пропозиції не включені в ціну тендерної пропозиції, а Учасник несе такі витрати самостійно;

- вся вказана ним у тендерній пропозиції інформація є достовірною, а сам учасник відповідно до вимог чинного законодавства обізнаний про відповідальність за подання завідомо недостовірних даних та підробку документів;

- приймає та погоджується з усіма умовами тендерної документації, технічними вимогами (інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі технічної специфікації та іншими вимогами до предмета закупівлі);

- пропозиція відповідає визначеним технічним вимогам (інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації та іншим вимогам до предмета закупівлі відповідно до Додатку 3 тендерної документації;

- приймає та погоджується з істотними умовами договору, а також згоден на укладання договору за проектом, наведеним у Додатку 3 до тендерної документації.

В разі якщо дана тендерна документація має посилання на конкретну торгову марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника – вважати, що міститься вираз «або еквівалент»!

Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції.

Оригінали документів, видані іноземними органами державної влади, які надаються разом із пропозицією процедури закупівлі, повинні бути легалізовані або засвідчені апостилем відповідно до вимог законодавства країни походження документу, а також бути офіційно переведені на українську мову (такий переклад повинен бути відповідним чином завірений).

____________________________________________________________________________________________

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою*

(* Ця вимога не стосується Учасників,  які в своїй діяльності не користуються печаткою згідно з чинним законодавством)