Додаток № 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

До предмету закупівлі: Послуги з повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, калібрування, визначення метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки та/або випробувального обладнання (код за ДК 021:2015-71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробовувань)

| № з/п | Код послуги за збірником норм часу | Найменування ЗВТ | Умовне позначення ЗВТ | Підлягає повірці у 2024 році (од.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 09187 | Повірка: Кардіодефібрилятор | LIFEPACK20e | 4 |
| 2 | 09230 | Повірка: Монітор пацієнта | YM-6000 | 12 |
| 3 | 09264 | Електрокардіограф дванадцятиканальний | YM 412i | 3 |
| 4 | 09231 | Пульсоксиметр | Р-30 | 2 |
| 5 | 02013 | Ваги | РН 10Ц13У | 1 |
| 6 | 02047 | Гиря | АПЗ 500 г | 2 |
| 7 | 3502006 | Організація робочого місця – налагодження робочого місцявиконавців на місці проведення метрологічних робіт і послуг у замовника ( за одну годину роботи) |  | 1 |
| 8 | 3502007 | Витрати, пов’язані з проїздом виконавця до замовника та назад на виконання метрологічних робіт і послуг ( за одну голину проїзду) |  | 1 |
| 9 | 03019 | Дозатор піпетковий з регульованим об’ємом дози |  | 7 |
| 10 | 11089 | Анализатор біохімічний | Respons 910 | 1 |
| 11 | 11089 | Анализатор біохімічний | Humalyzer junior | 1 |
| 12 | 11019 | Коагулометр | K-3002 Optic | 1 |
| 13 | 11019 | Аналізатор агрегації тромбоцитів | AP 2110 | 1 |
| 14 | 11003 | Аналізатор гематологічний | Swelab Alta | 1 |
| 15 | 3711041 | Стандартні зразки спектрального коефіцієнта пропускання та оптичної густини (водні розчини солей металів) для повірки одного ЗВТ |  | 2 |
| 16 | 3711032 | Контрольні зразки крові для повірки одного ЗВТ (калібрування) |  | 1 |
| 17 | 3711012 | Витрати, пов’язані з проїздом виконавця до замовника та назад на виконання метрологічних робіт і послуг (за одну годину проїзду) |  | 1 |
| 18 | 01221 | Прилад діагностичний ультразвуковий | MyLab40CV | 1 |
| 19 | 01221 | Прилад діагностичний ультразвуковий | ARIETTA 750VE | 1 |
| 20 | 822031 | Центрифуга | ОПН-3-02 | 1 |
| 21 | 822031 | Центрифуга | NF-800 | 1 |
| 22 | 2612002 | Апарат рентгенівський пересувний | MAC GMM | 1 |
| 23 | 2612002 | Рентгенохірургічна агіографічна система з монтажем на підлозі, підвищеної гнучкості та ЦПД з монітором (цифровим пласким детектором) з монітором | INFХ-800V Infix VF-I/SP ,,TOSHIBA,, | 1 |
| 24 | 2612002 | Рентгенівська ангіографічна біпланова система з плоскими детекторами | Infinix VF-I/BP ,,TOSHIBA,, | 1 |
| 25 | 2612006 | Комп’ютерний томограф | ,,OPTIMA CT 660,, | 1 |
| 26 | 2612002 | Ангіографічна рентгенівська стаціонарна цифрова система | Artis Q Zen fioor “Siemens | 1 |
| 27 | 04003 | Вимірювач артеріального тиску |  | 3 |
| 28 | 06035 | Гігрометр психрометричний | ВИТ-2А ВИТ-2 | 9 |
| 29 | 06035 | Гігрометр психрометричний | ВИТ-1 | 9 |

Загальні вимоги:

1. Якість послуг повинна відповідати Наказу Мінекономрозвитку України № 193 від 08.02.2016 року «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів», з калібрування ЗВТ ДСТУ ISO/IEC 17025:2019 та іншим нормативним документам.

2. Повірка засобів вимірювальної техніки підтверджується Виконавцем шляхом видачі «Свідоцтва про повірку», «Довідки про непридатність» або відбитком повірочного тавра.

3. Результати надання Послуг з калібрування ЗВТ оформляються сертифікатом калібрування, в якому зазначається простежуваність та невизначеність калібрування.

4. Визначення метрологічних характеристик ЗВТ підтверджується шляхом видачі протоколу вимірювань.

5. Надання Послуг здійснюється у стаціонарних або пересувних лабораторіях Виконавця або безпосередньо у Замовника.

6. Термін надання послуг з повірки ЗВТ - 15 робочих днів з дати надання партії ЗВТ та необхідних документів на повірку (за винятком ЗВТ, тривалість повірки або калібрування яких згідно з методикою перевищує цей термін).

7. Усі витрати при наданні послуг з метрологічної повірки, в тому числі витрати, пов’язані з видачею відповідних свідоцтв, довідок про непридатність покладаються на Учасника (Виконавця).