Додаток 2

до тендерної документації

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

До предмету закупівлі за кодом ДК 021:2015 – 33690000-3 Лікарські засоби різні (Реактиви та діагностичні набори для проведення лабораторних досліджень)

Загальні вимоги:

- Товар повинен бути дозволений для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) в Україні відповідно до законодавства. На підтвердження Учасник повинен надати копії декларацій про відповідність або реєстраційне посвідчення або свідоцтво про державну реєстрацію.

- При поставці товару повинна додержуватись цілісність стандартної упаковки з необхідними реквізитами виробника.

- Гарантійний лист, щодо строку придатності товару, який на момент поставки складатиме залишковий термін зберігання не менше 70%  від загального терміну придатності, встановленого виробником.

- Учасник повинен надати копію дозволу або чинної ліцензії на здійснення оптової або роздрібної торгівлі товаром або копію чинної ліцензії на виробництво товару якщо Учасник є вітчизняним виробником запропонованого Товару; якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством, у разі не надання копії вище зазначеного документа надати лист- пояснення з посиланням на норми чинного законодавства про відсутність дозволу або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності.

- З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та підтвердження своєчасного постачання  товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник надає оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дистриб’ютора, дилера, уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується учасником, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені тендерною документацією. Гарантійний лист повинен включати номер оголошення про проведення відкритих торгів, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу, а також назву предмету закупівлі згідно оголошення та назву Замовника.

- Товар повинен мати інструкцію з використання препарату, викладену українською мовою та затверджені належним чином сертифікати якості. Надати гарантійний лист про наявність інструкцій та сертифікатів якості, які будуть надані при поставці.

- Строк поставки товару протягом 5 діб після отримання заявки від Замовника. Надати гарантійний лист.

- Неякісний товар підлягає обов’зковій заміні, але всі витрати пов’язані із заміною товару несе постачальник.

- Кожна партія товару має супроводжуватись документами, що підтверджують їх якість (сертифікат якості, посвідчення якості тощо) із зазначенням даних, що вимагаються чинним законодавством України.

- Дозування, форма випуску, концентрація Товару повинні відповідати специфікації заявленому переліку.

- У складі своєї пропозиції учасник повинен надати довідку на фірмовому бланку у довільній формі про те, що запропонований учасником товар буде поставлено із врахуванням екологічних вимог, що викладені в законі України від 25 червня 1991р №1264-ХII “Про охорону навколишнього природного середовища”, а також розроблених відповідно до нього Земельного, Водного, Лісового кодексів, Законів “Про охорону атмосферного повітря”, “Про відходи”, “Про поводження з радіоактивними відходами” та передбачати усі заходи спрямовані на захист довкілля.

Еквівалентом (аналогом) лабораторного реактиву в розумінні даної тендерної документації є реактив якість, діюча речовина препарату (міжнародна назва), дозування, форма випуску, концентрація та інші стандартні характеристики товару абсолютно співпадають з характеристиками препарату, що є предметом закупівлі. Стандартні характеристики еквіваленту товару на який відбувається заміна повинні відповідати вимогам діючих стандартів щодо даних товарів. У випадку надання еквіваленту Учасник повинен надати порівняльну таблицю та копії інструкцій з використання з позначенням відповідних технічних характеристик.

| № п/п | Найменування предмета закупівлі | Код класифікатора | Одиниці виміру | Кіль-кість | Технічні вимоги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Якісне визначення анти-стрептолізину O (ASO) 200 визначень | 51703 Множинні види Бета-гемолітичного стрептококу групи А, антигени IVD, набір, реакція аглютинації | набір | 2 | Принцип методу: ASO-латекс - це тест для аглютинації слайдів для якісного та напівкількісного визначення анти-стрептолізину O (ASO) у сироватці людини. Латексні частинки, вкриті стрептолізином O, аглютинують при змішуванні зі зразками, що містять ASO. Склад набору не менше: 5 мл AСO-Латекс, 1 мл Контроль + , 1 мл Контроль - , 18 x 6 одноразових слайдів. Реагенти: Латекс: Латексні частинки, покриті стрептолізином O, pH, 8,2, консервант; Контроль +: Червона кришка, Сироватка людини з концентрацією АСО> 200 МО/мл, консервант; Контроль –: Блакитна кришка Сироватка тварин, консервант. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИКОНАННЯ: 1. Аналітична чутливість: 200 (±50) МО/мл за описаних умов аналізу. 2. Ефект Прозони: Не було виявлено ефекту Прозони до 1500 МО/мл. 3. Діагностична чутливість не гірше: 98%. 4. Діагностична специфічність: 97%. ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ: Білірубін (20 мг/дл), гемоглобін (10 г/л), ліпіди (10 г/л), ревматоїдні фактори (300 МО/мл) не заважають. Інші речовини можуть заважати. |
| 2 | Якісне визначення Ревматоїдного фактору (РФ) 200 визначень | 55112 Ревматоїдний фактор IVD, набір, реакція аглютинації | набір | 1 | Принцип методу: РФ-латекс - це тест для якісного та напівкількісного визначення Ревматоїдного фактору (РФ) у сироватці людини. Латексні частинки, покриті гаммаглобуліном людини, аглютинують при змішуванні із зразками, що містять РФ. Склад набору не менше: 5 мл РФ-Латекс, 1 мл Контроль + , 1 мл Контроль - , 18 x 6 одноразових слайдів. Реагенти: Латексні частинки, покриті гамма-глобуліном людини, pH, 8,2. консервант; Контроль +: Червона кришка, Сироватка людини з концентрацією РФ> 30 МО/мл, консервант; Контроль –: Блакитна кришка Сироватка тварин, консервант. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИКОНАННЯ: 1. Аналітична чутливість: 8 (6-16) МО/мл за описаних умов аналізу. 2. Ефект Прозони: Не було виявлено ефекту Прозони до 1500 МО/мл. 3. Діагностична чутливість не гірше: 100%. 4. Діагностична специфічність: 100%. ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ: Білірубін (20 мг/дл), гемоглобін (10 г/л), ліпіди (10 г/л), ревматоїдні фактори (300 МО/мл) не заважають. Інші речовини можуть заважати. |
| 3 | Якісне визначення С-реактивного білка (СРБ) 200 визначень | 63234 C-реактивний білок (CRP) ІВД, набір, аглютинація, експрес-аналіз | Набір | 3 | Принцип методу: СРБ-латекс - це тест аглютинації для якісного та напівкількісного визначення C-реактивного білка (CRP) у сироватці людини. Латексні частинки, покриті козячим IgG до людського СРБ, аглютинують при змішуванні зі зразками, що містять СРБ. Склад набору не менше: 5 мл СРБ-Латекс, 1 мл Контроль + , 1 мл Контроль - , 18 x 6 одноразових слайдів. Реагенти: Латекс: Латексні частинки, покриті козячим IgG до людського СРБ, pH, 8,2. Консервант; Контроль +: Червона кришка, Сироватка людини з концентрацією СРБ> 20 мг/л; Контроль –: Блакитна кришка Сироватка тварин, консервант. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИКОНАННЯ: 1. Аналітична чутливість: 6 (5-10) мг/л, при описаних умовах аналізу. 2. Ефект Прозони: Не було виявлено ефекту Прозони до 1600 мг/л. 3. Діагностична чутливість не гірше: 95,6%. 4. Діагностична специфічність: 96,2%. ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ: Білірубін (20 мг/дл), гемоглобін (10 г/л) і ліпіди (10 г/л не заважають. Ревматоїдні фактори (100 МО/мл) перешкоджають. Інші речовини можуть заважати. |
| 4 | Контроль НОРМА Ліофілізована сироватка флакон 3 мл | 30211 — Набір реагентів для вимірювання компонентів у сироватці | набір | 2 | Призначення Контрольна сироватка призначена для контролю правильності кількісних біохімічних методів визначення субстратів, електролітів, ліпідів, ферментів і білків в клініко-діагностичних та біохімічних лабораторіях. Опис і принцип дії Контрольна сироватка являє собою ліофілізований препарат. В якості основи використовується сироватка великої рогатої худоби з додаванням хімічних реактивів і матеріалів біологічного походження. Сироватка не містить компонентів крові людини. Вимірювані концентрації або активності аналітів в сироватці виставлені до граничних рівнів між нормою і патологією або до концентрацій, що потрапляють в діапазон патології. Вміст одного флакона розрахований на приготування 3 мл сироватки. Склад набору 1. Ліофілізована сироватка, на 3 мл – 1 фл. |
| 5 | Імерсійна рідина для мікроскопії | 43550 Фіксуюча рідина для мікроскопії,IVD | Фл | 2 | Принцип методу Імерсійна рідина для мікроскопії із показником заломлення близьким до скла (n = 1.5). Використовується в мікроскопії з метою збільшення числової апертури об'єктива за рахунок зменшення втрат світла при заломленні та відображенні. Призначення Імерсійна рідина для мікроскопії призначена для використання в якості допоміжного компонента для мікроскопічних методів дослідження в клініко-діагностичних лабораторіях. Склад 1. Імерсійна рідина для мікроскопії 1 фл - 100 ml (мл). |
| 6 | КетоФАН 50 тест-смужок/упак | 30226 Швидкий випробувальний пристрій сечі, багатокомпонентний | упак | 12 | Тест-смужки для визначення 1 показника сечі (кетони) 50 тест-смужок/упаковка, шкала кетонів - 1,5ммоль/л; 5ммоль/л; 15ммоль/л; Концентрації робочого реагенту: Кетони: натрію нітропрусид 4,9% |
| 7. | Альбуфан, 50 тест-смужок/упак. | 30226 - Швидкий випробувальний пристрій сечі, багатокомпонентний | упак. | 12 | Тест-смужки для визначення 2 показники сечі (білок, рН) 50 тест-смужок/упаковка, шкала білок - негатив.; 0,3 г/л; 1 г/л; 5 г/л; шкала рН - 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12; Концентрації робочого реагенту: Білок: ефір тетрабромфенолфталеіна 0,21%, тетрабромфеноловий синій 0,35%; рН: метиловий червоний 0,71%, бромтимоловий синій 12,1%; |
| 8. | ГлюкоФан, 50 тест-смужок/упак. | 54518- Глюкоза сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз | упак. | 10 | Тест-смужки для визначення 1 показника сечі (глюкоза) 50 тест-смужок/упаковка, шкала глюкози - негатив.; 2,8ммоль/л; 5,5ммоль/л; 17ммоль/л; 55ммоль/л; Концентрації робочого реагенту: Глюкоза: глюкозооксидаза 0,70%, пероксидаза 0,70%, тетраметилбензидин 13,5%; |
| 9. | Гемоглобін-набір для визначення концентрації гемоглобіну у крові (2000 мл/ 800 макс. визнач.) | 55872 Загальний гемоглобін ІВД, набір, спектрофотометрический аналіз | набір | 10 | СКЛАД НАБОРУ 1. Окислювальний реагент - 1 флакон з (50 ± 2) мл; 2. Калібрувальний розчин геміглобінцiаніду (відповідає пробі крові з концентрацією гемоглобіну (150 ± 3) г/л) - 1 ампула з (5,0 ± 0,5) мл; 3. Ацетонцiангідрин - 1 ампула з (1,5 ± 0,1) мл. АНАЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Набір розрахований на 400 макро-, 800 напівмікровизначень гемоглобіну. Діапазон визначаємих концентрацій - від 30 г/л до 200 г/л. Коефіцієнт варіації визначення - не більше 2 %. |
| 10. | АсАТ-набір для визначення активності аспартатамінотрансферази у сироватці крові (600 мл/ 250 макс. визнач.) | 38499 Комплект активності аспартат амінотрансферази | Набір | 22 | СКЛАД НАБОРУ 1. Субстратно-буферний розчин АсАТ – 1 флакон з (50 ± 2) мл; - фосфатний буфер (0,100 ± 0,005) моль/л, - L- аспарагінова кислота (0,100 ± 0,005) моль/л, - 2-оксоглутарова кислота (2,0 ± 0,1) ммоль/л 2. Стоп – реагент – 1 флакон з (50 ± 2) мл; 2,4-дінітрофенілгідразин (2,4 ДНФГ) (1,00 ± 0,05) ммоль/л; 3. Калібрувальний розчин – 1 ампула з (5,0 ± 0,5) мл; - піровинограднокислого натрію (2,0 ± 0,1) ммоль/л, (220 ± 11) мкг/мл, (що відповідає 176 мкг/мл піровиноградної кислоти); 4. Гідроокис натрію розчин (4,0 ± 0,2) моль/л з (50 ± 2) мл або з (8,00 ± 0,32) г – 1 флакон. АНАЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Набір розрахований на 60 макровизначень або 250 мікровизначень (з урахуванням холостих проб). Лінійність калібрування повинна забезпечуватись в діапазоні від 0,1 мкмоль/(год x мл) до 2,5 мкмоль/(год x мл) (від 0,028 мккат/л до 0,7 мккат/л). Коефіцієнт варіації визначення не більше 6 %. |
| 11. | АлАТ-набір для визначення активності аланін-амінотрансферази у сироватці крові (600 мл/ 250 макс. визнач.) | 52924 Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD, набір, спектрофотометричний аналіз | Набір | 22 | СКЛАД НАБОРУ 1. Субстратно-буферний розчин АлАТ– 1 флакон з (50 ± 2) мл; - фосфатний буфер (0,100 ± 0,005) моль/л; - D,L-альфа-аланін (0,20 ± 0,01) моль/л; - 2-оксоглутарова кислота (2,0 ± 0,1)ммоль/л. 2. Стоп-реагент– 1 флакон з (50 ± 2) мл; - 2,4-дінітрофенілгідразин (1,00 ± 0,05) ммоль/л 3. Калібрувальний розчин – 1 ампула з (5,0 ± 0,5) мл; - піровинограднокислого натрію (2,0 ± 0,1) ммоль/л, (220 ± 11) мкг/мл, (що відповідає 176 мкг/мл піровиноградної кислоти); 4. Гідроокис натрію розчин (4,0 ± 0,2) моль/л чи сухий – 1 флакон з (50 ± 2) мл або з (8,00 ± 0,32) г. АНАЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1. Набір розрахований на 60 макровизначень або 250 мікровизначень (з урахуванням холостих проб). 2. Лінійність повинна забезпечуватись в діапазоні від 0,1 мкмоль/(год/мл) до 2,5 мкмоль/(год/мл) (від 0,028 мккат/л до 0,7 мккат/л). 3. Коефіцієнт варіації визначення - не більше 6 %, |
| 12. | Калібратори гемоглобіну-набір для використання контрольних розчинів гемоглобінів ГН,ГС,ГВ для калібрування і контролю якості визначення гемоглобіну у крові гемоглобінціанідним методом (3 фл х 1,5 мл) | 55874 Загальний гемоглобін ІВД, контрольний матеріал | набір | 1 | СКЛАД НАБОРУ 1. Калібратор гемоглобіну-ГН - 1 флакон з (1,5 ± 0,1) мл; (з низькою концентрацією гемоглобіну а г/л); 2. Калібратор гемоглобіну-ГС - 1 флакон з (1,5 ± 0,1) мл; (з середньою концентрацією гемоглобіну б г/л); 3. Калібратор гемоглобіну-ГВ - 1 флакон з (1,5 ± 0,1) мл. (з високою концентрацією гемоглобіну в г/л). а, б та в – концентрації гемоглобіну, які приведені на етикетці. АНАЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Діапазон калібрувальних концентрацій - від 40 г/л до 260 г/л. Коефіцієнт варіації калібрувальних концентрацій - не більше 2 %. |
| 13. | Сіроглікоїди-набір для визначення сіроглікоїдів (сіромукоїдів) у сироватці крові турбідиметричним методом (140 мл/200 макс.визнач.) | 59074 Визначення хромогену ІВД, набір, спектрофотометрический аналіз | Набір | 1 | СКЛАД НАБОРУ 1.Хлорна кислота (3,6 ± 0,2) моль/л - 1 флакон з (50 ± 2) мл; 2.Фосфорновольфрамова кислота (5,0 ± 0,1)% - 1 флакон з (40 ± 2) мл 3.Розчин хлориду барію (48 ± 2) ммоль/л - 1 ампула з (5,0 ± 0,3) мл; 4.Концентрат розчину порівняння 1 - 1 флакон з (11,0 ± 0,5) мл. АНАЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Набір розрахований на 40 макро- , 65 напівмікро- чи 200 мікровизначень , вмісту сіроглікоїдів. Діапазон помутніння, що визначають - від 0 од. S-H до 15 од. S-H (по Shank і Hoagland). Коефіцієнт варіації визначення - не більше 10 %. |
| 14. | Сечовина-У-набір для визначення концентрації сечовини у біологічних рідинах уреазним методом (400 мл/ 200 макс. визнач.) | 53587 Сечовина (Urea) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | набір | 4 | СКЛАД НАБОРУ 1.Буферний розчин - 2 флакони по (100 ± 2) мл: - фосфатний буфер (120 ± 6) ммоль/л; - саліцилат натрію (60 ± 3) ммоль/л; - нітропрусид натрію (5,0 ± 0,2) ммоль/л; - ЕДТО кислота (1,00 ± 0,05) ммоль/л; 2. Гіпохлоритний реагент - 2 флакони з (100 ± 2) мл.: - гіпохлорит натрію (10,0 ± 0,5) ммоль/л; - гідроокис натрію (0,40 ± 0,02) моль/л; 3.Калібрувальний розчин сечовини - 1 флакон з (5,0 ± 0,5) мл; - сечовина (10,0 ± 0,5) ммоль/л або (60,0 ± 1,8) мг/100 мл.; - у перерахуванні на азот сечовини (4,67 ± 0,10) ммоль/л. або (28,0 ± 1,4) мг/100 мл; 4. Уреаза концентрат 5 кМОд/мл - 2 пробірки по (0,50 ± 0,05) мл. АНАЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Набір розрахований на 200 напівмікровизначень або 100 макровизначень сечовини, з урахуванням холостих і калібрувальних проб. Діапазон визначаємих концентрацій - від 1 ммоль/л до 17 ммоль/л. Коефіцієнт варіації визначення - не більше 5 %. |
| 15. | Калібрувальний розчин геміглобінціаніду | 56227 Загальний гемоглобін ІВД, калібратор | набір | 1 | СКЛАД НАБОРУ 1. Калібрувальний розчин геміглобінціаніду (відповідає пробі кровіз концентрацією гемоглобіну (150 ± 3) г/л)- 1 ампула з (5 ± 0,5) мл. АНАЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Діапазон калібрувальних концентрацій - від 147 г/л до 153 г/л. Коефіцієнт варіації калібрувальних концентрацій - не більше 2 %. |
| 16. | Загальний білок-набір для визначення концентрації загального білку у сироватці крові людини (1000 мл/ 1000 макс. визнач.) | 61900 Загальний білок ІВД, набір, спектрофотометричний аналіз | набір | 2 | СКЛАД НАБОРУ 1. Ліофілізований альбумін для приготування 5 мл калібрувального розчину (50 ± 2) г/л або 5 мл готового розчину альбуміну (50 ± 2) г/л - 1 флакон; 2. Біуретовий реагент (концентрований розчин) - 2 флакони по (100 ± 2) мл. АНАЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Набір розрахований на 250 макро-, 500 напівмікро-, чи 1000 мікровизначень загального білка з урахуванням холостих та калібрувальних проб. Діапазон визначаємих концентрацій - від 5 г/л до 100 г/л. Коефіцієнт варіації визначення - не більше 5 %. |
| 17. | Альбумін-набір для визначення концентрації альбуміну у сироватці крові людини (1000 мл/ 1000 макс. визнач.) | 59071 Альбумін ІВД, набір, спектрофотометричний аналіз | набір | 1 | СКЛАД НАБОРУ 1. Реагент на альбумін: - 1 флакон з (50 ± 5) мл; 2. Ліофілізований альбумін для приготування 2 мл калібрувального розчину (50 ± 2) г/л або 2 мл готового розчину альбуміну (50 ± 2) г/л - 1 флакон. АНАЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Набір розрахований на 250 макро-, 500 напівмікро-, чи 1000 мікровизначень альбуміну з урахуванням холостих та калібрувальних проб. Діапазон визначаємих концентрацій - від 5 г/л до 60 г/л. Коефіцієнт варіації визначення - не більше 3 %. |
| 18. | Білкові фракції-набір для визначення співвідношення білкових фракцій сироватки крові людини (600 мл/ 20 макс. визнач.) | 43264 Набір білкової фракції | Набір | 1 | СКЛАД НАБОРУ 1. Основний фосфатний буфер «О» - 3,347 М, рН (6,5 ± 0,1) - 1 флакон з (100 ± 2) мл; 2. Фосфатний буфер №1 - 3,084 М, рН (6,5 ± 0,1) - 1 флакон з (100 ± 2) мл; 3. Фосфатний буфер №2 - 2,496 М, рН (6,5 ± 0,1) - 1 флакон з (100 ± 2) мл; 4. Фосфатний буфер №3 - 2,359 М, рН (6,5 ± 0,1) -1 флакон з (100 ± 2) мл; 5. Фосфатний буфер №4 - 1,959 М, рН (6,5 ± 0,1) - 1 флакон з (100 ± 2) мл; 6. Фосфатний буфер №5 - 1,622 М, рН (6,5 ± 0,1) – 1 флакон з (100 ± 2) мл. АНАЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Набір розрахований на 20 макровизначень, при витраті фосфатних буферів по 5 мл кожного на визначення. Коефіцієнт варіації визначення - не більше 10 %. |
| 19. | Холестерин-Ф-набір для визначення концентрації загального холестерину та його ефірів у сироватці крові людини (200 мл/ 200 макс. визнач.) | 53359 Загальний холестерин IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | набір | 8 | СКЛАД НАБОРУ 1. Ензимний реагент - 2 флакони по (100 ± 2) мл або 4 флакони по (50 ± 2) мл: - холестеринестераза (150 ± 15) Е/л; - холестериноксидаза (100 ± 10) Е/л; - пероксидаза (5,0 ± 0,5) КЕ/л; - 4-амінофеназон (0,300 ± 0,015) ммоль/л; - фенол (30,0 ± 1,5) ммоль/л; - ТРІС (30,0 ± 1,5) ммоль/л; - стабілізатори, активатори. 2. Калібрувальний розчин холестерину з концентрацєй (5,17 ± 0,10) ммоль/л - 1 ампула або флакон з (1,5 ± 0,1) мл. АНАЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Набір розрахований на 200 мікро-, 100 напівмікро- або 50 макровизначень холестерину (з урахуванням холостих та калібрувальних проб). Діапазон визначаємих концентрацій — від 0,5 ммоль/л до 19,4 ммоль/л. Коефіцієнт варіації визначення — не більше 5 %. |
| 20. | Білірубін-набір для визначення концентрації загального та прямого білірубіну у сироватці крові (250 мл/ 55+ 55 макс. визнач.) | 63410 Загальний / кон'югований (прямий) білірубін ІВД, комплект, спектрофотометрія | набір | 18 | СКЛАД НАБОРУ 1. Розчин сульфанілової кислоти - 1 флакон з (50 ± 2) мл; - сульфанілова кислота - (25,0 ± 1,2) ммоль/л; 2. Кофеїновий реактив (концентрат) - 2 флакона з (50 ± 2) мл; - бензоат натрію - (0,500 ± 0,025) моль/л; - ацетат натрію - (1,500 ± 0,075) моль/л; - кофеїн - (50,0 ± 1,5) г/л; 3. Розчин нітриту натрію 350 ммоль/л - 1 ампула з (5,0 ± 0,3) мл. АНАЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Набір розрахований на 110 визначень (55 визначень прямого та 55 загального білірубіну) при витраті робочого розчину на визначення відповідно цієї методики. Діапазон визначаємих концентрацій - від 2 мг/л до 200 мг/л (від 3,4 мкмоль/л до 340 мкмоль/л). Коефіцієнт варіації визначення - не більше 5 %. |
| 21 | Креатинін-набір для визначення концентрації креатиніну у сироватці крові та сечі людини (300 мл/ 400 макс. визнач.) | 53251 Креатинін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз | Набір | 5 | СКЛАД НАБОРУ 1. Розчин пікринової кислоти (0,040 ± 0,002) моль/л - 1 флакон з (100 ± 4) мл; 2. Розчин трихлороцтової кислоти (1,220± 0,061) моль/л - 1 флакон з (100 ± 4) мл; 3. Гідроокис натрію: розчин 2,3 Н - 1 флакон з (50 ± 2) мл чи сухий або з (4,60 ± 0,23) г; 4. Ліофілізований креатинін для приготування 8 мл калібрувального розчину (442,5 ± 22,0) мкмоль/л або 8 мл готового розчину креатиніну (442,5 ± 22,0) мкмоль/л - 1 флакон . АНАЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Набір розрахований на 100 макро-, 200 напівмікро- чи 400 мікровизначень креатиніну (з урахуванням холостих та калібрувальних проб). Лінійність зберігається до 100 мг/л (885 мкмоль/л) креатиніну в аналізуємому розчині. Коефіцієнт варіації визначення - не більше 6 %. |
| 22 | Сечова кислота-набір для визначення концентрації сечової кислоти у біологічних рідинах (400 мл/ 330 макс. визнач.) | 30183 Набір реагентів для вимірювання сечової кислоти | Набір | 11 | СКЛАД НАБОРУ 1.Фосфорновольфрамовий реактив - 1 флакон з (100 ± 2) мл; -Na2WO4 – (0,12 ± 0,01) моль/л; -H3PO4 – (0,47 ± 0,05) моль/л; -Li2SO4 – (0,29 ± 0,02) моль/л 2.Розчин каталізатору - 1 флакон з (50 ± 2) мл; 3.Вольфрамат натрію (0,30 ± 0,01) моль/л - 1 флакон з (50 ± 2) мл; 4.Калібрувальний розчин сечової кислоти (300 ± 3) мкмоль/л або (5,04 ± 0,05) мг% - 1 флакон з (9,0 ± 0,5) мл; 5.Карбонат натрію - 1 флакон або поліетиленовий пакет з (20,5 ± 0,5) г. АНАЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Набір розрахований на 100 макро- , 165 напівмікро- чи 330 мікровизначень сечової кислоти. Діапазон визначаємих концентрацій – від 80 мкмоль/л до 1200 мкмоль/л. Коефіцієнт варіації у серії - не більше 5 %. |
| 23 | Калій-набір для визначення концентрації калію в сироватці та плазмі крові турбодиметричним методом без депротеінізації (100 мл/ 100 макс.визнач.) | 30192 Набір реагентів для вимірювання калія | Набір | 1 | СКЛАД НАБОРУ 1. Осаджуючий реагент - 1 флакон з (100 ± 2) мл або 2 флакони по (50 ± 2) мл; • тетрафенілборат натрію – (35,00 ± 1,75) ммоль/л; • натрій їдкий – (200 ± 10) ммоль/л 2. Калібрувальний розчин калію з концентрацією (5,00 ± 0,25) ммоль/л - 1 флакон з (1,0 ± 0,1) мл. АНАЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Набір розрахований на 25 макро-, 50 напівмікро- чи 100 мікровизначень калію (з урахуванням холостих і калібрувальних проб). Діапазон визначаємих концентрацій - від 1 ммоль/л до 10 ммоль/л. Коефіцієнт варіації визначення - не більше 7 %. |
| 24 | Глюкоза Ф-набір для визначення концентрації глюкози у біологічних рідинах глюкозооксидазним методом (200 мл/ 200 макс. визнач.) | 53301 Глюкоза IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | Набір | 8 | СКЛАД НАБОРУ 1. Ензими (розчин) - 1 флакон з (100 ± 2) мл або 2 флакони по (50 ± 2) мл; - пероксидаза (2200 ± 220) U/л; - ±,D-глюкозооксидаза (18000 ± 1800) U/л; - 4-амінофеназон (110 ± 11) мг/л; - стабілізатори, активатори. 2. Буферний розчин - 1 флакон з (100 ± 2) мл або 2 флакони по (50 ± 2) мл; - фосфатний буфер (рН 7,2 - 7,4) (0,10 ± 0,01) моль/л, - фенол (190 ± 19) мг/л; - стабілізатори. 3. Антикоагулянт - 1 флакон або пакет; 4. Калібрувальний розчин глюкози ((10,0 ± 0,5) ммоль/л або (1802 ± 90) мг/л) - 1 ампула з (5,0 ± 0,5) мл АНАЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Набір розрахований на 50 макро-, 100 напівмікро- чи 200 мікровизначень (сумарний об'єм робочого розчину 200 мл) з урахуванням холостих та калібрувальних проб. Діапазон визначаємих концентрацій - від 0,056 ммоль/л до 25 ммоль/л або від 10 мг/л до 4500 мг/л. Коефіцієнт варіації визначення - не більше 5 %. |