Додаток 3

до тендерної документації

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

- До ціни тендерної пропозиції включаються наступні витрати:

- податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством;

- витрати на навантаження, розвантаження, на поставку до місця поставки (передачі) товару;

- інші витрати, передбачені для товару даного виду згідно з чинним законодавством та тендерною документацією.

2. До розрахунку ціни тендерної пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та витрати, пов’язані з укладанням договору.

3. Бюджетні зобов’язання за договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

4. Якість товару має відповідати вимогам державних стандартів, а також умовам, встановленим чинним законодавством до товару даного виду.

5. Товар, що пропонується для постачання, повинен бути зареєстрований в Міністерстві охорони здоров’я України (подаються завірені належним чином копії реєстраційних посвідчень при поставці товару). Препарати повинні мати інструкції по використанню українською мовою (надаються копії інструкцій при поставці товару).

6. При поставці кожна партія товару має супроводжуватися документами, що підтверджують їх якість (сертифікат якості, посвідчення якості тощо) із зазначенням даних, що вимагаються чинним законодавством України. На підтвердження Учасник у складі пропозиції повинен надати гарантійний лист.

7. Поставка (передача) товару здійснюється протягом трьох днів  з моменту подачі заявки. При  необхідності Покупець може вимагати поставку дрібними партіями. Учасник повинен в складі тендерної пропозиції надати гарантійний лист (від учасника торгів) щодо забезпечення поставки товару протягом трьох днів, згідно наданих заявок Покупця, а також зазначити можливість поставки дрібними партіями.

8.Розвантаження товару здійснюється представниками учасника-переможця.

9. Залишковий термін придатності товару на момент постачання  повинен складати не менше ніж 80% загального терміну їх зберігання (надати гарантійний лист від імені Учасника).

10. Строк (термін) поставки (передачі) товару: до 31.12.2024 р.

11. Місце поставки (передачі) товару: Україна, 22300, Вінницька область, Вінницький район, смт. Літин, вул. Пирогова, 17.

12. Кількість, обсяг поставки та інші характеристики товару:

| № | Назва | Форма випуску | Кількість | Код згідно Класифікатора медичних виробів НК 024:2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест-система для визначення С-реактивного білку | набір | 2 | 58768 - С-реактивний білок (СРБ) IVD (діагностика in vitro), набір, імунофлуоресцентний аналіз |
| 2 | Тест-система для визначення глікованого гемоглобіну | набір | 3 | 62206 - Система моніторингу глікозильованого гемоглобіну (HbA1c) для використання біля пацієнта IVD (діагностика in vitro) |
| 3 | Тест-система для визначення тиреотропного гормону (ТТГ) | набір | 3 | 54384 - Тиреоїдний гормон (ТТГ) IVD (діагностика in vitro), набір, імунофлюоресцентний аналіз |
| 4 | Тест-система для визначення тироксину (T4) | набір | 3 | 54413 - Вільний тироксин IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз |

# ТЕХНІЧНі та якісні вимоги до товару

| № | Найменування товару | Одиниця виміру | Технічне завдання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест-система для визначення С-реактивного білку | набір | Експрес–тест для кількісного визначення hs-CRP+CRP, тетс-система повинна бути сумісна з аналіщатором Getein-1100, склад набору: тест – касета Getein для визначення hs-CRP у герметичній упаковці з осушувачем одноразові піпетки розріджувач для зразків SD карта інструкція з використання |
| 2 | Тест-система для визначення глікованого гемоглобіну | набір | Експрес–тест для кількісного визначення глікованого гемоглобіну тест-система повинна бути сумісна з аналізатором Getein-1100; склад набору: тест – касета Getein для визначення НbA1C у герметичній упаковці з осушувачем одноразові піпетки розріджувач для зразків SD карта інструкція з використання |
| 3 | Тест-система для визначення тиреотропного гормону | набір | Експрес–тест для кількісного визначення тиреотропного гормону, тест-система повинна бути сумісна з аналізатором Getein-1100; склад набору: тест – касета Getein для визначення тиреотропного гормону (ТТГ) у герметичній упаковці з осушувачем одноразові піпетки SD/RFID карта інструкція з використання |
| 4 | IF1023 Експрес-тест T4 Fast Test Kit (Immunofluorescence Assay) | набір | Експрес–тест для кількісного визначення тироксину загального, тест-система повинна бути сумісна з аналізатором Getein-1100; склад набору: тест – касета Getein для визначення тироксину загального (Т4) у герметичній упаковці з осушувачем одноразові піпетки розріджувач для зразків SD карта інструкція з використання |

Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент"