Додаток №3 до ТД

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ

# ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

1. Найменування предмета закупівлі: підгузки, пелюшки та прокладки урологічні (код ДК 021:2015: 33750000-2 - Засоби догляду за малюками; номенклатурні позиції предмету закупівлі: 1. Підгузники для дорослих ID SLIP Plus М (30 шт в упаков), код ДК 021:2015: 33751000-9 - Підгузки, код НК 024:2019: 11239 - Підгузник для дорослих; 2. Підгузки для дорослих ID SLIP Plus L (30 шт в упаков), код ДК 021:2015: 33751000-9 - Підгузки, код НК 024:2019: 11239 - Підгузник для дорослих; 3. Підгузники для дорослих ID SLIP Plus S (14 шт в упаков), код ДК 021:2015: 33751000-9 - Підгузки, код НК 024:2019: 11239 - Підгузник для дорослих; 4. Підгузники для дорослих ID SLIP ExtraPlus L  (30 шт в упаков), код ДК 021:2015: 33751000-9 - Підгузки, код НК 024:2019: 11239 - Підгузник для дорослих; 5. Seni classik XL підгузники для дорослих (30 шт в упаков), код ДК 021:2015: 33751000-9 - Підгузки, код НК 024:2019: 11239 - Підгузник для дорослих; 6. Підгузники дитячі HelenHarper 4 (7-18кг)  (46 шт в упаков), код ДК 021:2015: 33751000-9 - Підгузки, код НК 024:2019: 35008 - Дитячий підгузник; 7. Підгузники дитячі Chicolino 6 (16+кг)  (40 шт в упаков), код ДК 021:2015: 33751000-9 - Підгузки, код НК 024:2019: 35008 - Дитячий підгузник; 8. iD Protect Consumer пелюшки гігієнічні 60x90 Plus (30 шт в упаков), код ДК 021:2015: 33751000-9 - Підгузки, код НК 024:2019: 60709 - Пелюшка вбирає; 9. Підгузники для дорослих SUPER SENI medium (30 шт в упаков), код ДК 021:2015: 33751000-9 - Підгузки, код НК 024:2019: 11239 - Підгузник для дорослих); 10. Підгузники для дорослих SUPER SENI PLUS large (30 шт в упаков), код ДК 021:2015: 33751000-9 - Підгузки, код НК 024:2019: 11239 - Підгузник для дорослих); 11. Прокладки урологічні Seni LADY plus (15 шт в упаков), код ДК 021:2015: 33751000-9 - Підгузки, код НК 024:2019: 35817 - Прокладки для нетримання) (далі – Товар).

2. Кількість Товару:

1. Підгузники для дорослих ID SLIP Plus М (30 шт в упаков) – 300 упак.

2. Підгузки для дорослих ID SLIP Plus L (30 шт в упаков) – 367 упак.

3. Підгузники для дорослих ID SLIP Plus S (14 шт в упаков) – 200 упак.

4. Підгузники для дорослих ID SLIP ExtraPlus L  (30 шт в упаков) – 43 упак.

5. Seni classik XL підгузники для дорослих (30 шт в упаков) – 50 упак.

6. Підгузники дитячі HelenHarper 4 (7-18кг)  (46 шт в упаков) – 42 упак.

7. Підгузники дитячі Chicolino 6 (16+кг)  (40 шт в упаков) – 62 упак.

8. iD Protect Consumer пелюшки гігієнічні 60x90 Plus (30 шт в упаков) – 10 упак.

9. Підгузники для дорослих SUPER SENI medium (30 шт в упаков)  – 20 упак.

10. Підгузники для дорослих SUPER SENI PLUS large (30 шт в упаков) – 12 упак.

11. Прокладки урологічні Seni LADY plus (15 шт в упаков)  – 52 упак.

3. Місце поставки Товару:  Україна, 21029, Вінницька обл., місто Вінниця,

ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, будинок 96.

4. Строк поставки Товару: до 31 грудня 2023 р. (включно). Початковий термін

визначатиметься у відповідності до дати укладення договору про закупівлю за результатами відкритих торгів.

5. Вимоги до предмету закупівлі:

| № з/п | Найменування номенклатурної позиції предмету закупівлі | Одиниця виміру | Кількість | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Підгузники для дорослих ID SLIP Plus М (30 шт в упаков) або еквівалент | упак | 300 | Підгузки з середньою поглинальною здатністю -поглинальна здатність 1625 мл (для учасників, що пропонують еквівалент – не менше 1625мл) - обхват талії 80-120 см (для учасників, що пропонують еквівалент допустиме відхилення +/- 5 см); - не містять латексу; -повинні мати анатомічну форму; -зовнішня поверхня повинна пропускати повітря; -повинні мати вологонепроникні бар’єри для попередження протікання -повинен бути наявний індикатор вологонаповнення; -повинна бути система нейтралізації запаху |
|  | Підгузки для дорослих ID SLIP Plus L (30 шт в упаков) або еквівалент | упак | 367 | Підгузки з середньою поглинальною здатністю -поглинальна здатність 2502 мл (для учасників, що пропонують еквівалент – не менше 2502мл) - обхват талії 115-155 (для учасників, що пропонують еквівалент допустиме відхилення+/- 5 см); -не містять латексу; - повинні мати анатомічну форму; - зовнішня поверхня пропускає повітря; - повинні мати вологонепроникні бар’єри для попередження протікання |
|  | Підгузники для дорослих ID SLIP Plus S (14 шт в упаков) або еквівалент | упак | 200 | Підгузки з середньою поглинальною здатністю -поглинальна здатність 2030 мл (для учасників, що пропонують еквівалент – не менше 2030мл) - обхват талії 50-90 см (для учасників, що пропонують еквівалент допустиме відхилення +/- 5 см); -не містять латексу; - повинні мати анатомічну форму; - зовнішня поверхня пропускає повітря; - повинні мати вологонепроникні бар’єри для попередження протікання - наявний індикатор вологонаповнення; - повинна бути система нейтралізації запаху |
|  | Підгузники для дорослих ID SLIP ExtraPlus L (30 шт в упаков) або еквівалент | упак | 43 | Підгузки з великою поглинальною здатністю -поглинальна здатність 2794 мл (для учасників, що пропонують еквівалент – не менше 2794 мл) - обхват талії 115-155 см (для учасників, що пропонують еквівалент допустиме відхилення +/- 5 см); -не містять латексу; -повинні мати анатомічну форму; -зовнішня поверхня пропускає повітря; -повинні мати вологонепроникні бар’єри для попередження протікання - наявний індикатор вологонаповнення; -повинна бути система нейтралізації запаху |
|  | Seni classik XL підгузники для дорослих (30 шт в упаков) або еквівалент | упак | 50 | Підгузки для осіб з середнім та великим ступенем нетримання -поглинальна здатність 2500 мл (для учасників, що пропонують еквівалент – не менше 2500мл) - обхват талії 130-170 см (для учасників, що пропонують еквівалент допустиме відхилення +/- 5 см); -повинні мати анатомічну форму; -повинні мати паропроникний шар по всій поверхні підгузника - повинен бути наявний індикатор вологонаповнення; -повинні бути наявні 4 застібки-липучки |
|  | Підгузники дитячі HelenHarper 4 (7-18кг) (46 шт в упаков) або еквівалент | упак | 42 | Для дітей вагою 7-18 кг: -поглинальна здатність 750 мл (для учасників, що пропонують еквівалент – не менше 750 мл) повинні бути виготовлені з гіпоалергеннихматеріалів; -повинніматианатомічну форму; -внутрішняповерхнямає бути виготовлена з поглинаючогоматеріалу; -повиннімативологонепроникнібар’єри для попередженняпротікання; -повинніматиеластичну вставку на поясі; не містять латексу; -повинні фіксуватися за допомогою 2 застібок |
|  | Підгузники дитячі Chicolino 6 (16+кг) (40 шт в упаков) або еквівалент | упак. | 62 | -повинні мати анатомічну форму -повинні мати м’який зовнішній та внутрішній шари - повинні мати бокові бар’єри - додатковий захист від протікань; - застібки у вигляді нееластичних липучок для багаторазового кріплення; -повинні мати «дихаючу» поверхню, що пропускає повітря. -повинні містити супер абсорбент (САП) - вагова група : для дітей з масою тіла 16+кг |
|  | iD Protect Consumer пелюшки гігієнічні 60x90 Plus (30 шт в упаков) або еквівалент | упак | 10 | Пеленки з середньою поглиналною здатністю -Поглинальна здатність 1125 мл (для учасників, що пропонують еквівалент – не менше 1125 мл) -Розмір 60x90 см -для проведення медичних процедур та догляду -зовнішній шар – основа, яка запобігає наскрізному протіканню |
|  | Підгузники для дорослих SUPER SENI medium (30 шт в упаков) або еквівалент | упак | 20 | Підгузки для осіб з великим ступенем нетримання -поглинальна здатність 2300 мл (для учасників, що пропонують еквівалент – не менше 2300 мл) - обхват талії 75-110 см (для учасників, що пропонують еквівалент допустиме відхилення +/- 5 см); -повинні мати анатомічну форму; -повинні мати паро проникний шар по всій поверхні підгузника - наявний індикатор вологонаповнення; -повинні бути наявні 4 застібки-липучки |
| 100 | Підгузники для дорослих SUPER SENI PLUS large (30 шт в упаков) або еквівалент | упак | 12 | Підгузки для осіб з великим ступенем нетримання -поглинальна здатність 3200мл (для учасників, що пропонують еквівалент – не менше 3200 мл) - обхват талії 100-150 см (для учасників, що пропонують еквівалент допустиме відхилення +/- 5 см); -повинні мати анатомічну форму; -повинні мати паро проникний шар по всій поверхні підгузника - наявний індикатор вологонаповнення; -повинні бути наявні 4 застібки-липучки |
|  | Прокладки урологічні Seni LADY plus (15 шт в упаков) або еквівалент | упак | 52 | Урологічні прокладки/вкладки: -поглинальна здатність 950мл (для учасників, що пропонують еквівалент – не менше 950 мл) -швидке поглинання та надійне утримання рідини; -повинні мати спеціальний круговий бар’єр, що захищає від протікань; -анатомічна форма; |

5.1. Запропонований Учасником Товар за властивостями повинен відповідати вимогам Замовника.

5.2. Для підтвердження якості Товару, Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції скан-копії оригіналів або копії завірені підписом уповноваженої особи Учасника та/або печаткою (у разі її використання) документів, що посвідчують  якість кожної номенклатурної позиції предмету закупівлі (паспорт якості та/або сертифікат якості та/або сертифікат аналізу та/або посвідчення якості тощо).

Для підтвердження відповідності товару, Учаснику в складі своєї пропозиції необхідно надати скан-копію оригіналу або копію завірену підписом уповноваженої особи Учасника та/або печаткою (у разі її використання) документу про відповідність (декларація (в тому числі декларація про відповідність) та/або звіт та/або висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи та/або свідоцтво та/або сертифікат (у тому числі сертифікат відповідності) тощо) на кожну номенклатурну позицію предмету закупівлі.

5.3. Товар повинен бути новим (не бувшим у використані) без зовнішніх та внутрішніх пошкоджень.

5.4. Товар постачається в упаковці (тарі), що забезпечує захист його від пошкодження або псування під час транспортування та зберігання. Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці підприємства виробника, яка не повинна бути деформованою або пошкодженою.

5.5.  Термін  придатності Товару при отриманні Товару повинен становити не менше 80% від загального терміну придатності.

5.6. Технічні, якісні характеристики Товару передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

5.7. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та підтвердження своєчасного постачання  Товару у кількості, якості та зі строками придатності, Учасник надає у складі  тендерної пропозиції скан-копію оригіналу гарантійного листа виробника Товару та/або листа авторизації від виробника (кожної номенклатурної позиції предмету закупівлі) (або представництва або філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України, або дилера,  або дистриб’ютора уповноваженого на це виробником).

5.8. Для забезпечення належного виконання нормативно-правових актів, якими встановлено ембарго щодо ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з російської федерації, республіки білорусь чи з тимчасово окупованих регіонів України, Учаснику в складі своєї тендерної пропозиції необхідно надати довідку в довільній формі, в якій зазначити виробника та країну походження кожної номенклатурної позиції предмету закупівлі.

5.9. Поставка Товару здійснюється транспортом Учасника (постачальника), завантажувальні та розвантажувальні роботи здійснюються за рахунок Учасника (Постачальника). Учасник зобов’язаний забезпечити поставку товару до дверей складу Замовника (Україна, 21029, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, будинок 96).

5.10. При поставці на склад Товар має супроводжуватися документами, які підтверджують повну відповідність технічним, якісним та іншим характеристикам до предмету закупівлі.

- посилання на торгову марку та виробника є необхідним у зв’язку з тим, що технічна специфікація формувалася з урахуванням потреб категорій перспективних користувачів, а саме, згідно з Положенням про індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 р. № 757 та  ч. 4 ст. 23 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» від 06 жовтня 2005 р. № 2961-IV Особа з інвалідністю (законний представник недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю) зобов’язана брати участь у виборі та погоджувати призначення конкретних допоміжних засобів реабілітації, медичних виробів, реабілітаційних послуг і санаторно-курортного лікування тощо в межах її індивідуальної програми реабілітації у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Забезпечення осіб з інвалідністю, що мають стому відбувається на підставі Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21 березня 1991 р. № 875-ХІІ. Відповідно до ч.2 ст. 23 Закону України «Про публічні закупівлі», у разі якщо предмет закупівлі в подальшому буде використовуватися фізичними особами, технічні специфікації повинні складатися з урахуванням потреб осіб з інвалідністю або проектувальних вимог для врахування потреб усіх категорій користувачів.

- до кожного посилання на деякі торгові назви додається  вираз "або еквівалент".