**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**Технічне завдання**

**До предмету закупівлі: ДК 021:2015 код 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання** **на суму 29 700,00 грн.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Назва обладнання | Види послуг |
| 1. | **Електрокоогулятор Bowa** з Комплекту обладнання та інструменту лапароскопічний  Інв. № 101400076 | 1. Ремонт пасивного електрода  2. Ремонт кабеля високочастотного  3. Усунення помилок |
| 2. | Аквадистилятор ДЕ-25  Інв.№ 101480001 | 1. Технічне обслуговування  2. Заміна тенів нагрівальних -3 шт  3. Чистка від накипу  4. Заміна крана шарового  5. Усунення протікання води |
| 3. | Апарат електрохірургічний високочастотний ЕКОНТ-0201.1  Ін.н 101470262 | 1. Технічне обслуговування  2. Ремонт пасивного електрода  3. Усунення несправності коогуляції  4. Ремонт кабеля високочастотного – 2 шт.  5. Ремонт корпуса ( фарбування ) |
| 4. | Опромінювач ОКН-11  Заводський номер 113027 | 1. Ремонт системи живлення  2. Ремонт кнопки вкл/викл |
| 5. | Рентгенівська система Х-MIND Unity з коротким конусом на мобільній стійці  Інв. №101470458 | 1. Монтаж рентгенівського апарату  2. Підключення електричної частини  3. Перевірка працездатності |
| 6. | Лампа операційна модель LEDD620  Ін.н 101470436 | 1. Закріплення та вирівнювання лампи , внаслідок перекосу  2. Ремонт кріплення та встановлення шпильок металевий різьбових  3. Перевірка електричної частини лампи |
| 7. | Апарат високочастотний Надія-2  Інв. № 101470253 | 1. Усунення несправностей ( відсутність вибору режимів )  2. Ремонт кабеля зажиму  3. Ремонт педалі упраління  4. Ремонт пасивного електрода  5. Ремонт блока коогуляції |

**Вимоги до учасника**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Вимоги надані Замовником (показники)** | **Значення показників, запропоновані Учасником** | **Відповідність (вказати ТАК/НІ)** |
| 1. | Термін реагування Учасника на письмову заявку Замовника щодо проведення робіт з діагностики та/або ремонтування Обладнання | Не більше 48 (сорока восьми) годин | так |
| 2. | Термін виконання робіт по виявленню несправностей Обладнання із складанням Дефектного акту | 5 (п’ять) робочих днів з дати приїзду сервісного інженера | так |
| 3. | Термін виправлення несправностей (крім випадків, коли для виправлення несправностей необхідне постачання запчастин) | 5 (п’ять) робочих днів з дати складання Дефектного акту | так |
| 4. | Накладення штрафних санкцій на Учасника у випадку несвоєчасного надання послуг | Наявність | так |
| 5. | Виконання робіт сервісними інженерами, що мають відповідну кваліфікацію та досвід на проведення технічного обслуговування та ремонту відповідного Обладнання | Наявність | так |
| 6. | Консультативна підтримка по телефону та електронній пошті сертифікованими сервісними інженерами Учасника штатних співробітників Замовника у разі нескладних поломок Обладнання, за умови погодження Замовником можливості виконання робіт безпосередньо штатними співробітниками із підтримкою сервісних інженерів Учасника | Наявність | так |
| 7. | Необмежена кількість виїздів сервісних інженерів Учасника згідно заявкам Замовника для проведення робіт з діагностики та/або ремонту Обладнання | Наявність | так |

**1.** Учасник - переможець торгів, з яким буде укладено договір про закупівлю, повинен забезпечити **надання послуг на території (місці розташування обладнання) Замовника.**

**2.** Якість послуг повинна відповідати діючим технічним та нормативним актам та вимогам регламенту заводу-виробнику обладнання.

**3.** У ході виконання договору про закупівлю необхідним є застосування заходів із захисту довкілля, які передбачені чинним законодавством України та належною практикою провадження господарської діяльності у сфері реалізації послуг, які становлять предмет закупівлі.