**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**Технічне завдання**

**До предмету закупівлі: ДК 021:2015 код 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання** **на суму 29 700,00 грн.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Назва обладнання | Види послуг |
| 1. | **Електрокоогулятор Bowa** з Комплекту обладнання та інструменту лапароскопічнийІнв. № 101400076 | 1. Ремонт пасивного електрода 2. Ремонт кабеля високочастотного 3. Усунення помилок  |
| 2. | Аквадистилятор ДЕ-25 Інв.№ 101480001 | 1. Технічне обслуговування2. Заміна тенів нагрівальних -3 шт3. Чистка від накипу 4. Заміна крана шарового 5. Усунення протікання води  |
| 3. | Апарат електрохірургічний високочастотний ЕКОНТ-0201.1 Ін.н 101470262 | 1. Технічне обслуговування2. Ремонт пасивного електрода 3. Усунення несправності коогуляції 4. Ремонт кабеля високочастотного – 2 шт.5. Ремонт корпуса ( фарбування ) |
| 4. | Опромінювач ОКН-11Заводський номер 113027 | 1. Ремонт системи живлення 2. Ремонт кнопки вкл/викл |
| 5.  | Рентгенівська система Х-MIND Unity з коротким конусом на мобільній стійціІнв. №101470458  | 1. Монтаж рентгенівського апарату2. Підключення електричної частини 3. Перевірка працездатності  |
| 6. | Лампа операційна модель LEDD620 Ін.н 101470436 | 1. Закріплення та вирівнювання лампи , внаслідок перекосу 2. Ремонт кріплення та встановлення шпильок металевий різьбових3. Перевірка електричної частини лампи   |
| 7. | Апарат високочастотний Надія-2Інв. № 101470253 | 1. Усунення несправностей ( відсутність вибору режимів )2. Ремонт кабеля зажиму 3. Ремонт педалі упраління 4. Ремонт пасивного електрода 5. Ремонт блока коогуляції  |

**Вимоги до учасника**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Вимоги надані Замовником (показники)** | **Значення показників, запропоновані Учасником** | **Відповідність (вказати ТАК/НІ)** |
| 1. | Термін реагування Учасника на письмову заявку Замовника щодо проведення робіт з діагностики та/або ремонтування Обладнання | Не більше 48 (сорока восьми) годин |  так |
| 2. | Термін виконання робіт по виявленню несправностей Обладнання із складанням Дефектного акту | 5 (п’ять) робочих днів з дати приїзду сервісного інженера |  так |
| 3. | Термін виправлення несправностей (крім випадків, коли для виправлення несправностей необхідне постачання запчастин) | 5 (п’ять) робочих днів з дати складання Дефектного акту |  так |
| 4. | Накладення штрафних санкцій на Учасника у випадку несвоєчасного надання послуг | Наявність |  так |
| 5. | Виконання робіт сервісними інженерами, що мають відповідну кваліфікацію та досвід на проведення технічного обслуговування та ремонту відповідного Обладнання | Наявність |  так |
| 6. | Консультативна підтримка по телефону та електронній пошті сертифікованими сервісними інженерами Учасника штатних співробітників Замовника у разі нескладних поломок Обладнання, за умови погодження Замовником можливості виконання робіт безпосередньо штатними співробітниками із підтримкою сервісних інженерів Учасника | Наявність |  так |
| 7. | Необмежена кількість виїздів сервісних інженерів Учасника згідно заявкам Замовника для проведення робіт з діагностики та/або ремонту Обладнання | Наявність |  так |

**1.** Учасник - переможець торгів, з яким буде укладено договір про закупівлю, повинен забезпечити **надання послуг на території (місці розташування обладнання) Замовника.**

**2.** Якість послуг повинна відповідати діючим технічним та нормативним актам та вимогам регламенту заводу-виробнику обладнання.

**3.** У ході виконання договору про закупівлю необхідним є застосування заходів із захисту довкілля, які передбачені чинним законодавством України та належною практикою провадження господарської діяльності у сфері реалізації послуг, які становлять предмет закупівлі.