**Зміни внесені до тендерної документації**

**щодо закупівлі « Придбання похилого підйомника для людей з інвалідністю Ліцею № 8 для встановлення на сходинковому марші до укриття**

**(Код ДК 021:2015: 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання)»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Пункт ТД** | **редакція від 07.02.2024 р.** | **Зміни від 08.02.2024** |
| **2** | **Додаток 2 до ТД** | - Вантажопідйомність: ~~225 кг~~  - Швидкість руху: до 0,15 м/с  - Розмір платформи ШхД:~~800х1000 мм~~  - Спосіб роботи: зубчата передача  - Рівень робочого шуму: < 70 дБ  - Пристрої безпеки - бокові дуги відкидні.  - Звуковий супровід (сигнал)  Комплектація обладнання:  - підйомник  - направляючі  ~~- зарядний пристрій~~  - система кріплення | - Вантажопідйомність: від 150 кг  - Швидкість руху: до 0,15 м/с  - Розмір платформи ШхД:850х1200 мм  - Спосіб роботи: зубчата передача  - Рівень робочого шуму: < 70 дБ  - Пристрої безпеки - бокові дуги відкидні.  - Звуковий супровід (сигнал)  - Електроживлення: 380В, 50Гц  Комплектація обладнання:  - підйомник  - направляючі  - система кріплення |