**Клінічна лікарня «Феофанія»**

**Державного управління справами**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**РІШЕННЯМ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ**

**ЗМІНИ ЗГІДНО ПРОТОКОЛУ № 5**

**ВІД 05 СІЧНЯ 2022 РОКУ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т. ТОІДЗЕ**

**ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ**

На закупівлю по ДК 0212015 код

33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні

(Ламінарна шафа)

Various medical equipment and medical products (Laminar cabinet)

Процедура закупівлі – відкриті торги

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **I. Загальні положення** | |
| **1** | **Терміни, які вживаються в тендерній документації** | Тендерна документація (далі – Документація) розроблена на підставі норм Закону України «Про публічні закупівлі» (надалі – Закон).  Замовник – розпорядник державних коштів, який здійснює закупівлю в порядку, визначеному Законом.  Учасник процедури закупівлі (далі – Учасник) – фізична особа, у тому числі фізична особа-підприємець, юридична особа (резидент або нерезидент), яка подала тендерну пропозицію.  Тендерна пропозиція (далі – Пропозиція) – пропозиція щодо предмета закупівлі або його частини (лота), яку Учасник подає замовнику відповідно до вимог Документації.  Переможець процедури закупівлі (далі – Переможець) – Учасник, Пропозиція якого відповідає всім критеріям та умовам, що визначені у Документації, і визнана найбільш економічно вигідною, та якому Замовник повідомив про намір укласти договір.  Всі інші терміни, які використовуються в цій тендерній документації, вживаються в значеннях, визначених Законом. |
| **2** | **Інформація про замовника торгів** |  |
| *2.1* | *повне найменування* | Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами |
| *2.2* | *місцезнаходження* | вул. Академіка Заболотного, 21, м. Київ, 03143 |
| *2.3* | *посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками* | З загальних питань, пов’язаних з проведенням закупівлі та з Документацією:  Уповноважена особа Тоідзе Тимур Георгійович, адреса: вул. Академіка Заболотного, 21, м. Київ, 03143, телефон: (044) 259-64-26, електронна адреса tymur.toidze@feofaniya.org |
| **3** | **Процедура закупівлі** | Відкриті торги |
| **4** | **Інформація про предмет закупівлі** |  |
| *4.1* | *назва предмета закупівлі* | ДК 021:2015 код 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Ламінарна шафа) НК 024:2019 20653 Бокс біологічної безпеки. |
| *4.2* | *опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції* | Подання пропозицій за окремими частинами предмету закупівлі не передбачено. |
| *4.3* | *місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)* | вул. Академіка Заболотного, 21, м. Київ, 03143, Клінічна лікарня «Феофанія»  Ламінарна шафа |
| *4.4* | *строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)* | Протягом 2022 року. |
| **5** | **Недискримінація учасників** | Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах.  Замовники забезпечують вільний доступ усіх учасників до інформації про закупівлю, передбаченої цим Законом. |
| **6** | **Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції** | Валютою Пропозиції є національна валюта України - гривня. |
| **7** | **Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції** | Усі документи, що мають відношення до Пропозиції та підготовлені безпосередньо Учасником повинні бути складені українською мовою.  Всі інші документи, що мають відношення до Пропозиції мають бути складені українською мовою, а у разі надання цих документів іноземною мовою, вони повинні супроводжуватися перекладом українською мовою у встановленому законодавством України порядку. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою. |
| **ІІ. Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації** | | |
| **1** | **Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації** | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання Пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох робочих днів із дня їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення та оприлюднити його в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону.  У разі несвоєчасного надання Замовником роз’яснень щодо змісту Документації електронна система закупівель автоматично призупиняє перебіг тендеру.  Для поновлення перебігу тендеру Замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту Документації в електронній системі закупівель із одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менше як на сім днів.  Зазначена у цій частині інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону. |
| **2** | **Унесення змін до тендерної документації** | Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до Документації. У разі внесення змін до Документації строк для подання Пропозицій продовжується в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до Документації до закінчення строку подання Пропозицій залишалося не менше ніж сім днів.  Зміни, що вносяться Замовником до Документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції Документації додатково до початкової редакції Документації. Замовник разом із змінами до Документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться.  Зазначена інформація оприлюднюється Замовником відповідно до статті 10 Закону. |
| **ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції** | | |
| **1** | **Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції** | Пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним критеріям, наявність/відсутність підстав, установлених у статті 17 Закону і в цій Документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у цій Документації, а саме:  - інформації та документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям;  - інформації щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону;  - інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а саме технічну специфікацію, що повинна складатись з документів, зазначених у додатку 3 цієї Документації;  - документів, що підтверджують повноваження відповідної особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів Пропозиції;  - інших документів, необхідність подання яких у складі Пропозиції передбачена умовами цієї Документації.  Кожен учасник має право подати тільки одну Пропозицію.  Всі визначені цією Документацією документи Пропозиції завантажуються в електронну систему закупівель у вигляді скан-копій придатних для машинозчитування (файли з розширенням «..pdf.»), зміст та вигляд яких повинен відповідати оригіналам відповідних документів, згідно яких виготовляються такі скан-копії. Документи, що складаються учасником, повинні бути оформлені належним чином у відповідності до вимог чинного законодавства в частині дотримання письмової форми документу, складеного суб’єктом господарювання, в тому числі за власноручним підписом учасника/уповноваженої особи учасника. Вимога щодо засвідчення того чи іншого документу тендерної пропозиції власноручним підписом учасника/уповноваженої не застосовується до документів (матеріалів та інформації), що подаються у складі Пропозиції, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані учасником у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням кваліфікованого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог [Закону України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19) "Про електронні довірчі послуги" на кожен з таких документів (матеріал чи інформацію).  Під час використання електронної системи закупівель з метою подання Пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги", тобто Пропозиція у будь-якому випадку повинна містити накладений електронний підпис (або кваліфікований електронний підпис) учасника/уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, повноваження якої щодо підпису документів Пропозиції підтверджуються відповідно до поданих документів, а саме:   * повноваження щодо підпису документів Пропозиції уповноваженої особи учасника процедури закупівлі підтверджується: для посадових (службових) осіб учасника, які уповноважені підписувати документи пропозиції та вчиняти інші юридично значущі дії від імені учасника на підставі положень установчих документів – розпорядчий документ про призначення (обрання) на посаду відповідної особи (наказ про призначення та/ або протокол зборів засновників, тощо); для осіб, що уповноважені представляти інтереси учасника під час проведення процедури закупівлі, та які не входять до кола осіб, які представляють інтереси учасника без довіреності – довіреність, оформлена у відповідності до вимог чинного законодавства, із зазначенням повноважень повіреного, разом з документами, що у відповідності до цього пункту підтверджують повноваження посадової (службової) особи учасника, що підписала від імені учасника вказану довіреність.   У разі якщо Пропозиція подається об'єднанням учасників, до неї обов'язково включається документ про створення такого об'єднання.  Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою для її відхилення замовником.  Ціною Пропозиції вважається сума, зазначена учасником у його тендерній пропозиції як загальна сума, за яку він погоджується виконати умови закупівлі згідно вимог замовника, в тому числі з урахуванням технічних, якісних та кількісних характеристик предмету закупівлі, всіх умов виконання договору, та з урахуванням сум належних податків та зборів, що мають бути сплачені учасником |
| **2** | **Забезпечення тендерної пропозиції** | Забезпечення Пропозиції не вимагається. |
| **3** | **Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції** | Не передбачено, оскільки забезпечення Пропозиції не вимагається. |
| **4** | **Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними** | Пропозиції вважаються дійсними не менше 120 календарних днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій.  До закінчення цього строку Замовник має право вимагати від Учасників продовження строку дії Пропозицій.  Учасник має право:  – відхилити таку вимогу.  – погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним Пропозиції. |
| **5** | **Кваліфікаційні критерії відповідно до статті 16 Закону, підстави, встановлені статтею 17 Закону, та інформація про спосіб підтвердження відповідності учасників установленим критеріям і вимогам згідно із законодавством.**  **Для об’єднання учасників замовником зазначаються умови щодо надання інформації та способу підтвердження відповідності таких учасників установленим кваліфікаційним критеріям та підставам, встановленим статтею 17 Закону.** | Замовник вимагає від учасників подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям, а саме:  1) наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій;  2) наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;  3) наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів);  4) наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю.  У разі встановлення кваліфікаційного критерію фінансової спроможності замовник не має права вимагати надання підтвердження обсягу річного доходу (виручки) у розмірі більшому, ніж очікувана вартість предмета закупівлі (пропорційно очікуваній вартості частини предмета закупівлі (лоту) у разі поділу предмета закупівель на частини).  Якщо для закупівлі робіт або послуг замовник встановлює кваліфікаційний критерій такий як наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій та/або наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід, учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію залучити спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців.  У разі участі об'єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об'єднаних показників кожного учасника такого об'єднання на підставі наданої об'єднанням інформації.  Перелік документів на підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям викладений **у Додатку1** цієї Документації.  Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відповідність підставам, встановленим статтею 17 Закону, у разі якщо така інформація є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України  "Про доступ до публічної інформації", та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.  Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо:  1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;  2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;  3) службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;  4) суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів;  5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язаний з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;  6) службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язаний з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;  7) тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника;  8) учасник процедури закупівлі визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура;  9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів);  10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом);  11) учасник процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у виді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції";  12) службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми;  13) учасник процедури закупівлі має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), крім випадку, якщо такий учасник здійснив зах оди щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника.  14) замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити Пропозицію учасника в разі, якщо учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у частині другій статті 17 Закону, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.  Учасник процедури закупівлі в електронній системі закупівель під час подання Пропозиції підтверджує відсутність підстав, передбачених пунктами 5, 6, 12 і 13 частини першої та частиною другою статті 17 Закону у вигляді довідок (зведеної довідки, тощо), складених учасником у довільній формі, зміст яких підтверджує відсутність відповідних підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі. Спосіб документального підтвердження згідно із законодавством щодо відсутності підстав, передбачених пунктами 5, 6, 12 і 13 частини першої та частиною другою статті 17 Закону, визначається Замовником для надання таких документів лише переможцем процедури закупівлі через електронну систему закупівель.  Замовник не вимагає від учасників документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 1 і 7 частини першої статті 17 Закону.  Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує десяти днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику документи шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 5, 6, 12 і 13 частини першої та частиною другою статті 17 Закону, а саме:  Інформація про відсутність заборгованості з податків, зборів і платежів у переможця процедури закупівлі перевіряється Замовником в електронній системі закупівель в інформації, що автоматично формується в електронній системі закупівель в результаті взаємодії електронної системи закупівель з інформаційними системами Державної фіскальної служби України  У випадку наявності в учасника заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), що підтверджується згідно інформації, що міститься в електронній системі закупівель та яка сформована у порядку взаємодії електронної системи закупівель з інформаційними системами Державної фіскальної служби України щодо обміну інформацією про відсутність або наявність заборгованості (податкового боргу) зі сплати податків, зборів, платежів, контроль за якими покладено на органи Державної фіскальної служби України, в учасника процедури закупівлі (згідно наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України від 17.01.2018р. № 37/11, далі – Порядок № 37/11), учасник повинен надати інформацію, що підтверджує здійснення останнім заходів щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника, зокрема для суб’єктів господарювання, що зареєстровані на території України - рішення органу доходів і зборів та/або укладений договір про розстрочення (відстрочення), прийняте/укладений згідно порядку розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) платників податків, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013р. № 574, або довідку про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2018 року №733, та яка видана контролюючим органом в електронній формі, що містить відповідну інформацію станом на будь-яку дату, наступну після оприлюднення в електронній системі закупівель відповіді інформаційно-телекомунікаційної системи ДФС на запит згідно Порядку № 37/11, згідно якої повідомляється про наявність заборгованості в учасника, але в будь-якому випадку в межах строку згідно ч. 6 ст. 17 Закону  У разі подання Пропозиції об’єднанням учасників підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі встановленими статтею 17 Закону подається по кожному з учасників, які входять у склад об’єднання окремо.  У разі якщо учасник процедури закупівлі має намір залучити спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю у випадку закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 цього Закону, Замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання на відсутність підстав, визначених у частині 1 ст.17 Закону |
| **6** | **Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі** | Зазначена в додатку 3 до цієї Документації.  Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі). Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі та технічні специфікації до предмета закупівлі повинні визначатися замовником з урахуванням вимог, визначених частиною четвертою статті 5 Закону «Про публічні закупівлі».  Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність Пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником (більш детально та з доповненням у **Додатку 3** цієї Документації). |
| **7** | **Інформація про субпідрядника (у випадку закупівлі робіт)** | Учасник у складі Пропозиції надає інформацію про повне найменування та місцезнаходження щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника/співвиконавця в обсязі не менше 20 відсотків від вартості договору про закупівлю, або інформацію у довільній формі щодо незалучення такого (таких) субпідрядника/співвиконавця (або так само залучення їх в обсязі, що не перевищує 20 відсотків від вартості договору про закупівлю). |
| **8** | **Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником** | Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї Пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення Пропозиції.  Такі зміни або заява про відкликання Пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання Пропозицій. |
| **ІV. Подання та розкриття тендерної пропозиції** | | |
| **1** | **Кінцевий строк подання тендерної пропозиції** | Кінцевий строк подання Пропозицій:  **«14» серпня 2022 р. о 12:00 год.**  Отримана Пропозиція автоматично вноситься до реєстру отриманих Пропозицій.  Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення Учаснику про отримання його Пропозиції із зазначенням дати та часу.  Електронна система закупівель повинна забезпечити можливість подання Пропозиції всім особам на рівних умовах. |
| **2** | **Дата та час розкриття тендерної пропозиції** | Дата і час розкриття отриманих Пропозицій визначаються електронною системою закупівель автоматично та зазначаються в оголошенні про проведення конкурентної процедури закупівлі.  Розкриття Пропозицій з інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, та вимогам до предмета закупівлі, а також з інформацією та документами, що містять технічний опис предмета закупівлі, здійснюється автоматично електронною системою закупівель одразу після завершення електронного аукціону. |
| **V. Оцінка тендерної пропозиції** | | |
| **1** | **Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію** | Оцінка Пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у Документації, шляхом застосування електронного аукціону.  *Єдиним критерієм оцінки згідно даної процедури відкритих торгів є ціна (питома вага критерію – 100%). Згідно ч. 1 ст. 29 Закону оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критерію і методики оцінки, зазначених у цій тендерній документації, та шляхом застосування електронного аукціону. До початку проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель автоматично розкривається інформація про ціну та перелік усіх цін пропозицій, розміщений у порядку від найнижчої до найвищої ціни без зазначення найменувань та інформації про учасників. Під час проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель відображаються значення ціни тендерної пропозиції учасника. Електронний аукціон здійснюється у відповідності з положеннями ст. 30 Закону.*  *До оцінки тендерних пропозицій приймається сума, що становить загальну вартість тендерної пропозиції кожного окремого учасника, розрахована з урахуванням вимог щодо технічних, якісних та кількісних характеристик предмету закупівлі, визначених цією документацією, в тому числі з урахуванням включення до ціни податку на додану вартість (ПДВ), якщо учасник є платником ПДВ, інших податків та зборів, що передбачені чинним законодавством, та мають бути включені таким учасником до вартості товарів, робіт або послуг.* |
| **2** | **Опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій.** | Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням Пропозиції та не впливають на зміст Пропозиції, а саме - технічні помилки та описки (Наказ Мінекономрозвитку № 710 від 15.04.2020 року «Про затвердження Переліку формальних помилок»).  Приклади формальних (несуттєвих) помилок:  1. Інформація/документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині:  - уживання великої літери;  - уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні;  - використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови;  - зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - помилка в цифрах;  - застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок;  - написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс;  -нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі).  2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа/унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та/або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі.  3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації.  4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та/або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання).  5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації.  6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис.  7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера.  8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа.  9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо).  10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані).  11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною.  12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду.  Замовник залишає за собою право не відхиляти тендерні пропозиції при виявленні формальних помилок незначного характеру, що описані вище.  Замовник не зобов’язаний приймати тендерні пропозиції, що містять інші помилки, аніж ті, що вказані. |
| **3** | **Інша інформація** | Замовник у тендерній документації може зазначити іншу інформацію відповідно до вимог законодавства, яку вважає за необхідне включити.  Згідно п. 3 ч. 1 ст. 1 Закону аномально низька ціна тендерної пропозиції (далі - аномально низька ціна) - ціна найбільш економічно вигідної пропозиції за результатами аукціону, яка є меншою на 40 або більше відсотків від середньоарифметичного значення ціни тендерних пропозицій інших учасників на початковому етапі аукціону, та/або є меншою на 30 або більше відсотків від наступної ціни тендерної пропозиції за результатами проведеного електронного аукціону. Аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота).  Учасник, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг пропозиції.  Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, у разі якщо учасник не надав належного обґрунтування вказаної у ній ціни або вартості, та відхиляє аномально низьку тендерну пропозицію у разі ненадходження такого обґрунтування протягом строку, визначеного згідно цього пункту.  Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити інформацію про:  1)досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва;  2) сприятливі умови, за яких учасник може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальна цінова пропозиція (знижка) учасника;  3) отримання учасником державної допомоги згідно із законодавством.  Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником у тендерній пропозиції та/або подання яких вимагалось тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.  Замовник розміщує повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах:  - що підтверджують відповідність учасника процедури закупівлі кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону;  - на підтвердження права підпису тендерної пропозиції та/або договору про закупівлю.  Повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей повинно містити наступну інформацію:  - перелік виявлених невідповідностей;  - посилання на вимогу (вимоги) тендерної документації, щодо яких виявлені невідповідності;  - перелік інформації та/або документів, які повинен подати учасник для усунення виявлених невідповідностей.  Замовник не може розміщувати щодо одного й того ж учасника процедури закупівлі більш ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником у тендерній пропозиції.  Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.  Замовник розглядає подані Пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей. |
| **4** | **Відхилення тендерних пропозицій** | Замовник відхиляє Пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі якщо:  1) учасник процедури закупівлі:  - не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 Закону та/або наявні підстави, встановлені частиною першою статті 17 Закону;  - не відповідає, встановленим абзацом першим частиною третьою статті 22 Закону, вимогам до учасника відповідно до законодавства;  - зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з частиною п’ятнадцятою статті 29 Закону;  - не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або забезпечення тендерної пропозиції не відповідає умовам, що визначені замовником у тендерній документації до такого забезпечення тендерної пропозиції;  - не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей;  - не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку визначеного в частині чотирнадцятій статті 29 Закону;  - визначив конфіденційною інформацію, яка не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог частини другої статті 28 Закону;  2) Пропозиція учасника:  - не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмету закупівлі тендерної документації;  - викладена іншою мовою (мовами), аніж мова (мови), що вимагається тендерною документацією;  - є такою, строк дії якої закінчився;  3) переможець процедури закупівлі:  - відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;  - не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону;  - не надав копію ліцензії або документу дозвільного характеру (у разі їх наявності) відповідно до частини другої статті 41 Закону;  - не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником.  Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення, протягом одного дня з дня ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель. |
| **VІ. Результати торгів та укладання договору про закупівлю** | | |
| **1** | **Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися** | Замовник відміняє тендер у разі:  - відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;  - неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель,  з описом таких порушень, які неможливо усунути.  Тендер автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі:   * подання для участі:   у відкритих торгах – менше двох тендерних пропозицій;  у конкурентному діалозі – менше трьох тендерних пропозицій;  у відкритих торгах для укладення рамкових угод – менше трьох тендерних пропозицій;  у кваліфікаційному відборі першого етапу торгів із обмеженою участю – менше чотирьох пропозицій;  - допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій у процедурі відкритих торгів, у разі якщо оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднено відповідно до частини третьої статті 10 Закону, а в разі застосування конкурентного діалогу, другого етапу торгів із обмеженою участю або здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками – менше трьох тендерних пропозицій;  - відхилення всіх тендерних пропозицій згідно з Законом.  Про відміну тендеру з підстав, визначених у частині першій та другій цієї статті, має бути чітко зазначено в тендерній документації.  Тендер може бути відмінено частково (за лотом).  Замовник має право визнати тендер таким, що не відбувся, у разі:  - якщо здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили;  - скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.  - Замовник має право визнати тендер таким, що не відбувся частково (за лотом).  У разі відміни тендеру замовником або визнання тендеру таким, що не відбувся, замовник протягом одного робочого дня з дня прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття рішення.  У разі відміни тендеру з підстав, визначених частиною другою цієї статті, електронною системою закупівель автоматично оприлюднюється інформація про відміну тендеру. |
| **2** | **Строк укладання договору** | З метою забезпечення права на оскарження рішень Замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.  Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладання договору може бути продовжений до 60 днів.  У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю призупиняється. |
| **3** | **Проект договору про закупівлю** | Додаток №4 до Документації.  Проект договору складається замовником з урахуванням особливостей предмету закупівлі;  Разом з тендерною документацією замовником подається Проект договору про закупівлю з обов’язковим зазначенням порядку змін його умов.  Договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.  Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати:  1) відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю;  2) копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом.  3.3. У разі якщо переможцем процедури закупівлі є об’єднання учасників, копія ліцензії або дозволу надається одним з учасників такого об’єднання учасників. |
| **4** | **Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю** | Договір про закупівлю укладається відповідно до вимог статі 41 Закону, до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом.  Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі.  Істотними умовами договору є:   * предмет Договору; * вимоги щодо якості товару; * порядок здійснення оплати; * ціна Договору (у тому числі ціни за одиницю товару); * термін та місце поставки товару; * строк дії Договору; * зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків; * відповідальність сторін.   Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, передбачених законом. |
| **5** | **Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю** | У разі відмови Переможця торгів від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог Документації або неукладення договору про закупівлю з вини Учасника у строк, визначений Законом, або ненадання переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених [статтею 17](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/922-19/paran294#n294) Закону, Замовник відхиляє тендерну пропозицію такого Учасника та визначає переможця серед тих Учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених Законом. |
| **6** | **Забезпечення виконання договору про закупівлю** | Забезпечення виконання договору не вимагається. |

**Додаток 1**

**ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ КРИТЕРІЯМ ТА ІНШИМ УМОВАМ**

**І. Перелік документів, які подаються всіма Учасниками процедури закупівлі**

1. Відомості про Учасника (у форматі сканованого документа):

– копія установчих документів Учасника-юридичної особи ( статут повинен бути приведений у відповідність відповідно до Закону України «Про товариства з обмеженою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII) чи копія паспорта та довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера) - для фізичних осіб;

– довідка, що подається у формі сканованого документа, складена у довільній формі Учасником (підписана, датована), яка містить відомості про Учасника:

а) юридична та фізична адреси Учасника, телефон, факс, електронна адреса;

б) ідентифікаційний код Учасника (код ЄДРПОУ чи ідентифікаційний номера);

в) керівництво (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефон для контактів) – для Учасників-юридичних осіб, а також відомості щодо особи, уповноваженої представляти інтереси Учасника (зокрема й підписання документів) в рамках даної процедури закупівлі (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефон для контактів);

г) інформація про форму оподаткування Учасника – спрощена (платник єдиного податку ) чи загальна (платник інших податків і зборів), згідно з Податковим кодексом України, а також відомості щодо реєстрації Учасника платником податку на додану вартість чи підстав щодо не реєстрації Учасника платником податку на додану вартість.

2. Копія довідки або свідоцтва платника ПДВ/копія витягу з реєстру платників податку на додану вартість/копія довідки або свідоцтва платника єдиного податку суб’єктом малого підприємництва/копія витягу з реєстру платників єдиного податку (для учасників-суб'єктів малого підприємництва на єдиному податку).

3. Гарантійний лист від Учасника, складений у довільний формі (за підписом та печаткою Учасника у разі її використання) у якому Учасник гарантує відсутність обставин, передбачених пунктами 5, 6, 12 і 13 частини першої та частиною другою статті 17 Закону (перерахувати всі обставини).

4. Відповідність предмета закупівлі технічним якісним, кількісним та іншим характеристикам, встановлених Замовником, у вигляді таблиці відповідності технічним вимогам, яка складена згідно додатку 3.1 Документації та відповідних документів, передбачених технічними вимогами.

5. Підтвердження повноваження посадової особи або представника Учасника процедури закупівлі щодо підпису документів Пропозиції.

*5.1. Для Учасника – юридичної особи*

5.1.1. Протокол загальних зборів щодо обрання керівника юридичної особи або рішення чи розпорядження власника чи уповноваженої власником особи (відповідно до процедури обрання, яка визначена статутом чи іншими установчими документами), завірену підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника (у разі її використання);

5.1.2. Протокол загальних зборів або рішення чи розпорядження власника чи уповноваженої власником особи щодо надання повноважень на підписання договору за результатами тендеру у випадках, коли існують відповідні обмеження згідно статуту чи інших установчих документів щодо підписання керівником договорів певного виду, затвердження укладених договорів загальними зборами (чи будь-яким іншим органом управління товариства), в тому числі по сумам, завірену підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника (у разі її наявності) (надаються виключно у випадку, якщо статутом чи іншими установчими документами передбачено певні обмеження);

5.1.3. Наказ про призначення (вступ) на посаду (у разі, якщо наказ на призначення не ведеться суб’єктом господарювання – лист від Учасника із зазначенням цього), завірену підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника (у разі її використання);

5.1.4. Довіреність, якщо повноваження особи визначені довіреністю, при цьому документи визначені пп. 5.1.1.- 5.1.3. надаються в повному обсязі на особу, яка надала таку довіреність;

*5.2. Для Учасника – фізичної особи, у тому числі фізичної особи–підприємця:*

5.2.1. копія паспорта (сторінки 1,2, 3-6 за наявності записів, паспорт на момент подання пропозиції повинен бути дійсний) або копія іншого документу, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника відповідно до законодавства (до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»);

5.2.2. копія довідки про надання ідентифікаційного коду (у разі відсутності з релігійних переконань - копія сторінки паспорту з відповідною відміткою);

6. Лист-згода на обробку персональних даних уповноваженого представника особи, що підписує (завіряє) документи Пропозиції.

7. Завізований (погоджений) проект договору.

8. Гарантійний лист від Учасника, складений у довільний формі (за підписом Учасника), у якому Учасник гарантує надання документів відповідно до частини 6 статті 17 Закону, уразі визнання його переможцем процедури закупівлі.

*9.* Довідка, складена Учасником у довільній формі, в якій зазначається інформація стосовно того, що технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

*У складі Пропозиції документи, вказані в розділі І подаються в сканованому вигляді через електронну систему у форматі PDF (Portable Document Format).*

10. Довідки на підтвердження відповідності Учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону:

*– довідка, складена у довільній формі, яка підтверджує наявність у Учасника відповідного обладнання та матеріально-технічної бази та технологій для виконання цього замовлення (в довідці вказується інформація про офісні та складські приміщення, техніку та необхідне для виконання замовлення обладнання тощо);*

*– довідка складена у довільній формі, яка підтверджує наявність в Учасника працівника(-ів) відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання цього замовлення (в довідці вказується прізвище, ім’я та по батькові працівника, інформація про освіту, досвід роботи та посаду).*

*– довідка, складена у довільній формі, щодо виконання аналогічного (-их) договору (-ів) за кодом 33190000-8 Медичне обладнання разом з копіями таких договорів (не менше одного) і документальним підтвердженням їх (його) виконання (копії актів або видаткових накладних або ж листи (відгуки) від замовників таких договорів щодо належного виконання з боку Учасника зобов’язань за цими договорами). В довідці обов’язково повинні бути зазначені назва предмету договору, рік виконання договору, повна назва Замовника, його адреса та телефон.*

Довідки, передбачені пунктом 11 подаються у форматі сканованого документа в окремому файлі, підписані Учасником (його уповноваженою особою) та скріплені печаткою (у разі її використання).

Учасник за власним бажанням може надати додаткові матеріали про його відповідність кваліфікаційним критеріям.

**Розділ ІІ. Перелік документів, що подаються Переможцем процедури закупівлі**

Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує десяти днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику документи шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 5, 6, 12 і 13 частини першої та частиною другою цієї статті 17 Закону, а саме:

- Витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо службової (посадової) особи учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію, чи фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі

- Довідку про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), видану уповноваженим на видачу таких довідок органом, що діє станом на дату подання документа (в паперовій або електронній формі). (Інформація про відсутність заборгованості з податків, зборів і платежів у переможця процедури закупівлі перевіряється Замовником в електронній системі закупівель в інформації, що автоматично формується в електронній системі закупівель в результаті взаємодії електронної системи закупівель з інформаційними системами Державної фіскальної служби України.

У разі наявності заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), переможець процедури закупівлі має подати:

- інформацію, що підтверджує вжиті ним заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника; або

- нову, свіжу довідку з ДПС про відсутність податкової заборгованості.

*У разі якщо документи, які видаються державними органами та вказані в цьому розділі можуть бути отримані Учасником в електронній формі, Переможець торгів має право подати такі документи Замовнику у відповідності до нормативно-правових актів, що регулюють порядок їх видачі.*

*Переможець процедури закупівлі під час укладення договору повинен надати Замовнику дозвіл або ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.*

*Переможець процедури закупівлі протягом 10 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю повинен надати Замовнику заповнену форму «Тендерна пропозиція» згідно з Додатком 2 до Документації, з урахуванням ціни пропозиції, визначеної за результатами аукціону.*

***Документи указані в розділі ІІ цього додатку Документації надаються Замовнику через електронну систему закупівель.***

**Додаток 2**

***Дана форма пропозиції подається Переможцем процедури закупівлі.***

***У разі вказання Учасником ціни і вартості на етапі подання пропозиції така пропозиція буде відхилена Замовником торгів ( оскільки розкриття ціни до проведення аукціону на етапі попередньої кваліфікації стає доступною іншим Учасникам, що порушує принципи добросовісної конкуренції).***

**ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ**

(*форма, яка подається Переможцем на фірмовому бланку (в разі його наявності))*

1. Повне найменування Учасника: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Адреса (місце знаходження): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Телефон/факс:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Електронна адреса:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Керівництво (прізвище, ім’я по батькові): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6.Форма власності підприємства (організації), адреса підприємства, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Ми надаємо свою тендерну пропозицію для підписання договору за результатами аукціону на закупівлю по коду ДК 021:2015 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Уважно вивчивши тендерну документацію та вимоги, які висуваються до предмета закупівлі (у т.ч. до його частин (лотів)) ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору за наступною ціною (загальна тендерної вартість пропозиції\*): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в тому числі ПДВ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\*(при розрахунку вартості тендерної пропозиції Учасник включає всі витрати, в тому числі прямі витрати, накладні витрати, прибуток, який Учасник планує одержати при виконанні договору та усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені Учасником стосовно запропонованого товару).*

8. Детальна інформація про товар, запропонований у якості предмету закупівлі:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по-зи-ції | Назва предмету закупівлі згідно тендерної документа-ції | | Назва предмету закупівлі згідно документів виробника | Виробник або дистриб’ю-тор, країна походження | Одини-ця виміру | Запропо-нована кількість | Ціна за одиницю без ПДВ, грн. | Загальна вартість без ПДВ, грн. | Ціна за одиницю з ПДВ, грн. | Загальна вартість з ПДВ, грн. | При-міт-  ка |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Загальна вартість пропозиції, грн. | | | | | | |  |  |  |

*(В стовбці 11 зазначається ставка ПДВ. В разі, якщо товар звільнений від сплати ПДВ, зазначити «Без ПДВ»)*

9. Строки поставки: 90 днів з дати подання замовлення.

10. Умови оплати: 60 календарних днів з дати отримання товару.

11. Уповноважений представник Учасника на підписання документів за результатами процедури закупівлі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

12. Додаткові відомості \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ми зобов’язуємося укласти договір про закупівлю не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації. З метою забезпечення права на оскарження рішень Замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(для Учасників - юридичних осіб: підпис керівника підприємства, організації, установи або уповноваженої особи; для Учасників - фізичних осіб – підпис Учасника або уповноваженої особи )*

\*Заповнення усіх пунктів даної форми, за винятком п.12, є обов’язковим.

**Додаток 3**

**Специфікація товару**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування предмета закупівлі** | **Одиниця виміру** | **Необхідна кількість** |
| 1. | Ламінарна шафа НК 024:2019 20653 Бокс біологічної безпеки класу | шт. | 1 |

**Пропозиції подаються відповідно зазначених найменувань або їх еквівалент**

**Медико-технічні вимоги**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Медико-технічні вимоги** | **Наявність функції або величина параметра** |
| 1.1 | Вимоги до рівня мікробіологічної безпеки ламінарних кабінетів | Клас II безпеки: захист продукту, оператора і навколишнього середовища |
| 1.2 | Сертифікований TÜV Nord, і відповідає стандарту EN 12469 для біологічно безпечних ламінарів ІІ класу | Обов’язкове |
| 1.3 | Внутрішня поверхня | Нержавіюча сталь AISI 304, U подібної форми, без швів; |
| 1.4 | Нахил переднього скла | Не менше 100 із герметичним приляганням до корпусу |
| 1.5 | Переднє скло ламіноване, відповідно до вимог безпеки роботи з мікроорганізмами ІІІ-ІV груп патогенності, має антивідблисковий ефект і захист від УФ | Обов’язкове |
| 1.6 | Бокові панелі мають бути зі спец.скла для забезпечення комфортності та обзору лабораторії | Наявність |
| 1.7 | Ступінь очищення повітря від часточок діаметром > 0,3 мкм | > 99,999 % |
| 1.8 | Кількість HEPA Н14 фільтрів | Не менше 2 |
| 1.9 | Кількість вентиляторів ЕС | Не менше 2 |
| 2.1 | Можливість використання “ECO Mode” економного режиму експлуатації– половинного потоку повітря | Наявність |
| 2.2 | Передня панель має відкриватись на пневматичних пружинах для проведення деконтамінаційних робіт і внесення об’ємних предметів | Наявність |
| 2.3 | Наявність іноваційної функції “4F” – заміни фільтра за 5 хв | Наявність |
| 2.4 | Наявність кольорового букво - цифрового дисплею, який відображає наступні робочі параметри:  - рівень забруднення фільтрів  - постійна інформація по швидкості ламінарного потоку  - вхідному і висхідному потоках  - керування роботою ультрафіолетових (УФ) ламп  - роздільне кодування доступу (паролі) для робіт з експлуатаційною або сервісною частинами | Наявність |
| 2.5 | Контрольна панель із міжнародно прийнятими кольоровими кодами інформації статусу кабінету для безпечної роботи | Наявність |
| 2.6 | Подвійна інтегрована підставка для рук та V-подібні щілини в передній частині для забезпечення безпеки | Наявність |
| 2.7 | Оснащення мікропроцесорним контролем для оптимізації споживання енергії, пролонгування строку експлуатації фільтрів (filter-loading-self-compensation mode) | Наявність |
| 2.8 | Візуальна та звукова аварійна сигналізація при перевищенні або недостатній швидкості ламінарного потоку; відкритому вікні; переднє скло не в робочому положенні; недостатня кількість висхідного потоку; активація УФ . | Наявність |
| 2.9 | Безпечне розташування електронної частини для сервісного обслуговування- доступ із-зовні | Наявність |
| 2.10 | Мікропроцесорна компенсація швидкості потоку в залежності від ступеню забрудненості фільтру | Наявність |
| 2.11 | Розмір зовнішній ШхГ (мм) : | Не більше  1360x765 мм |
| 2.12 | Робоча поверхня ШхГ (мм): | Не менша: 1250x600 мм |
| 2.13 | Швидкість ламінарного потоку | Не менше 0,35 м /сек. |
| 2.14 | Швидкість вхідного потоку | Не менше 0,55 м /сек. |
| 2.15 | Об’єм ламінарного потоку | Не менше 880 м3/год |
| 2.16 | Об’єм висхідного потоку | Не менше 400 м3/год |
| 2.17 | УФ лампа та вентилятори з таймером, що програмується | Наявність |
| 2.18 | Наявність двох елетророзеток | Обов’язкова |
| 2.19 | Рівень робочого шуму | Не більше 58 дБ |
| 2.20 | Оснащення світлодіодними лампами з рівнем освітлення не менше: | ≥ 1000 люкс |
| 2.21 | Споживання електроенергії боксом, W | Не більше 125 |
| 3.1 | Авторизована виробником сервісна служба в Україні | Наявність |

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико - технічним  
   вимогам, встановленим в Технічній специфікації (опис предмета закупівлі), викладеній у  
   даному додатку до Документації. Відповідність технічним характеристикам запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (опис предмета закупівлі), викладеним у даному додатку до Документації, повинна бути обов'язково підтверджена посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документації: настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), або технічного опису чи технічних умов, або інших документів українською, або російською мовами) в якому міститься ця інформація разом з додаванням завірених його копій. Підтвердження відповідності технічним характеристикам запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (опис предмета закупівлі), викладеним у даному додатку до Документації, надається Учасником у формі заповненої таблиці наведеної нижче.
2. Оригінал гарантійного листа виробника (або Уповноваженого представника на території України), яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі та пропонується Учасником у необхідній кількості, якості та строки.  Гарантійний лист повинен включати номер оголошення (ідентифікатор закупівлі) про проведення відкритих торгів, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу та назву Замовника.
3. Гарантійний строк обслуговування товару, запропонованого Учасником, повинен становити не менше 12 (дванадцять), товар повинен бути новим, таким, що раніше не експлуатувався та не використовувався (учасник надає гарантійний лист).
4. Доставка, інсталяція, пуск обладнання та навчання спеціалістів здійснюється за рахунок Учасника (Учасник надає оригінал гарантійного листа).
5. Сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися інженерами, сертифікованими виробником. На підтвердження Учасник повинен надати копію сертифіката сервісного інженера або іншого документу, виданого виробником
6. Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності у передбаченому законодавством порядку. На підтвердження Учасник повинен надати завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту на момент подання пропозицій.
7. **Додаток 3.1**
8. **Таблиця відповідності технічним вимогам**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***з/п*** | ***Вимоги надані***  ***Замовником (показники)*** | ***Значення показників запропоновані Учасником*** | ***Відповідність (Вказати ТАК/НІ) з обов’язковим посиланням на відповідну сторінку технічного документу*** |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| ….. |  |  |  |

**Уповноважена особа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(підпис) (ініціали та прізвище)

**Додаток 4**

**ПРОЕКТ ДОГОВОРУ**

**м. Київ «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 р.**

**Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами** (далі - Замовник) в **особі Головного лікаря Семеніва Ігоря Петровича**, який діє на підставі Положення з однієї сторони, і **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (**далі - Постачальник), що діє на підставі Статуту , в особі **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, з іншої сторони, разом – Сторони, уклали цей Договір, про таке:

**І. Предмет Договору.**

1.1. Постачальник зобов’язується протягом 2022 року поставити Замовнику товар, зазначений у специфікації (додаток 1), що додається до цього Договору і є його невід’ємною частиною, а Замовник – прийняти і оплатити такий товар.

1.2. Найменування товару: ДК 021:2015 код 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Ламінарна шафа) (далі - товар).

Кількість товарів: зазначена у специфікації (додаток 1).

1.3. Обсяги закупівлі товару можуть бути зменшені за взаємною згодою Сторін шляхом підписання додаткових угод.

1.4. Зобов’язання за Договором виникають та виконуються лише у разі наявності та в межах відповідних бюджетних призначень, або в межах фактичних надходжень спеціального фонду бюджету.

**II. Якість товару.**

2.1 Постачальник повинен поставити Замовнику товар, якість якого відповідає наступним умовам:

* технічним вимогам Замовника, які були зазначені в тендерній документації;
* товар повинен мати всі необхідні посвідчення, висновки, сертифікати тощо, які передбачені чинним законодавством України.
* термін придатності товару на момент поставки повинен становити не менше 80%.
* тара, пакування повинні забезпечити збереження якості під час транспортування, вантажно-розвантажувальних робіт на протязі терміну зберігання продукції відповідно до діючих стандартів України.
* на кожній упаковці повинно бути маркування товару відповідно до діючих стандартів України.
* претензії щодо якості або недопоставки товару, що поставляється, можуть бути надані Замовником протягом 10 днів з дати поставки товару. Всі витрати пов’язані із зміною неякісного товару або допоставки товару (транспортні витрати та ін.) несе Постачальник.
* гарантії Постачальника не розповсюджуються на випадки недодержання правил зберігання.

**III. Ціна Договору.**

3.1. Ціна цього Договору становить **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ гривень** *(згідно Пропозиції Учасника)* в тому числі ПДВ \_\_\_\_\_\_.

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

**IV. Порядок здійснення оплати.**

4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником, після пред’явлення Постачальником рахунка на оплату товару, поданого Постачальником, протягом 60 календарних днів з дати отримання товару, але в будь-якому випадку не пізніше 31 грудня 2022 року. У випадку затримки оплати замовлення (відсутність коштів на розрахунковому рахунку), Замовник зобов’язується провести оплату поставленого товару протягом 7 (семи) робочих днів з дня надходження коштів на рахунок, але в будь-якому випадку не пізніше 31 грудня 2022 року.

4.2. Оплата здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».

4.3. Оплата здійснюється Замовником за рахунок коштів Державного бюджету України.

4.4. До рахунку додаються видаткові накладні.

4.5.Усі розрахунки проводяться у безготівковому вигляді за формою платіжного доручення.

4.6. Видаткові накладні у грудні місяці 2022 року мають бути надані не пізніше 30 числа.

**V. Поставка товару.**

5.1. Строк поставки товару: протягом 2022 року (окремими партіями протягом 3 днів з дня подання заявки).

5.2. Замовник надає заявку Постачальнику електронною поштою або факсимільним зв'язком:

Електронна адреса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(заповнюється постачальником)

Факсимільний зв'язок \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(заповнюється постачальником)

При зміні електронної адреси або факсимільного номеру телефону, Постачальник письмово повідомляє Замовника протягом 3-х днів, з дня настання таких змін.

5.3. Місце поставки товару: вул. Академіка Заболотного, 21, м. Київ, 03143, Клінічна лікарня «Феофанія» у робочі дні з 9-00 до 16-00 на умовах DDP-Інкотермс у редакції 2020 р.

**VI. Права та обов’язки Сторін.**

6.1. Замовник зобов’язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату відповідно до умов цього Договору.

6.1.2. Приймати поставлений товар згідно з видатковими накладними.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір в односторонньому порядку у разі невиконання договірних зобов’язань Постачальником, повідомивши про це його у строк 5 календарних днів.

6.2.2. Контролювати поставку товару у строки, встановлені цим Договором.

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товару та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

6.2.4. Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі його неналежного оформлення або неналежного оформлення накладних (відсутність печатки, підписів тощо).

6.3. Постачальник зобов’язаний:

6.3.1. Не збільшувати ціну за одиницю товару протягом 90 календарних днів з дати підписання Договору про закупівлю/внесення змін до такого договору щодо збільшення ціни за одиницю товару.

6.3.2. Забезпечити поставку товару у строки, встановлені цим Договором.

6.3.3. Забезпечити поставку товару, якість якого відповідає умовам, установленим розділомII цього Договору.

6.3.4. Інші обов’язки:

- своєчасно направляти до Замовника своїх представників для оперативного вирішення усіх питань, пов'язаних з якісним виконанням зобов'язань за цим Договором.

6.4.Постачальник має право:

6.4.1.Своєчасно та в повному обсязі отримувати необхідну інформацію з питань оплати та виконання умов Договору.

6.4.2. На дострокову поставку товару за письмовим погодженням Замовника.

6.4.3. У разі невиконання зобов’язань Замовником Постачальник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 30 календарних днів.

**VII. Відповідальність Сторін.**

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством та цим Договором.

7.2. У разі відмови від виконання договору Постачальник сплачує Замовнику штраф у розмірі 10% від загальної суми Договору за кожне порушення строків постачання визначених п. 5.1 цього Договору.

7.3. В разі несвоєчасного виконання зобов’язань при закупівлі товару за бюджетні кошти (затримки поставки товару або поставки не в повному обсязі) Постачальник сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів (робіт, послуг), з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості

7.4. Розірвання договору не звільняє Постачальника від сплати штрафу, за відмову від виконання умов договору відповідно п. 7.2.

**VIII. Обставини непереборної сили.**

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, зміни в чинному законодавстві, які безпосередньо впливають на виконання цього Договору, тощо).

8.2. Сторона, яка не може виконувати свої зобов'язання за цим Договором через форс-мажорні обставини, повинна протягом 10 (десяти) календарних днів повідомити про це іншу Сторону.

8.3 У разі ненадання доказів виникнення обставин непереборної сили в строки, встановлені п. 8.2 Договору, Сторони погодили, що такі обставини не є обставинами непереборної сили

8.4 Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України, Міністерством з надзвичайних ситуацій України, а у разі, якщо ці обставини виникли внаслідок внесення змін в чинне законодавство – інформація з друкованих видань або з офіційних сайтів Верховної Ради України чи органів Державної влади, яка підтверджує внесення цих змін.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

**IX. Вирішення спорів.**

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку господарським судом відповідно до чинного законодавства України.

**X. Строк дії Договору.**

10.1. Договір вступає в силу з дати його підписання обома Сторонами та діє до 31.12.2022 р.

10.2. Даний Договір укладається і підписується у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної сторони, та разом з додатками складається з \_\_\_\_ сторінок.

10.3. Дія Договору може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в Договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

**XI. Інші умови.**

11.1. Умови Договору, що визначені Законом України «Про публічні закупівлі» (в редакції Закону України від 19.09.2019 № 114-ІХ), як істотні не повинні змінюватись, крім випадків передбачених статтею 41 цього Закону. Зміни умов Договору відбуваються з обов’язковим укладенням додаткової угоди.

11.2. Зміна ціни договору, відповідно до пункту 2 частини 5 статті 41 Законом України «Про публічні закупівлі» (в редакції Закону України від 19.09.2019 № 114-ІХ), може відбуватись з наданням обґрунтованої інформації. При цьому, підтверджуючою інформацією щодо зміни ціни вважається довідка надана однієї з організацій ДП «Держзовнішінформ», або Торгово-промисловою палатою України, або Державної служби статистики України (або їх регіональними/місцевими управліннями, відділеннями) щодо рівня цін на таку продукцію. Для зміни ціни після укладення договору Постачальник повинен надати довідку(и) (лист(и)) однієї з перерахованих організацій, яка(і) повинна(і) містити інформацію про ціни (рівень цін) на Товар (Продукцію) станом на дату підписання договору та інформацію про ціни (рівень цін) на Товар (продукцію) станом на дату ініціювання з боку Постачальника зміни ціни (дату, що передує ініціювання з боку Постачальника зміни ціни).

11.3. Якщо протягом строку дії цього Договору Сторони змінять свою назву, місцезнаходження, розрахункові реквізити або будуть реорганізовані, вони повинні повідомляти про це другу Сторону.

11.4. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов'язки за Договором іншій Стороні без письмової на те згоди другої Сторони.

11.5. Замовник - бюджетна неприбуткова установа. Постачальник -\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

11.6. Постачальник зобов’язаний скласти податкову накладну та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних по даті оплати відповідно до ст. 187.7 Податкового кодексу України.

11.7. Сторони погоджуються, що всі податкові накладні до даного Договору будуть оформлені відповідно до діючого законодавства про електронні документи, електронний обмін документацією та електронний цифровий підпис з заповненням всіх обов’язкових реквізитів, з наданням електронного цифрового підпису уповноваженої особи та печатки.

**XII. Додатки до Договору.**

12.1. До цього Договору додаються такі матеріали, які є його невід’ємною частиною.

12.2. Специфікація Товару (додаток 1).

**XIII. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін**

**ЗАМОВНИК: ПОСТАЧАЛЬНИК:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Клінічна лікарня «Феофанія»**  **Державного управління справами**  Адреса: 03143, м. Київ,  вул. Академіка Заболотного, 21  р/р UA388201720343140001000009636,  р/р UA548201720343131001200009636  ДКСУ, м. Київ  ЄДРПОУ 05415792  ІПН 054157926508  Свідоцтво платника податку № 37081088  **Головний лікар КЛ «Феофанія» ДУС**  **М.П\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_І.П. Семенів** |  |

***Додаток 1***

***до договору №\_\_\_***

***від «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 р.***

**Специфікація запропонованого товару**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ з/п*** | ***Найменування товару*** | ***Виробник, країна походження*** | ***Одиниця виміру*** | ***Кількість*** | ***Ціна за одиницю (без ПДВ), грн.*** | ***Сума***  ***(без***  ***ПДВ),***  ***грн.*** | ***Ціна за одиницю (з ПДВ), грн.*** | ***Загальна вартість***  ***(з ПДВ),***  ***грн.*** | ***Ставка ПДВ,%*** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | **5** | ***6*** | ***7*** | ***8*** | ***9*** | ***10*** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Загальна вартість, з ПДВ, грн.*** | | | | | | | |  | x |
| ***Сума ПДВ, грн*** | | | | | | | |  | x |

**ЗАМОВНИК: ПОСТАЧАЛЬНИК:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Клінічна лікарня «Феофанія»**  **Державного управління справами**  **Головний лікар КЛ «Феофанія» ДУС**  **М.П\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_І.П. Семенів** |  |