Додаток 2

до тендерної документації

ІНФОРМАЦІЯ

про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Реактиви лабораторні

ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні

Загальні вимоги:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати загальним та медико-технічним вимогам, встановленим в Технічному завданні, викладеному у даному Додатку до тендерної документації (далі – ТД), на що Учасник надає лист-погодження в довільній формі з тим, що запропонований товар відповідає даним вимогами Замовника, що викладені у даному Додатку.

2. Товар повинен передаватись на склад Замовника в неушкодженій упаковці, яка забезпечує цілісність товару та збереження його якості під час транспортування. Упаковка  не повинна бути пошкоджена, розкрита, не укомплектована чи недоукомплектована. На упаковці повинні бути визначені дата виробництва та термін придатності.

3. Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат на доставку, податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені та усіх інших витрат.

4. Кожна партія товару має супроводжуватись документами, що підтверджують їх якість (тобто сертифікат якості, посвідчення якості тощо) із зазначенням даних, що вимагаються чинним законодавством України, про що у складі тендерної пропозиції надається гарантійний лист у довільній формі про дотримання даної вимоги Учасником.

5. Товар поставляється згідно заявки від уповноважених осіб Замовника протягом 10 календарних днів з моменту отримання заявки (за допомогою поштового, телефонного зв’язку, електрона пошта, тощо) від уповноважених осіб Замовника.

6. Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні, а всі витрати пов’язані із заміною товару сплачує Постачальник (надати гарантійний лист в довільній формі).

7. На підтвердження можливості поставки запропонованого Учасником Товару, у відповідній кількості належної якості та в терміни, що визначені цією Документацією та пропозицією Учасника, у складі тендерної пропозиції подається файл, відсканований з Оригіналу листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі, назву Замовника.

8. Для підтвердження якості запропонованого Товару, учасник в складі своєї тендерної пропозиції повинен подати копію або завірену копію декларації відповідності або сертифікату якості.

9. Якщо учасник в складі тендерної пропозиції пропонує аналогічний Товар, він повинен повністю відповідати усім характеристикам товару зазначеного у тендерній документації. Для підтвердження учасник в складі своєї тендерної пропозиції повинен надати порівняльну таблицю із всіма характеристиками запропонованого ним товару та товару зазначеного в тендерній документації. Зазначені характеристики потрібно підтвердити поданням сканкопій документів,  у яких прописані заявлені особливості товару (настанови з експлуатації, інструкції, технічного опису, сертифіката якості, тощо, українською мовою) від виробника (представника), завірених печаткою (за наявності) та підписом учасника.

10. Якщо запропонований учасником товар частково або повністю відрізняється від товару зазначеного в тендерній документації  Замовника, така пропозиція буде відхилена.

Порівняльна характеристика показників та параметрів запропонованих аналогів

| Назва (згідно технічного завдання) | Показники товару, що вимагаються згідно технічного завдання | Показники товару, що пропонується |
| --- | --- | --- |

Медико-технічні вимоги:

| № | Товари (роботи, послуги) | Код НККод НК 024:2023- Класифікатор медичних виробів | Од. виміру | Кількість | Медико-технічні вимоги | Відповідність Так/ні | Код ДК 021:2015 що найбільше відповідає номенклатурній позиції |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бактоагар Плоскірєва, 250г | 58662 Агар для Salmonella/ Shigella spp., живильне середовище IVD (діагностика in vitro) | кг | 1,5 | Гомогенний сипучий порошок. Живильне cередовище використовоють для виділення патогенної мікрофлори, а саме сальмонели та шигели. Середовище інгібує ріст грам-позитивної мікрофлори, та частково грам-негативної. Основними інгібуючими компонентами є діамантовий зелений, жовч та йод. Диференціація проходить завдяки ферментації лактози в присутності нейтрального червоного. Лактозопозитивні бактерії знижують рівень рН і набувають червоного забарвлення, при цьому бактерії які не ферментують лактозу залишаються безбарвними. |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 2 | Середовище Олькеницького, 250г | 58690 Трицукровий залозистий агар для дифенціації Enterobacteriaceae IVD (діагностика in vitro) | кг | 0,25 | Гомогенний сипучий порошок. Живильне середовище селективне. Колір готового середовища червоний або помаранчевий. За його допомогою можна виявити 5 показників: ферментація глюкози,ферментація сахарози та (або) лактози, утворення сірководню, ферментація сечовини, утворення газу . |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 3 | Вісмут-сульфіт агар, 500 г | 58545 Агар із сульфітом вісмуту для Salmonella spp., живильне середовище IVD (діагностика in vitro) | кг | 4 | Гомогенний сипучий порошок кремового кольору. Живильне середовище селективний і / або диференційний агар, що містить сульфіт вісмуту (bismuth sulphite), призначене для вирощування та ізоляції видів Salmonella з клінічного зразка. Упаковка – оригінальна 500г. |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 4 | Агар Ендо, 250г | 61627 Агар для Enterobacteriaceae, живильне середовище IVD (діагностика in vitro ) | кг | 1 | Гомогенний сипучий порошок. Живильне середовище для виділення і диференціації грамнегативних мікроорганізмів кишкової групи, для визначення і виділення коліформних і інші бактерії кишкової групи. Упаковка – оригінальна 250г. |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 5 | Агар Мюллера-Хінтона, 250 г | 58639 Агар Мюллера-Хинтона для дослідження антимікробної чутливості, живильне середовище IVD (діагностика in vitro) | кг | 0,25 | Гомогенний сипучий порошок. Живильне середовище Готове середовище - гель світло жовтого кольору прозорий. Можлива агарова опалесценція. Для визначення чутливості до антибіотиків. Упаковка – оригінальна 250г. |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 6 | Сабуро агар з глюкозою, 250г | 58660 Агар Сабуро з декстрозою для культивування грибів, живильне середовище IVD (діагностика in vitro ) | кг | 0,5 | Гомогенний сипучий порошок. Живильне середовище для культивування грибів. Упаковка – оригінальна 250 г. |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 7 | Сабуро бульйон з глюкозою, 250г | 58661 Бульйон Сабуро для культивування грибів, живильне середовище IVD (діагностика in vitro ) | кг | 0,25 | Гомогенний сипучий порошок. Живильне середовище селективне для культивування грибів. Упаковка – оригінальна 250 г. |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 8 | Пептон ферментативний, 100 г | 62707 Базовий компонент живильного середовища IVD (діагностика in vitro) | кг | 0,1 | Використовується в якості компонента в багатьох поживних середовищах;Сухий препарат у вигляді гомогенного сипучого порошку.Упаковка – оригінальна 100 г. |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 9 | Сольовий агар, 250г | 58629 Маніт-сольовий агар для Staphylococcus spp., живильне середовище IVD (діагностика in vitro ) | кг | 2 | Гомогенний сипучий порошок. Живильне середовище. Характеризується високою концентрацією хлористого натрію. У такій кількості хлорид інгібує ріст супутньої мікрофлори, але не впливає на розвиток стафілококу, що сприяє його виділенню з клінічного матеріалу. Крім того поживна частина середовища повноцінно підтримує розвиток лецитиназних стафілококів, і їх можна визначити за утворенням райдужної зони навколо колоній. |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 10 | Ентерок агар, 250г | 61627 Агар для Enterobacteriaceae, живильне середовище IVD (діагностика in vitro ) | кг | 1,5 | Гомогенний сипучий порошок. Живильне середовище селективне для вирощування і виділення ентерококових бактерій (Enterococci) |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 11 | Сироватка діагностична Anti-Salmonella I (A - E) 1мл (TR 1111) | 51513 - Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації | фл | 5 | Полівалентний ентероклон Анти-Salmonella I — моноклональні антитіла до соматичного (О) антигену сероварів A—E. Використовується для серологічної ідентифікації штамів Salmonella. Являює собою гомогенну, опалесціюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Не має ознак зростання бактерій або грибів, осаду і інших сторонніх домішок. Паковання - по 1 фл., 1 фл./5 мл, з кришкою з вбудованою піпеткою. Термін придатності не менше 80% від загального терміну зберігання.Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 12 | Сироватка кінська, 100 мл | 62707 Базовий компонент живильного середовища IVD (діагностика in vitro) | фл | 2 | Рідина буро-рожевого кольоу без додаткових включень, стерильна. При зберіганні допускається поява слабкої опалесценції і незначного пластівчасті осаду, що розбивається при струшуванні. У флаконі 100мл. |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 13 | Коринебакагар, 250 г | 62101 Агарове культуральне середовище типу телурит коринебактерій (Tellurite Corynebacterium) IVD (діагностика in vitro) | кг | 0,5 | Гомогенний сипучий порошок. Живильне середовище селективне. Упаковка – оригінальна 250 г. |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 14 | Поживний агар, 500 г | 58649 Поживний агар, живильне середовище IVD (діагностика in vitro) | кг | 0,5 | Гомогенний порошок кремового кольору. Щільне поживне середовище забеспечує зростання більшості мікроорганізмів за рахунок поживних компонентів у складі.Готове середовище – гель світло-жовтого кольору. Упаковка – оригінальна 500 г. |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 15 | Поживний бульйон, 250г | 58650 Поживний бульйон, живильне середовище IVD (діагностика in vitro ) | кг | 0,25 | Гомогенний сипучий порошок. Живильне середовище . Упаковка – оригінальна 250 г. |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 16 | Сироватка Anti- Salmonella O 4 (TR1302) 1 мл | 51513 Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації | фл | 1 | Тест-реагент Anti-Salmonella, призначені для використання або при ідентифікації группоспецифічних О- антигенів і, як наслідок, визначення приналежності ізоляту до відповідної групи в схемі Кауфмана-Уайта, або при детекції додаткових О- антигенів, якщо це потрібно для визначення або перевірки серовару. Являює собою гомогенну, опалесціюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. . Не має ознак зростання бактерій або грибів, осаду і інших сторонніх домішок; Упаковка - по 1 фл\1 мл, піпетка в комплекті; Відповідність стандартам ISO. |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 17 | Сироватка Anti- Salmonella O 9 (TR1307) 1 мл | 51513 Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації | фл | 1 | Тест-реагент Anti-Salmonella, призначені для використання або при ідентифікації группоспецифічних О- антигенів і, як наслідок, визначення приналежності ізоляту до відповідної групи в схемі Кауфмана-Уайта, або при детекції додаткових О- антигенів, якщо це потрібно для визначення або перевірки серовару. Являює собою гомогенну, опалесціюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Не має ознак зростання бактерій або грибів, осаду і інших сторонніх домішок; Упаковка - по 1 фл\1 мл, піпетка в комплекті; Відповідність стандартам ISO. Сертифікати аналізу та якості (оригінал та переклад); Інструкція українською мовою; Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro. |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 18 | Сироватка Anti- Salmonella O 11 (TR1323) 1 мл | 51513 Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації | фл | 1 | Використовується для серологічної ідентифікації штамів Salmonella за О- антигеном. Являє собою аморфну ліофілізовану масу. Не має ознак зростання бактерій або грибів, осаду і інших сторонніх домішок. Упаковка - по 1 фл\1 мл, додатково в комплекті кришка з вбудованою піпеткою, окремо зпапакована; Відповідність стандартам ISO, СЕ; Копія сертифікату аналізу та якості з перекладом; Інструкція українською мовою; Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro. |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 19 | Тест-реагент Anti-Coli I (O26:(K60), O44:(K74), O114:(K90), O125:(K70), O142:(K86) and O158:(K- )) 1мл (TS2111) | 50947 Кишкова паличка Escherichia coli, антитіла до термолабільного ентеротоксину IVD (діагностика in vitro), реагент | фл | 1 | Являює собою ліофілізат, колір в межах від білуватого до жовтого. Не має ознак зростання бактерій або грибів, осаду і інших сторонніх домішок; Упаковка - по 1 флакону\1 мл, піпетка в комплекті; Відповідність стандартам ISO. Копія сертифікату аналізу та якості з перекладом державною мовою. Інструкція державною мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 20 | Фенiлаланiн агар , 100г | 62081 Фенілаланіновий агар, живильне середовище IVD (діагностика in vitro | кг | 0,1 | Гомогенний сипучий порошок жовтого кольору, гігроскопічний, світлочутливий використовують для диференціації ентеробактерій за здатністю дезамінувати фенілаланін.Упаковка – оригінальна 100 г. |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 21 | Сироватка Anti-Shigella I (S. flexneri, type 1 to 6, group 3,4(y), 6 and 7,8(x) as well as S. sonnei S- and F-form) 1мл (TR 1811) | 51643 Shigella flexneri, загальні антитіла IVD (діагностика in vitro), реагент | фл | 1 | Тест-реагент використовується для серелогічної детекції та визначення серовару штамів Shigella Адсорбовані сироватки, містять суміш абсорбованих сироваток імунізованих кролів і моноклональних антитіл, ліофілізована форма. Упаковка - по 1 фл\1 мл, додатково в комплекті кришка з вбудованою піпеткою, окремо зпапакована; Відповідність стандартам ISO, СЕ; Копія сертифікату аналізу та якості з перекладом; Інструкція українською мовою; Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro. |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 22 | Сироватка Anti-Shigella sonnei S- and F-form (phase I and II) 1мл (TR 2014) | 51643 Shigella flexneri, загальні антитіла IVD (діагностика in vitro), реагент | фл | 1 | Тест-реагент призначений для серологічної детекції та визначення серовара штамів Shigella, ізольованих з досліджуваного матеріалу людського та іншого походження, за допомогою реакції аглютинації на предметному склі. Ліофілізовані тест-реагенти готові до застосування після відновлення в 1 мл дистильованої води. Упаковка – по 1 фл.\1 мл, піпетка в комплекті. Відповідність стандартам ISO, CE;. Оригінали сертифікатів аналізу та якості (переклад). Інструкція українською мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro. |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 23 | НЕФЕРМтест 24 | 43685 Набір для визначення ізоляту культури грамнегативних бактерій/профіль антимікробної чутливості, IVD (діагностика in vitro ) | набір | 1 | Принцип методу: Набір призначений для рутинної ідентифікації грамнегативних неферментуючих бактерій, а також представників родин Vibrionaceae, Aeromonadaceae, Pleiomonas shigeloides, виділених насамперед з клінічного матеріалу, дозволяє ідентифікувати 40 культур із використанням 24 біохімічних тестів, які розміщені у лунках мікротитрувального планшету (3 стрипи по 8 лунок на один штам). Склад: • 10 мікротитрувальних планшетів (кожен для ідентифікації 4 штамів) із осушувачем • Інструкція користувача з Ідентифікаційною таблицею • 40 бланків для реєстрації результатів • 10 поліетиленових пакунків для інкубації • Пакет для зберігання частково використаного планшету, 1 шт. • Кришка • Порівняльна шкала кольорів Умови зберігання: за температури від +2 до +8°C |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 24 | СТАФІтест 16 | 50419 Множинні аеробні грампозитивні бактерії, ізольований штам IVD (діагностика in vitro ), набір | набір | 1 | Містить 16 біохімічних тестів для ідентифікації Стафілококів та споріднених Коків протягом 24 годин |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 25 | Реактив для проби Нітрати | 50420 Множинні аеробні грампозитивні бактерії, ізольований штам IVD (діагностика in vitro), реагент | шт | 1 | Реактив для виявлення відновлення нітратів |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 26 | Набір для ідентифікації коринебактерій | 50890 Коринебактерія дифтерії, токсин, антитіла IVD (діагностика in vitro), реагент | упак | 1 | Набір для ідентифікації коринебактерій(12 стрипів + 24 розчини) Склад набору (набір на 12 тестів) : - 12 стрипів API Coryne - 12 ампул середовища API GP - 12 ампул суспензійного середовища API, 3 ml - 1 стандарт мутності МакФарланда, № 6 - 12 бланків для обліку результату - 12 контейнерів для інкубації |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 27 | Реактив ZYM B | 50890 Коринебактерія дифтерії, токсин, антитіла IVD (діагностика in vitro), реагент | шт | 1 | Додатковий реактив до тест-системи АРІ Склад реактиву: Fast Blue BB 2-метоксіетанол Ампули – 8 мл. |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 28 | Реактив ZYM А | 50890 Коринебактерія дифтерії, токсин, антитіла IVD (діагностика in vitro), реагент | шт | 1 | Додатковий реактив до тест-системи АРІ Склад реактиву: ТРИС-гідроксіметиламінометан, HCl (37%), натрію лаурілсульфат, H2O. Ампули – 8 мл. |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 29 | Реактив PYZ | 50890 Коринебактерія дифтерії, токсин, антитіла IVD (діагностика in vitro), реагент | шт | 1 | Додатковий реагент до тест-системи API Склад: Хлорид заліза двовалентний Консервант 2-метоксіетанол 2 ампули |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 30 | ОКСІтест | 38062 Реагент для мікробіологічного тесту на здатність продукувати оксидазу IVD (діагностика in vitro) | набір | 1 | Тест для виявлення бактеріальної цитохромоксидази Принцип методу: В присутності цитохромоксидази N,N-діметил-1,4-фенілендіамін бере участь в кольоровій реакції з альфа-нафтолом із утворенням індофенолового синього. Залізо, яке містить в молекулі цитохрому, відповідає за процеси його окислення (відновлення) Умови зберігання: за температури від +2 до +8°C |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 31 | ЕНТЕРОтест 24 /40визн | 50415 Множинні мікроорганізми родини ентеробактерій, ізольований штам IVD (діагностика in vitro), реагент | набір | 1 | Набір реагентів для ідентифікаціі численних грамнегативних бактерій, що належать до родини ентеробактерій. Склад набору: 10 мікротитрувальних планшетів (кожен для ідентифікації 4 штамів) із осушувачем • Інструкція користувача з Ідентифікаційною таблицею • Порівняльна шкала кольорів для ENTEROtest 24 • 10 поліетиленових пакунків для інкубації • Пакет для зберігання частково використаного планшету • 40 бланків для реєстрації результатів • Кришка |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 32 | Менінгоагар, 250 г | 58646 Агар для Neiserria spp., живильне середовище IVD (діагностика in vitro ), базове | кг | 0,25 | Гомогенний сипучий порошок. Упаковка – оригінальна 250 г. |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 33 | Магнієве середовище (Середовище Раппапорта-Василіадіса), 250 гр | 61627 Агар для Enterobacteriaceae, живильне середовище IVD (діагностика in vitro ) | кг | 0,25 | Гомогенний сипучий порошок. Використовують для накопичення сальмонел, зявдяки їх здатності розвиватись у присутності магнію хлористого у відносно високих концентраціях. Протягом культивування (37°С, 24 години) кількість життєздатних клітин стороної мікрофлори різко зменшується, а сальмонел відповідно збільшується. Інгібіторами середовища є магній хлористий та малахітовий зелений. Упаковка – оригінальна 250 г. |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 34 | Бацитрацин S | 43042 Диски для тестування на чутливість з бацитрацином, IVD (діагностика in vitro ) | шт | 3 | Диски, що містять певну кількість Бацитрацину S , призначені для ідентифікації та диференціації стрептококів групи A (Streptococcus pyogenes) та інших β-гемолітичних стрептококів. |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 35 | Оптохін | 36085 Оптохін/етилгідрокупреїн диференціювальний диск IVD (діагностика in vitro ) | шт | 3 | Диски, що містять певну кількість Оптохіну, призначені для простої рутинної попередньої ідентифікації Streptococcus pneumoniae.: Тест ґрунтується на чутливості Streptococcus pneumoniae до оптохіну (етилгідрокупреїну гідрохлориду), виділених з клінічного зразка шляхом культивування. |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 36 | Лужний пептон (основний), 100гр | 58532 Лужна пептонна вода, живильне середовище бульйон IVD (діагностика in vitro) | кг | 0,1 | Гомогенний сипучий порошок. Використовується в комплексі з "Лужним агаром" та слугує для накопичення холерного вібріону. Принцип дії у них подібний, середовище сприяє швидкому селективному накопиченню клітин збудника холери, та дозволяє виявити їх наявність наочно вже через 6 годин. Повна інкубація проводиться протягом 12-16 годин при 37°С. Упаковка – оригінальна 100 г. |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 37 | Лужний агар (основний), 100гр | 58532 Лужна пептонна вода, живильне середовище бульйон IVD (діагностика in vitro) | кг | 0,1 | Щільне поживне середовище для виділення холерного вібріону. Якісний склад досить поживний та сприяє швидкому формуванню колоній вібріону, при цьому піросульфіт натрію частково пригнічує супутню мікрофлору. Селективним фактором є підвищений рівень рН який остаточно пригнічує розвиток сторонніх мікроорганізмів та не впливає на ріст збудника холери. Культивування проводиться при 37°С протягом 12-14 годин. Упаковка – оригінальна 100 г. |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 38 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів -Ампіцилін (АМП) 10 мкг, №100 | 46191 Ампіцилінові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | фл | 3 | Диски, що містять певну кількість Ампіциліну, призначені для визначення антимікробної чутливості мікроорганізмів, виділених з клінічного зразка шляхом культивування. У флаконі по 100шт |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 39 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів- Амоксицилін/клавуланова кислота (Амоксиклав) (АМО) 20/10 мкг, №100 | 46156 Амоксицилін/клавуланова кислота, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | фл | 3 | Диски, що містять певну кількість Амоксицилін/клавуланову кислоту, призначені для визначення антимікробної чутливості мікроорганізмів, виділених з клінічного зразка шляхом культивування. У флаконі по 100шт |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 40 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів – Цефалексин (ЦФЛ) 30мкг №100 | 37371 Диск IVD (діагностика in vitro) для випробування на сприйнятливість до цефалексину | фл | 3 | Диски, що містять певну кількість Цефалексину, призначені для визначення антимікробної чутливості мікроорганізмів, виділених з клінічного зразка шляхом культивування. У флаконі по 100шт |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 41 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів – Цефепім (ЦФП) 30мкг №100 | 42520 Диски для тестування на чутливість із цефепимом, IVD (діагностика in vitro ) | фл | 6 | Диски, що містять певну кількість Цефепіму, призначені для визначення антимікробної чутливості мікроорганізмів, виділених з клінічного зразка шляхом культивування. У флаконі по 100шт |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 42 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів –Цефіксим (ЦФК) 5мкг №100 | 43143 Диски для тестування на чутливість з цефіксимом, IVD (діагностика in vitro ) | фл | 3 | Диски, що містять певну кількість Цефіксиму, призначені для визначення антимікробної чутливості мікроорганізмів, виділених з клінічного зразка шляхом культивування. У флаконі по 100шт |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 43 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів – Цефотаксим (ЦФТ) 5мкг №100 | 46005 Цефотаксимові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | фл | 3 | Диски, що містять певну кількість Цефотаксиму, призначені для визначення антимікробної чутливості мікроорганізмів, виділених з клінічного зразка шляхом культивування. У флаконі по 100шт |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 44 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів – Цефокситин ЦФО 30 мкг №100 | 38720 Цефокситин-диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | фл | 3 | Диски, що містять певну кількість Цефокситину, призначені для визначення антимікробної чутливості мікроорганізмів, виділених з клінічного зразка шляхом культивування. У флаконі по 100шт |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 45 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів – Цефтазидим ЦФЗ 30мкг №100 | 37441 Диск IVD (діагностика in vitro) для випробування на сприйнятливість до цефтазидиму | фл | 3 | Диски, що містять певну кількість Цефтазидиму, призначені для визначення антимікробної чутливості мікроорганізмів, виділених з клінічного зразка шляхом культивування. У флаконі по 100шт |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 46 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів – Цефтріаксон ЦФА 30 мкг №100 | 44483 Диски для тестування на чутливість з цефтріаксоном, IVD (діагностика in vitro) | фл | 6 | Диски, що містять певну кількість Цефтріаксону, призначені для визначення антимікробної чутливості мікроорганізмів, виділених з клінічного зразка шляхом культивування. У флаконі по 100шт |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 47 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів – Цефазолін ЦЕФ 30мкг №100 | 40755 Диск IVD (діагностика in vitro) для діагностики чутливості до цефазоліну | фл | 5 | Диски, що містять певну кількість Цефазоліну, призначені для визначення антимікробної чутливості мікроорганізмів, виділених з клінічного зразка шляхом культивування. У флаконі по 100шт |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 48 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів – Кларитроміцин КЛР 15мкг №100 | 45347 Кларитроміцинові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | фл | 3 | Диски, що містять певну кількість Кларитроміцину, призначені для визначення антимікробної чутливості мікроорганізмів, виділених з клінічного зразка шляхом культивування. У флаконі по 100шт |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 49 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів – Меропенем МЕР 10мкг №100 | 59147 Меропенем, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | фл | 6 | Диски, що містять певну кількість Меропенему, призначені для визначення антимікробної чутливості мікроорганізмів, виділених з клінічного зразка шляхом культивування. У флаконі по 100шт |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 50 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів – Азитроміцин (Сумамед) АЗТ 15мкг №100 | 37435 Диск IVD (діагностика in vitro) для випробування на сприйнятливість до азитроміцину | фл | 3 | Диски, що містять певну кількість Азитроміцину, призначені для визначення антимікробної чутливості мікроорганізмів, виділених з клінічного зразка шляхом культивування. У флаконі по 100шт |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 51 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів – Ципрофлоксацин ЦИП 5мкг №100 | 45359 Ципрофлоксацинові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro | фл | 6 | Диски, що містять певну кількість Ципрофлоксацину, призначені для визначення антимікробної чутливості мікроорганізмів, виділених з клінічного зразка шляхом культивування. У флаконі по 100шт |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 52 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів – Левофлоксацин ЛВФ 5мкг №100 | 59139 Левофлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | фл | 3 | Диски, що містять певну кількість Левофлоксацину, призначені для визначення антимікробної чутливості мікроорганізмів, виділених з клінічного зразка шляхом культивування. У флаконі по 100шт |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 53 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів – Норфлоксацин НОР 10 мкг №100 | 59162 Норфлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | фл | 3 | Диски, що містять певну кількість Норфлоксацинуну, призначені для визначення антимікробної чутливості мікроорганізмів, виділених з клінічного зразка шляхом культивування. У флаконі по 100шт |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 54 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів – Офлоксацин ОФЛ 5мкг №100 | 59165 Офлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | фл | 3 | Диски, що містять певну кількість Офлоксацину, призначені для визначення антимікробної чутливості мікроорганізмів, виділених з клінічного зразка шляхом культивування. У флаконі по 100шт |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 55 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів – Гентаміцин ГЕТ 10 мкг №100 | 45529 Гентаміцинові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro | фл | 3 | Диски, що містять певну кількість Гентаміцину, призначені для визначення антимікробної чутливості мікроорганізмів, виділених з клінічного зразка шляхом культивування. У флаконі по 100шт |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 56 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів – Ванкоміцин ВАН 5мкг №100 | 59213 Ванкоміцин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | фл | 3 | Диски, що містять певну кількість Ванкоміцину, призначені для визначення антимікробної чутливості мікроорганізмів, виділених з клінічного зразка шляхом культивування. У флаконі по 100шт |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 57 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів – Еритроміцин ЕРТ 15 мкг №100 | 41910 Диск IVD (діагностика in vitro) дискретизації сприйнятливості до еритроміцину | фл | 3 | Диски, що містять певну кількість Еритроміцину, призначені для визначення антимікробної чутливості мікроорганізмів, виділених з клінічного зразка шляхом культивування. У флаконі по 100шт |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 58 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів – Тетрациклін ТЕТ 30мкг №100 | 59204 Тетрациклін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | фл | 3 | Диски, що містять певну кількість Тетрацикліну, призначені для визначення антимікробної чутливості мікроорганізмів, виділених з клінічного зразка шляхом культивування. У флаконі по 100шт |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 59 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів –Лінезолід ЛНЗ 10мкг №100 | 59143 Лінезолід, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | фл | 3 | Диски, що містять певну кількість Лінезоліду, призначені для визначення антимікробної чутливості мікроорганізмів, виділених з клінічного зразка шляхом культивування. У флаконі по 100шт |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 60 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів – Нітрофурантоїн 100мкг №100 | 59159 Нітрофурантоїн, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | фл | 3 | Диски, що містять певну кількість Нітрофурантоїну, призначені для визначення антимікробної чутливості мікроорганізмів, виділених з клінічного зразка шляхом культивування. У флаконі по 100шт |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 61 | Диски паперові в картриджах (упаковка 50 дисків х 5 картриджів) Trimethoprim-Sulfamethoxazole SXT 25мкг | 41786 Триметоприм/сульфамето ксазол, мінімальна інгібувальна концентрація (MIC) IVD (діагностика in vitro) | шт | 1 | Диски, що містять певну кількість Триметоприм/сульфометаксизол, призначені для визначення антимікробної чутливості мікроорганізмів, виділених з клінічного зразка шляхом культивування. У картриджі по 50шт |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 62 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів – Рифампіцин РИФ 5 мкг №100 | 59183 Рифампіцин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | фл | 1 | Диски, що містять певну кількість Рифампіцину, призначені для визначення антимікробної чутливості мікроорганізмів, виділених з клінічного зразка шляхом культивування. У флаконі по 100шт |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 63 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів – Бензилепеніцілін (Пеніцилін G) БЕН 1 ОД №100 | 59172 Пеніцилін G, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | фл | 5 | Диски, що містять певну кількість Бензилепеніціліну (Пеніцилін G) , призначені для визначення антимікробної чутливості мікроорганізмів, виділених з клінічного зразка шляхом культивування. У флаконі по 100шт |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 64 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів – Ністатин НСТ 80 ОД №100 | 59164 Ністатин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | фл | 2 | Диски, що містять певну кількість Ністатину, призначені для визначення антимікробної чутливості мікроорганізмів, виділених з клінічного зразка шляхом культивування. У флаконі по 100шт |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 65 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів – Клотримазол КЛО 10 мкг №100 | 62022 Клотримазол, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | фл | 5 | Диски, що містять певну кількість Клотримазолу, призначені для визначення антимікробної чутливості мікроорганізмів, виділених з клінічного зразка шляхом культивування. У флаконі по 100шт |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 66 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів – Флуконазол ФЛУ 25 мкг №100 | 42830 Диски для тестування на чутливість з флуконазолом, IVD (діагностика in vitro ) | фл | 2 | Диски, що містять певну кількість Флюконазолу, призначені для визначення антимікробної чутливості мікроорганізмів, виділених з клінічного зразка шляхом культивування. У флаконі по 100шт |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 67 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів – Ітраконазол ІТР 10 мкг №100 | 61975 Ітраконазол, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | фл | 5 | Диски, що містять певну кількість Ітраконазолу, призначені для визначення антимікробної чутливості мікроорганізмів, виділених з клінічного зразка шляхом культивування. У флаконі по 100шт |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 68 | Тіогліколеве середовище, 250 г | 58679 Бульйон з тіогліколятом, живильне середовище IVD (діагностика in vitro) | кг | 0,25 | Гомогенний сипучий порошок. Використовується для контролю стерильності. При мікробіологічному забрудненні середовище мутніє, аероби утворюють помутніння у верхній частині пробірки, анаероби у нижній. Особливістю середовище є простота проведення аналізу, та можливість при цьому аналізувати аеробну та анаеробну мікрофлору. Це досягається завдяки агар-агару який зумовлює напіврідкі властивості середовища, та тіогліколяту натрію який підтримує анаеробні умови у нижній частині пробірк. Упаковка – оригінальна 250 г. |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 69 | Казеїново-вугільний агар, 250 г | 58549 Агар для Bordetella spp., живильне середовище IVD (діагностика in vitro ) | кг | 0,25 | Гомогенний сипучий порошок. Культивування мікроорганізмів з родини Bordetella. Упаковка – оригінальна 250 г. |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 70 | Бульйон селенітовий SELENITE BROTH M052 500 г | 62083 Цистеїновий триптичний агар, живильне середовище IVD (діагностика in vitro) | кг | 0,5 | Сухий препарат у вигляді гомогенного сипучого порошку; Оригінальна заводська упаковка з контролем відкриття; Упаковка – подвійна, пластикові контейнери; Термін придатності – не менше 4 років з дати виготовлення. Відповідність стандартам ISO, GMP або WHO GMP, та українським стандартам якості. Перевірений тест-культурами АТСС. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та державною мовою. Копія сертифікату аналізу та якості з перекладом державною мовою. Інструкція державною мовою. Відповідність Технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro або діюча державна реєстрація в Україні. |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 71 | Середовище Ресселя, 100 г | 61627 Агар для Enterobacteriaceae, живильне середовище IVD (діагностика in vitro ) | кг | 0,1 | Гомогенний сипучий порошок. Використовують для диференціації ентеробактерій, за здатністю ферментувати лактозу чи глюкозу. За результатами аналізу, бактерії поділяють на три групи: лактозоферментуючі, глюкозоферментуючі та бактерії, що не ферментують вуглеводи. Аналізують зразки через 19-20 годин, тому, що раніше вони можуть бути помилковими, у зв'язку з етапною ферментацією компонентів середовища. Обов'язково залишають одну контрольну пробірку (вихідний колір - зелений). Упаковка – оригінальна 250 г. |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 72 | Стрептокок агар, 250 гр | 58607 Агар для Streptococcus групи В, живильне середовище IVD (діагностика in vitro), хромогенне | кг | 0,25 | Гомогенний сипучий порошок. Живильне cередовище використовується для селективного виділення патогенних стрептококів. Упаковка – оригінальна 250 г. |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 73 | Середовище №10 (Сольовий агар з манітом), 250 г | 58629 Маніт-сольовий агар для Staphylococcus spp., живильне середовище IVD (діагностика in vitro) | кг | 5 | Гомогенний сипучий порошок. Живильне cередовище використовується для селективного виділення патогенних стафілококів. Під час ферментації маніту, колонії міняють забарвлення середовища з червоного на жовтий, завдяки індикатору фенолову червоному, що входить до складу середовища. Упаковка – оригінальна 250 г. |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 74 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів – Метронідазол МТР 5 мкг №100 | 35665 Метронідазол-диференційований диск IVD (діагностика in vitro) | фл | 4 | Диски, що містять певну кількість Метронідазолу, призначені для визначення антимікробної чутливості мікроорганізмів, виділених з клінічного зразка шляхом культивування. У флаконі по 100шт |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 75 | Диски паперові в картриджах (упаковка 50 дисків х 5 картриджів) Fosfomycin (з G-6-P) FOS 200 мкг | 41655 Диск IVD (діагностика in vitro) для випробування на сприйнятливість фосфоміцину | шт | 2 | Диски, що містять певну кількість Фосфоміцину, призначені для визначення антимікробної чутливості мікроорганізмів, виділених з клінічного зразка шляхом культивування. У картриджі по 50шт |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 76 | Реактив для теста Оксідаза | 38062 Реагент для мікробіологічного тесту на здатність продукувати оксидазу IVD (діагностика in vitro) | шт | 1 | Набір Реактив для теста є допоміжним реагентом для діагностичних смужок OКСІтест, які призначені для виявлення бактеріальної цитохромоксидази. Склад набору Реактив для теста Оксідаза: Реактив для теста Оксідаза 18 мл Принцип методу: Оптимізація рН реакції з підвищенням чутливості Умови зберігання: за температури від + 2 до +25°C |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 77 | Реактив для теста ПІР | 43702 Мікробіологічний реагент для визначення гіппурат-гідролази, IVD (діагностика in vitro) | шт | 1 | Реактив для теста ПІР є допоміжним реагентом для візуалізації кольорової реакції тесту на піролідоннілариламідазу (для діагностичних смужок і тестів P, включених до складу діагностичних наборів. Склад набору: Реактив для теста ПІР у флаконі-крапельниці не менше як 18 мл Умови зберігання: в затемненому місці за температури від + 2 до +8 °C |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 78 | Реактив для теста Індол | 43714 Використання триптофану/мікробіологіч ний реагент для виявлення індолу, IVD (діагностика in vitro) | шт | 1 | Є допоміжним реагентом для діагностичних наборів які включають тест на вироблення індолу; призначений для візуалізації кольорової реакції даного тесту. Склад набору Реактив для теста Індол: Реагент IND 18 мл. Умови зберігання: в затемненому місці за температури від + 2 до +8 °C |  |  |
| 79 | Реактив для теста Фенілаланін | 35923 Триптофандезаміназа (ТДА) мікробний реагент IVD (діагностика in vitro ) | шт | 1 | Набір Реактив для теста Фенілаланін є допоміжним реагентом для діагностичних наборів МIKROLATEST®, які включають тест на визначення фенілаланіндеамінази (тест Фенілаланін, РНЕ), призначений для візуалізації кольорової реакції даного тесту. Фасування: Реагент для PHE: 18 мл Умови зберігання: за температури від + 2 до +25 °C |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 80 | Реактив для теста Ацетоїн | 43509 Реагент для мікробіологічного тесту Фогеса-Проскауера, IVD (діагностика in vitro) | шт | 1 | Набір Реактив для тесту Aцетоїн містить допоміжні реагенти для діагностичних наборів МIKROLATEST®, в ході реакцій у яких відбувається формування ацетоїну (реакція Вогеса-Проскауера). Фасування: Реагент для VPT I-наважка 1,8г Реагент для VPT I-розчинник 18 мл Реагент для VPT II 18 мл Крапельниця для VPT I 1 шт. Умови зберігання: за температури від + 2 до +25 °C. Флакон- крапельницю з Реагентом для VPT I необхідно зберігати в затемненому місці за температури (від +2 до +8) °С. |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |
| 81 | Смужки з реактивом Ковача №25 | 43714 Використання триптофану/мікробіологіч ний реагент для виявлення індолу, IVD (діагностика in vitro) | шт | 2 | Використовуються для виявлення мікроорганізмів, які здатні продукувати індол. Принцип та оцінювання результату: Смужки з фільтрувального паперу, просочені реактивом Ковача. При ферментації мікроорганізмами триптофану уворюється індол. Який при взаимодії з бензальдегідом утворює забарвлені в червоний колір речовини «розіндоли». Упаковка пластиковий флакон , що містить 25 смужок |  | 33696500-0 Лабораторні реактиви |

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби - планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість надання послуг відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації при виконанні договору про закупівлю, у разі його підписання.

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».