**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**«код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 33690000-3 «Лікарські засоби різні» (53305 - Глюкоза IVD, набір, йон-селективні електроди, 53305 - Глюкоза IVD, набір, йон-селективні електроди, 30213 - Множинні ферменти клінічної хімії IVD, контрольний матеріал, 30213 - Множинні ферменти клінічної хімії IVD, контрольний матеріал, 30216 - Багатокомпонентний калібратор клінічної хімії, 53305 - Глюкоза IVD, набір, йон-селективні електроди)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Код національного класифікатора НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів»** | **Назва предмету закупівлі** | **Вимоги** | **Кількість** | **Одиниця виміру** |
| 1 | 53305 - Глюкоза IVD, набір, йон-селективні електроди | Чіп сенсор тип II для Глюкози (BIOSEN С\_line та S\_line) | Адаптовано до аналізаторів глюкози та лактату серії BIOSEN | 6 | шт |
| 2 | 53305 - Глюкоза IVD, набір, йон-селективні електроди | Глюкоза / Лактат реагенти системи, пляшка 500 мл (ml) | Каністра 5000 мл  Адаптовано до аналізаторів глюкози та лактату серії BIOSEN | 3 | шт |
| 3 | 30213 - Множинні ферменти клінічної хімії IVD, контрольний матеріал | ReadyCon нормальна Тестовий розчин для глюкози та лактату, готові до використання, 25 х 1 мл (ml) в мікропробірках 2.0 мл (ml) жовтий | 25 мікропробірок Адаптовано до аналізаторів глюкози та лактату серії BIOSEN | 1 | набір |
| 4 | 30213 - Множинні ферменти клінічної хімії IVD, контрольний матеріал | ReadyCon патологічна Тестовий розчин для глюкози та лактату, готові до використання, 25 х 1 мл (ml) в мікропробірках 2.0 мл (ml) коричневий | 25 мікропробірок Адаптовано до аналізаторів глюкози та лактату серії BIOSEN | 1 | набір |
| 5 | 30216 - Багатокомпонентний калібратор клінічної хімії | Мультистандарт 12 ммоль/л (mmol/l), готовий до використання, 100 х 2 мл (ml) в мікропробірках червоний | 100 х 2 мл в мікропробірках Адаптовано до аналізаторів глюкози та лактату серії BIOSEN | 3 | набір |
| 6 | 53305 - Глюкоза IVD, набір, йон-селективні електроди | Глюкоза / лактат гемолізуючий розчин, 20 мкл (µL) безперервні пласмасові капіляри (Sodium [Na+] гепаринові), 1000 x 1 мл (ml) в мікропробірках без кольору, 10 x 100 капілярів | 1000 х l мл в 2.0 мл мікропробірках + 1000 капілярів  Адаптовано до аналізаторів глюкози та лактату серії BIOSEN | 2 | набір |

У разі подання пропозиції, яка не відповідає медико-технічним вимогам, тендерна пропозиція не буде розглядатись та оцінюватись і буде відхилена як така, що не відповідає вимогам тендерної документації.

Всі посилання на торгівельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».

Еквівалентом (аналогом) товару в розумінні даної тендерної документації є товар, якість, форма випуску, концентрація та інші стандартні характеристики товару абсолютно співпадають з характеристиками препарату, що є предметом закупівлі.

Стандартні характеристики еквіваленту товару на який відбувається заміна повинні відповідати вимогам діючих стандартів щодо даних товарів. (У разі надання еквіваленту товару, учасник надає документи, які підтверджують повну відповідність товару, а саме: детальне обґрунтування співвідношення складу активних діючих речовин запропонованого товару, копії сертифікату якості (паспорта), копії інструкцій на запропоновані еквіваленти. У разі відсутності таких підтверджуючих документів, запропонований як еквівалент, товар оцінюватись не буде).