***Додаток №2***

***до тендерної документації***

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**«*Джерела безперебійного живлення IPS 13,8V/15А – ВМ з переключенням на резервне джерело живлення, код*** ***31154000-0 - джерела безперебійного живлення»,* код ДК** **021:2015 - 31150000-2 - баласти для розрядних ламп чи трубок»**

Загальна кількість - 22 шт.

**КЕКВ 2210**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип пристрою | Блок живлення |
| Вихідний струм, не більше | 15 А |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Тип блоку живлення   | Імпульсний |
| Вихідна напруга | 13.8 В |
| Максимальна робоча температура   | 40 град. |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Гвинтове приєднання | Так |
| Тип охолодження | Активний |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Гарантія | 12 місяців (але не менше гарантійного терміну встановленого виробником) |
|  |  |
|  |  |

**Загальні вимоги до предмету закупівлі:**

*Товар має бути новим, що не був у використанні, без дефектів, чи бути кращим за вказаними технічними характеристиками Товару.*

 У комплекті з товаром надається (при поставці): паспорт, інструкція по експлуатації товару, гарантійний талон (обов’язково), документи якості (відповідності) товару, інше визначається Учасником (Продавцем).

 **З метою підтвердження відповідності товару, що поставляється, технічним вимогам, учасник повинен надати у складі своєї пропозиції таблицю з порівняльною характеристикою параметрів запропонованого ним товару по відношенню до параметрів, що визначені замовником.**

 При цьому учасник має врахувати наступне:

- в технічних вимогах до предмету закупівлі, визначених замовником, міститься опис технічних характеристик обладнання, який взятий ним за еталон;

- запропоновані учасником характеристики товару мають бути запропоновані не гірші, ніж вказані Замовником, при цьому у довідці з порівняльною характеристикою учасник надає вичерпну інформацію про запропоновані ним технічні параметри обладнання, вказуючи конкретні величини, розміри та інші параметри запропонованого ним обладнання, торгову марку та/або модель (за наявності), найменування виробника товару;

*-*при відхиленнях в комплектації запропонованого обладнання від переліку найменувань комплектації вказаного еталону, яке свідчитиме про погіршення експлуатаційних та функціональних характеристик товару, вважатиметься нееквівалентним та буде відхилено за невідповідність вимогам до предмета закупівлі;

- якщо учасник вирішить замінити частину складових елементів обладнання на еквівалентні – вони мають бути сумісними між собою таким чином, щоб забезпечити працездатність обладнання та його використання відповідно до свого функціонального призначення.

Послуги, які обов’язково надає учасник та включає в ціну товару: доставка товару у повній комплектації в м. Тернопіль (конкретна адреса буде вказана замовником в заявці на поставку), розвантаження товару у замовника, прийом-передача товару в присутності уповноваженого представника від учасника.

**У разі, якщо в тендерній документації міститься посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника − читати "або еквівалент".**

Еквівалент – товар, який є рівнозначний, рівноцінний іншому товару за своїми характеристиками; еквіваленти можуть бути взаємозамінними при досягненні того ж самого або кращого результату.

***«З умовами технічних (якісних) та характеристик ознайомлені, з вимогами погоджуємось»***

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_